## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 15.8771
106 | 0.4133 | 1.02 | 1.0124 | 0.5964 | 407.8977 | 406.0346 | 407.085 | 411.3979
3423 | 0.4138 | 1.02 | 1.0085 | 0.5931 | 406.3458 | 406.0346 | 407.5872 | 409.3886
8422 | 0.4133 | 1.0195 | 1.0091 | 0.592 | 406.5846 | 405.8324 | 407.085 | 408.7188
13423 | 0.4149 | 1.0233 | 1.0096 | 0.586 | 406.7835 | 407.3693 | 408.6919 | 405.0654
18426 | 0.4143 | 1.02 | 1.008 | 0.5904 | 406.1469 | 406.0346 | 408.0893 | 407.7445
23425 | 0.4133 | 1.0217 | 1.0085 | 0.5926 | 406.3458 | 406.7222 | 407.085 | 409.0841
28427 | 0.4143 | 1.02 | 1.0085 | 0.5882 | 406.3458 | 406.0346 | 408.0893 | 406.4049
33428 | 0.4143 | 1.0206 | 1.0085 | 0.5844 | 406.3458 | 406.2773 | 408.0893 | 404.0912
38427 | 0.4133 | 1.0244 | 1.0085 | 0.5822 | 406.3458 | 407.8141 | 407.085 | 402.7516
43428 | 0.4138 | 1.0206 | 1.0091 | 0.5887 | 406.5846 | 406.2773 | 407.5872 | 406.7094
48427 | 0.4143 | 1.0195 | 1.0107 | 0.5854 | 407.2212 | 405.8324 | 408.0893 | 404.7
53427 | 0.4149 | 1.0206 | 1.008 | 0.5909 | 406.1469 | 406.2773 | 408.6919 | 408.049
58427 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0091 | 0.5942 | 406.5846 | 406.7222 | 407.5872 | 410.0584
63428 | 0.4127 | 1.0189 | 1.0135 | 0.5986 | 408.3353 | 405.5898 | 406.4824 | 412.7375
68429 | 0.4143 | 1.0195 | 1.0129 | 0.5964 | 408.0966 | 405.8324 | 408.0893 | 411.3979
73429 | 0.4143 | 1.0222 | 1.0129 | 0.5958 | 408.0966 | 406.9244 | 408.0893 | 411.0326
78429 | 0.4149 | 1.0195 | 1.0113 | 0.5997 | 407.4599 | 405.8324 | 408.6919 | 413.4073
83429 | 0.4143 | 1.0228 | 1.0124 | 0.6051 | 407.8977 | 407.167 | 408.0893 | 416.6953
88429 | 0.4072 | 1.0195 | 1.0107 | 0.6089 | 407.2212 | 405.8324 | 400.9588 | 419.0092
93429 | 0.4143 | 1.0189 | 1.0102 | 0.6062 | 407.0223 | 405.5898 | 408.0893 | 417.3651
98430 | 0.4143 | 1.0211 | 1.0113 | 0.6029 | 407.4599 | 406.4795 | 408.0893 | 415.3558
103429 | 0.4149 | 1.0222 | 1.0107 | 0.6013 | 407.2212 | 406.9244 | 408.6919 | 414.3815
108429 | 0.4154 | 1.0228 | 1.0124 | 0.604 | 407.8977 | 407.167 | 409.1941 | 416.0255
113430 | 0.4149 | 1.0211 | 1.0107 | 0.6029 | 407.2212 | 406.4795 | 408.6919 | 415.3558
118431 | 0.4143 | 1.0217 | 1.0096 | 0.604 | 406.7835 | 406.7222 | 408.0893 | 416.0255
123431 | 0.4143 | 1.0217 | 1.0118 | 0.6106 | 407.6589 | 406.7222 | 408.0893 | 420.0443
128431 | 0.4149 | 1.0217 | 1.0129 | 0.6079 | 408.0966 | 406.7222 | 408.6919 | 418.4003
133429 | 0.4138 | 1.0233 | 1.0107 | 0.6029 | 407.2212 | 407.3693 | 407.5872 | 415.3558
138431 | 0.416 | 1.0233 | 1.0113 | 0.6029 | 407.4599 | 407.3693 | 409.7967 | 415.3558
143430 | 0.4143 | 1.0217 | 1.0102 | 0.6008 | 407.0223 | 406.7222 | 408.0893 | 414.0771
148430 | 0.4143 | 1.0228 | 1.0113 | 0.6024 | 407.4599 | 407.167 | 408.0893 | 415.0513 | 411.9754
153429 | 0.4138 | 1.0222 | 1.0091 | 0.6008 | 406.5846 | 406.9244 | 407.5872 | 414.0771 | 412.0618
158429 | 0.4143 | 1.0222 | 1.0113 | 0.5969 | 407.4599 | 406.9244 | 408.0893 | 411.7024 | 412.1365
163429 | 0.4149 | 1.0206 | 1.0096 | 0.5997 | 406.7835 | 406.2773 | 408.6919 | 413.4073 | 412.2877
168430 | 0.4165 | 1.0217 | 1.0091 | 0.5942 | 406.5846 | 406.7222 | 410.2988 | 410.0584 | 412.4488
173430 | 0.4127 | 1.0206 | 1.0091 | 0.5975 | 406.5846 | 406.2773 | 406.4824 | 412.0677 | 412.5882
178431 | 0.4138 | 1.0195 | 1.0091 | 0.6035 | 406.5846 | 405.8324 | 407.5872 | 415.7211 | 412.8023
183431 | 0.4154 | 1.0217 | 1.0124 | 0.6008 | 407.8977 | 406.7222 | 409.1941 | 414.0771 | 413.0498
188431 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0085 | 0.6008 | 406.3458 | 406.7222 | 407.5872 | 414.0771 | 413.3719
193431 | 0.4138 | 1.0206 | 1.0085 | 0.6051 | 406.3458 | 406.2773 | 407.5872 | 416.6953 | 413.8217
198431 | 0.4133 | 1.02 | 1.0107 | 0.6051 | 407.2212 | 406.0346 | 407.085 | 416.6953 | 414.1439
203431 | 0.4127 | 1.0184 | 1.0113 | 0.6073 | 407.4599 | 405.3875 | 406.4824 | 418.0349 | 414.574
208431 | 0.4133 | 1.0195 | 1.0189 | 0.6035 | 410.484 | 405.8324 | 407.085 | 415.7211 | 414.8215
213431 | 0.4138 | 1.0222 | 1.0173 | 0.5964 | 409.8474 | 406.9244 | 407.5872 | 411.3979 | 414.8647
218431 | 0.4133 | 1.0211 | 1.0167 | 0.5964 | 409.6086 | 406.4795 | 407.085 | 411.3979 | 414.8215
223431 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0162 | 0.5958 | 409.4097 | 406.7222 | 407.5872 | 411.0326 | 414.8097
228431 | 0.4149 | 1.0233 | 1.0156 | 0.5986 | 409.1709 | 407.3693 | 408.6919 | 412.7375 | 414.8647
233431 | 0.4149 | 1.0222 | 1.0124 | 0.5953 | 407.8977 | 406.9244 | 408.6919 | 410.7282 | 414.7783
238431 | 0.4143 | 1.0217 | 1.0118 | 0.5936 | 407.6589 | 406.7222 | 408.0893 | 409.693 | 414.5524
243431 | 0.4133 | 1.0217 | 1.0118 | 0.5942 | 407.6589 | 406.7222 | 407.085 | 410.0584 | 414.2637
248431 | 0.4138 | 1.02 | 1.0107 | 0.5947 | 407.2212 | 406.0346 | 407.5872 | 410.3628 | 414.0378
253432 | 0.4138 | 1.0206 | 1.002 | 0.5909 | 403.7595 | 406.2773 | 407.5872 | 408.049 | 413.8021
258431 | 0.4143 | 1.02 | 1.0107 | 0.5887 | 407.2212 | 406.0346 | 408.0893 | 406.7094 | 413.5546
263431 | 0.4133 | 1.0222 | 1.0113 | 0.5893 | 407.4599 | 406.9244 | 407.085 | 407.0747 | 413.2659
268431 | 0.4171 | 1.0217 | 1.0118 | 0.5854 | 407.6589 | 406.7222 | 410.9014 | 404.7 | 412.9221
273431 | 0.4143 | 1.0222 | 1.0113 | 0.5876 | 407.4599 | 406.9244 | 408.0893 | 406.0396 | 412.6
278431 | 0.4138 | 1.0211 | 1.0107 | 0.5904 | 407.2212 | 406.4795 | 407.5872 | 407.7445 | 412.2033
283431 | 0.4143 | 1.0206 | 1.0096 | 0.5909 | 406.7835 | 406.2773 | 408.0893 | 408.049 | 411.8693
288431 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0091 | 0.5964 | 406.5846 | 406.7222 | 407.5872 | 411.3979 | 411.7417
293433 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0102 | 0.5969 | 407.0223 | 406.7222 | 407.5872 | 411.7024 | 411.6238
298431 | 0.4127 | 1.0195 | 1.0096 | 0.5964 | 406.7835 | 405.8324 | 406.4824 | 411.3979 | 411.5374
303433 | 0.4122 | 1.0217 | 1.0096 | 0.5947 | 406.7835 | 406.7222 | 405.9803 | 410.3628 | 411.3861
308431 | 0.4133 | 1.02 | 1.0096 | 0.5986 | 406.7835 | 406.0346 | 407.085 | 412.7375 | 411.3429
313431 | 0.4171 | 1.0178 | 1.0118 | 0.6068 | 407.6589 | 405.1449 | 410.9014 | 417.7305 | 411.5374
318431 | 0.4138 | 1.0184 | 1.0118 | 0.6046 | 407.6589 | 405.3875 | 407.5872 | 416.3909 | 411.6336
323431 | 0.4127 | 1.0189 | 1.0107 | 0.6051 | 407.2212 | 405.5898 | 406.4824 | 416.6953 | 411.8477
328431 | 0.4171 | 1.0217 | 1.0146 | 0.6084 | 408.773 | 406.7222 | 410.9014 | 418.7047 | 412.0618
333431 | 0.4138 | 1.0217 | 1.0413 | 0.61 | 419.397 | 406.7222 | 407.5872 | 419.679 | 412.1895
338447 | 0.4138 | 1.0222 | 1.0758 | 0.6057 | 433.1245 | 406.9244 | 407.5872 | 417.0607 | 412.2857
343430 | 0.4154 | 1.0211 | 1.1703 | 0.6079 | 470.7262 | 406.4795 | 409.1941 | 418.4003 | 412.4252
348431 | 0.4149 | 1.0238 | 1.1906 | 0.6106 | 478.8036 | 407.5715 | 408.6919 | 420.0443 | 412.5332
353431 | 0.4187 | 1.0228 | 1.2195 | 0.6073 | 490.3029 | 407.167 | 412.5083 | 418.0349 | 412.5764
358431 | 0.4215 | 1.0238 | 1.3048 | 0.6057 | 524.2439 | 407.5715 | 415.3203 | 417.0607 | 412.545
363431 | 0.4187 | 1.0228 | 1.336 | 0.6089 | 536.6583 | 407.167 | 412.5083 | 419.0092 | 412.6511
368434 | 0.4231 | 1.0233 | 1.3753 | 0.6128 | 552.2959 | 407.3693 | 416.9272 | 421.3839 | 412.9732
373448 | 0.4307 | 1.0271 | 1.4939 | 0.6084 | 599.4869 | 408.9061 | 424.5599 | 418.7047 | 413.2089
378430 | 0.4231 | 1.0255 | 1.4961 | 0.6084 | 600.3623 | 408.259 | 416.9272 | 418.7047 | 413.4564
383431 | 0.4379 | 1.0238 | 1.4371 | 0.6062 | 576.8861 | 407.5715 | 431.7909 | 417.3651 | 413.6057
388431 | 0.4444 | 1.0277 | 1.5945 | 0.6051 | 639.5157 | 409.1487 | 438.3189 | 416.6953 | 413.7982
393433 | 0.445 | 1.0277 | 1.5885 | 0.6008 | 637.1283 | 409.1487 | 438.9214 | 414.0771 | 413.9396
398431 | 0.4466 | 1.0288 | 1.5606 | 0.604 | 626.0269 | 409.5936 | 440.5283 | 416.0255 | 414.1321
403431 | 0.4482 | 1.031 | 1.6612 | 0.6084 | 666.0557 | 410.4833 | 442.1352 | 418.7047 | 414.4012
408433 | 0.4581 | 1.0326 | 1.6158 | 0.6051 | 647.991 | 411.1304 | 452.0778 | 416.6953 | 414.6801
413431 | 0.4575 | 1.0392 | 1.6667 | 0.6079 | 668.2442 | 413.7996 | 451.4753 | 418.4003 | 415.0572
418434 | 0.4417 | 1.0397 | 1.7766 | 0.6089 | 711.9735 | 414.0019 | 435.6073 | 419.0092 | 415.4422
423431 | 0.4592 | 1.0397 | 1.7388 | 0.6089 | 696.9328 | 414.0019 | 453.1826 | 419.0092 | 415.9038
428432 | 0.4756 | 1.0446 | 1.6804 | 0.6029 | 673.6954 | 415.9836 | 469.6531 | 415.3558 | 416.2043
433431 | 0.4728 | 1.0386 | 1.7312 | 0.6068 | 693.9088 | 413.557 | 466.8411 | 417.7305 | 416.5264
438431 | 0.481 | 1.0495 | 1.9067 | 0.6073 | 763.7404 | 417.9653 | 475.0764 | 418.0349 | 416.8486
443432 | 0.4521 | 1.0517 | 1.7558 | 0.6008 | 703.6971 | 418.855 | 446.052 | 414.0771 | 416.935
448431 | 0.4422 | 1.0517 | 1.6722 | 0.6046 | 670.4326 | 418.855 | 436.1094 | 416.3909 | 417.0862
453431 | 0.451 | 1.0512 | 1.6984 | 0.6035 | 680.8576 | 418.6528 | 444.9473 | 415.7211 | 417.2257
458431 | 0.481 | 1.0555 | 1.8438 | 0.6024 | 738.7124 | 420.3918 | 475.0764 | 415.0513 | 417.3769
463431 | 0.516 | 1.0577 | 1.7121 | 0.6029 | 686.3089 | 421.2816 | 510.227 | 415.3558 | 417.4614
468431 | 0.504 | 1.0577 | 1.7339 | 0.5997 | 694.9831 | 421.2816 | 498.1754 | 413.4073 | 417.3219
473431 | 0.504 | 1.0583 | 1.84 | 0.5997 | 737.2004 | 421.5242 | 498.1754 | 413.4073 | 417.2257
478433 | 0.5051 | 1.0583 | 1.8613 | 0.6029 | 745.6757 | 421.5242 | 499.2801 | 415.3558 | 417.1825
483431 | 0.4969 | 1.0632 | 1.9318 | 0.6035 | 773.7277 | 423.5059 | 491.0448 | 415.7211 | 417.0862
488431 | 0.5062 | 1.0698 | 1.9805 | 0.6062 | 793.1054 | 426.1752 | 500.3849 | 417.3651 | 417.0116
493432 | 0.5111 | 1.0736 | 1.8493 | 0.6084 | 740.9009 | 427.712 | 505.3059 | 418.7047 | 417.0646
498431 | 0.5095 | 1.0752 | 1.9482 | 0.6079 | 780.2532 | 428.359 | 503.6991 | 418.4003 | 417.0646
503431 | 0.51 | 1.0785 | 1.8908 | 0.6062 | 757.4137 | 429.6937 | 504.2012 | 417.3651 | 416.9782
508431 | 0.5073 | 1.0791 | 1.8657 | 0.6029 | 747.4264 | 429.9363 | 501.4896 | 415.3558 | 416.8918
513430 | 0.5127 | 1.0801 | 2.0624 | 0.6008 | 825.6936 | 430.3408 | 506.9128 | 414.0771 | 416.7955
518431 | 0.5089 | 1.0823 | 1.9963 | 0.6013 | 799.3923 | 431.2305 | 503.0964 | 414.3815 | 416.6463
523431 | 0.5259 | 1.0856 | 2.0624 | 0.6046 | 825.6936 | 432.5651 | 520.1696 | 416.3909 | 416.4852
528431 | 0.5149 | 1.0955 | 2.0663 | 0.6029 | 827.2453 | 436.569 | 509.1223 | 415.3558 | 416.3772
533431 | 0.5106 | 1.0944 | 2.0346 | 0.6024 | 814.6319 | 436.1241 | 504.8037 | 415.0513 | 416.2593
538433 | 0.504 | 1.0938 | 1.9854 | 0.6068 | 795.0551 | 435.8814 | 498.1754 | 417.7305 | 416.2711
543431 | 0.5116 | 1.1053 | 1.999 | 0.6079 | 800.4666 | 440.5323 | 505.8081 | 418.4003 | 416.3261
548431 | 0.5067 | 1.1037 | 2.046 | 0.6008 | 819.1679 | 439.8853 | 500.887 | 414.0771 | 416.3261
553431 | 0.5166 | 1.0998 | 1.9537 | 0.5958 | 782.4417 | 438.308 | 510.8296 | 411.0326 | 416.165
558431 | 0.5198 | 1.1031 | 1.9772 | 0.6035 | 791.7924 | 439.6426 | 514.0434 | 415.7211 | 416.0688
563431 | 0.5166 | 1.1026 | 1.9373 | 0.6068 | 775.9161 | 439.4404 | 510.8296 | 417.7305 | 416.1022
568431 | 0.5215 | 1.1037 | 2.0586 | 0.6046 | 824.1815 | 439.8853 | 515.7507 | 416.3909 | 416.0374
573431 | 0.4991 | 1.1086 | 2.086 | 0.6051 | 835.084 | 441.867 | 493.2543 | 416.6953 | 415.9627
578434 | 0.5242 | 1.1064 | 1.981 | 0.6051 | 793.3044 | 440.9772 | 518.4623 | 416.6953 | 415.8881
583434 | 0.5313 | 1.1091 | 2.2018 | 0.5991 | 881.1609 | 442.0692 | 525.5929 | 413.042 | 415.8134
588431 | 0.5084 | 1.1129 | 2.1177 | 0.5975 | 847.6975 | 443.606 | 502.5943 | 412.0677 | 415.6308
593432 | 0.4849 | 1.1108 | 2.0105 | 0.5969 | 805.0424 | 442.7567 | 478.9932 | 411.7024 | 415.4265
598432 | 0.4799 | 1.114 | 2.0838 | 0.5898 | 834.2086 | 444.0509 | 473.9717 | 407.3792 | 415.2104
603432 | 0.4783 | 1.1184 | 1.94 | 0.5969 | 776.9905 | 445.8304 | 472.3648 | 411.7024 | 415.0592
608433 | 0.4789 | 1.1195 | 2.004 | 0.5942 | 802.4561 | 446.2753 | 472.9673 | 410.0584 | 414.8765
613433 | 0.4794 | 1.1151 | 1.9504 | 0.5926 | 781.1286 | 444.4958 | 473.4695 | 409.0841 | 414.684
618432 | 0.4794 | 1.1168 | 1.9438 | 0.592 | 778.5025 | 445.1833 | 473.4695 | 408.7188 | 414.4699
623432 | 0.4739 | 1.1146 | 2.0253 | 0.5958 | 810.9314 | 444.2935 | 467.9458 | 411.0326 | 414.3933
628433 | 0.4843 | 1.119 | 2.092 | 0.5997 | 837.4714 | 446.073 | 478.3906 | 413.4073 | 414.3933
633433 | 0.4969 | 1.1179 | 1.9291 | 0.6008 | 772.6533 | 445.6282 | 491.0448 | 414.0771 | 414.3521
638433 | 0.498 | 1.1173 | 2.0034 | 0.6018 | 802.2174 | 445.3855 | 492.1495 | 414.686 | 414.3187
643433 | 0.4794 | 1.1211 | 2.0466 | 0.604 | 819.4067 | 446.9223 | 473.4695 | 416.0255 | 414.2755
648433 | 0.4805 | 1.1211 | 1.9307 | 0.5991 | 773.2899 | 446.9223 | 474.5742 | 413.042 | 414.0928
653433 | 0.4756 | 1.1228 | 2.034 | 0.6008 | 814.3931 | 447.6098 | 469.6531 | 414.0771 | 413.9533
658433 | 0.4871 | 1.1217 | 1.9662 | 0.6073 | 787.4154 | 447.165 | 481.2026 | 418.0349 | 413.975
663433 | 0.4794 | 1.1201 | 2.0592 | 0.6073 | 824.4202 | 446.5179 | 473.4695 | 418.0349 | 414.0614
668433 | 0.4898 | 1.1233 | 1.9651 | 0.6057 | 786.9778 | 447.8121 | 483.9143 | 417.0607 | 414.1576
673433 | 0.4985 | 1.1272 | 2.0045 | 0.6057 | 802.655 | 449.3893 | 492.6517 | 417.0607 | 414.244
678433 | 0.5275 | 1.1283 | 1.9181 | 0.6089 | 768.2764 | 449.8342 | 521.7765 | 419.0092 | 414.3285
683433 | 0.5073 | 1.125 | 2.0231 | 0.6079 | 810.056 | 448.4996 | 501.4896 | 418.4003 | 414.4267
688433 | 0.4892 | 1.1244 | 1.9739 | 0.6095 | 790.4793 | 448.2569 | 483.3117 | 419.3745 | 414.5662
693433 | 0.4772 | 1.1255 | 2.1636 | 0.6128 | 865.9611 | 448.7018 | 471.26 | 421.3839 | 414.684
698433 | 0.4871 | 1.1326 | 2.0007 | 0.61 | 801.143 | 451.5732 | 481.2026 | 419.679 | 414.7253
703433 | 0.4761 | 1.1272 | 2.1056 | 0.6046 | 842.8829 | 449.3893 | 470.1553 | 416.3909 | 414.7999
708433 | 0.5034 | 1.1283 | 1.9072 | 0.6051 | 763.9393 | 449.8342 | 497.5728 | 416.6953 | 414.9826
713437 | 0.4903 | 1.1304 | 2.0788 | 0.6057 | 832.2191 | 450.6835 | 484.4164 | 417.0607 | 415.0258
718435 | 0.5264 | 1.1343 | 2.04 | 0.6062 | 816.7805 | 452.2608 | 520.6718 | 417.3651 | 415.014
723436 | 0.486 | 1.1326 | 2.0641 | 0.6029 | 826.37 | 451.5732 | 480.0979 | 415.3558 | 414.9806
728436 | 0.4838 | 1.1337 | 2.0176 | 0.6035 | 807.8676 | 452.0181 | 477.8884 | 415.7211 | 414.9492
733435 | 0.4772 | 1.1436 | 2.0247 | 0.5986 | 810.6926 | 456.022 | 471.26 | 412.7375 | 414.8215
738436 | 0.4789 | 1.1441 | 2.0963 | 0.5986 | 839.1823 | 456.2242 | 472.9673 | 412.7375 | 414.8117
743435 | 0.4843 | 1.1419 | 1.9641 | 0.6018 | 786.5799 | 455.3344 | 478.3906 | 414.686 | 414.8962
748435 | 0.4832 | 1.1408 | 2.1537 | 0.6018 | 862.0219 | 454.8896 | 477.2859 | 414.686 | 414.9924
753435 | 0.4843 | 1.1479 | 2.1198 | 0.6068 | 848.5331 | 457.761 | 478.3906 | 417.7305 | 415.3263
758435 | 0.4849 | 1.1468 | 2.1122 | 0.6057 | 845.509 | 457.3161 | 478.9932 | 417.0607 | 415.4992
763433 | 0.4974 | 1.1474 | 2.1554 | 0.6057 | 862.6983 | 457.5588 | 491.547 | 417.0607 | 415.725
768435 | 0.4843 | 1.1452 | 1.9969 | 0.604 | 799.631 | 456.6691 | 478.3906 | 416.0255 | 415.949
773434 | 0.4854 | 1.1447 | 2.0657 | 0.6035 | 827.0066 | 456.4669 | 479.4953 | 415.7211 | 416.1748
778433 | 0.4871 | 1.1463 | 2.0105 | 0.6051 | 805.0424 | 457.1139 | 481.2026 | 416.6953 | 416.3575
783433 | 0.5045 | 1.1474 | 2.0788 | 0.6057 | 832.2191 | 457.5588 | 498.6775 | 417.0607 | 416.4754
788433 | 0.5078 | 1.1468 | 2.004 | 0.61 | 802.4561 | 457.3161 | 501.9917 | 419.679 | 416.6561
793435 | 0.5073 | 1.1463 | 2.0346 | 0.6117 | 814.6319 | 457.1139 | 501.4896 | 420.7141 | 416.8505
798435 | 0.5335 | 1.1463 | 2.0335 | 0.6095 | 814.1942 | 457.1139 | 527.8023 | 419.3745 | 416.9586
803435 | 0.5516 | 1.1485 | 2.0149 | 0.6035 | 806.7932 | 458.0036 | 545.9802 | 415.7211 | 417.045
808435 | 0.5357 | 1.1523 | 2.0745 | 0.6062 | 830.5081 | 459.5405 | 530.0118 | 417.3651 | 417.1511
813435 | 0.4947 | 1.1507 | 2.1073 | 0.6062 | 843.5593 | 458.8934 | 488.8354 | 417.3651 | 417.1294
818435 | 0.4914 | 1.1556 | 2.1423 | 0.6161 | 857.4857 | 460.8751 | 485.5211 | 423.3932 | 417.3023
823436 | 0.4958 | 1.1545 | 2.1439 | 0.6166 | 858.1224 | 460.4302 | 489.9401 | 423.6977 | 417.5164
828435 | 0.4952 | 1.1616 | 2.0969 | 0.6155 | 839.4211 | 463.3017 | 489.3375 | 423.0279 | 417.7089
833435 | 0.4914 | 1.1539 | 2.1488 | 0.6215 | 860.0721 | 460.1876 | 485.5211 | 426.6813 | 417.9564
838435 | 0.4914 | 1.1556 | 2.1188 | 0.6182 | 848.1351 | 460.8751 | 485.5211 | 424.6719 | 418.1587
843435 | 0.4936 | 1.1632 | 2.1756 | 0.6232 | 870.7359 | 463.9488 | 487.7306 | 427.7164 | 418.4278
848437 | 0.4958 | 1.161 | 2.0739 | 0.6177 | 830.2694 | 463.059 | 489.9401 | 424.3675 | 418.524
853435 | 0.5095 | 1.161 | 2.0067 | 0.6073 | 803.5305 | 463.059 | 503.6991 | 418.0349 | 418.471
858435 | 0.5171 | 1.1567 | 2.0204 | 0.6144 | 808.9817 | 461.32 | 511.3317 | 422.3581 | 418.6635
863435 | 0.522 | 1.1567 | 1.9744 | 0.6073 | 790.6783 | 461.32 | 516.2528 | 418.0349 | 418.7067
868435 | 0.4974 | 1.1556 | 2.1554 | 0.6089 | 862.6983 | 460.8751 | 491.547 | 419.0092 | 418.7695
873435 | 0.4991 | 1.1578 | 2.2068 | 0.6062 | 883.1504 | 461.7648 | 493.2543 | 417.3651 | 418.7695
878435 | 0.5122 | 1.1578 | 2.1521 | 0.6068 | 861.3853 | 461.7648 | 506.4107 | 417.7305 | 418.8461
883435 | 0.5182 | 1.1589 | 2.1554 | 0.604 | 862.6983 | 462.2097 | 512.4365 | 416.0255 | 418.856
888435 | 0.5215 | 1.1545 | 2.2024 | 0.6089 | 881.3996 | 460.4302 | 515.7507 | 419.0092 | 419.0583
893435 | 0.5253 | 1.1627 | 2.163 | 0.6084 | 865.7224 | 463.7466 | 519.5671 | 418.7047 | 419.2508
898435 | 0.5034 | 1.16 | 2.0291 | 0.6084 | 812.4434 | 462.6546 | 497.5728 | 418.7047 | 419.3804
903435 | 0.5477 | 1.1572 | 1.9821 | 0.6051 | 793.7421 | 461.5222 | 542.0634 | 416.6953 | 419.4452
908435 | 0.5384 | 1.1578 | 2.0231 | 0.6018 | 810.056 | 461.7648 | 532.7234 | 414.686 | 419.347
913436 | 0.5663 | 1.1605 | 1.852 | 0.6089 | 741.9752 | 462.8568 | 560.7435 | 419.0092 | 419.4099
918462 | 0.5526 | 1.1594 | 2.0051 | 0.6035 | 802.8938 | 462.4119 | 546.9846 | 415.7211 | 419.3667
923436 | 0.5603 | 1.1578 | 2.0193 | 0.604 | 808.544 | 461.7648 | 554.7177 | 416.0255 | 419.3667
928435 | 0.5368 | 1.1561 | 2.0067 | 0.6018 | 803.5305 | 461.0773 | 531.1166 | 414.686 | 419.3333
933435 | 0.5259 | 1.1578 | 2.0094 | 0.5991 | 804.6047 | 461.7648 | 520.1696 | 413.042 | 419.2154
938436 | 0.5226 | 1.1578 | 2.0171 | 0.6018 | 807.6686 | 461.7648 | 516.8554 | 414.686 | 419.1388
943436 | 0.5024 | 1.1621 | 2.0291 | 0.6018 | 812.4434 | 463.5039 | 496.5685 | 414.686 | 418.9777
948435 | 0.4958 | 1.1616 | 2.0641 | 0.6008 | 826.37 | 463.3017 | 489.9401 | 414.0771 | 418.7636
953437 | 0.5067 | 1.1616 | 2.0471 | 0.6018 | 819.6057 | 463.3017 | 500.887 | 414.686 | 418.6124
958435 | 0.4991 | 1.1605 | 2.0296 | 0.5975 | 812.6423 | 462.8568 | 493.2543 | 412.0677 | 418.4946
963435 | 0.4996 | 1.1594 | 1.987 | 0.5969 | 795.6918 | 462.4119 | 493.7564 | 411.7024 | 418.3119
968435 | 0.5013 | 1.1561 | 2.1078 | 0.6057 | 843.7582 | 461.0773 | 495.4637 | 417.0607 | 418.3021
973435 | 0.5395 | 1.1605 | 2.0318 | 0.6068 | 813.5178 | 462.8568 | 533.8281 | 417.7305 | 418.1194
978435 | 0.5144 | 1.1616 | 2.0515 | 0.6051 | 821.3564 | 463.3017 | 508.6201 | 416.6953 | 417.8935
983435 | 0.5007 | 1.161 | 2.0111 | 0.6046 | 805.2812 | 463.059 | 494.8612 | 416.3909 | 417.6794
988435 | 0.4909 | 1.1605 | 2.0204 | 0.6079 | 808.9817 | 462.8568 | 485.019 | 418.4003 | 417.4123
993436 | 0.5002 | 1.161 | 2.0296 | 0.6111 | 812.6423 | 463.059 | 494.359 | 420.3488 | 417.2728
998435 | 0.504 | 1.1496 | 2.1444 | 0.6122 | 858.3213 | 458.4485 | 498.1754 | 421.0186 | 417.0568
1003435 | 0.4947 | 1.1594 | 2.1062 | 0.6068 | 843.1216 | 462.4119 | 488.8354 | 417.7305 | 416.8427
1008435 | 0.4947 | 1.1621 | 2.022 | 0.6095 | 809.6183 | 463.5039 | 488.8354 | 419.3745 | 416.8859
1013435 | 0.4963 | 1.1589 | 2.0641 | 0.6111 | 826.37 | 462.2097 | 490.4422 | 420.3488 | 416.8211
1018437 | 0.4958 | 1.1583 | 2.1466 | 0.6095 | 859.1968 | 461.9671 | 489.9401 | 419.3745 | 416.8643
1023437 | 0.4898 | 1.1567 | 2.057 | 0.6122 | 823.5448 | 461.32 | 483.9143 | 421.0186 | 416.9291
1028435 | 0.4892 | 1.161 | 2.1565 | 0.6029 | 863.136 | 463.059 | 483.3117 | 415.3558 | 416.8643
1033435 | 0.5018 | 1.1616 | 2.1089 | 0.6018 | 844.1959 | 463.3017 | 495.9659 | 414.686 | 416.7661
1038435 | 0.5007 | 1.1616 | 2.1723 | 0.6073 | 869.4229 | 463.3017 | 494.8612 | 418.0349 | 416.8309
1043435 | 0.5007 | 1.1616 | 2.0821 | 0.6084 | 833.5321 | 463.3017 | 494.8612 | 418.7047 | 416.8211
1048435 | 0.4958 | 1.161 | 2.2352 | 0.6073 | 894.4507 | 463.059 | 489.9401 | 418.0349 | 416.7995
1053435 | 0.5034 | 1.16 | 2.1472 | 0.6029 | 859.4355 | 462.6546 | 497.5728 | 415.3558 | 416.6914
1058435 | 0.5073 | 1.16 | 1.9865 | 0.6046 | 795.4928 | 462.6546 | 501.4896 | 416.3909 | 416.6816
1063435 | 0.4898 | 1.16 | 2.1554 | 0.6068 | 862.6983 | 462.6546 | 483.9143 | 417.7305 | 416.7798
1068435 | 0.4881 | 1.1561 | 2.1226 | 0.6084 | 849.6472 | 461.0773 | 482.2069 | 418.7047 | 416.77
1073435 | 0.4974 | 1.1605 | 2.1838 | 0.6073 | 873.9987 | 462.8568 | 491.547 | 418.0349 | 416.8446
1078433 | 0.5029 | 1.1638 | 1.9624 | 0.6046 | 785.9034 | 464.1914 | 497.0706 | 416.3909 | 416.8564
1083433 | 0.5073 | 1.1594 | 2.1149 | 0.6128 | 846.5833 | 462.4119 | 501.4896 | 421.3839 | 417.0725
1088433 | 0.5171 | 1.1643 | 2.0335 | 0.6051 | 814.1942 | 464.3936 | 511.3317 | 416.6953 | 417.1903
1093433 | 0.5116 | 1.1665 | 2.063 | 0.61 | 825.9322 | 465.2834 | 505.8081 | 419.679 | 417.3514
1098433 | 0.516 | 1.1643 | 2.1674 | 0.6062 | 867.4731 | 464.3936 | 510.227 | 417.3651 | 417.4378
1103433 | 0.504 | 1.1616 | 2.2756 | 0.6051 | 910.526 | 463.3017 | 498.1754 | 416.6953 | 417.5223
1108433 | 0.5122 | 1.16 | 2.1871 | 0.6073 | 875.3117 | 462.6546 | 506.4107 | 418.0349 | 417.6303
1113433 | 0.4985 | 1.1627 | 2.1811 | 0.6089 | 872.9243 | 463.7466 | 492.6517 | 419.0092 | 417.8542
1118433 | 0.4974 | 1.1627 | 2.1641 | 0.5986 | 866.16 | 463.7466 | 491.547 | 412.7375 | 417.8876
1123433 | 0.5051 | 1.161 | 2.1286 | 0.6013 | 852.0345 | 463.059 | 499.2801 | 414.3815 | 417.8012
1128433 | 0.5095 | 1.1616 | 2.1002 | 0.5975 | 840.7341 | 463.3017 | 503.6991 | 412.0677 | 417.6185
1133433 | 0.5067 | 1.1665 | 2.0974 | 0.6029 | 839.62 | 465.2834 | 500.887 | 415.3558 | 417.5753
1138447 | 0.5149 | 1.1627 | 2.0264 | 0.6024 | 811.3691 | 463.7466 | 509.1223 | 415.0513 | 417.5321
1143432 | 0.5231 | 1.1643 | 1.9848 | 0.5958 | 794.8164 | 464.3936 | 517.3576 | 411.0326 | 417.2944
1148433 | 0.5029 | 1.1649 | 2.0526 | 0.5997 | 821.794 | 464.6363 | 497.0706 | 413.4073 | 417.0705
1153433 | 0.4947 | 1.166 | 2.0614 | 0.5942 | 825.2956 | 465.0812 | 488.8354 | 410.0584 | 416.717
1158433 | 0.4892 | 1.1687 | 2.0029 | 0.6018 | 802.0184 | 466.1731 | 483.3117 | 414.686 | 416.6188
1163433 | 0.4914 | 1.1654 | 2.0564 | 0.6073 | 823.3061 | 464.8385 | 485.5211 | 418.0349 | 416.5755
1168434 | 0.4936 | 1.1682 | 1.9936 | 0.6046 | 798.3179 | 465.9709 | 487.7306 | 416.3909 | 416.4479
1173450 | 0.4985 | 1.1682 | 2.0898 | 0.6089 | 836.5959 | 465.9709 | 492.6517 | 419.0092 | 416.4361
1178432 | 0.4958 | 1.1649 | 1.864 | 0.604 | 746.75 | 464.6363 | 489.9401 | 416.0255 | 416.275
1183435 | 0.4931 | 1.1632 | 2.1461 | 0.6089 | 858.9978 | 463.9488 | 487.2285 | 419.0092 | 416.3929
1188433 | 0.4903 | 1.1654 | 2.028 | 0.6057 | 812.0058 | 464.8385 | 484.4164 | 417.0607 | 416.4695
1193433 | 0.4942 | 1.1676 | 2.0455 | 0.604 | 818.969 | 465.7283 | 488.3332 | 416.0255 | 416.4047
1198433 | 0.4931 | 1.166 | 2.1658 | 0.6018 | 866.8365 | 465.0812 | 487.2285 | 414.686 | 416.275
1203433 | 0.492 | 1.1665 | 2.0122 | 0.5969 | 805.7189 | 465.2834 | 486.1237 | 411.7024 | 416.0707
1208433 | 0.4947 | 1.1654 | 2.1111 | 0.6024 | 845.0713 | 464.8385 | 488.8354 | 415.0513 | 416.0609
1213433 | 0.5067 | 1.1671 | 2.0772 | 0.6024 | 831.5824 | 465.526 | 500.887 | 415.0513 | 416.0177
1218433 | 0.5051 | 1.1671 | 1.9061 | 0.6079 | 763.5016 | 465.526 | 499.2801 | 418.4003 | 416.0393
1223433 | 0.5034 | 1.1654 | 2.1745 | 0.6051 | 870.2982 | 464.8385 | 497.5728 | 416.6953 | 415.9745
1228433 | 0.5024 | 1.1709 | 2.0909 | 0.6008 | 837.0337 | 467.0629 | 496.5685 | 414.0771 | 415.8468
1233433 | 0.4936 | 1.1725 | 2.0991 | 0.6062 | 840.2965 | 467.7099 | 487.7306 | 417.3651 | 415.8783
1238433 | 0.5127 | 1.1714 | 2.0646 | 0.6046 | 826.5689 | 467.265 | 506.9128 | 416.3909 | 415.7172
1243433 | 0.5078 | 1.1709 | 2.1505 | 0.6062 | 860.7486 | 467.0629 | 501.9917 | 417.3651 | 415.7388
1248433 | 0.5499 | 1.1671 | 2.104 | 0.6035 | 842.2462 | 465.526 | 544.2729 | 415.7211 | 415.6111
1253433 | 0.5614 | 1.1703 | 1.9263 | 0.6057 | 771.5392 | 466.8202 | 555.8224 | 417.0607 | 415.6013
1258433 | 0.5526 | 1.1621 | 1.8411 | 0.6062 | 737.6381 | 463.5039 | 546.9846 | 417.3651 | 415.6229
1263433 | 0.5346 | 1.1736 | 2.0335 | 0.6008 | 814.1942 | 468.1548 | 528.9071 | 414.0771 | 415.4952
1268433 | 0.5209 | 1.1692 | 2.0286 | 0.6013 | 812.2445 | 466.3753 | 515.1481 | 414.3815 | 415.346
1273433 | 0.5111 | 1.1654 | 2.0346 | 0.6018 | 814.6319 | 464.8385 | 505.3059 | 414.686 | 415.4088
1278433 | 0.4892 | 1.1676 | 2.1078 | 0.6002 | 843.7582 | 465.7283 | 483.3117 | 413.7118 | 415.3872
1283433 | 0.4892 | 1.1682 | 1.9307 | 0.6013 | 773.2899 | 465.9709 | 483.3117 | 414.3815 | 415.4618
1288433 | 0.4925 | 1.1714 | 1.9411 | 0.5991 | 777.4281 | 467.265 | 486.6259 | 413.042 | 415.3872
1293432 | 0.5073 | 1.1627 | 2.0739 | 0.5975 | 830.2694 | 463.7466 | 501.4896 | 412.0677 | 415.291
1298433 | 0.5166 | 1.1638 | 2.0958 | 0.5969 | 838.9834 | 464.1914 | 510.8296 | 411.7024 | 415.3126
1303433 | 0.5215 | 1.1671 | 2.1095 | 0.6002 | 844.4346 | 465.526 | 515.7507 | 413.7118 | 415.3224
1308433 | 0.516 | 1.1654 | 2.1275 | 0.5964 | 851.5969 | 464.8385 | 510.227 | 411.3979 | 415.3656
1313433 | 0.4996 | 1.1643 | 1.875 | 0.5964 | 751.1269 | 464.3936 | 493.7564 | 411.3979 | 415.2595
1318433 | 0.4974 | 1.1589 | 2.0198 | 0.598 | 808.7429 | 462.2097 | 491.547 | 412.3722 | 415.0769
1323435 | 0.4969 | 1.1621 | 2.016 | 0.6013 | 807.2309 | 463.5039 | 491.0448 | 414.3815 | 415.012
1328433 | 0.4838 | 1.1627 | 1.9569 | 0.5991 | 783.715 | 463.7466 | 477.8884 | 413.042 | 414.8196
1333433 | 0.4952 | 1.1621 | 1.934 | 0.6089 | 774.6031 | 463.5039 | 489.3375 | 419.0092 | 414.9158
1338433 | 0.5198 | 1.1616 | 2.1335 | 0.6079 | 853.9843 | 463.3017 | 514.0434 | 418.4003 | 414.8962
1343433 | 0.5116 | 1.166 | 1.987 | 0.6089 | 795.6918 | 465.0812 | 505.8081 | 419.0092 | 414.959
1348435 | 0.5089 | 1.1649 | 2.0428 | 0.6051 | 817.8946 | 464.6363 | 503.0964 | 416.6953 | 414.9806
1353436 | 0.5171 | 1.161 | 2.1308 | 0.6029 | 852.9099 | 463.059 | 511.3317 | 415.3558 | 415.0022
1358434 | 0.4952 | 1.1758 | 2.063 | 0.6013 | 825.9322 | 469.0445 | 489.3375 | 414.3815 | 415.0887
1363432 | 0.4871 | 1.1583 | 1.9772 | 0.6057 | 791.7924 | 461.9671 | 481.2026 | 417.0607 | 415.1535
1368433 | 0.5122 | 1.166 | 2.0712 | 0.6068 | 829.195 | 465.0812 | 506.4107 | 417.7305 | 415.2399
1373433 | 0.5029 | 1.1687 | 2.0296 | 0.6013 | 812.6423 | 466.1731 | 497.0706 | 414.3815 | 415.1103
1378433 | 0.4985 | 1.1589 | 2.0023 | 0.6035 | 801.7797 | 462.2097 | 492.6517 | 415.7211 | 415.0788
1383434 | 0.4996 | 1.1578 | 2.0111 | 0.6051 | 805.2812 | 461.7648 | 493.7564 | 416.6953 | 415.1633
1388434 | 0.5007 | 1.161 | 1.9876 | 0.604 | 795.9305 | 463.059 | 494.8612 | 416.0255 | 415.1201
1393435 | 0.498 | 1.1572 | 1.9897 | 0.604 | 796.7661 | 461.5222 | 492.1495 | 416.0255 | 415.1083
1398433 | 0.5138 | 1.1567 | 1.9919 | 0.6029 | 797.6415 | 461.32 | 508.0176 | 415.3558 | 415.0435
1403433 | 0.5352 | 1.1583 | 1.9897 | 0.6035 | 796.7661 | 461.9671 | 529.5096 | 415.7211 | 415.0435
1408433 | 0.5062 | 1.1567 | 2.0706 | 0.6051 | 828.9563 | 461.32 | 500.3849 | 416.6953 | 415.0317
1413433 | 0.5362 | 1.1567 | 2.1532 | 0.604 | 861.8229 | 461.32 | 530.5139 | 416.0255 | 414.9885
1418433 | 0.5155 | 1.161 | 1.9876 | 0.6062 | 795.9305 | 463.059 | 509.7249 | 417.3651 | 415.0945
1423433 | 0.5034 | 1.1605 | 2.1286 | 0.6051 | 852.0345 | 462.8568 | 497.5728 | 416.6953 | 415.1692
1428433 | 0.5045 | 1.1643 | 2.1548 | 0.6035 | 862.4595 | 464.3936 | 498.6775 | 415.7211 | 415.2026
1433433 | 0.4903 | 1.1638 | 2.0559 | 0.5958 | 823.1072 | 464.1914 | 484.4164 | 411.0326 | 415.1161
1438433 | 0.4898 | 1.16 | 2.1144 | 0.6035 | 846.3843 | 462.6546 | 483.9143 | 415.7211 | 415.1594
1443433 | 0.4947 | 1.1594 | 2.04 | 0.6008 | 816.7805 | 462.4119 | 488.8354 | 414.0771 | 415.1928
1448433 | 0.5116 | 1.1632 | 2.2057 | 0.6013 | 882.7127 | 463.9488 | 505.8081 | 414.3815 | 415.2674
1453433 | 0.5067 | 1.1687 | 2.0969 | 0.6057 | 839.4211 | 466.1731 | 500.887 | 417.0607 | 415.4402
1458435 | 0.5204 | 1.1605 | 2.1455 | 0.6024 | 858.759 | 462.8568 | 514.6459 | 415.0513 | 415.4835
1463435 | 0.5084 | 1.1621 | 2.1379 | 0.6095 | 855.7351 | 463.5039 | 502.5943 | 419.3745 | 415.7408
1468433 | 0.5368 | 1.1621 | 2.1034 | 0.6057 | 842.0074 | 463.5039 | 531.1166 | 417.0607 | 415.9234
1473433 | 0.5324 | 1.161 | 2.0821 | 0.6084 | 833.5321 | 463.059 | 526.6976 | 418.7047 | 416.1277
1478433 | 0.527 | 1.1725 | 2.1772 | 0.6002 | 871.3726 | 467.7099 | 521.2744 | 413.7118 | 416.1061
1483433 | 0.533 | 1.1654 | 2.0624 | 0.598 | 825.6936 | 464.8385 | 527.3002 | 412.3722 | 416.0845
1488433 | 0.5362 | 1.1578 | 2.2046 | 0.6002 | 882.275 | 461.7648 | 530.5139 | 413.7118 | 415.9136
1493433 | 0.5204 | 1.1616 | 2.1423 | 0.5997 | 857.4857 | 463.3017 | 514.6459 | 413.4073 | 415.7525
1498433 | 0.545 | 1.1621 | 2.2079 | 0.6057 | 883.5881 | 463.5039 | 539.3518 | 417.0607 | 415.6897
1503433 | 0.5248 | 1.1627 | 2.1947 | 0.6029 | 878.3358 | 463.7466 | 519.0649 | 415.3558 | 415.6465
1508433 | 0.5275 | 1.1627 | 2.0641 | 0.6095 | 826.37 | 463.7466 | 521.7765 | 419.3745 | 415.7761
1513433 | 0.5297 | 1.166 | 2.0603 | 0.61 | 824.858 | 465.0812 | 523.986 | 419.679 | 415.947
1518433 | 0.5073 | 1.172 | 2.0242 | 0.6035 | 810.4937 | 467.5077 | 501.4896 | 415.7211 | 415.9038
1523433 | 0.4892 | 1.166 | 2.0329 | 0.6068 | 813.9555 | 465.0812 | 483.3117 | 417.7305 | 415.9038
1528433 | 0.4876 | 1.1561 | 2.0641 | 0.6111 | 826.37 | 461.0773 | 481.7048 | 420.3488 | 416.0963
1533433 | 0.4909 | 1.1643 | 2.0204 | 0.6111 | 808.9817 | 464.3936 | 485.019 | 420.3488 | 416.2456
1538433 | 0.4892 | 1.1671 | 2.1352 | 0.6035 | 854.6607 | 465.526 | 483.3117 | 415.7211 | 416.2141
1543433 | 0.4952 | 1.1676 | 2.0952 | 0.6051 | 838.7447 | 465.7283 | 489.3375 | 416.6953 | 416.2357
1548433 | 0.5062 | 1.1649 | 2.0788 | 0.604 | 832.2191 | 464.6363 | 500.3849 | 416.0255 | 416.2357
1553433 | 0.5144 | 1.16 | 1.9903 | 0.5997 | 797.0049 | 462.6546 | 508.6201 | 413.4073 | 416.1729
1558433 | 0.5106 | 1.155 | 1.999 | 0.6013 | 800.4666 | 460.6324 | 504.8037 | 414.3815 | 416.1297
1563433 | 0.5723 | 1.1572 | 2.0411 | 0.6013 | 817.2182 | 461.5222 | 566.7693 | 414.3815 | 416.055
1568433 | 0.5434 | 1.16 | 1.9569 | 0.6018 | 783.715 | 462.6546 | 537.7449 | 414.686 | 416.0118
1573433 | 0.5849 | 1.1578 | 1.899 | 0.6035 | 760.6765 | 461.7648 | 579.4236 | 415.7211 | 415.9588
1578433 | 0.5608 | 1.1578 | 1.9203 | 0.6057 | 769.1518 | 461.7648 | 555.2198 | 417.0607 | 415.9706
1583433 | 0.5548 | 1.1578 | 1.922 | 0.6117 | 769.8283 | 461.7648 | 549.194 | 420.7141 | 416.1316
1588434 | 0.5576 | 1.1583 | 2.0351 | 0.6079 | 814.8308 | 461.9671 | 552.0061 | 418.4003 | 416.3693
1593433 | 0.4914 | 1.1578 | 2.0723 | 0.6057 | 829.6327 | 461.7648 | 485.5211 | 417.0607 | 416.4125
1598433 | 0.5051 | 1.1556 | 1.9302 | 0.6008 | 773.091 | 460.8751 | 499.2801 | 414.0771 | 416.4125
1603433 | 0.5466 | 1.1665 | 1.7962 | 0.5958 | 719.7723 | 465.2834 | 540.9587 | 411.0326 | 416.3045
1608433 | 0.5379 | 1.1643 | 2.0827 | 0.5953 | 833.7709 | 464.3936 | 532.2212 | 410.7282 | 416.1002
1613434 | 0.5647 | 1.1621 | 2.016 | 0.5975 | 807.2309 | 463.5039 | 559.1366 | 412.0677 | 416.004
1618433 | 0.5587 | 1.1627 | 1.946 | 0.5986 | 779.3778 | 463.7466 | 553.1108 | 412.7375 | 415.7899
1623434 | 0.5526 | 1.1627 | 1.9723 | 0.6024 | 789.8427 | 463.7466 | 546.9846 | 415.0513 | 415.725
1628433 | 0.5521 | 1.1627 | 2.0756 | 0.598 | 830.9458 | 463.7466 | 546.4824 | 412.3722 | 415.5208
1633433 | 0.5215 | 1.161 | 1.9706 | 0.6029 | 789.1662 | 463.059 | 515.7507 | 415.3558 | 415.5738
1638433 | 0.4925 | 1.161 | 2.0728 | 0.6057 | 829.8316 | 463.059 | 486.6259 | 417.0607 | 415.725
1643433 | 0.5368 | 1.1632 | 2.1138 | 0.6106 | 846.1456 | 463.9488 | 531.1166 | 420.0443 | 415.9293
1648433 | 0.5439 | 1.1665 | 2.1761 | 0.6144 | 870.9348 | 465.2834 | 538.2471 | 422.3581 | 416.2181
1653433 | 0.5516 | 1.1665 | 2.0542 | 0.6035 | 822.4307 | 465.2834 | 545.9802 | 415.7211 | 416.1748
1658432 | 0.5532 | 1.166 | 1.9985 | 0.6035 | 800.2676 | 465.0812 | 547.5871 | 415.7211 | 416.1866
1663433 | 0.5494 | 1.1671 | 2.0991 | 0.6057 | 840.2965 | 465.526 | 543.7707 | 417.0607 | 416.112
1668433 | 0.5335 | 1.1671 | 2.1805 | 0.6095 | 872.6856 | 465.526 | 527.8023 | 419.3745 | 416.1022
1673433 | 0.5045 | 1.1703 | 2.0406 | 0.6089 | 817.0193 | 466.8202 | 498.6775 | 419.0092 | 416.2082
1678433 | 0.5002 | 1.161 | 2.0559 | 0.6062 | 823.1072 | 463.059 | 494.359 | 417.3651 | 416.1965
1683433 | 0.4969 | 1.1616 | 2.0936 | 0.6084 | 838.108 | 463.3017 | 491.0448 | 418.7047 | 416.1434
1688434 | 0.4936 | 1.1665 | 2.116 | 0.6122 | 847.021 | 465.2834 | 487.7306 | 421.0186 | 416.165
1693432 | 0.4942 | 1.1643 | 2.1302 | 0.61 | 852.6712 | 464.3936 | 488.3332 | 419.679 | 416.2927
1698434 | 0.492 | 1.1621 | 2.233 | 0.6144 | 893.5754 | 463.5039 | 486.1237 | 422.3581 | 416.4754
1703434 | 0.5144 | 1.1649 | 2.1925 | 0.6133 | 877.4605 | 464.6363 | 508.6201 | 421.6883 | 416.658
1708436 | 0.4985 | 1.1616 | 2.0089 | 0.6079 | 804.4058 | 463.3017 | 492.6517 | 418.4003 | 416.8191
1713434 | 0.4903 | 1.1649 | 2.2248 | 0.6111 | 890.3126 | 464.6363 | 484.4164 | 420.3488 | 417.0116
1718433 | 0.4925 | 1.166 | 2.1095 | 0.6161 | 844.4346 | 465.0812 | 486.6259 | 423.3932 | 417.3023
1723433 | 0.5193 | 1.1665 | 2.0133 | 0.6133 | 806.1566 | 465.2834 | 513.5412 | 421.6883 | 417.5282
1728433 | 0.5078 | 1.1731 | 2.0111 | 0.6139 | 805.2812 | 467.9526 | 501.9917 | 422.0537 | 417.7325
1733433 | 0.4974 | 1.1725 | 1.9094 | 0.615 | 764.8147 | 467.7099 | 491.547 | 422.7235 | 417.9151
1738434 | 0.5291 | 1.1643 | 1.9679 | 0.6073 | 788.0919 | 464.3936 | 523.3834 | 418.0349 | 417.8287
1743432 | 0.5045 | 1.1643 | 2.0149 | 0.6057 | 806.7932 | 464.3936 | 498.6775 | 417.0607 | 417.7855
1748436 | 0.5018 | 1.1616 | 2.051 | 0.6057 | 821.1575 | 463.3017 | 495.9659 | 417.0607 | 417.7855
1753432 | 0.4942 | 1.1632 | 2.0559 | 0.6062 | 823.1072 | 463.9488 | 488.3332 | 417.3651 | 417.8916
1758432 | 0.4991 | 1.1616 | 2.016 | 0.6057 | 807.2309 | 463.3017 | 493.2543 | 417.0607 | 418.086
1763432 | 0.4947 | 1.1605 | 1.9149 | 0.6002 | 767.0031 | 462.8568 | 488.8354 | 413.7118 | 418.1823
1768431 | 0.539 | 1.1671 | 1.9739 | 0.598 | 790.4793 | 465.526 | 533.326 | 412.3722 | 418.1921
1773431 | 0.5308 | 1.1654 | 1.9821 | 0.6029 | 793.7421 | 464.8385 | 525.0907 | 415.3558 | 418.2765
1778433 | 0.5461 | 1.1703 | 2.0351 | 0.604 | 814.8308 | 466.8202 | 540.4566 | 416.0255 | 418.308
1783432 | 0.5209 | 1.1665 | 2.1193 | 0.5991 | 848.334 | 465.2834 | 515.1481 | 413.042 | 418.3296
1788433 | 0.5002 | 1.166 | 2.1291 | 0.5997 | 852.2335 | 465.0812 | 494.359 | 413.4073 | 418.2667
1793432 | 0.4925 | 1.161 | 2.0307 | 0.6002 | 813.08 | 463.059 | 486.6259 | 413.7118 | 418.1587
415.8771

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5C | 1C | 3C
0.0017667 | 407.8977 | 406.0346 | 407.085 |  |  | -0.10945 | 1.4219 | 0.22155 | 0.29837
0.05705 | 406.3458 | 406.0346 | 407.5872 |  |  | -0.026117 | 1.585 | 0.21979 | 0.29505
0.14037 | 406.5846 | 405.8324 | 407.085 |  |  | 0.057217 | 1.378 | 0.22118 | 0.29199
0.22372 | 406.7835 | 407.3693 | 408.6919 |  |  | 0.14055 | 1.5117 | 0.2197 | 0.30124
0.3071 | 406.1469 | 406.0346 | 408.0893 |  |  | 0.22388 | 1.466 | 0.22218 | 0.34234
0.39042 | 406.3458 | 406.7222 | 407.085 |  |  | 0.30722 | 1.2346 | 0.22211 | 0.3368
0.47378 | 406.3458 | 406.0346 | 408.0893 |  |  | 0.39055 | 1.5978 | 0.21999 | 0.33122
0.55713 | 406.3458 | 406.2773 | 408.0893 |  |  | 0.47388 | 1.4852 | 0.22798 | 0.32824
0.64045 | 406.3458 | 407.8141 | 407.085 |  |  | 0.55722 | 1.4961 | 0.23008 | 0.29811
0.7238 | 406.5846 | 406.2773 | 407.5872 |  |  | 0.64055 | 1.45 | 0.22911 | 0.36384
0.80712 | 407.2212 | 405.8324 | 408.0893 |  |  | 0.72388 | 1.5661 | 0.22835 | 0.34704
0.89045 | 406.1469 | 406.2773 | 408.6919 |  |  | 0.80722 | 1.5037 | 0.22356 | 0.49115
0.97378 | 406.5846 | 406.7222 | 407.5872 |  |  | 0.89055 | 1.2634 | 0.22799 | 0.53042
1.0571 | 408.3353 | 405.5898 | 406.4824 |  |  | 0.97388 | 1.1482 | 0.21665 | 0.50032
1.1405 | 408.0966 | 405.8324 | 408.0893 |  |  | 1.0572 | 1.4087 | 0.23289 | 0.43933
1.2238 | 408.0966 | 406.9244 | 408.0893 |  |  | 1.1406 | 1.4026 | 0.22735 | 0.39308
1.3072 | 407.4599 | 405.8324 | 408.6919 |  |  | 1.2239 | 1.4105 | 0.22191 | 0.35942
1.3905 | 407.8977 | 407.167 | 408.0893 |  |  | 1.3072 | 1.5096 | 0.22501 | 0.28476
1.4738 | 407.2212 | 405.8324 | 400.9588 |  |  | 1.3906 | 1.2699 | 0.22558 | 0.28451
1.5572 | 407.0223 | 405.5898 | 408.0893 |  |  | 1.4739 | 1.2842 | 0.23023 | 0.29602
1.6405 | 407.4599 | 406.4795 | 408.0893 |  |  | 1.5572 | 1.4641 | 0.2186 | 0.34686
1.7238 | 407.2212 | 406.9244 | 408.6919 |  |  | 1.6406 | 1.4936 | 0.22004 | 0.37852
1.8072 | 407.8977 | 407.167 | 409.1941 |  |  | 1.7239 | 1.5121 | 0.22454 | 0.39521
1.8905 | 407.2212 | 406.4795 | 408.6919 |  |  | 1.8072 | 1.5363 | 0.22206 | 0.37629
1.9739 | 406.7835 | 406.7222 | 408.0893 |  |  | 1.8906 | 1.1952 | 0.22091 | 0.32068
2.0572 | 407.6589 | 406.7222 | 408.0893 |  |  | 1.9739 | 1.3916 | 0.21411 | 0.3138
2.1405 | 408.0966 | 406.7222 | 408.6919 |  |  | 2.0572 | 1.3867 | 0.21873 | 0.31231
2.2238 | 407.2212 | 407.3693 | 407.5872 |  |  | 2.1406 | 1.3075 | 0.22021 | 0.26826
2.3072 | 407.4599 | 407.3693 | 409.7967 |  |  | 2.2239 | 1.2762 | 0.21905 | 0.30684
2.3905 | 407.0223 | 406.7222 | 408.0893 |  |  | 2.3072 | 1.546 | 0.21843 | 0.39086
2.4738 | 407.4599 | 407.167 | 408.0893 | 396.0983 |  | 2.3906 | 1.3477 | 0.22427 | 0.36266
2.5572 | 406.5846 | 406.9244 | 407.5872 | 396.1848 |  | 2.4739 | 1.4231 | 0.22268 | 0.35337
2.6405 | 407.4599 | 406.9244 | 408.0893 | 396.2594 |  | 2.5573 | 1.542 | 0.21725 | 0.38128
2.7238 | 406.7835 | 406.2773 | 408.6919 | 396.4106 |  | 2.6406 | 1.45 | 0.23729 | 0.30625
2.8072 | 406.5846 | 406.7222 | 410.2988 | 396.5717 |  | 2.7239 | 1.3338 | 0.21302 | 0.27839
2.8905 | 406.5846 | 406.2773 | 406.4824 | 396.7112 |  | 2.8072 | 1.4606 | 0.22331 | 0.36375
2.9739 | 406.5846 | 405.8324 | 407.5872 | 396.9253 |  | 2.8906 | 1.4048 | 0.22746 | 0.33245
3.0572 | 407.8977 | 406.7222 | 409.1941 | 397.1727 |  | 2.9739 | 1.368 | 0.2141 | 0.31754
3.1405 | 406.3458 | 406.7222 | 407.5872 | 397.4949 |  | 3.0572 | 1.3796 | 0.2123 | 0.32101
3.2239 | 406.3458 | 406.2773 | 407.5872 | 397.9447 |  | 3.1406 | 1.348 | 0.21685 | 0.32491
3.3072 | 407.2212 | 406.0346 | 407.085 | 398.2668 |  | 3.2239 | 1.3508 | 0.21167 | 0.31574
3.3905 | 407.4599 | 405.3875 | 406.4824 | 398.6969 |  | 3.3072 | 1.354 | 0.2112 | 0.36988
3.4739 | 410.484 | 405.8324 | 407.085 | 398.9444 |  | 3.3906 | 1.3511 | 0.2134 | 0.44291
3.5572 | 409.8474 | 406.9244 | 407.5872 | 398.9876 |  | 3.4739 | 1.4605 | 0.21124 | 0.34398
3.6405 | 409.6086 | 406.4795 | 407.085 | 398.9444 |  | 3.5572 | 1.5723 | 0.21139 | 0.44651
3.7239 | 409.4097 | 406.7222 | 407.5872 | 398.9327 |  | 3.6406 | 1.348 | 0.21693 | 0.37551
3.8072 | 409.1709 | 407.3693 | 408.6919 | 398.9876 |  | 3.7239 | 1.5384 | 0.21599 | 0.33396
3.8905 | 407.8977 | 406.9244 | 408.6919 | 398.9012 |  | 3.8072 | 1.5737 | 0.2211 | 0.3376
3.9739 | 407.6589 | 406.7222 | 408.0893 | 398.6753 |  | 3.8906 | 1.4403 | 0.22071 | 0.28943
4.0572 | 407.6589 | 406.7222 | 407.085 | 398.3866 |  | 3.9739 | 1.5193 | 0.21534 | 0.28758
4.1405 | 407.2212 | 406.0346 | 407.5872 | 398.1607 |  | 4.0572 | 1.4186 | 0.2144 | 0.30419
4.2239 | 403.7595 | 406.2773 | 407.5872 | 397.925 |  | 4.1406 | 1.6423 | 0.21937 | 0.36161
4.3072 | 407.2212 | 406.0346 | 408.0893 | 397.6775 |  | 4.2239 | 1.4946 | 0.22634 | 0.3443
4.3905 | 407.4599 | 406.9244 | 407.085 | 397.3888 |  | 4.3072 | 1.5602 | 0.21493 | 0.39091
4.4738 | 407.6589 | 406.7222 | 410.9014 | 397.0451 |  | 4.3906 | 1.5491 | 0.21625 | 0.34908
4.5572 | 407.4599 | 406.9244 | 408.0893 | 396.7229 |  | 4.4739 | 1.5018 | 0.21563 | 0.44538
4.6405 | 407.2212 | 406.4795 | 407.5872 | 396.3262 |  | 4.5572 | 1.4723 | 0.21342 | 0.42967
4.7238 | 406.7835 | 406.2773 | 408.0893 | 395.9923 |  | 4.6406 | 1.601 | 0.2293 | 0.41131
4.8072 | 406.5846 | 406.7222 | 407.5872 | 395.8646 |  | 4.7239 | 1.4458 | 0.21962 | 0.43186
4.8906 | 407.0223 | 406.7222 | 407.5872 | 395.7467 |  | 4.8072 | 1.6387 | 0.20975 | 0.44337
4.9738 | 406.7835 | 405.8324 | 406.4824 | 395.6603 |  | 4.8906 | 1.555 | 0.21552 | 0.38999
5.0572 | 406.7835 | 406.7222 | 405.9803 | 395.5091 |  | 4.9739 | 1.6439 | 0.21642 | 0.47416
5.1405 | 406.7835 | 406.0346 | 407.085 | 395.4659 |  | 5.0572 | 1.6262 | 0.2174 | 0.40537
5.2238 | 407.6589 | 405.1449 | 410.9014 | 395.6603 |  | 5.1406 | 1.4492 | 0.21696 | 0.41414
5.3072 | 407.6589 | 405.3875 | 407.5872 | 395.7566 |  | 5.2239 | 1.4434 | 0.22091 | 0.42107
5.3905 | 407.2212 | 405.5898 | 406.4824 | 395.9707 |  | 5.3072 | 1.3948 | 0.2293 | 0.34477
5.4738 | 408.773 | 406.7222 | 410.9014 | 396.1847 |  | 5.3906 | 1.4065 | 0.22106 | 0.283
5.5572 | 419.397 | 406.7222 | 407.5872 | 396.3124 |  | 5.4739 | 1.4481 | 0.2068 | 0.27689
5.6408 | 433.1245 | 406.9244 | 407.5872 | 396.4087 |  | 5.5572 | 1.3885 | 0.21756 | 0.28764
5.7238 | 470.7262 | 406.4795 | 409.1941 | 396.5481 |  | 5.6406 | 1.5438 | 0.22151 | 0.28195
5.8072 | 478.8036 | 407.5715 | 408.6919 | 396.6562 |  | 5.7239 | 1.4896 | 0.22213 | 0.30235
5.8905 | 490.3029 | 407.167 | 412.5083 | 396.6994 |  | 5.8072 | 1.4675 | 0.21842 | 0.33989
5.9738 | 524.2439 | 407.5715 | 415.3203 | 396.6679 |  | 5.8906 | 1.348 | 0.2119 | 0.36809
6.0572 | 536.6583 | 407.167 | 412.5083 | 396.774 |  | 5.9739 | 1.3599 | 0.20517 | 0.35527
6.1406 | 552.2959 | 407.3693 | 416.9272 | 397.0961 |  | 6.0572 | 1.4171 | 0.20845 | 0.56608
6.2241 | 599.4869 | 408.9061 | 424.5599 | 397.3318 |  | 6.1406 | 1.3034 | 0.21244 | 0.4676
6.3072 | 600.3623 | 408.259 | 416.9272 | 397.5793 |  | 6.2239 | 1.2253 | 0.2096 | 0.60941
6.3905 | 576.8861 | 407.5715 | 431.7909 | 397.7286 |  | 6.3072 | 1.2541 | 0.20956 | 0.52712
6.4738 | 639.5157 | 409.1487 | 438.3189 | 397.9211 |  | 6.3906 | 1.2558 | 0.20901 | 0.5061
6.5572 | 637.1283 | 409.1487 | 438.9214 | 398.0625 |  | 6.4739 | 1.4079 | 0.20889 | 0.51485
6.6405 | 626.0269 | 409.5936 | 440.5283 | 398.255 |  | 6.5572 | 1.4581 | 0.20806 | 0.28878
6.7238 | 666.0557 | 410.4833 | 442.1352 | 398.5241 |  | 6.6406 | 1.266 | 0.20504 | 0.33554
6.8072 | 647.991 | 411.1304 | 452.0778 | 398.803 |  | 6.7239 | 1.0851 | 0.22038 | 0.47753
6.8905 | 668.2442 | 413.7996 | 451.4753 | 399.1801 |  | 6.8072 | 1.4732 | 0.21805 | 0.44853
6.9739 | 711.9735 | 414.0019 | 435.6073 | 399.5651 |  | 6.8906 | 1.3833 | 0.21536 | 0.54032
7.0572 | 696.9328 | 414.0019 | 453.1826 | 400.0267 |  | 6.9739 | 1.2894 | 0.21691 | 0.52057
7.1405 | 673.6954 | 415.9836 | 469.6531 | 400.3272 |  | 7.0572 | 1.3252 | 0.21713 | 0.49997
7.2238 | 693.9088 | 413.557 | 466.8411 | 400.6494 |  | 7.1406 | 1.4656 | 0.21782 | 0.49896
7.3072 | 763.7404 | 417.9653 | 475.0764 | 400.9715 |  | 7.2239 | 1.3234 | 0.21531 | 0.39435
7.3905 | 703.6971 | 418.855 | 446.052 | 401.0579 |  | 7.3072 | 1.4611 | 0.21479 | 0.29487
7.4738 | 670.4326 | 418.855 | 436.1094 | 401.2091 |  | 7.3906 | 1.5158 | 0.21712 | 0.44536
7.5572 | 680.8576 | 418.6528 | 444.9473 | 401.3486 |  | 7.4739 | 1.5991 | 0.22068 | 0.46861
7.6405 | 738.7124 | 420.3918 | 475.0764 | 401.4998 |  | 7.5572 | 1.4344 | 0.22082 | 0.49503
7.7238 | 686.3089 | 421.2816 | 510.227 | 401.5843 |  | 7.6405 | 1.3591 | 0.2201 | 0.50045
7.8072 | 694.9831 | 421.2816 | 498.1754 | 401.4449 |  | 7.7239 | 1.4953 | 0.22186 | 0.48774
7.8905 | 737.2004 | 421.5242 | 498.1754 | 401.3486 |  | 7.8072 | 1.6054 | 0.22189 | 0.43351
7.9739 | 745.6757 | 421.5242 | 499.2801 | 401.3054 |  | 7.8906 | 1.4159 | 0.22593 | 0.33418
8.0572 | 773.7277 | 423.5059 | 491.0448 | 401.2091 |  | 7.9739 | 1.4366 | 0.21319 | 0.31955
8.1405 | 793.1054 | 426.1752 | 500.3849 | 401.1345 |  | 8.0572 | 1.4878 | 0.2142 | 0.30847
8.2239 | 740.9009 | 427.712 | 505.3059 | 401.1875 |  | 8.1406 | 1.518 | 0.22086 | 0.29713
8.3072 | 780.2532 | 428.359 | 503.6991 | 401.1875 |  | 8.2239 | 1.5368 | 0.2174 | 0.29875
8.3905 | 757.4137 | 429.6937 | 504.2012 | 401.1011 |  | 8.3072 | 1.6751 | 0.21375 | 0.29062
8.4739 | 747.4264 | 429.9363 | 501.4896 | 401.0147 |  | 8.3906 | 1.6198 | 0.21698 | 0.36644
8.5572 | 825.6936 | 430.3408 | 506.9128 | 400.9184 |  | 8.4739 | 1.371 | 0.2119 | 0.31163
8.6405 | 799.3923 | 431.2305 | 503.0964 | 400.7692 |  | 8.5572 | 1.6622 | 0.21578 | 0.28299
8.7239 | 825.6936 | 432.5651 | 520.1696 | 400.6081 |  | 8.6406 | 1.5054 | 0.2163 | 0.28951
8.8072 | 827.2453 | 436.569 | 509.1223 | 400.5001 |  | 8.7239 | 1.3745 | 0.21622 | 0.3802
8.8905 | 814.6319 | 436.1241 | 504.8037 | 400.3822 |  | 8.8072 | 1.3708 | 0.2246 | 0.34027
8.9739 | 795.0551 | 435.8814 | 498.1754 | 400.394 |  | 8.8906 | 1.2327 | 0.22315 | 0.30415
9.0572 | 800.4666 | 440.5323 | 505.8081 | 400.449 |  | 8.9739 | 1.3121 | 0.21218 | 0.41263
9.1405 | 819.1679 | 439.8853 | 500.887 | 400.449 |  | 9.0572 | 1.3758 | 0.21233 | 0.32882
9.2239 | 782.4417 | 438.308 | 510.8296 | 400.2879 |  | 9.1406 | 1.4246 | 0.20862 | 0.31961
9.3072 | 791.7924 | 439.6426 | 514.0434 | 400.1917 |  | 9.2239 | 1.4309 | 0.21045 | 0.29331
9.3905 | 775.9161 | 439.4404 | 510.8296 | 400.2251 |  | 9.3072 | 1.3763 | 0.20759 | 0.30937
9.4739 | 824.1815 | 439.8853 | 515.7507 | 400.1603 |  | 9.3905 | 1.2393 | 0.20576 | 0.29403
9.5572 | 835.084 | 441.867 | 493.2543 | 400.0856 |  | 9.4738 | 1.319 | 0.21479 | 0.44518
9.6406 | 793.3044 | 440.9772 | 518.4623 | 400.011 |  | 9.5572 | 1.3298 | 0.21217 | 0.41691
9.7239 | 881.1609 | 442.0692 | 525.5929 | 399.9364 |  | 9.6406 | 1.4013 | 0.2188 | 0.46901
9.8072 | 847.6975 | 443.606 | 502.5943 | 399.7537 |  | 9.7239 | 1.5151 | 0.2135 | 0.38294
9.8905 | 805.0424 | 442.7567 | 478.9932 | 399.5494 |  | 9.8072 | 1.5286 | 0.21303 | 0.31251
9.9739 | 834.2086 | 444.0509 | 473.9717 | 399.3333 |  | 9.8905 | 1.3959 | 0.20652 | 0.2866
10.0572 | 776.9905 | 445.8304 | 472.3648 | 399.1821
10.1405 | 802.4561 | 446.2753 | 472.9673 | 398.9994
10.2239 | 781.1286 | 444.4958 | 473.4695 | 398.8069
10.3072 | 778.5025 | 445.1833 | 473.4695 | 398.5928 |  |  | 1.4315 | 0.21787 | 0.37174
10.3905 | 810.9314 | 444.2935 | 467.9458 | 398.5162
10.4739 | 837.4714 | 446.073 | 478.3906 | 398.5162
10.5572 | 772.6533 | 445.6282 | 491.0448 | 398.475
10.6405 | 802.2174 | 445.3855 | 492.1495 | 398.4416
10.7239 | 819.4067 | 446.9223 | 473.4695 | 398.3984
10.8072 | 773.2899 | 446.9223 | 474.5742 | 398.2157
10.8905 | 814.3931 | 447.6098 | 469.6531 | 398.0763
10.9739 | 787.4154 | 447.165 | 481.2026 | 398.0979
11.0572 | 824.4202 | 446.5179 | 473.4695 | 398.1843
11.1405 | 786.9778 | 447.8121 | 483.9143 | 398.2805
11.2239 | 802.655 | 449.3893 | 492.6517 | 398.367
11.3072 | 768.2764 | 449.8342 | 521.7765 | 398.4514
11.3905 | 810.056 | 448.4996 | 501.4896 | 398.5496
11.4739 | 790.4793 | 448.2569 | 483.3117 | 398.6891
11.5572 | 865.9611 | 448.7018 | 471.26 | 398.8069
11.6405 | 801.143 | 451.5732 | 481.2026 | 398.8482
11.7239 | 842.8829 | 449.3893 | 470.1553 | 398.9228
11.8072 | 763.9393 | 449.8342 | 497.5728 | 399.1055
11.8906 | 832.2191 | 450.6835 | 484.4164 | 399.1487
11.9739 | 816.7805 | 452.2608 | 520.6718 | 399.1369
12.0573 | 826.37 | 451.5732 | 480.0979 | 399.1035
12.1406 | 807.8676 | 452.0181 | 477.8884 | 399.0721
12.2239 | 810.6926 | 456.022 | 471.26 | 398.9444
12.3073 | 839.1823 | 456.2242 | 472.9673 | 398.9346
12.3906 | 786.5799 | 455.3344 | 478.3906 | 399.0191
12.4739 | 862.0219 | 454.8896 | 477.2859 | 399.1153
12.5572 | 848.5331 | 457.761 | 478.3906 | 399.4492
12.6406 | 845.509 | 457.3161 | 478.9932 | 399.6221
12.7239 | 862.6983 | 457.5588 | 491.547 | 399.848
12.8072 | 799.631 | 456.6691 | 478.3906 | 400.0719
12.8906 | 827.0066 | 456.4669 | 479.4953 | 400.2978
12.9739 | 805.0424 | 457.1139 | 481.2026 | 400.4804
13.0572 | 832.2191 | 457.5588 | 498.6775 | 400.5983
13.1405 | 802.4561 | 457.3161 | 501.9917 | 400.779
13.2239 | 814.6319 | 457.1139 | 501.4896 | 400.9734
13.3072 | 814.1942 | 457.1139 | 527.8023 | 401.0815
13.3906 | 806.7932 | 458.0036 | 545.9802 | 401.1679
13.4739 | 830.5081 | 459.5405 | 530.0118 | 401.274
13.5572 | 843.5593 | 458.8934 | 488.8354 | 401.2524
13.6406 | 857.4857 | 460.8751 | 485.5211 | 401.4252
13.7239 | 858.1224 | 460.4302 | 489.9401 | 401.6393
13.8072 | 839.4211 | 463.3017 | 489.3375 | 401.8318
13.8906 | 860.0721 | 460.1876 | 485.5211 | 402.0793
13.9739 | 848.1351 | 460.8751 | 485.5211 | 402.2816
14.0572 | 870.7359 | 463.9488 | 487.7306 | 402.5507
14.1406 | 830.2694 | 463.059 | 489.9401 | 402.6469
14.2239 | 803.5305 | 463.059 | 503.6991 | 402.5939
14.3072 | 808.9817 | 461.32 | 511.3317 | 402.7864
14.3906 | 790.6783 | 461.32 | 516.2528 | 402.8296
14.4739 | 862.6983 | 460.8751 | 491.547 | 402.8925
14.5572 | 883.1504 | 461.7648 | 493.2543 | 402.8925
14.6406 | 861.3853 | 461.7648 | 506.4107 | 402.9691
14.7239 | 862.6983 | 462.2097 | 512.4365 | 402.9789
14.8072 | 881.3996 | 460.4302 | 515.7507 | 403.1812
14.8906 | 865.7224 | 463.7466 | 519.5671 | 403.3737
14.9739 | 812.4434 | 462.6546 | 497.5728 | 403.5033
15.0572 | 793.7421 | 461.5222 | 542.0634 | 403.5681
15.1406 | 810.056 | 461.7648 | 532.7234 | 403.4699
15.2239 | 741.9752 | 462.8568 | 560.7435 | 403.5328
15.3077 | 802.8938 | 462.4119 | 546.9846 | 403.4896
15.3906 | 808.544 | 461.7648 | 554.7177 | 403.4896
15.4739 | 803.5305 | 461.0773 | 531.1166 | 403.4562
15.5572 | 804.6047 | 461.7648 | 520.1696 | 403.3383
15.6406 | 807.6686 | 461.7648 | 516.8554 | 403.2617
15.7239 | 812.4434 | 463.5039 | 496.5685 | 403.1007
15.8072 | 826.37 | 463.3017 | 489.9401 | 402.8866
15.8906 | 819.6057 | 463.3017 | 500.887 | 402.7353
15.9739 | 812.6423 | 462.8568 | 493.2543 | 402.6175
16.0572 | 795.6918 | 462.4119 | 493.7564 | 402.4348
16.1406 | 843.7582 | 461.0773 | 495.4637 | 402.425
16.2239 | 813.5178 | 462.8568 | 533.8281 | 402.2423
16.3072 | 821.3564 | 463.3017 | 508.6201 | 402.0164
16.3906 | 805.2812 | 463.059 | 494.8612 | 401.8023
16.4739 | 808.9817 | 462.8568 | 485.019 | 401.5352
16.5573 | 812.6423 | 463.059 | 494.359 | 401.3957
16.6406 | 858.3213 | 458.4485 | 498.1754 | 401.1797
16.7239 | 843.1216 | 462.4119 | 488.8354 | 400.9656
16.8072 | 809.6183 | 463.5039 | 488.8354 | 401.0088
16.8906 | 826.37 | 462.2097 | 490.4422 | 400.944
16.9739 | 859.1968 | 461.9671 | 489.9401 | 400.9872
17.0573 | 823.5448 | 461.32 | 483.9143 | 401.052
17.1406 | 863.136 | 463.059 | 483.3117 | 400.9872
17.2239 | 844.1959 | 463.3017 | 495.9659 | 400.889
17.3072 | 869.4229 | 463.3017 | 494.8612 | 400.9538
17.3906 | 833.5321 | 463.3017 | 494.8612 | 400.944
17.4739 | 894.4507 | 463.059 | 489.9401 | 400.9224
17.5572 | 859.4355 | 462.6546 | 497.5728 | 400.8144
17.6406 | 795.4928 | 462.6546 | 501.4896 | 400.8045
17.7239 | 862.6983 | 462.6546 | 483.9143 | 400.9027
17.8072 | 849.6472 | 461.0773 | 482.2069 | 400.8929
17.8906 | 873.9987 | 462.8568 | 491.547 | 400.9676
17.9739 | 785.9034 | 464.1914 | 497.0706 | 400.9793
18.0572 | 846.5833 | 462.4119 | 501.4896 | 401.1954
18.1406 | 814.1942 | 464.3936 | 511.3317 | 401.3133
18.2239 | 825.9322 | 465.2834 | 505.8081 | 401.4743
18.3072 | 867.4731 | 464.3936 | 510.227 | 401.5607
18.3906 | 910.526 | 463.3017 | 498.1754 | 401.6452
18.4739 | 875.3117 | 462.6546 | 506.4107 | 401.7532
18.5572 | 872.9243 | 463.7466 | 492.6517 | 401.9771
18.6406 | 866.16 | 463.7466 | 491.547 | 402.0105
18.7239 | 852.0345 | 463.059 | 499.2801 | 401.9241
18.8072 | 840.7341 | 463.3017 | 503.6991 | 401.7414
18.8906 | 839.62 | 465.2834 | 500.887 | 401.6982
18.9741 | 811.3691 | 463.7466 | 509.1223 | 401.655
19.0572 | 794.8164 | 464.3936 | 517.3576 | 401.4174
19.1406 | 821.794 | 464.6363 | 497.0706 | 401.1934
19.2239 | 825.2956 | 465.0812 | 488.8354 | 400.8399
19.3072 | 802.0184 | 466.1731 | 483.3117 | 400.7417
19.3906 | 823.3061 | 464.8385 | 485.5211 | 400.6985
19.4739 | 798.3179 | 465.9709 | 487.7306 | 400.5708
19.5575 | 836.5959 | 465.9709 | 492.6517 | 400.559
19.6405 | 746.75 | 464.6363 | 489.9401 | 400.3979
19.7239 | 858.9978 | 463.9488 | 487.2285 | 400.5158
19.8072 | 812.0058 | 464.8385 | 484.4164 | 400.5924
19.8906 | 818.969 | 465.7283 | 488.3332 | 400.5276
19.9739 | 866.8365 | 465.0812 | 487.2285 | 400.3979
20.0572 | 805.7189 | 465.2834 | 486.1237 | 400.1937
20.1406 | 845.0713 | 464.8385 | 488.8354 | 400.1838
20.2239 | 831.5824 | 465.526 | 500.887 | 400.1406
20.3072 | 763.5016 | 465.526 | 499.2801 | 400.1622
20.3906 | 870.2982 | 464.8385 | 497.5728 | 400.0974
20.4739 | 837.0337 | 467.0629 | 496.5685 | 399.9697
20.5572 | 840.2965 | 467.7099 | 487.7306 | 400.0012
20.6406 | 826.5689 | 467.265 | 506.9128 | 399.8401
20.7239 | 860.7486 | 467.0629 | 501.9917 | 399.8617
20.8072 | 842.2462 | 465.526 | 544.2729 | 399.734
20.8906 | 771.5392 | 466.8202 | 555.8224 | 399.7242
20.9739 | 737.6381 | 463.5039 | 546.9846 | 399.7458
21.0572 | 814.1942 | 468.1548 | 528.9071 | 399.6182
21.1406 | 812.2445 | 466.3753 | 515.1481 | 399.4689
21.2239 | 814.6319 | 464.8385 | 505.3059 | 399.5317
21.3072 | 843.7582 | 465.7283 | 483.3117 | 399.5101
21.3906 | 773.2899 | 465.9709 | 483.3117 | 399.5848
21.4739 | 777.4281 | 467.265 | 486.6259 | 399.5101
21.5572 | 830.2694 | 463.7466 | 501.4896 | 399.4139
21.6406 | 838.9834 | 464.1914 | 510.8296 | 399.4355
21.7239 | 844.4346 | 465.526 | 515.7507 | 399.4453
21.8072 | 851.5969 | 464.8385 | 510.227 | 399.4885
21.8906 | 751.1269 | 464.3936 | 493.7564 | 399.3825
21.9739 | 808.7429 | 462.2097 | 491.547 | 399.1998
22.0572 | 807.2309 | 463.5039 | 491.0448 | 399.135
22.1406 | 783.715 | 463.7466 | 477.8884 | 398.9425
22.2239 | 774.6031 | 463.5039 | 489.3375 | 399.0387
22.3072 | 853.9843 | 463.3017 | 514.0434 | 399.0191
22.3906 | 795.6918 | 465.0812 | 505.8081 | 399.0819
22.4739 | 817.8946 | 464.6363 | 503.0964 | 399.1035
22.5573 | 852.9099 | 463.059 | 511.3317 | 399.1251
22.6406 | 825.9322 | 469.0445 | 489.3375 | 399.2116
22.7239 | 791.7924 | 461.9671 | 481.2026 | 399.2764
22.8072 | 829.195 | 465.0812 | 506.4107 | 399.3628
22.8906 | 812.6423 | 466.1731 | 497.0706 | 399.2332
22.9739 | 801.7797 | 462.2097 | 492.6517 | 399.2017
23.0572 | 805.2812 | 461.7648 | 493.7564 | 399.2862
23.1406 | 795.9305 | 463.059 | 494.8612 | 399.243
23.2239 | 796.7661 | 461.5222 | 492.1495 | 399.2312
23.3072 | 797.6415 | 461.32 | 508.0176 | 399.1664
23.3906 | 796.7661 | 461.9671 | 529.5096 | 399.1664
23.4739 | 828.9563 | 461.32 | 500.3849 | 399.1546
23.5572 | 861.8229 | 461.32 | 530.5139 | 399.1114
23.6406 | 795.9305 | 463.059 | 509.7249 | 399.2175
23.7239 | 852.0345 | 462.8568 | 497.5728 | 399.2921
23.8072 | 862.4595 | 464.3936 | 498.6775 | 399.3255
23.8906 | 823.1072 | 464.1914 | 484.4164 | 399.2391
23.9739 | 846.3843 | 462.6546 | 483.9143 | 399.2823
24.0572 | 816.7805 | 462.4119 | 488.8354 | 399.3157
24.1406 | 882.7127 | 463.9488 | 505.8081 | 399.3903
24.2239 | 839.4211 | 466.1731 | 500.887 | 399.5632
24.3072 | 858.759 | 462.8568 | 514.6459 | 399.6064
24.3906 | 855.7351 | 463.5039 | 502.5943 | 399.8637
24.4739 | 842.0074 | 463.5039 | 531.1166 | 400.0463
24.5572 | 833.5321 | 463.059 | 526.6976 | 400.2506
24.6406 | 871.3726 | 467.7099 | 521.2744 | 400.229
24.7239 | 825.6936 | 464.8385 | 527.3002 | 400.2074
24.8072 | 882.275 | 461.7648 | 530.5139 | 400.0365
24.8906 | 857.4857 | 463.3017 | 514.6459 | 399.8755
24.9739 | 883.5881 | 463.5039 | 539.3518 | 399.8126
25.0572 | 878.3358 | 463.7466 | 519.0649 | 399.7694
25.1406 | 826.37 | 463.7466 | 521.7765 | 399.899
25.2239 | 824.858 | 465.0812 | 523.986 | 400.0699
25.3072 | 810.4937 | 467.5077 | 501.4896 | 400.0267
25.3906 | 813.9555 | 465.0812 | 483.3117 | 400.0267
25.4739 | 826.37 | 461.0773 | 481.7048 | 400.2192
25.5572 | 808.9817 | 464.3936 | 485.019 | 400.3685
25.6406 | 854.6607 | 465.526 | 483.3117 | 400.337
25.7239 | 838.7447 | 465.7283 | 489.3375 | 400.3587
25.8072 | 832.2191 | 464.6363 | 500.3849 | 400.3587
25.8906 | 797.0049 | 462.6546 | 508.6201 | 400.2958
25.9739 | 800.4666 | 460.6324 | 504.8037 | 400.2526
26.0572 | 817.2182 | 461.5222 | 566.7693 | 400.1779
26.1406 | 783.715 | 462.6546 | 537.7449 | 400.1347
26.2239 | 760.6765 | 461.7648 | 579.4236 | 400.0817
26.3072 | 769.1518 | 461.7648 | 555.2198 | 400.0935
26.3906 | 769.8283 | 461.7648 | 549.194 | 400.2546
26.4739 | 814.8308 | 461.9671 | 552.0061 | 400.4922
26.5572 | 829.6327 | 461.7648 | 485.5211 | 400.5354
26.6406 | 773.091 | 460.8751 | 499.2801 | 400.5354
26.7239 | 719.7723 | 465.2834 | 540.9587 | 400.4274
26.8072 | 833.7709 | 464.3936 | 532.2212 | 400.2231
26.8906 | 807.2309 | 463.5039 | 559.1366 | 400.1269
26.9739 | 779.3778 | 463.7466 | 553.1108 | 399.9128
27.0572 | 789.8427 | 463.7466 | 546.9846 | 399.848
27.1406 | 830.9458 | 463.7466 | 546.4824 | 399.6437
27.2239 | 789.1662 | 463.059 | 515.7507 | 399.6967
27.3072 | 829.8316 | 463.059 | 486.6259 | 399.848
27.3906 | 846.1456 | 463.9488 | 531.1166 | 400.0522
27.4739 | 870.9348 | 465.2834 | 538.2471 | 400.341
27.5572 | 822.4307 | 465.2834 | 545.9802 | 400.2978
27.6405 | 800.2676 | 465.0812 | 547.5871 | 400.3096
27.7239 | 840.2965 | 465.526 | 543.7707 | 400.2349
27.8072 | 872.6856 | 465.526 | 527.8023 | 400.2251
27.8906 | 817.0193 | 466.8202 | 498.6775 | 400.3312
27.9739 | 823.1072 | 463.059 | 494.359 | 400.3194
28.0572 | 838.108 | 463.3017 | 491.0448 | 400.2663
28.1406 | 847.021 | 465.2834 | 487.7306 | 400.2879
28.2239 | 852.6712 | 464.3936 | 488.3332 | 400.4156
28.3072 | 893.5754 | 463.5039 | 486.1237 | 400.5983
28.3906 | 877.4605 | 464.6363 | 508.6201 | 400.781
28.4739 | 804.4058 | 463.3017 | 492.6517 | 400.942
28.5572 | 890.3126 | 464.6363 | 484.4164 | 401.1345
28.6406 | 844.4346 | 465.0812 | 486.6259 | 401.4252
28.7239 | 806.1566 | 465.2834 | 513.5412 | 401.6511
28.8072 | 805.2812 | 467.9526 | 501.9917 | 401.8554
28.8906 | 764.8147 | 467.7099 | 491.547 | 402.038
28.9739 | 788.0919 | 464.3936 | 523.3834 | 401.9516
29.0572 | 806.7932 | 464.3936 | 498.6775 | 401.9084
29.1406 | 821.1575 | 463.3017 | 495.9659 | 401.9084
29.2239 | 823.1072 | 463.9488 | 488.3332 | 402.0145
29.3072 | 807.2309 | 463.3017 | 493.2543 | 402.2089
29.3905 | 767.0031 | 462.8568 | 488.8354 | 402.3052
29.4738 | 790.4793 | 465.526 | 533.326 | 402.315
29.5572 | 793.7421 | 464.8385 | 525.0907 | 402.3995
29.6406 | 814.8308 | 466.8202 | 540.4566 | 402.4309
29.7239 | 848.334 | 465.2834 | 515.1481 | 402.4525
29.8072 | 852.2335 | 465.0812 | 494.359 | 402.3896
29.8905 | 813.08 | 463.059 | 486.6259 | 402.2816