## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 1.002
107 | 0.4138 | 1.0184 | 1.0047 | 0.5696 | 404.8338 | 405.3875 | 407.5872 | 395.0794
2411 | 0.4143 | 1.0189 | 1.0047 | 0.5614 | 404.8338 | 405.5898 | 408.0893 | 390.0865
7411 | 0.4127 | 1.0189 | 1.0064 | 0.5658 | 405.5102 | 405.5898 | 406.4824 | 392.7656
12412 | 0.4133 | 1.0162 | 1.0025 | 0.5707 | 403.9585 | 404.4978 | 407.085 | 395.7492
17413 | 0.4133 | 1.0173 | 1.0036 | 0.5701 | 404.3961 | 404.9427 | 407.085 | 395.3839
22414 | 0.4127 | 1.0167 | 1.0014 | 0.5723 | 403.5207 | 404.7 | 406.4824 | 396.7235
27443 | 0.4116 | 1.0146 | 0.9992 | 0.5707 | 402.6454 | 403.8507 | 405.3777 | 395.7492
32414 | 0.4149 | 1.0151 | 0.9992 | 0.5663 | 402.6454 | 404.0529 | 408.6919 | 393.0701
37563 | 0.4105 | 1.0113 | 0.9992 | 0.5619 | 402.6454 | 402.5161 | 404.273 | 390.3909
42442 | 0.4127 | 1.0146 | 0.9971 | 0.5576 | 401.8098 | 403.8507 | 406.4824 | 387.7727
47414 | 0.4116 | 1.0118 | 0.9971 | 0.5598 | 401.8098 | 402.7183 | 405.3777 | 389.1123
52415 | 0.4094 | 1.0113 | 0.9987 | 0.568 | 402.4464 | 402.5161 | 403.1682 | 394.1052
57417 | 0.41 | 1.0107 | 0.9965 | 0.5658 | 401.571 | 402.2734 | 403.7708 | 392.7656
62417 | 0.41 | 1.0096 | 0.9982 | 0.5723 | 402.2475 | 401.8286 | 403.7708 | 396.7235
67417 | 0.4094 | 1.0096 | 0.9971 | 0.5718 | 401.8098 | 401.8286 | 403.1682 | 396.419
72416 | 0.4094 | 1.008 | 0.9976 | 0.5729 | 402.0087 | 401.1815 | 403.1682 | 397.0888
77433 | 0.4094 | 1.0085 | 0.9971 | 0.5647 | 401.8098 | 401.3837 | 403.1682 | 392.0959
82437 | 0.41 | 1.0091 | 0.9927 | 0.5641 | 400.059 | 401.6263 | 403.7708 | 391.7305
87519 | 0.4089 | 1.0069 | 0.9949 | 0.5685 | 400.9344 | 400.7366 | 402.6661 | 394.4096
92416 | 0.4089 | 1.0074 | 0.9965 | 0.568 | 401.571 | 400.9388 | 402.6661 | 394.1052
97441 | 0.4083 | 1.0074 | 0.9938 | 0.569 | 400.4967 | 400.9388 | 402.0635 | 394.7141
102416 | 0.4094 | 1.0064 | 0.9932 | 0.5794 | 400.258 | 400.5344 | 403.1682 | 401.0467
107417 | 0.4083 | 1.0047 | 0.9932 | 0.574 | 400.258 | 399.8468 | 402.0635 | 397.7586
112418 | 0.41 | 1.0074 | 0.9938 | 0.5778 | 400.4967 | 400.9388 | 403.7708 | 400.0724
117469 | 0.4094 | 1.0058 | 0.9927 | 0.5772 | 400.059 | 400.2917 | 403.1682 | 399.7071
122417 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9905 | 0.5778 | 399.1836 | 400.2917 | 401.5613 | 400.0724
127474 | 0.4078 | 1.0058 | 0.991 | 0.5816 | 399.3826 | 400.2917 | 401.5613 | 402.3862
132430 | 0.4083 | 1.0058 | 0.9889 | 0.5751 | 398.547 | 400.2917 | 402.0635 | 398.4284
137483 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9889 | 0.568 | 398.547 | 400.2917 | 401.5613 | 394.1052
142436 | 0.4078 | 1.0047 | 0.99 | 0.569 | 398.9847 | 399.8468 | 401.5613 | 394.7141
147442 | 0.4061 | 1.0036 | 0.9916 | 0.5783 | 399.6213 | 399.402 | 399.854 | 400.3769 | 395.3132
152416 | 0.4067 | 1.0036 | 0.9894 | 0.5751 | 398.7459 | 399.402 | 400.4566 | 398.4284 | 395.4212
157456 | 0.4061 | 1.0042 | 0.9905 | 0.5783 | 399.1836 | 399.6446 | 399.854 | 400.3769 | 395.7532
162424 | 0.4094 | 1.0031 | 0.99 | 0.5783 | 398.9847 | 399.1998 | 403.1682 | 400.3769 | 395.9987
167418 | 0.4083 | 1.0053 | 0.9921 | 0.5789 | 399.8203 | 400.0895 | 402.0635 | 400.7422 | 396.1598
172522 | 0.4078 | 1.0036 | 0.9927 | 0.5789 | 400.059 | 399.402 | 401.5613 | 400.7422 | 396.3326
177448 | 0.4067 | 1.0042 | 0.991 | 0.58 | 399.3826 | 399.6446 | 400.4566 | 401.412 | 396.4838
182417 | 0.4061 | 1.0036 | 0.9916 | 0.5849 | 399.6213 | 399.402 | 399.854 | 404.3956 | 396.7628
187417 | 0.4072 | 1.0036 | 0.991 | 0.5822 | 399.3826 | 399.402 | 400.9588 | 402.7516 | 397.0751
192421 | 0.4056 | 1.0058 | 0.991 | 0.5789 | 399.3826 | 400.2917 | 399.3519 | 400.7422 | 397.409
197418 | 0.4061 | 1.0053 | 0.9916 | 0.5767 | 399.6213 | 400.0895 | 399.854 | 399.4026 | 397.7841
202428 | 0.4061 | 1.002 | 0.9878 | 0.5751 | 398.1093 | 398.7549 | 399.854 | 398.4284 | 398.0847
207418 | 0.4078 | 1.0036 | 0.99 | 0.5789 | 398.9847 | 399.402 | 401.5613 | 400.7422 | 398.2988
212425 | 0.4067 | 1.0031 | 0.9883 | 0.5778 | 398.3083 | 399.1998 | 400.4566 | 400.0724 | 398.5345
217516 | 0.4061 | 1.0053 | 0.9927 | 0.5805 | 400.059 | 400.0895 | 399.854 | 401.7165 | 398.6955
222418 | 0.4067 | 1.0036 | 0.9905 | 0.5854 | 399.1836 | 399.402 | 400.4566 | 404.7 | 398.9627
227417 | 0.4072 | 1.0031 | 0.9932 | 0.5844 | 400.258 | 399.1998 | 400.9588 | 404.0912 | 399.1885
232418 | 0.4072 | 1.002 | 0.991 | 0.5811 | 399.3826 | 398.7549 | 400.9588 | 402.0818 | 399.5107
237432 | 0.4067 | 1.0036 | 0.9932 | 0.5849 | 400.258 | 399.402 | 400.4566 | 404.3956 | 399.9192
242417 | 0.4083 | 1.0042 | 0.9916 | 0.5844 | 399.6213 | 399.6446 | 402.0635 | 404.0912 | 400.2315
247419 | 0.4094 | 1.0064 | 0.9992 | 0.5827 | 402.6454 | 400.5344 | 403.1682 | 403.056 | 400.5203
252421 | 0.4122 | 1.0053 | 0.9932 | 0.5756 | 400.258 | 400.0895 | 405.9803 | 398.7329 | 400.6499
257466 | 0.4078 | 1.0042 | 0.9927 | 0.5756 | 400.059 | 399.6446 | 401.5613 | 398.7329 | 400.5753
262444 | 0.4083 | 1.0064 | 0.991 | 0.5783 | 399.3826 | 400.5344 | 402.0635 | 400.3769 | 400.6597
267468 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9921 | 0.5756 | 399.8203 | 400.2917 | 401.5613 | 398.7329 | 400.6165
272420 | 0.4083 | 1.0074 | 0.9927 | 0.5816 | 400.059 | 400.9388 | 402.0635 | 402.3862 | 400.7029
277419 | 0.4089 | 1.0042 | 0.9845 | 0.5767 | 396.7962 | 399.6446 | 402.6661 | 399.4026 | 400.6813
282419 | 0.4078 | 1.0047 | 0.9943 | 0.5827 | 400.6956 | 399.8468 | 401.5613 | 403.056 | 400.7029
287419 | 0.4072 | 1.0053 | 0.9927 | 0.5849 | 400.059 | 400.0895 | 400.9588 | 404.3956 | 400.8954
292431 | 0.4078 | 1.0047 | 0.9943 | 0.5844 | 400.6956 | 399.8468 | 401.5613 | 404.0912 | 401.2175
297418 | 0.4078 | 1.0064 | 0.9938 | 0.574 | 400.4967 | 400.5344 | 401.5613 | 397.7586 | 401.3158
302430 | 0.4067 | 1.0047 | 0.99 | 0.5794 | 398.9847 | 399.8468 | 400.4566 | 401.0467 | 401.3374
307451 | 0.4051 | 1.0047 | 0.9921 | 0.574 | 399.8203 | 399.8468 | 398.8497 | 397.7586 | 401.3158
312419 | 0.4067 | 1.0047 | 0.991 | 0.5745 | 399.3826 | 399.8468 | 400.4566 | 398.0631 | 401.2411
317438 | 0.4078 | 1.0058 | 0.9932 | 0.5701 | 400.258 | 400.2917 | 401.5613 | 395.3839 | 401.08
322444 | 0.4094 | 1.0053 | 0.9828 | 0.5844 | 396.1198 | 400.0895 | 403.1682 | 404.0912 | 401.1881
327425 | 0.4078 | 1.0074 | 0.9976 | 0.5833 | 402.0087 | 400.9388 | 401.5613 | 403.4214 | 401.2745
332439 | 0.4078 | 1.0069 | 1.0091 | 0.5898 | 406.5846 | 400.7366 | 401.5613 | 407.3792 | 401.467
337457 | 0.4133 | 1.0146 | 1.0064 | 0.5893 | 405.5102 | 403.8507 | 407.085 | 407.0747 | 401.5534
342419 | 0.4313 | 1.0124 | 1.0074 | 0.5942 | 405.9082 | 402.961 | 425.1625 | 410.0584 | 401.7891
347419 | 0.4362 | 1.0146 | 1.0053 | 0.5904 | 405.0726 | 403.8507 | 430.0836 | 407.7445 | 402.015
352440 | 0.4789 | 1.0162 | 1.0118 | 0.5876 | 407.6589 | 404.4978 | 472.9673 | 406.0396 | 402.2291
357486 | 0.4652 | 1.031 | 1.0053 | 0.5915 | 405.0726 | 410.4833 | 459.2084 | 408.4143 | 402.5512
362473 | 0.4925 | 1.0375 | 1.0047 | 0.5926 | 404.8338 | 413.1121 | 486.6259 | 409.0841 | 402.8203
367419 | 0.5013 | 1.0457 | 1.0047 | 0.5958 | 404.8338 | 416.4284 | 495.4637 | 411.0326 | 403.1739
372430 | 0.4963 | 1.0599 | 1.0053 | 0.5953 | 405.0726 | 422.1713 | 490.4422 | 410.7282 | 403.4646
377419 | 0.5619 | 1.0616 | 1.0064 | 0.592 | 405.5102 | 422.8588 | 556.3246 | 408.7188 | 403.5942
382419 | 0.5477 | 1.0801 | 1.008 | 0.5904 | 406.1469 | 430.3408 | 542.0634 | 407.7445 | 403.7121
387419 | 0.5231 | 1.0785 | 1.0074 | 0.5947 | 405.9082 | 429.6937 | 517.3576 | 410.3628 | 403.9792
392419 | 0.5592 | 1.09 | 1.0085 | 0.5811 | 406.3458 | 434.3446 | 553.6129 | 402.0818 | 403.9046
397524 | 0.5997 | 1.1157 | 1.0091 | 0.5849 | 406.5846 | 444.7384 | 594.2872 | 404.3956 | 403.9144
402423 | 0.6385 | 1.1184 | 1.008 | 0.5811 | 406.1469 | 445.8304 | 633.2542 | 402.0818 | 403.8829
407464 | 0.5619 | 1.1119 | 1.0069 | 0.586 | 405.7092 | 443.2016 | 556.3246 | 405.0654 | 404.0872
412435 | 0.5882 | 1.1184 | 1.0085 | 0.5734 | 406.3458 | 445.8304 | 582.7377 | 397.3933 | 404.044
417449 | 0.6193 | 1.1359 | 1.0102 | 0.5663 | 407.0223 | 452.9079 | 613.9716 | 393.0701 | 403.8083
422418 | 0.6089 | 1.1261 | 1.0107 | 0.5603 | 407.2212 | 448.9444 | 603.5268 | 389.4167 | 403.5078
427420 | 0.6297 | 1.1184 | 1.0107 | 0.5592 | 407.2212 | 445.8304 | 624.4164 | 388.7469 | 403.0678
432423 | 0.5636 | 1.1261 | 1.0162 | 0.5614 | 409.4097 | 448.9444 | 558.0319 | 390.0865 | 402.7673
437421 | 0.6505 | 1.1047 | 1.014 | 0.5669 | 408.5343 | 440.2897 | 645.3059 | 393.4354 | 402.4569
442428 | 0.5767 | 1.0965 | 1.0162 | 0.5647 | 409.4097 | 436.9734 | 571.1882 | 392.0959 | 402.0602
447437 | 0.6161 | 1.09 | 1.0151 | 0.5701 | 408.972 | 434.3446 | 610.7578 | 395.3839 | 401.7793
452503 | 0.6253 | 1.1047 | 1.0156 | 0.5707 | 409.1709 | 440.2897 | 619.9974 | 395.7492 | 401.7145
457423 | 0.6308 | 1.1097 | 1.0162 | 0.5674 | 409.4097 | 442.3118 | 625.5211 | 393.7399 | 401.4788
462420 | 0.6467 | 1.1419 | 1.0211 | 0.5669 | 411.3594 | 455.3344 | 641.4895 | 393.4354 | 401.3393
467419 | 0.6461 | 1.108 | 1.0249 | 0.5652 | 412.8714 | 441.6243 | 640.8869 | 392.4003 | 401.1567
472419 | 0.7647 | 1.1337 | 1.0228 | 0.5647 | 412.0358 | 452.0181 | 759.9973 | 392.0959 | 401.0506
477419 | 0.656 | 1.119 | 1.0238 | 0.5658 | 412.4337 | 446.073 | 650.8295 | 392.7656 | 400.6852
482419 | 0.7505 | 1.1616 | 1.026 | 0.568 | 413.3091 | 463.3017 | 745.7362 | 394.1052 | 400.3847
487421 | 0.7199 | 1.2004 | 1.0364 | 0.5701 | 417.4473 | 478.9935 | 715.0045 | 395.3839 | 399.9978
492421 | 0.7779 | 1.1731 | 1.032 | 0.5707 | 415.6965 | 467.9526 | 773.2541 | 395.7492 | 399.6324
497439 | 0.7281 | 1.1742 | 1.0424 | 0.5723 | 419.8347 | 468.3975 | 723.2398 | 396.7235 | 399.2023
502470 | 0.6904 | 1.2239 | 1.0392 | 0.5767 | 418.5614 | 488.4975 | 685.3776 | 399.4026 | 398.9332
507481 | 0.6653 | 1.2102 | 1.0381 | 0.5762 | 418.1237 | 482.9569 | 660.1696 | 399.0982 | 398.7093
512431 | 0.7084 | 1.2184 | 1.037 | 0.5811 | 417.686 | 486.2732 | 703.455 | 402.0818 | 398.505
517440 | 0.7314 | 1.1906 | 1.0392 | 0.5833 | 418.5614 | 475.0301 | 726.554 | 403.4214 | 398.3223
522438 | 0.8331 | 1.2846 | 1.043 | 0.5811 | 420.0734 | 513.0464 | 828.6917 | 402.0818 | 398.0336
527431 | 0.6838 | 1.2502 | 1.0506 | 0.5707 | 423.0975 | 499.134 | 678.7491 | 395.7492 | 397.5504
532446 | 0.756 | 1.2026 | 1.0424 | 0.5712 | 419.8347 | 479.8832 | 751.2599 | 396.0537 | 397.1418
537463 | 0.7084 | 1.1321 | 1.0506 | 0.5734 | 423.0975 | 451.371 | 703.455 | 397.3933 | 396.8079
542510 | 0.6587 | 1.1889 | 1.0495 | 0.5663 | 422.6598 | 474.3426 | 653.5411 | 393.0701 | 396.2501
547476 | 0.6702 | 1.1692 | 1.0495 | 0.5707 | 422.6598 | 466.3753 | 665.0906 | 395.7492 | 396.0458
552501 | 0.7243 | 1.1496 | 1.0501 | 0.5789 | 422.8985 | 458.4485 | 719.4235 | 400.7422 | 395.928
557431 | 0.6237 | 1.1665 | 1.0561 | 0.5751 | 425.2859 | 465.2834 | 618.3905 | 398.4284 | 395.8101
562421 | 0.7287 | 1.1993 | 1.0566 | 0.5685 | 425.4849 | 478.5486 | 723.8424 | 394.4096 | 395.4664
567420 | 0.7593 | 1.1807 | 1.0463 | 0.568 | 421.3865 | 471.0262 | 754.5741 | 394.1052 | 395.3603
572419 | 0.697 | 1.2206 | 1.0501 | 0.5652 | 422.8985 | 487.1629 | 692.006 | 392.4003 | 395.3387
577427 | 0.7653 | 1.1731 | 1.0588 | 0.5745 | 426.3602 | 467.9526 | 760.5999 | 398.0631 | 395.6176
582440 | 0.7467 | 1.1955 | 1.0588 | 0.5669 | 426.3602 | 477.0118 | 741.9199 | 393.4354 | 395.7689
587490 | 0.7844 | 1.2152 | 1.0621 | 0.5658 | 427.6733 | 484.979 | 779.7821 | 392.7656 | 395.8553
592548 | 0.756 | 1.2802 | 1.0687 | 0.5756 | 430.2994 | 511.2669 | 751.2599 | 398.7329 | 396.0262
597419 | 0.7636 | 1.2824 | 1.0665 | 0.5652 | 429.4241 | 512.1566 | 758.8926 | 392.4003 | 396.036
602419 | 0.7779 | 1.2616 | 1.0698 | 0.568 | 430.7372 | 503.7445 | 773.2541 | 394.1052 | 395.9948
607432 | 0.8036 | 1.3267 | 1.067 | 0.5805 | 429.623 | 530.0728 | 799.0648 | 401.7165 | 396.1873
612419 | 0.8232 | 1.3097 | 1.0632 | 0.5745 | 428.111 | 523.1975 | 818.7491 | 398.0631 | 396.3267
617419 | 0.8708 | 1.2972 | 1.0637 | 0.568 | 428.3099 | 518.1421 | 866.554 | 394.1052 | 396.3483
622420 | 0.8763 | 1.336 | 1.0676 | 0.5696 | 429.8618 | 533.834 | 872.0776 | 395.0794 | 396.4347
627420 | 0.8697 | 1.3453 | 1.0703 | 0.5696 | 430.9361 | 537.5951 | 865.4492 | 395.0794 | 396.531
632466 | 0.756 | 1.3021 | 1.0681 | 0.5674 | 430.0607 | 520.1238 | 751.2599 | 393.7399 | 396.5624
637420 | 0.8752 | 1.3311 | 1.0692 | 0.574 | 430.4984 | 531.8523 | 870.9729 | 397.7586 | 396.6803
642421 | 0.8648 | 1.2518 | 1.0659 | 0.5729 | 429.1853 | 499.7811 | 860.5281 | 397.0888 | 396.7353
647420 | 0.6702 | 1.2676 | 1.0698 | 0.5685 | 430.7372 | 506.1711 | 665.0906 | 394.4096 | 396.692
652421 | 0.8675 | 1.3239 | 1.067 | 0.574 | 429.623 | 528.9404 | 863.2398 | 397.7586 | 396.7254
657420 | 0.7729 | 1.2742 | 1.0769 | 0.5696 | 433.5623 | 508.8403 | 768.2326 | 395.0794 | 396.586
662421 | 0.8577 | 1.2567 | 1.078 | 0.5729 | 433.9999 | 501.7628 | 853.3976 | 397.0888 | 396.5212
667421 | 0.8746 | 1.3043 | 1.0791 | 0.5762 | 434.4376 | 521.0136 | 870.3703 | 399.0982 | 396.4249
672556 | 0.7456 | 1.3004 | 1.0873 | 0.5794 | 437.7004 | 519.4363 | 740.8151 | 401.0467 | 396.3483
677421 | 0.8981 | 1.3305 | 1.0933 | 0.5745 | 440.0878 | 531.6096 | 893.9715 | 398.0631 | 396.2187
682420 | 0.8385 | 1.2829 | 1.0801 | 0.5849 | 434.8356 | 512.3588 | 834.115 | 404.3956 | 396.4976
687421 | 0.7773 | 1.3163 | 1.0867 | 0.5882 | 437.4617 | 525.8667 | 772.6516 | 406.4049 | 396.8315
692420 | 0.8845 | 1.2813 | 1.078 | 0.5887 | 433.9999 | 511.7117 | 880.3129 | 406.7094 | 397.132
697419 | 0.8161 | 1.2769 | 1.0944 | 0.5893 | 440.5255 | 509.9323 | 811.6185 | 407.0747 | 397.5838
702421 | 0.8052 | 1.2906 | 1.0791 | 0.5854 | 434.4376 | 515.4729 | 800.6716 | 404.7 | 397.8725
707421 | 0.9009 | 1.2873 | 1.0867 | 0.5844 | 437.4617 | 514.1383 | 896.7835 | 404.0912 | 397.9806
712438 | 0.8451 | 1.3065 | 1.0856 | 0.5953 | 437.024 | 521.9033 | 840.7433 | 410.7282 | 398.3773
717422 | 0.7451 | 1.2747 | 1.0894 | 0.5876 | 438.536 | 509.0425 | 740.313 | 406.0396 | 398.7525
722423 | 0.727 | 1.319 | 1.0987 | 0.586 | 442.2365 | 526.9587 | 722.1351 | 405.0654 | 399.106
727422 | 0.7844 | 1.3037 | 1.0851 | 0.5975 | 436.8251 | 520.7709 | 779.7821 | 412.0677 | 399.7405
732425 | 0.8659 | 1.2113 | 1.0955 | 0.6018 | 440.9632 | 483.4018 | 861.6328 | 414.686 | 400.2767
737423 | 0.7817 | 1.3021 | 1.1009 | 0.6018 | 443.1119 | 520.1238 | 777.0705 | 414.686 | 400.9622
742426 | 0.8719 | 1.3015 | 1.096 | 0.5942 | 441.1621 | 519.8812 | 867.6587 | 410.0584 | 401.52
747423 | 0.7445 | 1.3704 | 1.1031 | 0.592 | 443.9872 | 547.7463 | 739.7104 | 408.7188 | 401.8422
752450 | 0.7308 | 1.3595 | 1.1069 | 0.5909 | 445.4993 | 543.3381 | 725.9514 | 408.049 | 402.347
757423 | 0.8227 | 1.3163 | 1.0905 | 0.5865 | 438.9737 | 525.8667 | 818.247 | 405.3698 | 402.7103
762425 | 0.7877 | 1.3218 | 1.0916 | 0.5789 | 439.4114 | 528.0911 | 783.0963 | 400.7422 | 402.6789
767421 | 0.8298 | 1.3147 | 1.0911 | 0.5789 | 439.2124 | 525.2197 | 825.3775 | 400.7422 | 402.7653
772421 | 0.8845 | 1.3059 | 1.1004 | 0.5789 | 442.9129 | 521.6607 | 880.3129 | 400.7422 | 402.9794
777421 | 0.8883 | 1.2715 | 1.0955 | 0.5794 | 440.9632 | 507.7483 | 884.1293 | 401.0467 | 403.1719
782421 | 0.8544 | 1.3021 | 1.0911 | 0.5783 | 439.2124 | 520.1238 | 850.0834 | 400.3769 | 403.3428
787421 | 0.6915 | 1.3256 | 1.0971 | 0.5816 | 441.5999 | 529.6279 | 686.4823 | 402.3862 | 403.6217
792476 | 0.6948 | 1.2999 | 1.1026 | 0.5893 | 443.7883 | 519.2341 | 689.7965 | 407.0747 | 403.9222
797422 | 0.6948 | 1.3453 | 1.1031 | 0.5898 | 443.9872 | 537.5951 | 689.7965 | 407.3792 | 404.2542
802423 | 0.6964 | 1.3179 | 1.1037 | 0.5969 | 444.226 | 526.5138 | 691.4034 | 411.7024 | 404.812
807423 | 0.6926 | 1.2917 | 1.1026 | 0.5926 | 443.7883 | 515.9178 | 687.5871 | 409.0841 | 405.1773
812423 | 0.7226 | 1.2906 | 1.1031 | 0.592 | 443.9872 | 515.4729 | 717.7161 | 408.7188 | 405.6173
817423 | 0.7811 | 1.2906 | 1.1026 | 0.5882 | 443.7883 | 515.4729 | 776.4679 | 406.4049 | 405.9178
822423 | 0.7423 | 1.2901 | 1.1069 | 0.5882 | 445.4993 | 515.2707 | 737.5009 | 406.4049 | 406.1536
827423 | 0.7232 | 1.2911 | 1.1042 | 0.5865 | 444.4249 | 515.6752 | 718.3188 | 405.3698 | 406.293
832544 | 0.7298 | 1.2758 | 1.1037 | 0.5909 | 444.226 | 509.4874 | 724.9471 | 408.049 | 406.6151
837423 | 0.7237 | 1.2786 | 1.0927 | 0.5882 | 439.8491 | 510.6198 | 718.8209 | 406.4049 | 406.68
842423 | 0.8008 | 1.272 | 1.0878 | 0.5865 | 437.8994 | 507.9505 | 796.2527 | 405.3698 | 406.6466
847423 | 0.7533 | 1.2922 | 1.1075 | 0.5882 | 445.738 | 516.12 | 748.5483 | 406.4049 | 406.6367
852423 | 0.8358 | 1.3075 | 1.108 | 0.5871 | 445.937 | 522.3078 | 831.4033 | 405.7352 | 406.5935
857423 | 0.8139 | 1.3245 | 1.1097 | 0.5975 | 446.6134 | 529.183 | 809.4091 | 412.0677 | 406.8312
862423 | 0.803 | 1.3442 | 1.1135 | 0.5915 | 448.1254 | 537.1503 | 798.4621 | 408.4143 | 406.9707
867494 | 0.8522 | 1.3311 | 1.1026 | 0.586 | 443.7883 | 531.8523 | 847.8739 | 405.0654 | 406.788
872477 | 0.7117 | 1.325 | 1.096 | 0.5811 | 441.1621 | 529.3853 | 706.7693 | 402.0818 | 406.6603
877422 | 0.7052 | 1.3026 | 1.0993 | 0.586 | 442.4752 | 520.3261 | 700.2413 | 405.0654 | 406.6603
882423 | 0.8631 | 1.2502 | 1.0949 | 0.5871 | 440.7245 | 499.134 | 858.8208 | 405.7352 | 406.456
887423 | 0.7593 | 1.2999 | 1.0982 | 0.58 | 442.0375 | 519.2341 | 754.5741 | 401.412 | 406.0278
892425 | 0.733 | 1.342 | 1.1015 | 0.5805 | 443.3506 | 536.2605 | 728.1609 | 401.7165 | 405.6095
897423 | 0.785 | 1.4065 | 1.1015 | 0.5783 | 443.3506 | 562.3462 | 780.3847 | 400.3769 | 405.2972
902424 | 0.7844 | 1.3201 | 1.1053 | 0.5827 | 444.8626 | 527.4035 | 779.7821 | 403.056 | 405.1145
907480 | 0.8369 | 1.2901 | 1.1064 | 0.5767 | 445.3003 | 515.2707 | 832.5081 | 399.4026 | 404.8356
912422 | 0.885 | 1.3114 | 1.0971 | 0.5811 | 441.5999 | 523.8851 | 880.8151 | 402.0818 | 404.7295
917423 | 0.8347 | 1.348 | 1.0982 | 0.5816 | 442.0375 | 538.6871 | 830.2986 | 402.3862 | 404.7825
922423 | 0.8385 | 1.3567 | 1.1042 | 0.5789 | 444.4249 | 542.2056 | 834.115 | 400.7422 | 404.7825
927423 | 0.8642 | 1.3502 | 1.1004 | 0.5734 | 442.9129 | 539.5769 | 859.9255 | 397.3933 | 404.6745
932423 | 0.9304 | 1.3043 | 1.1015 | 0.5734 | 443.3506 | 521.0136 | 926.4105 | 397.3933 | 404.5567
937423 | 0.9167 | 1.3562 | 1.108 | 0.5783 | 445.937 | 542.0034 | 912.6515 | 400.3769 | 404.5567
942423 | 0.8363 | 1.2655 | 1.1135 | 0.5811 | 448.1254 | 505.3218 | 831.9055 | 402.0818 | 404.5468
947498 | 0.8992 | 1.2228 | 1.1075 | 0.58 | 445.738 | 488.0527 | 895.0762 | 401.412 | 404.3642
952423 | 0.78 | 1.2256 | 1.1091 | 0.5909 | 446.3747 | 489.1851 | 775.3632 | 408.049 | 404.3858
957423 | 0.8538 | 1.2398 | 1.1042 | 0.5936 | 444.4249 | 494.928 | 849.4808 | 409.693 | 404.321
962439 | 0.8566 | 1.2983 | 1.1069 | 0.5887 | 445.4993 | 518.587 | 852.2928 | 406.7094 | 404.2444
967423 | 0.8927 | 1.3092 | 1.1108 | 0.592 | 447.0511 | 522.9953 | 888.5482 | 408.7188 | 404.2444
972423 | 0.8533 | 1.3453 | 1.1217 | 0.5871 | 451.3882 | 537.5951 | 848.9786 | 405.7352 | 404.2228
977425 | 0.7593 | 1.3267 | 1.119 | 0.5926 | 450.3139 | 530.0728 | 754.5741 | 409.0841 | 404.3092
982423 | 0.9091 | 1.3103 | 1.1135 | 0.5876 | 448.1254 | 523.4402 | 905.0188 | 406.0396 | 404.3308
987487 | 0.867 | 1.3365 | 1.1119 | 0.592 | 447.4888 | 534.0362 | 862.7376 | 408.7188 | 404.3524
992427 | 0.8664 | 1.3622 | 1.1124 | 0.5942 | 447.6878 | 544.43 | 862.135 | 410.0584 | 404.4702
997439 | 0.8916 | 1.3759 | 1.1113 | 0.592 | 447.25 | 549.9707 | 887.4435 | 408.7188 | 404.5783
1002422 | 0.8609 | 1.3764 | 1.1162 | 0.5904 | 449.1997 | 550.1729 | 856.6113 | 407.7445 | 404.6215
1007423 | 0.8976 | 1.3688 | 1.1108 | 0.5958 | 447.0511 | 547.0992 | 893.4693 | 411.0326 | 404.7924
1012423 | 0.8123 | 1.3152 | 1.1222 | 0.6018 | 451.5872 | 525.4218 | 807.8022 | 414.686 | 404.8768
1017423 | 0.7483 | 1.3562 | 1.1222 | 0.5991 | 451.5872 | 542.0034 | 743.5268 | 413.042 | 405.0261
1022423 | 0.756 | 1.3305 | 1.1184 | 0.6013 | 450.0751 | 531.6096 | 751.2599 | 414.3815 | 405.3266
1027620 | 0.7237 | 1.2403 | 1.1184 | 0.5909 | 450.0751 | 495.1302 | 718.8209 | 408.049 | 405.5191
1032424 | 0.727 | 1.26 | 1.1206 | 0.5887 | 450.9505 | 503.0974 | 722.1351 | 406.7094 | 405.5722
1037423 | 0.7587 | 1.3119 | 1.1217 | 0.5882 | 451.3882 | 524.0873 | 753.9715 | 406.4049 | 405.5938
1042423 | 0.6942 | 1.295 | 1.1222 | 0.5909 | 451.5872 | 517.2524 | 689.1939 | 408.049 | 405.8079
1047423 | 0.6888 | 1.2797 | 1.1157 | 0.5975 | 449.0008 | 511.0647 | 683.7707 | 412.0677 | 406.1418
1052425 | 0.8123 | 1.3617 | 1.1173 | 0.5947 | 449.6375 | 544.2278 | 807.8022 | 410.3628 | 406.4639
1057423 | 0.7407 | 1.3305 | 1.1211 | 0.5947 | 451.1494 | 531.6096 | 735.8941 | 410.3628 | 406.6996
1062425 | 0.8451 | 1.3185 | 1.1195 | 0.5909 | 450.5128 | 526.7565 | 840.7433 | 408.049 | 406.9785
1067471 | 0.8675 | 1.2961 | 1.1217 | 0.5904 | 451.3882 | 517.6973 | 863.2398 | 407.7445 | 407.1612
1072424 | 0.8566 | 1.2644 | 1.1233 | 0.5876 | 452.0248 | 504.8769 | 852.2928 | 406.0396 | 407.279
1077423 | 0.8205 | 1.2119 | 1.1113 | 0.5838 | 447.25 | 483.6444 | 816.0375 | 403.7258 | 407.3753
1082421 | 0.7319 | 1.225 | 1.1184 | 0.5816 | 450.0751 | 488.9424 | 727.0562 | 402.3862 | 407.5363
1087421 | 0.897 | 1.2398 | 1.1129 | 0.5789 | 447.8867 | 494.928 | 892.8667 | 400.7422 | 407.6444
1092423 | 0.8812 | 1.2272 | 1.1129 | 0.5811 | 447.8867 | 489.8322 | 876.9987 | 402.0818 | 407.6994
1097421 | 0.8806 | 1.2518 | 1.1069 | 0.5811 | 445.4993 | 499.7811 | 876.3961 | 402.0818 | 407.6994
1102422 | 0.7609 | 1.3048 | 1.1211 | 0.5783 | 451.1494 | 521.2158 | 756.181 | 400.3769 | 407.666
1107499 | 0.7287 | 1.2534 | 1.1086 | 0.5778 | 446.1757 | 500.4282 | 723.8424 | 400.0724 | 407.4087
1112421 | 0.7697 | 1.2955 | 1.1124 | 0.5772 | 447.6878 | 517.4546 | 765.0188 | 399.7071 | 407.0865
1117421 | 0.7243 | 1.2955 | 1.1058 | 0.5778 | 445.0616 | 517.4546 | 719.4235 | 400.0724 | 406.8724
1122423 | 0.7915 | 1.2917 | 1.1031 | 0.568 | 443.9872 | 515.9178 | 786.9126 | 394.1052 | 406.401
1127421 | 0.8145 | 1.3059 | 1.1151 | 0.5783 | 448.7621 | 521.6607 | 810.0116 | 400.3769 | 406.2282
1132421 | 0.7964 | 1.2862 | 1.1179 | 0.5734 | 449.8762 | 513.6935 | 791.8338 | 397.3933 | 405.8511
1137421 | 0.85 | 1.3147 | 1.1042 | 0.574 | 444.4249 | 525.2197 | 845.6645 | 397.7586 | 405.5839
1142464 | 0.8254 | 1.3294 | 1.1228 | 0.5751 | 451.8259 | 531.1647 | 820.9586 | 398.4284 | 405.252
1147432 | 0.8768 | 1.3917 | 1.1069 | 0.5778 | 445.4993 | 556.3606 | 872.5798 | 400.0724 | 404.9299
1154112 | 0.8014 | 1.3086 | 1.1184 | 0.5718 | 450.0751 | 522.7526 | 796.8553 | 396.419 | 404.5331
1157422 | 0.78 | 1.3332 | 1.125 | 0.5805 | 452.7013 | 532.7016 | 775.3632 | 401.7165 | 404.3386
1162428 | 0.7697 | 1.3573 | 1.1151 | 0.5734 | 448.7621 | 542.4483 | 765.0188 | 397.3933 | 403.8987
1167421 | 0.7636 | 1.3622 | 1.1129 | 0.5767 | 447.8867 | 544.43 | 758.8926 | 399.4026 | 403.4056
1172459 | 0.7751 | 1.3491 | 1.1026 | 0.5789 | 443.7883 | 539.132 | 770.4421 | 400.7422 | 403.0089
1177470 | 0.8079 | 1.3414 | 1.1113 | 0.5794 | 447.25 | 536.0179 | 803.3833 | 401.0467 | 402.5787
1182480 | 0.7046 | 1.289 | 1.1113 | 0.5685 | 447.25 | 514.8259 | 699.6387 | 394.4096 | 402.1387
1187536 | 0.8063 | 1.3054 | 1.1086 | 0.5772 | 446.1757 | 521.4585 | 801.7763 | 399.7071 | 401.9129
1192461 | 0.797 | 1.2113 | 1.1113 | 0.5772 | 447.25 | 483.4018 | 792.4363 | 399.7071 | 401.6968
1197421 | 0.7298 | 1.2266 | 1.1162 | 0.586 | 449.1997 | 489.5895 | 724.9471 | 405.0654 | 401.6006
1202421 | 0.7691 | 1.3032 | 1.1091 | 0.5854 | 446.3747 | 520.5687 | 764.4163 | 404.7 | 401.3629
1207421 | 0.7576 | 1.2742 | 1.1146 | 0.586 | 448.5631 | 508.8403 | 752.8668 | 405.0654 | 401.192
1212421 | 0.7292 | 1.3054 | 1.1228 | 0.58 | 451.8259 | 521.4585 | 724.3446 | 401.412 | 400.9033
1217421 | 0.7188 | 1.3174 | 1.1233 | 0.5844 | 452.0248 | 526.3116 | 713.8998 | 404.0912 | 400.7756
1222420 | 0.8287 | 1.3267 | 1.1173 | 0.5811 | 449.6375 | 530.0728 | 824.2728 | 402.0818 | 400.5929
1227602 | 0.7336 | 1.3431 | 1.1091 | 0.5751 | 446.3747 | 536.7054 | 728.7635 | 398.4284 | 400.3474
1232534 | 0.8724 | 1.3633 | 1.1195 | 0.5794 | 450.5128 | 544.8749 | 868.1608 | 401.0467 | 400.261
1237421 | 0.7718 | 1.3004 | 1.1168 | 0.5772 | 449.4385 | 519.4363 | 767.1279 | 399.7071 | 400.1746
1242421 | 0.8812 | 1.3075 | 1.1097 | 0.5772 | 446.6134 | 522.3078 | 876.9987 | 399.7071 | 400.1412
1247422 | 0.7505 | 1.3742 | 1.1151 | 0.5811 | 448.7621 | 549.2831 | 745.7362 | 402.0818 | 400.1412
1252421 | 0.8877 | 1.3835 | 1.0982 | 0.5762 | 442.0375 | 553.0443 | 883.5267 | 399.0982 | 400.0449
1257421 | 0.8014 | 1.3125 | 1.1211 | 0.5762 | 451.1494 | 524.3299 | 796.8553 | 399.0982 | 400.0037
1262421 | 0.8779 | 1.319 | 1.1097 | 0.5767 | 446.6134 | 526.9587 | 873.6845 | 399.4026 | 399.9821
1267462 | 0.8489 | 1.3223 | 1.102 | 0.5756 | 443.5496 | 528.2933 | 844.5597 | 398.7329 | 399.9506
1272556 | 0.7319 | 1.3398 | 1.1031 | 0.5751 | 443.9872 | 535.3708 | 727.0562 | 398.4284 | 399.8976
1277419 | 0.7658 | 1.2441 | 1.1015 | 0.5696 | 443.3506 | 496.667 | 761.1021 | 395.0794 | 399.929
1282420 | 0.7729 | 1.3054 | 1.1053 | 0.5707 | 444.8626 | 521.4585 | 768.2326 | 395.7492 | 399.7798
1287422 | 0.7319 | 1.295 | 1.1031 | 0.5647 | 443.9872 | 517.2524 | 727.0562 | 392.0959 | 399.6089
1292419 | 0.8604 | 1.2348 | 1.1047 | 0.5658 | 444.6239 | 492.9058 | 856.1092 | 392.7656 | 399.4478
1297420 | 0.8303 | 1.2873 | 1.1151 | 0.5707 | 448.7621 | 514.1383 | 825.8796 | 395.7492 | 399.3614
1302419 | 0.7888 | 1.2922 | 1.1037 | 0.5772 | 444.226 | 516.12 | 784.2011 | 399.7071 | 399.3496
1307512 | 0.8079 | 1.3147 | 1.102 | 0.5729 | 443.5496 | 525.2197 | 803.3833 | 397.0888 | 399.3712
1312459 | 0.7314 | 1.3163 | 1.0993 | 0.5696 | 442.4752 | 525.8667 | 726.554 | 395.0794 | 399.1571
1317421 | 0.7243 | 1.3037 | 1.1031 | 0.569 | 443.9872 | 520.7709 | 719.4235 | 394.7141 | 399.0707
1322421 | 0.8112 | 1.2578 | 1.1037 | 0.5751 | 444.226 | 502.2077 | 806.6975 | 398.4284 | 399.0393
1327420 | 0.7653 | 1.2436 | 1.1124 | 0.574 | 447.6878 | 496.4648 | 760.5999 | 397.7586 | 398.943
1332420 | 0.8402 | 1.3004 | 1.1064 | 0.5712 | 445.3003 | 519.4363 | 835.8223 | 396.0537 | 398.7819
1337422 | 0.9156 | 1.2409 | 1.1102 | 0.5718 | 446.8124 | 495.3729 | 911.5468 | 396.419 | 398.8468
1342419 | 0.8292 | 1.2868 | 1.1031 | 0.574 | 443.9872 | 513.9361 | 824.775 | 397.7586 | 398.7839
1347513 | 0.797 | 1.3037 | 1.0987 | 0.5718 | 442.2365 | 520.7709 | 792.4363 | 396.419 | 398.6778
1352421 | 0.785 | 1.278 | 1.1069 | 0.5647 | 445.4993 | 510.3771 | 780.3847 | 392.0959 | 398.2595
1357434 | 0.8445 | 1.2452 | 1.0998 | 0.5652 | 442.6742 | 497.1119 | 840.1408 | 392.4003 | 397.8627
1362420 | 0.9216 | 1.2972 | 1.1113 | 0.5608 | 447.25 | 518.1421 | 917.5726 | 389.7212 | 397.3677
1367421 | 0.8577 | 1.2223 | 1.1026 | 0.5701 | 443.7883 | 487.8505 | 853.3976 | 395.3839 | 397.1733
1372421 | 0.9194 | 1.2988 | 1.1113 | 0.5707 | 447.25 | 518.7892 | 915.3631 | 395.7492 | 396.9042
1377420 | 0.9189 | 1.319 | 1.1124 | 0.5745 | 447.6878 | 526.9587 | 914.861 | 398.0631 | 396.7745
1382421 | 0.8965 | 1.325 | 1.1058 | 0.58 | 445.0616 | 529.3853 | 892.3645 | 401.412 | 396.8708
1387447 | 0.8205 | 1.3496 | 1.1064 | 0.5805 | 445.3003 | 539.3342 | 816.0375 | 401.7165 | 396.8924
1392432 | 0.78 | 1.3321 | 1.1064 | 0.5778 | 445.3003 | 532.2567 | 775.3632 | 400.0724 | 396.9042
1397418 | 0.8424 | 1.3786 | 1.1047 | 0.5794 | 444.6239 | 551.0626 | 838.0317 | 401.0467 | 396.9474
1402420 | 0.8872 | 1.4054 | 1.1217 | 0.58 | 451.3882 | 561.9013 | 883.0245 | 401.412 | 396.9258
1407420 | 0.8495 | 1.4092 | 1.1053 | 0.5827 | 444.8626 | 563.4381 | 845.1623 | 403.056 | 397.0535
1412419 | 0.9145 | 1.4114 | 1.108 | 0.58 | 445.937 | 564.3278 | 910.442 | 401.412 | 397.1281
1417421 | 0.8413 | 1.3759 | 1.1058 | 0.5854 | 445.0616 | 549.9707 | 836.927 | 404.7 | 397.299
1422569 | 0.838 | 1.3813 | 1.1233 | 0.5838 | 452.0248 | 552.1546 | 833.6128 | 403.7258 | 397.46
1427419 | 0.7954 | 1.4048 | 1.1162 | 0.5882 | 449.1997 | 561.6587 | 790.8295 | 406.4049 | 397.7174
1432422 | 0.7713 | 1.3496 | 1.1124 | 0.5816 | 447.6878 | 539.3342 | 766.6258 | 402.3862 | 397.9531
1437421 | 0.8948 | 1.3775 | 1.1277 | 0.5844 | 453.7756 | 550.6178 | 890.6573 | 404.0912 | 398.2222
1442420 | 0.7708 | 1.3906 | 1.119 | 0.5849 | 450.3139 | 555.9157 | 766.1236 | 404.3956 | 398.6189
1447419 | 0.8779 | 1.3901 | 1.1184 | 0.5833 | 450.0751 | 555.7135 | 873.6845 | 403.4214 | 398.9627
1452422 | 0.9085 | 1.3715 | 1.1102 | 0.5838 | 446.8124 | 548.1912 | 904.4162 | 403.7258 | 399.22
1457420 | 0.8451 | 1.3229 | 1.1151 | 0.5811 | 448.7621 | 528.536 | 840.7433 | 402.0818 | 399.2966
1462508 | 0.8702 | 1.336 | 1.1157 | 0.5789 | 449.0008 | 533.834 | 865.9514 | 400.7422 | 399.4144
1467419 | 0.78 | 1.3453 | 1.1179 | 0.5794 | 449.8762 | 537.5951 | 775.3632 | 401.0467 | 399.6069
1472420 | 0.779 | 1.2507 | 1.114 | 0.58 | 448.3244 | 499.3362 | 774.3589 | 401.412 | 399.823
1477420 | 0.6745 | 1.3245 | 1.1244 | 0.5811 | 452.4625 | 529.183 | 669.4091 | 402.0818 | 399.9408
1482420 | 0.7363 | 1.3108 | 1.1135 | 0.5811 | 448.1254 | 523.6424 | 731.4751 | 402.0818 | 400.0803
1487421 | 0.6981 | 1.2758 | 1.1173 | 0.5772 | 449.6375 | 509.4874 | 693.1107 | 399.7071 | 400.1981
1492420 | 0.8057 | 1.2594 | 1.1244 | 0.5794 | 452.4625 | 502.8548 | 801.1738 | 401.0467 | 400.3474
1497420 | 0.8708 | 1.2813 | 1.1058 | 0.5767 | 445.0616 | 511.7117 | 866.554 | 399.4026 | 400.4004
1502483 | 0.7975 | 1.319 | 1.1124 | 0.5778 | 447.6878 | 526.9587 | 792.9385 | 400.0724 | 400.5183
1507419 | 0.8626 | 1.3179 | 1.1179 | 0.5811 | 449.8762 | 526.5138 | 858.3187 | 402.0818 | 400.8404
1512419 | 0.8435 | 1.2895 | 1.1135 | 0.5794 | 448.1254 | 515.0281 | 839.1365 | 401.0467 | 401.1193
1517421 | 0.779 | 1.3004 | 1.1119 | 0.5762 | 447.4888 | 519.4363 | 774.3589 | 399.0982 | 401.4218
1522421 | 0.7986 | 1.2972 | 1.119 | 0.5762 | 450.3139 | 518.1421 | 794.0432 | 399.0982 | 401.5416
1527421 | 0.8998 | 1.3059 | 1.1026 | 0.5822 | 443.7883 | 521.6607 | 895.6788 | 402.7516 | 401.7675
1532421 | 0.8074 | 1.3065 | 1.1015 | 0.5794 | 443.3506 | 521.9033 | 802.8811 | 401.0467 | 401.8638
1537516 | 0.8615 | 1.3212 | 1.1168 | 0.5811 | 449.4385 | 527.8484 | 857.2139 | 402.0818 | 401.8854
1542539 | 0.9435 | 1.3267 | 1.1157 | 0.5772 | 449.0008 | 530.0728 | 939.5668 | 399.7071 | 401.8205
1547420 | 0.9047 | 1.2999 | 1.1037 | 0.5723 | 444.226 | 519.2341 | 900.5998 | 396.7235 | 401.7125
1552421 | 0.8653 | 1.3054 | 1.1058 | 0.5767 | 445.0616 | 521.4585 | 861.0303 | 399.4026 | 401.6595
1557423 | 0.8702 | 1.3196 | 1.1042 | 0.5734 | 444.4249 | 527.2013 | 865.9514 | 397.3933 | 401.5298
1562421 | 0.7407 | 1.3048 | 1.1157 | 0.5794 | 449.0008 | 521.2158 | 735.8941 | 401.0467 | 401.465
1567422 | 0.7948 | 1.3628 | 1.1179 | 0.5762 | 449.8762 | 544.6726 | 790.2269 | 399.0982 | 401.3904
1572423 | 0.8238 | 1.366 | 1.102 | 0.5723 | 443.5496 | 545.9668 | 819.3517 | 396.7235 | 401.1331
1577467 | 0.7882 | 1.3551 | 1.1031 | 0.5734 | 443.9872 | 541.5586 | 783.5985 | 397.3933 | 400.9288
1582420 | 0.709 | 1.2644 | 1.1047 | 0.5816 | 444.6239 | 504.8769 | 704.0576 | 402.3862 | 400.7992
1587421 | 0.7483 | 1.36 | 1.1102 | 0.5833 | 446.8124 | 543.5403 | 743.5268 | 403.4214 | 400.8326
1592421 | 0.8096 | 1.3108 | 1.1129 | 0.5882 | 447.8867 | 523.6424 | 805.0906 | 406.4049 | 400.9072
1597420 | 0.8473 | 1.3546 | 1.1091 | 0.5898 | 446.3747 | 541.3563 | 842.9528 | 407.3792 | 401.0034
1602419 | 0.7101 | 1.3622 | 1.1124 | 0.5915 | 447.6878 | 544.43 | 705.1624 | 408.4143 | 401.1645
1607424 | 0.7686 | 1.3398 | 1.1047 | 0.592 | 444.6239 | 535.3708 | 763.9141 | 408.7188 | 401.3256
1612421 | 0.8178 | 1.2731 | 1.1069 | 0.592 | 445.4993 | 508.3954 | 813.3258 | 408.7188 | 401.5397
1617569 | 0.7019 | 1.2758 | 1.102 | 0.5904 | 443.5496 | 509.4874 | 696.9271 | 407.7445 | 401.7656
1622420 | 0.7636 | 1.3245 | 1.1058 | 0.5882 | 445.0616 | 529.183 | 758.8926 | 406.4049 | 401.9384
1627421 | 0.7347 | 1.2922 | 1.1086 | 0.5838 | 446.1757 | 516.12 | 729.8682 | 403.7258 | 402.013
1632424 | 0.6789 | 1.2584 | 1.1064 | 0.5833 | 445.3003 | 502.4503 | 673.8281 | 403.4214 | 402.0563
1637422 | 0.791 | 1.2633 | 1.1037 | 0.5783 | 444.226 | 504.432 | 786.4105 | 400.3769 | 402.0013
1642421 | 0.7544 | 1.2256 | 1.1031 | 0.5762 | 443.9872 | 489.1851 | 749.653 | 399.0982 | 401.9816
1647420 | 0.7538 | 1.201 | 1.1015 | 0.5751 | 443.3506 | 479.2361 | 749.0504 | 398.4284 | 401.8972
1652424 | 0.7937 | 1.2545 | 1.102 | 0.5811 | 443.5496 | 500.8731 | 789.1221 | 402.0818 | 401.9836
1657512 | 0.721 | 1.266 | 1.1075 | 0.569 | 445.738 | 505.524 | 716.1093 | 394.7141 | 401.8107
1662421 | 0.7046 | 1.2551 | 1.1042 | 0.5707 | 444.4249 | 501.1157 | 699.6387 | 395.7492 | 401.6065
1667419 | 0.6877 | 1.2425 | 1.1135 | 0.5718 | 448.1254 | 496.0199 | 682.6659 | 396.419 | 401.4572
1672419 | 0.8025 | 1.2649 | 1.0998 | 0.5669 | 442.6742 | 505.0791 | 797.96 | 393.4354 | 401.2745
1677419 | 0.68 | 1.2447 | 1.0993 | 0.568 | 442.4752 | 496.9096 | 674.9328 | 394.1052 | 401.1134
1682424 | 0.7658 | 1.2256 | 1.1151 | 0.5674 | 448.7621 | 489.1851 | 761.1021 | 393.7399 | 400.8227
1687420 | 0.8489 | 1.2425 | 1.1184 | 0.5636 | 450.0751 | 496.0199 | 844.5597 | 391.4261 | 400.5124
1692419 | 0.8664 | 1.2578 | 1.1037 | 0.5641 | 444.226 | 502.2077 | 862.135 | 391.7305 | 400.1785
1697519 | 0.8527 | 1.2906 | 1.1124 | 0.5619 | 447.6878 | 515.4729 | 848.3761 | 390.3909 | 399.878
1702418 | 0.6986 | 1.348 | 1.1119 | 0.5658 | 447.4888 | 538.6871 | 693.6129 | 392.7656 | 399.7503
1707421 | 0.8057 | 1.3103 | 1.1037 | 0.5707 | 444.226 | 523.4402 | 801.1738 | 395.7492 | 399.6324
1712419 | 0.7904 | 1.2933 | 1.1047 | 0.5778 | 444.6239 | 516.5649 | 785.808 | 400.0724 | 399.7189
1717421 | 0.8156 | 1.3666 | 1.0993 | 0.5729 | 442.4752 | 546.2095 | 811.1164 | 397.0888 | 399.5912
1722420 | 0.8615 | 1.2786 | 1.1037 | 0.5734 | 444.226 | 510.6198 | 857.2139 | 397.3933 | 399.5362
1727419 | 0.7604 | 1.231 | 1.0944 | 0.5707 | 440.5255 | 491.369 | 755.6788 | 395.7492 | 399.5048
1732470 | 0.7489 | 1.2753 | 1.0922 | 0.5647 | 439.6502 | 509.2852 | 744.1293 | 392.0959 | 399.3339
1737537 | 0.8855 | 1.2398 | 1.096 | 0.563 | 441.1621 | 494.928 | 881.3172 | 391.0607 | 398.9685
1742419 | 0.7177 | 1.2627 | 1.1004 | 0.569 | 442.9129 | 504.1894 | 712.7951 | 394.7141 | 398.6877
1747419 | 0.7948 | 1.2452 | 1.1047 | 0.568 | 444.6239 | 497.1119 | 790.2269 | 394.1052 | 398.2909
1752420 | 0.7483 | 1.2704 | 1.102 | 0.5723 | 443.5496 | 507.3035 | 743.5268 | 396.7235 | 397.9472
1757419 | 0.7833 | 1.2655 | 1.096 | 0.5701 | 441.1621 | 505.3218 | 778.6774 | 395.3839 | 397.5268
1762420 | 0.8599 | 1.2693 | 1.0987 | 0.5707 | 442.2365 | 506.8586 | 855.607 | 395.7492 | 397.1085
1767419 | 0.8221 | 1.2879 | 1.1058 | 0.5734 | 445.0616 | 514.381 | 817.6443 | 397.3933 | 396.7431
1772421 | 0.7298 | 1.2857 | 1.0856 | 0.5767 | 437.024 | 513.4912 | 724.9471 | 399.4026 | 396.474
1777563 | 0.7527 | 1.2638 | 1.1026 | 0.568 | 443.7883 | 504.6343 | 747.9457 | 394.1052 | 396.0773
1782418 | 0.7571 | 1.2545 | 1.1086 | 0.5745 | 446.1757 | 500.8731 | 752.3646 | 398.0631 | 395.8946
1787419 | 0.7112 | 1.243 | 1.0976 | 0.5767 | 441.7988 | 496.2221 | 706.2671 | 399.4026 | 395.765
1792419 | 0.7396 | 1.3168 | 1.0916 | 0.58 | 439.4114 | 526.0689 | 734.7893 | 401.412 | 395.7983
401.002

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1D | 3D | 5D
0.0017833 | 404.8338 | 405.3875 | 407.5872 |  |  | -0.12565 | 0.1582 | 0.28104 | 1.3311
0.040183 | 404.8338 | 405.5898 | 408.0893 |  |  | -0.042983 | 0.16515 | 0.30239 | 1.1021
0.12352 | 405.5102 | 405.5898 | 406.4824 |  |  | 0.04035 | 0.15636 | 0.40847 | 1.2371
0.20687 | 403.9585 | 404.4978 | 407.085 |  |  | 0.12368 | 0.16437 | 0.3692 | 1.1984
0.29022 | 404.3961 | 404.9427 | 407.085 |  |  | 0.20702 | 0.17644 | 0.41305 | 1.1025
0.37357 | 403.5207 | 404.7 | 406.4824 |  |  | 0.29035 | 0.17755 | 0.42998 | 1.0674
0.45738 | 402.6454 | 403.8507 | 405.3777 |  |  | 0.37367 | 0.17006 | 0.44338 | 1.4431
0.54023 | 402.6454 | 404.0529 | 408.6919 |  |  | 0.46003 | 0.15981 | 0.46675 | 1.1194
0.62605 | 402.6454 | 402.5161 | 404.273 |  |  | 0.54223 | 0.17416 | 0.49481 | 1.5933
0.70737 | 401.8098 | 403.8507 | 406.4824 |  |  | 0.62368 | 0.1708 | 0.40866 | 1.2503
0.79023 | 401.8098 | 402.7183 | 405.3777 |  |  | 0.70702 | 0.16132 | 0.41853 | 1.6238
0.87358 | 402.4464 | 402.5161 | 403.1682 |  |  | 0.79037 | 0.16862 | 0.51019 | 1.1777
0.95695 | 401.571 | 402.2734 | 403.7708 |  |  | 0.87368 | 0.1461 | 0.5233 | 1.6463
1.0403 | 402.2475 | 401.8286 | 403.7708 |  |  | 0.95702 | 0.1772 | 0.42587 | 1.3519
1.1236 | 401.8098 | 401.8286 | 403.1682 |  |  | 1.0404 | 0.16186 | 0.43487 | 1.6131
1.2069 | 402.0087 | 401.1815 | 403.1682 |  |  | 1.1244 | 0.15155 | 0.43952 | 1.5142
1.2906 | 401.8098 | 401.3837 | 403.1682 |  |  | 1.2093 | 0.15322 | 0.46375 | 1.1151
1.374 | 400.059 | 401.6263 | 403.7708 |  |  | 1.2903 | 0.15095 | 0.33212 | 1.2307
1.4587 | 400.9344 | 400.7366 | 402.6661 |  |  | 1.3737 | 0.1566 | 0.41687 | 1.2554
1.5403 | 401.571 | 400.9388 | 402.6661 |  |  | 1.457 | 0.1542 | 0.40316 | 1.1161
1.624 | 400.4967 | 400.9388 | 402.0635 |  |  | 1.5403 | 0.15691 | 0.32098 | 1.5552
1.7069 | 400.258 | 400.5344 | 403.1682 |  |  | 1.6237 | 0.17127 | 0.39342 | 1.4527
1.7903 | 400.258 | 399.8468 | 402.0635 |  |  | 1.707 | 0.1559 | 0.40019 | 1.3111
1.8736 | 400.4967 | 400.9388 | 403.7708 |  |  | 1.7919 | 0.15352 | 0.43104 | 1.3762
1.9578 | 400.059 | 400.2917 | 403.1682 |  |  | 1.8743 | 0.1506 | 0.43397 | 1.1159
2.0403 | 399.1836 | 400.2917 | 401.5613 |  |  | 1.957 | 0.15603 | 0.41694 | 1.092
2.1246 | 399.3826 | 400.2917 | 401.5613 |  |  | 2.0404 | 0.15695 | 0.35397 | 1.3886
2.2072 | 398.547 | 400.2917 | 402.0635 |  |  | 2.1237 | 0.16904 | 0.33479 | 1.2323
2.2914 | 398.547 | 400.2917 | 401.5613 |  |  | 2.207 | 0.16148 | 0.41339 | 1.4885
2.3739 | 398.9847 | 399.8468 | 401.5613 |  |  | 2.2904 | 0.16639 | 0.3314 | 1.7456
2.4574 | 399.6213 | 399.402 | 399.854 | 394.3112 |  | 2.3737 | 0.15701 | 0.39469 | 1.4509
2.5403 | 398.7459 | 399.402 | 400.4566 | 394.4192 |  | 2.4585 | 0.15142 | 0.41828 | 1.3414
2.6243 | 399.1836 | 399.6446 | 399.854 | 394.7511 |  | 2.5404 | 0.16393 | 0.38438 | 1.3019
2.7071 | 398.9847 | 399.1998 | 403.1682 | 394.9967 |  | 2.6239 | 0.15568 | 0.34066 | 1.5063
2.7903 | 399.8203 | 400.0895 | 402.0635 | 395.1577 |  | 2.707 | 0.17291 | 0.4138 | 1.7711
2.8754 | 400.059 | 399.402 | 401.5613 | 395.3306 |  | 2.7904 | 0.1618 | 0.31153 | 1.5537
2.9575 | 399.3826 | 399.6446 | 400.4566 | 395.4818 |  | 2.8737 | 0.17448 | 0.41757 | 1.7651
3.0403 | 399.6213 | 399.402 | 399.854 | 395.7607 |  | 2.957 | 0.17641 | 0.44577 | 1.7639
3.1236 | 399.3826 | 399.402 | 400.9588 | 396.073 |  | 3.0404 | 0.16716 | 0.45369 | 1.6871
3.207 | 399.3826 | 400.2917 | 399.3519 | 396.407 |  | 3.1241 | 0.1679 | 0.48743 | 1.4277
3.2903 | 399.6213 | 400.0895 | 399.854 | 396.7821 |  | 3.2072 | 0.16786 | 0.46334 | 1.2894
3.3738 | 398.1093 | 398.7549 | 399.854 | 397.0826 |  | 3.2903 | 0.16541 | 0.52709 | 1.5022
3.457 | 398.9847 | 399.402 | 401.5613 | 397.2967 |  | 3.3737 | 0.18847 | 0.564 | 1.6552
3.5404 | 398.3083 | 399.1998 | 400.4566 | 397.5324 |  | 3.457 | 0.16586 | 0.56878 | 1.5261
3.6253 | 400.059 | 400.0895 | 399.854 | 397.6935 |  | 3.5403 | 0.16926 | 0.57155 | 1.7477
3.707 | 399.1836 | 399.402 | 400.4566 | 397.9606 |  | 3.6237 | 0.1657 | 0.52219 | 1.4973
3.7903 | 400.258 | 399.1998 | 400.9588 | 398.1865 |  | 3.7095 | 0.18882 | 0.52906 | 1.4855
3.8736 | 399.3826 | 398.7549 | 400.9588 | 398.5086 |  | 3.7903 | 0.17834 | 0.56048 | 1.3392
3.9572 | 400.258 | 399.402 | 400.4566 | 398.9172 |  | 3.8737 | 0.1724 | 0.48382 | 1.2562
4.0403 | 399.6213 | 399.6446 | 402.0635 | 399.2295 |  | 3.957 | 0.19218 | 0.52125 | 1.6767
4.1236 | 402.6454 | 400.5344 | 403.1682 | 399.5182 |  | 4.0403 | 0.17907 | 0.5379 | 1.2522
4.207 | 400.258 | 400.0895 | 405.9803 | 399.6479 |  | 4.1237 | 0.17709 | 0.53605 | 1.6165
4.2911 | 400.059 | 399.6446 | 401.5613 | 399.5732 |  | 4.207 | 0.16512 | 0.50961 | 1.7201
4.3741 | 399.3826 | 400.5344 | 402.0635 | 399.6577 |  | 4.2903 | 0.17149 | 0.44256 | 1.5035
4.4578 | 399.8203 | 400.2917 | 401.5613 | 399.6145 |  | 4.3751 | 0.1719 | 0.46017 | 1.5887
4.5403 | 400.059 | 400.9388 | 402.0635 | 399.7009 |  | 4.457 | 0.17422 | 0.47229 | 1.2802
4.6236 | 396.7962 | 399.6446 | 402.6661 | 399.6793 |  | 4.5403 | 0.16821 | 0.34155 | 1.2761
4.707 | 400.6956 | 399.8468 | 401.5613 | 399.7009 |  | 4.6237 | 0.18187 | 0.44257 | 0.91906
4.7903 | 400.059 | 400.0895 | 400.9588 | 399.8934 |  | 4.707 | 0.16666 | 0.42327 | 1.1295
4.8739 | 400.6956 | 399.8468 | 401.5613 | 400.2155 |  | 4.7904 | 0.1714 | 0.37477 | 0.99873
4.957 | 400.4967 | 400.5344 | 401.5613 | 400.3137 |  | 4.8737 | 0.18049 | 0.35173 | 1.3654
5.0405 | 398.9847 | 399.8468 | 400.4566 | 400.3353 |  | 4.957 | 0.15516 | 0.38164 | 1.5874
5.1242 | 399.8203 | 399.8468 | 398.8497 | 400.3137 |  | 5.0414 | 0.16369 | 0.43305 | 1.3369
5.207 | 399.3826 | 399.8468 | 400.4566 | 400.2391 |  | 5.1237 | 0.17003 | 0.43045 | 1.5579
5.2906 | 400.258 | 400.2917 | 401.5613 | 400.078 |  | 5.207 | 0.16313 | 0.39047 | 1.4918
5.3741 | 396.1198 | 400.0895 | 403.1682 | 400.1861 |  | 5.2904 | 0.15994 | 0.40442 | 1.2707
5.4571 | 402.0087 | 400.9388 | 401.5613 | 400.2725 |  | 5.3737 | 0.16913 | 0.39962 | 1.3371
5.5407 | 406.5846 | 400.7366 | 401.5613 | 400.465 |  | 5.457 | 0.14619 | 0.4108 | 1.6817
5.6243 | 405.5102 | 403.8507 | 407.085 | 400.5514 |  | 5.5404 | 0.14438 | 0.4113 | 1.3661
5.707 | 405.9082 | 402.961 | 425.1625 | 400.7871 |  | 5.6253 | 0.16499 | 0.43143 | 1.5506
5.7903 | 405.0726 | 403.8507 | 430.0836 | 401.013 |  | 5.709 | 0.16372 | 0.43921 | 1.8307
5.874 | 407.6589 | 404.4978 | 472.9673 | 401.2271 |  | 5.7903 | 0.14787 | 0.40275 | 1.6986
5.9581 | 405.0726 | 410.4833 | 459.2084 | 401.5492 |  | 5.8737 | 0.15089 | 0.41048 | 1.5644
6.0412 | 404.8338 | 413.1121 | 486.6259 | 401.8183 |  | 5.957 | 0.14916 | 0.43044 | 1.5815
6.1236 | 404.8338 | 416.4284 | 495.4637 | 402.1719 |  | 6.0404 | 0.16493 | 0.41032 | 1.1398
6.2072 | 405.0726 | 422.1713 | 490.4422 | 402.4626 |  | 6.1237 | 0.16816 | 0.49028 | 1.3247
6.2903 | 405.5102 | 422.8588 | 556.3246 | 402.5922 |  | 6.207 | 0.14754 | 0.49555 | 1.4245
6.3736 | 406.1469 | 430.3408 | 542.0634 | 402.71 |  | 6.2911 | 0.14972 | 0.48127 | 1.3037
6.457 | 405.9082 | 429.6937 | 517.3576 | 402.9772 |  | 6.3737 | 0.15232 | 0.35706 | 1.0339
6.5403 | 406.3458 | 434.3446 | 553.6129 | 402.9025 |  | 6.457 | 0.15965 | 0.48833 | 1.1679
6.6254 | 406.5846 | 444.7384 | 594.2872 | 402.9124 |  | 6.5404 | 0.16304 | 0.42046 | 1.3768
6.707 | 406.1469 | 445.8304 | 633.2542 | 402.8809 |  | 6.6237 | 0.15758 | 0.48033 | 1.5052
6.7911 | 405.7092 | 443.2016 | 556.3246 | 403.0852 |  | 6.707 | 0.16149 | 0.49022 | 1.0364
6.8739 | 406.3458 | 445.8304 | 582.7377 | 403.042 |  | 6.7904 | 0.15053 | 0.45889 | 1.2355
6.9575 | 407.0223 | 452.9079 | 613.9716 | 402.8063 |  | 6.8737 | 0.15278 | 0.3665 | 1.4027
7.0403 | 407.2212 | 448.9444 | 603.5268 | 402.5058 |  | 6.9595 | 0.14539 | 0.36945 | 1.0064
7.1237 | 407.2212 | 445.8304 | 624.4164 | 402.0658 |  | 7.0403 | 0.14994 | 0.43578 | 1.2163
7.207 | 409.4097 | 448.9444 | 558.0319 | 401.7653 |  | 7.1237 | 0.15347 | 0.39114 | 1.1175
7.2904 | 408.5343 | 440.2897 | 645.3059 | 401.4549 |  | 7.2071 | 0.15035 | 0.34455 | 0.92689
7.3738 | 409.4097 | 436.9734 | 571.1882 | 401.0582 |  | 7.2904 | 0.14689 | 0.35147 | 1.3096
7.4573 | 408.972 | 434.3446 | 610.7578 | 400.7773 |  | 7.3737 | 0.14614 | 0.29972 | 1.1848
7.5417 | 409.1709 | 440.2897 | 619.9974 | 400.7125 |  | 7.457 | 0.14426 | 0.2662 | 1.183
7.6237 | 409.4097 | 442.3118 | 625.5211 | 400.4768 |  | 7.5404 | 0.14465 | 0.33943 | 1.3189
7.707 | 411.3594 | 455.3344 | 641.4895 | 400.3373 |  | 7.6252 | 0.15267 | 0.35582 | 1.0714
7.7903 | 412.8714 | 441.6243 | 640.8869 | 400.1546 |  | 7.707 | 0.1489 | 0.34154 | 1.0161
7.8736 | 412.0358 | 452.0181 | 759.9973 | 400.0486 |  | 7.7903 | 0.16198 | 0.32473 | 0.95896
7.957 | 412.4337 | 446.073 | 650.8295 | 399.6832 |  | 7.8737 | 0.14408 | 0.35614 | 1.3514
8.0403 | 413.3091 | 463.3017 | 745.7362 | 399.3827 |  | 7.957 | 0.14395 | 0.32892 | 0.93385
8.1237 | 417.4473 | 478.9935 | 715.0045 | 398.9958 |  | 8.0404 | 0.1663 | 0.30366 | 1.2276
8.207 | 415.6965 | 467.9526 | 773.2541 | 398.6304 |  | 8.1237 | 0.17182 | 0.32794 | 1.5123
8.2906 | 419.8347 | 468.3975 | 723.2398 | 398.2003 |  | 8.207 | 0.15308 | 0.3501 | 1.5731
8.3745 | 418.5614 | 488.4975 | 685.3776 | 397.9312 |  | 8.292 | 0.16586 | 0.3962 | 1.5274
8.458 | 418.1237 | 482.9569 | 660.1696 | 397.7072 |  | 8.3736 | 0.16562 | 0.47552 | 1.002
8.5405 | 417.686 | 486.2732 | 703.455 | 397.503 |  | 8.457 | 0.15493 | 0.42411 | 1.3679
8.624 | 418.5614 | 475.0301 | 726.554 | 397.3203 |  | 8.5403 | 0.15599 | 0.40045 | 1.3153
8.7073 | 420.0734 | 513.0464 | 828.6917 | 397.0316 |  | 8.6237 | 0.14913 | 0.50162 | 1.4018
8.7905 | 423.0975 | 499.134 | 678.7491 | 396.5484 |  | 8.707 | 0.15526 | 0.38087 | 1.5586
8.8741 | 419.8347 | 479.8832 | 751.2599 | 396.1398 |  | 8.7903 | 0.14279 | 0.31556 | 1.2137
8.9577 | 423.0975 | 451.371 | 703.455 | 395.8059 |  | 8.8745 | 0.1404 | 0.37702 | 1.175
9.0418 | 422.6598 | 474.3426 | 653.5411 | 395.2481 |  | 8.959 | 0.14678 | 0.32948 | 1.6424
9.1246 | 422.6598 | 466.3753 | 665.0906 | 395.0438 |  | 9.0403 | 0.15368 | 0.3619 | 1.0707
9.2083 | 422.8985 | 458.4485 | 719.4235 | 394.926 |  | 9.1237 | 0.16085 | 0.3392 | 1.3352
9.2905 | 425.2859 | 465.2834 | 618.3905 | 394.8081 |  | 9.207 | 0.15836 | 0.375 | 1.1777
9.3737 | 425.4849 | 478.5486 | 723.8424 | 394.4644 |  | 9.2903 | 0.15168 | 0.36969 | 1.2986
9.457 | 421.3865 | 471.0262 | 754.5741 | 394.3583 |  | 9.3737 | 0.15675 | 0.37634 | 1.5614
9.5403 | 422.8985 | 487.1629 | 692.006 | 394.3367 |  | 9.457 | 0.16759 | 0.40314 | 1.4336
9.6238 | 426.3602 | 467.9526 | 760.5999 | 394.6156 |  | 9.5404 | 0.14119 | 0.40103 | 1.1196
9.7073 | 426.3602 | 477.0118 | 741.9199 | 394.7669 |  | 9.626 | 0.16553 | 0.37228 | 1.1991
9.7915 | 427.6733 | 484.979 | 779.7821 | 394.8533 |  | 9.707 | 0.17426 | 0.36012 | 1.2147
9.8758 | 430.2994 | 511.2669 | 751.2599 | 395.0242 |  | 9.7903 | 0.15983 | 0.34476 | 1.0585
9.957 | 429.4241 | 512.1566 | 758.8926 | 395.034 |  | 9.8737 | 0.1516 | 0.44607 | 1.1553
10.0403 | 430.7372 | 503.7445 | 773.2541 | 394.9927
10.1239 | 429.623 | 530.0728 | 799.0648 | 395.1852
10.207 | 428.111 | 523.1975 | 818.7491 | 395.3247
10.2903 | 428.3099 | 518.1421 | 866.554 | 395.3463 |  |  | 0.161 | 0.41355 | 1.3519
10.3737 | 429.8618 | 533.834 | 872.0776 | 395.4327
10.457 | 430.9361 | 537.5951 | 865.4492 | 395.529
10.5411 | 430.0607 | 520.1238 | 751.2599 | 395.5604
10.6237 | 430.4984 | 531.8523 | 870.9729 | 395.6782
10.707 | 429.1853 | 499.7811 | 860.5281 | 395.7332
10.7903 | 430.7372 | 506.1711 | 665.0906 | 395.69
10.8737 | 429.623 | 528.9404 | 863.2398 | 395.7234
10.957 | 433.5623 | 508.8403 | 768.2326 | 395.584
11.0404 | 433.9999 | 501.7628 | 853.3976 | 395.5191
11.1237 | 434.4376 | 521.0136 | 870.3703 | 395.4229
11.2093 | 437.7004 | 519.4363 | 740.8151 | 395.3463
11.2904 | 440.0878 | 531.6096 | 893.9715 | 395.2167
11.3737 | 434.8356 | 512.3588 | 834.115 | 395.4956
11.457 | 437.4617 | 525.8667 | 772.6516 | 395.8295
11.5403 | 433.9999 | 511.7117 | 880.3129 | 396.13
11.6236 | 440.5255 | 509.9323 | 811.6185 | 396.5818
11.707 | 434.4376 | 515.4729 | 800.6716 | 396.8705
11.7904 | 437.4617 | 514.1383 | 896.7835 | 396.9785
11.874 | 437.024 | 521.9033 | 840.7433 | 397.3753
11.957 | 438.536 | 509.0425 | 740.313 | 397.7505
12.0404 | 442.2365 | 526.9587 | 722.1351 | 398.104
12.1237 | 436.8251 | 520.7709 | 779.7821 | 398.7385
12.2071 | 440.9632 | 483.4018 | 861.6328 | 399.2747
12.2904 | 443.1119 | 520.1238 | 777.0705 | 399.9602
12.3738 | 441.1621 | 519.8812 | 867.6587 | 400.518
12.4571 | 443.9872 | 547.7463 | 739.7104 | 400.8401
12.5408 | 445.4993 | 543.3381 | 725.9514 | 401.3449
12.6237 | 438.9737 | 525.8667 | 818.247 | 401.7083
12.7071 | 439.4114 | 528.0911 | 783.0963 | 401.6769
12.7904 | 439.2124 | 525.2197 | 825.3775 | 401.7633
12.8737 | 442.9129 | 521.6607 | 880.3129 | 401.9774
12.957 | 440.9632 | 507.7483 | 884.1293 | 402.1699
13.0404 | 439.2124 | 520.1238 | 850.0834 | 402.3408
13.1237 | 441.5999 | 529.6279 | 686.4823 | 402.6197
13.2079 | 443.7883 | 519.2341 | 689.7965 | 402.9202
13.2904 | 443.9872 | 537.5951 | 689.7965 | 403.2522
13.3737 | 444.226 | 526.5138 | 691.4034 | 403.81
13.4571 | 443.7883 | 515.9178 | 687.5871 | 404.1753
13.5404 | 443.9872 | 515.4729 | 717.7161 | 404.6153
13.6237 | 443.7883 | 515.4729 | 776.4679 | 404.9158
13.7071 | 445.4993 | 515.2707 | 737.5009 | 405.1515
13.7904 | 444.4249 | 515.6752 | 718.3188 | 405.291
13.8757 | 444.226 | 509.4874 | 724.9471 | 405.6131
13.9571 | 439.8491 | 510.6198 | 718.8209 | 405.6779
14.0404 | 437.8994 | 507.9505 | 796.2527 | 405.6445
14.1237 | 445.738 | 516.12 | 748.5483 | 405.6347
14.2071 | 445.937 | 522.3078 | 831.4033 | 405.5915
14.2904 | 446.6134 | 529.183 | 809.4091 | 405.8292
14.3737 | 448.1254 | 537.1503 | 798.4621 | 405.9686
14.4582 | 443.7883 | 531.8523 | 847.8739 | 405.786
14.5413 | 441.1621 | 529.3853 | 706.7693 | 405.6583
14.6237 | 442.4752 | 520.3261 | 700.2413 | 405.6583
14.7071 | 440.7245 | 499.134 | 858.8208 | 405.454
14.7904 | 442.0375 | 519.2341 | 754.5741 | 405.0258
14.8737 | 443.3506 | 536.2605 | 728.1609 | 404.6074
14.9571 | 443.3506 | 562.3462 | 780.3847 | 404.2951
15.0404 | 444.8626 | 527.4035 | 779.7821 | 404.1125
15.1247 | 445.3003 | 515.2707 | 832.5081 | 403.8336
15.207 | 441.5999 | 523.8851 | 880.8151 | 403.7275
15.2904 | 442.0375 | 538.6871 | 830.2986 | 403.7805
15.3737 | 444.4249 | 542.2056 | 834.115 | 403.7805
15.4571 | 442.9129 | 539.5769 | 859.9255 | 403.6725
15.5404 | 443.3506 | 521.0136 | 926.4105 | 403.5546
15.6237 | 445.937 | 542.0034 | 912.6515 | 403.5546
15.7071 | 448.1254 | 505.3218 | 831.9055 | 403.5448
15.7916 | 445.738 | 488.0527 | 895.0762 | 403.3622
15.8737 | 446.3747 | 489.1851 | 775.3632 | 403.3838
15.9571 | 444.4249 | 494.928 | 849.4808 | 403.3189
16.0406 | 445.4993 | 518.587 | 852.2928 | 403.2423
16.1237 | 447.0511 | 522.9953 | 888.5482 | 403.2423
16.207 | 451.3882 | 537.5951 | 848.9786 | 403.2207
16.2904 | 450.3139 | 530.0728 | 754.5741 | 403.3072
16.3737 | 448.1254 | 523.4402 | 905.0188 | 403.3288
16.4581 | 447.4888 | 534.0362 | 862.7376 | 403.3504
16.5404 | 447.6878 | 544.43 | 862.135 | 403.4682
16.624 | 447.25 | 549.9707 | 887.4435 | 403.5762
16.707 | 449.1997 | 550.1729 | 856.6113 | 403.6195
16.7904 | 447.0511 | 547.0992 | 893.4693 | 403.7903
16.8737 | 451.5872 | 525.4218 | 807.8022 | 403.8748
16.957 | 451.5872 | 542.0034 | 743.5268 | 404.0241
17.0404 | 450.0751 | 531.6096 | 751.2599 | 404.3246
17.127 | 450.0751 | 495.1302 | 718.8209 | 404.5171
17.2071 | 450.9505 | 503.0974 | 722.1351 | 404.5701
17.2904 | 451.3882 | 524.0873 | 753.9715 | 404.5917
17.3737 | 451.5872 | 517.2524 | 689.1939 | 404.8058
17.457 | 449.0008 | 511.0647 | 683.7707 | 405.1397
17.5404 | 449.6375 | 544.2278 | 807.8022 | 405.4619
17.6237 | 451.1494 | 531.6096 | 735.8941 | 405.6976
17.7071 | 450.5128 | 526.7565 | 840.7433 | 405.9765
17.7912 | 451.3882 | 517.6973 | 863.2398 | 406.1592
17.8737 | 452.0248 | 504.8769 | 852.2928 | 406.277
17.957 | 447.25 | 483.6444 | 816.0375 | 406.3733
18.0404 | 450.0751 | 488.9424 | 727.0562 | 406.5343
18.1237 | 447.8867 | 494.928 | 892.8667 | 406.6423
18.207 | 447.8867 | 489.8322 | 876.9987 | 406.6973
18.2904 | 445.4993 | 499.7811 | 876.3961 | 406.6973
18.3737 | 451.1494 | 521.2158 | 756.181 | 406.664
18.4583 | 446.1757 | 500.4282 | 723.8424 | 406.4066
18.5404 | 447.6878 | 517.4546 | 765.0188 | 406.0845
18.6237 | 445.0616 | 517.4546 | 719.4235 | 405.8704
18.707 | 443.9872 | 515.9178 | 786.9126 | 405.399
18.7904 | 448.7621 | 521.6607 | 810.0116 | 405.2262
18.8737 | 449.8762 | 513.6935 | 791.8338 | 404.849
18.957 | 444.4249 | 525.2197 | 845.6645 | 404.5819
19.0411 | 451.8259 | 531.1647 | 820.9586 | 404.25
19.1239 | 445.4993 | 556.3606 | 872.5798 | 403.9278
19.2352 | 450.0751 | 522.7526 | 796.8553 | 403.5311
19.2904 | 452.7013 | 532.7016 | 775.3632 | 403.3366
19.3738 | 448.7621 | 542.4483 | 765.0188 | 402.8966
19.457 | 447.8867 | 544.43 | 758.8926 | 402.4036
19.541 | 443.7883 | 539.132 | 770.4421 | 402.0069
19.6245 | 447.25 | 536.0179 | 803.3833 | 401.5767
19.708 | 447.25 | 514.8259 | 699.6387 | 401.1367
19.7923 | 446.1757 | 521.4585 | 801.7763 | 400.9108
19.8743 | 447.25 | 483.4018 | 792.4363 | 400.6948
19.957 | 449.1997 | 489.5895 | 724.9471 | 400.5985
20.0404 | 446.3747 | 520.5687 | 764.4163 | 400.3609
20.1237 | 448.5631 | 508.8403 | 752.8668 | 400.19
20.207 | 451.8259 | 521.4585 | 724.3446 | 399.9012
20.2904 | 452.0248 | 526.3116 | 713.8998 | 399.7736
20.3737 | 449.6375 | 530.0728 | 824.2728 | 399.5909
20.46 | 446.3747 | 536.7054 | 728.7635 | 399.3454
20.5422 | 450.5128 | 544.8749 | 868.1608 | 399.259
20.6237 | 449.4385 | 519.4363 | 767.1279 | 399.1725
20.707 | 446.6134 | 522.3078 | 876.9987 | 399.1391
20.7904 | 448.7621 | 549.2831 | 745.7362 | 399.1391
20.8737 | 442.0375 | 553.0443 | 883.5267 | 399.0429
20.957 | 451.1494 | 524.3299 | 796.8553 | 399.0016
21.0404 | 446.6134 | 526.9587 | 873.6845 | 398.98
21.1244 | 443.5496 | 528.2933 | 844.5597 | 398.9486
21.2093 | 443.9872 | 535.3708 | 727.0562 | 398.8956
21.2903 | 443.3506 | 496.667 | 761.1021 | 398.927
21.3737 | 444.8626 | 521.4585 | 768.2326 | 398.7777
21.457 | 443.9872 | 517.2524 | 727.0562 | 398.6068
21.5403 | 444.6239 | 492.9058 | 856.1092 | 398.4458
21.6237 | 448.7621 | 514.1383 | 825.8796 | 398.3594
21.707 | 444.226 | 516.12 | 784.2011 | 398.3476
21.7919 | 443.5496 | 525.2197 | 803.3833 | 398.3692
21.8743 | 442.4752 | 525.8667 | 726.554 | 398.1551
21.957 | 443.9872 | 520.7709 | 719.4235 | 398.0687
22.0404 | 444.226 | 502.2077 | 806.6975 | 398.0372
22.1237 | 447.6878 | 496.4648 | 760.5999 | 397.941
22.207 | 445.3003 | 519.4363 | 835.8223 | 397.7799
22.2904 | 446.8124 | 495.3729 | 911.5468 | 397.8447
22.3737 | 443.9872 | 513.9361 | 824.775 | 397.7819
22.4585 | 442.2365 | 520.7709 | 792.4363 | 397.6758
22.5404 | 445.4993 | 510.3771 | 780.3847 | 397.2575
22.6239 | 442.6742 | 497.1119 | 840.1408 | 396.8607
22.707 | 447.25 | 518.1421 | 917.5726 | 396.3657
22.7904 | 443.7883 | 487.8505 | 853.3976 | 396.1713
22.8737 | 447.25 | 518.7892 | 915.3631 | 395.9022
22.957 | 447.6878 | 526.9587 | 914.861 | 395.7725
23.0404 | 445.0616 | 529.3853 | 892.3645 | 395.8688
23.1241 | 445.3003 | 539.3342 | 816.0375 | 395.8904
23.2072 | 445.3003 | 532.2567 | 775.3632 | 395.9022
23.2903 | 444.6239 | 551.0626 | 838.0317 | 395.9454
23.3737 | 451.3882 | 561.9013 | 883.0245 | 395.9238
23.457 | 444.8626 | 563.4381 | 845.1623 | 396.0514
23.5403 | 445.937 | 564.3278 | 910.442 | 396.1261
23.6237 | 445.0616 | 549.9707 | 836.927 | 396.297
23.7095 | 452.0248 | 552.1546 | 833.6128 | 396.458
23.7903 | 449.1997 | 561.6587 | 790.8295 | 396.7153
23.8737 | 447.6878 | 539.3342 | 766.6258 | 396.951
23.957 | 453.7756 | 550.6178 | 890.6573 | 397.2201
24.0403 | 450.3139 | 555.9157 | 766.1236 | 397.6169
24.1237 | 450.0751 | 555.7135 | 873.6845 | 397.9606
24.207 | 446.8124 | 548.1912 | 904.4162 | 398.2179
24.2903 | 448.7621 | 528.536 | 840.7433 | 398.2945
24.3751 | 449.0008 | 533.834 | 865.9514 | 398.4124
24.457 | 449.8762 | 537.5951 | 775.3632 | 398.6049
24.5403 | 448.3244 | 499.3362 | 774.3589 | 398.8209
24.6237 | 452.4625 | 529.183 | 669.4091 | 398.9388
24.707 | 448.1254 | 523.6424 | 731.4751 | 399.0783
24.7904 | 449.6375 | 509.4874 | 693.1107 | 399.1961
24.8737 | 452.4625 | 502.8548 | 801.1738 | 399.3454
24.957 | 445.0616 | 511.7117 | 866.554 | 399.3984
25.0414 | 447.6878 | 526.9587 | 792.9385 | 399.5163
25.1237 | 449.8762 | 526.5138 | 858.3187 | 399.8384
25.207 | 448.1254 | 515.0281 | 839.1365 | 400.1173
25.2904 | 447.4888 | 519.4363 | 774.3589 | 400.4198
25.3737 | 450.3139 | 518.1421 | 794.0432 | 400.5396
25.457 | 443.7883 | 521.6607 | 895.6788 | 400.7655
25.5404 | 443.3506 | 521.9033 | 802.8811 | 400.8617
25.6253 | 449.4385 | 527.8484 | 857.2139 | 400.8833
25.709 | 449.0008 | 530.0728 | 939.5668 | 400.8185
25.7903 | 444.226 | 519.2341 | 900.5998 | 400.7105
25.8737 | 445.0616 | 521.4585 | 861.0303 | 400.6575
25.957 | 444.4249 | 527.2013 | 865.9514 | 400.5278
26.0404 | 449.0008 | 521.2158 | 735.8941 | 400.463
26.1237 | 449.8762 | 544.6726 | 790.2269 | 400.3884
26.207 | 443.5496 | 545.9668 | 819.3517 | 400.1311
26.2911 | 443.9872 | 541.5586 | 783.5985 | 399.9268
26.3737 | 444.6239 | 504.8769 | 704.0576 | 399.7971
26.457 | 446.8124 | 543.5403 | 743.5268 | 399.8305
26.5404 | 447.8867 | 523.6424 | 805.0906 | 399.9052
26.6237 | 446.3747 | 541.3563 | 842.9528 | 400.0014
26.707 | 447.6878 | 544.43 | 705.1624 | 400.1625
26.7904 | 444.6239 | 535.3708 | 763.9141 | 400.3235
26.8737 | 445.4993 | 508.3954 | 813.3258 | 400.5376
26.9595 | 443.5496 | 509.4874 | 696.9271 | 400.7635
27.0403 | 445.0616 | 529.183 | 758.8926 | 400.9364
27.1237 | 446.1757 | 516.12 | 729.8682 | 401.011
27.2071 | 445.3003 | 502.4503 | 673.8281 | 401.0542
27.2904 | 444.226 | 504.432 | 786.4105 | 400.9992
27.3737 | 443.9872 | 489.1851 | 749.653 | 400.9796
27.457 | 443.3506 | 479.2361 | 749.0504 | 400.8951
27.5404 | 443.5496 | 500.8731 | 789.1221 | 400.9816
27.6252 | 445.738 | 505.524 | 716.1093 | 400.8087
27.707 | 444.4249 | 501.1157 | 699.6387 | 400.6044
27.7903 | 448.1254 | 496.0199 | 682.6659 | 400.4552
27.8737 | 442.6742 | 505.0791 | 797.96 | 400.2725
27.957 | 442.4752 | 496.9096 | 674.9328 | 400.1114
28.0404 | 448.7621 | 489.1851 | 761.1021 | 399.8207
28.1237 | 450.0751 | 496.0199 | 844.5597 | 399.5104
28.207 | 444.226 | 502.2077 | 862.135 | 399.1765
28.292 | 447.6878 | 515.4729 | 848.3761 | 398.8759
28.3736 | 447.4888 | 538.6871 | 693.6129 | 398.7483
28.457 | 444.226 | 523.4402 | 801.1738 | 398.6304
28.5403 | 444.6239 | 516.5649 | 785.808 | 398.7168
28.6237 | 442.4752 | 546.2095 | 811.1164 | 398.5892
28.707 | 444.226 | 510.6198 | 857.2139 | 398.5342
28.7903 | 440.5255 | 491.369 | 755.6788 | 398.5027
28.8745 | 439.6502 | 509.2852 | 744.1293 | 398.3319
28.959 | 441.1621 | 494.928 | 881.3172 | 397.9665
29.0403 | 442.9129 | 504.1894 | 712.7951 | 397.6856
29.1237 | 444.6239 | 497.1119 | 790.2269 | 397.2889
29.207 | 443.5496 | 507.3035 | 743.5268 | 396.9451
29.2903 | 441.1621 | 505.3218 | 778.6774 | 396.5248
29.3737 | 442.2365 | 506.8586 | 855.607 | 396.1064
29.457 | 445.0616 | 514.381 | 817.6443 | 395.7411
29.5404 | 437.024 | 513.4912 | 724.9471 | 395.472
29.626 | 443.7883 | 504.6343 | 747.9457 | 395.0752
29.707 | 446.1757 | 500.8731 | 752.3646 | 394.8926
29.7903 | 441.7988 | 496.2221 | 706.2671 | 394.7629
29.8737 | 439.4114 | 526.0689 | 734.7893 | 394.7963