## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 10.2561
106 | 0.4269 | 1.0457 | 1.0277 | 0.5953 | 413.9855 | 416.4284 | 420.7436 | 410.7282
5834 | 0.4236 | 1.0446 | 1.0277 | 0.5947 | 413.9855 | 415.9836 | 417.4293 | 410.3628
10834 | 0.4242 | 1.0457 | 1.0271 | 0.5947 | 413.7468 | 416.4284 | 418.0319 | 410.3628
15955 | 0.4253 | 1.0463 | 1.0249 | 0.5942 | 412.8714 | 416.6711 | 419.1367 | 410.0584
20884 | 0.4231 | 1.0457 | 1.0271 | 0.5958 | 413.7468 | 416.4284 | 416.9272 | 411.0326
25836 | 0.4231 | 1.0413 | 1.0249 | 0.5942 | 412.8714 | 414.649 | 416.9272 | 410.0584
30836 | 0.4209 | 1.0397 | 1.0244 | 0.5991 | 412.6725 | 414.0019 | 414.7177 | 413.042
35838 | 0.4253 | 1.0402 | 1.0233 | 0.6013 | 412.2348 | 414.2041 | 419.1367 | 414.3815
40919 | 0.422 | 1.0381 | 1.0244 | 0.5975 | 412.6725 | 413.3548 | 415.8225 | 412.0677
45838 | 0.422 | 1.0386 | 1.0293 | 0.6111 | 414.6222 | 413.557 | 415.8225 | 420.3488
50859 | 0.4198 | 1.0386 | 1.0222 | 0.6079 | 411.7971 | 413.557 | 413.613 | 418.4003
55838 | 0.4209 | 1.0364 | 1.0217 | 0.6035 | 411.5981 | 412.6672 | 414.7177 | 415.7211
60838 | 0.4198 | 1.0331 | 1.0228 | 0.6035 | 412.0358 | 411.3326 | 413.613 | 415.7211
65910 | 0.4193 | 1.0337 | 1.0249 | 0.6035 | 412.8714 | 411.5753 | 413.1108 | 415.7211
70838 | 0.4198 | 1.0353 | 1.0222 | 0.5947 | 411.7971 | 412.2224 | 413.613 | 410.3628
75838 | 0.4198 | 1.0293 | 1.02 | 0.5882 | 410.9217 | 409.7958 | 413.613 | 406.4049
80838 | 0.4198 | 1.0304 | 1.0217 | 0.5904 | 411.5981 | 410.2407 | 413.613 | 407.7445
85838 | 0.4247 | 1.032 | 1.0189 | 0.5893 | 410.484 | 410.8877 | 418.5341 | 407.0747
90838 | 0.4187 | 1.0293 | 1.0184 | 0.5865 | 410.285 | 409.7958 | 412.5083 | 405.3698
95841 | 0.416 | 1.0271 | 1.0184 | 0.5915 | 410.285 | 408.9061 | 409.7967 | 408.4143
100942 | 0.4182 | 1.0282 | 1.0156 | 0.592 | 409.1709 | 409.3509 | 412.0061 | 408.7188
105963 | 0.4176 | 1.0282 | 1.0173 | 0.5953 | 409.8474 | 409.3509 | 411.4035 | 410.7282
110840 | 0.4187 | 1.0255 | 1.0162 | 0.5931 | 409.4097 | 408.259 | 412.5083 | 409.3886
115840 | 0.4176 | 1.0244 | 1.014 | 0.5986 | 408.5343 | 407.8141 | 411.4035 | 412.7375
120840 | 0.4105 | 1.0238 | 1.0129 | 0.5986 | 408.0966 | 407.5715 | 404.273 | 412.7375
125840 | 0.416 | 1.0238 | 1.0135 | 0.5964 | 408.3353 | 407.5715 | 409.7967 | 411.3979
130840 | 0.416 | 1.0244 | 1.0151 | 0.5953 | 408.972 | 407.8141 | 409.7967 | 410.7282
135840 | 0.416 | 1.0249 | 1.0124 | 0.5975 | 407.8977 | 408.0163 | 409.7967 | 412.0677
140855 | 0.4154 | 1.0233 | 1.0118 | 0.6002 | 407.6589 | 407.3693 | 409.1941 | 413.7118
145841 | 0.4143 | 1.0233 | 1.0124 | 0.5942 | 407.8977 | 407.3693 | 408.0893 | 410.0584
150840 | 0.4143 | 1.0217 | 1.0091 | 0.5887 | 406.5846 | 406.7222 | 408.0893 | 406.7094 | 411.3665
155841 | 0.4154 | 1.0238 | 1.0135 | 0.5942 | 408.3353 | 407.5715 | 409.1941 | 410.0584 | 411.3449
160840 | 0.4143 | 1.0206 | 1.0118 | 0.5915 | 407.6589 | 406.2773 | 408.0893 | 408.4143 | 411.2821
165840 | 0.4143 | 1.0228 | 1.0102 | 0.5931 | 407.0223 | 407.167 | 408.0893 | 409.3886 | 411.2506
170840 | 0.416 | 1.02 | 1.0085 | 0.5898 | 406.3458 | 406.0346 | 409.7967 | 407.3792 | 411.1642
175840 | 0.4154 | 1.0189 | 1.0096 | 0.5936 | 406.7835 | 405.5898 | 409.1941 | 409.693 | 411.121
180840 | 0.4143 | 1.0211 | 1.0091 | 0.592 | 406.5846 | 406.4795 | 408.0893 | 408.7188 | 411.0778
185942 | 0.4149 | 1.0195 | 1.0074 | 0.5849 | 405.9082 | 405.8324 | 408.6919 | 404.3956 | 410.7989
190912 | 0.4143 | 1.0189 | 1.0069 | 0.5904 | 405.7092 | 405.5898 | 408.0893 | 407.7445 | 410.5848
195839 | 0.4133 | 1.0189 | 1.0053 | 0.5931 | 405.0726 | 405.5898 | 407.085 | 409.3886 | 410.4983
200840 | 0.4133 | 1.0178 | 1.0124 | 0.5887 | 407.8977 | 405.1449 | 407.085 | 406.7094 | 410.0584
205840 | 0.4105 | 1.0184 | 1.008 | 0.5876 | 406.1469 | 405.3875 | 404.273 | 406.0396 | 409.6596
210840 | 0.4143 | 1.0184 | 1.0058 | 0.5887 | 405.2715 | 405.3875 | 408.0893 | 406.7094 | 409.3689
215841 | 0.4143 | 1.0178 | 1.0064 | 0.5904 | 405.5102 | 405.1449 | 408.0893 | 407.7445 | 409.1116
220840 | 0.4133 | 1.0178 | 1.0069 | 0.5904 | 405.7092 | 405.1449 | 407.085 | 407.7445 | 408.8543
225901 | 0.4127 | 1.0162 | 1.0042 | 0.5915 | 404.6349 | 404.4978 | 406.4824 | 408.4143 | 408.7915
230840 | 0.4116 | 1.0146 | 1.0031 | 0.5816 | 404.1972 | 403.8507 | 405.3777 | 402.3862 | 408.6618
235842 | 0.4171 | 1.0162 | 1.0042 | 0.5805 | 404.6349 | 404.4978 | 410.9014 | 401.7165 | 408.4674
240844 | 0.4122 | 1.0162 | 1.0058 | 0.5805 | 405.2715 | 404.4978 | 405.9803 | 401.7165 | 408.2945
245855 | 0.4127 | 1.014 | 1.0053 | 0.5783 | 405.0726 | 403.6081 | 406.4824 | 400.3769 | 408.1335
250840 | 0.4133 | 1.0151 | 1.0036 | 0.5844 | 404.3961 | 404.0529 | 407.085 | 404.0912 | 407.994
255841 | 0.4116 | 1.0156 | 1.0025 | 0.5865 | 403.9585 | 404.2551 | 405.3777 | 405.3698 | 407.886
260842 | 0.4122 | 1.0124 | 1.0025 | 0.58 | 403.9585 | 402.961 | 405.9803 | 401.412 | 407.5854
265874 | 0.4122 | 1.0151 | 1.0025 | 0.5854 | 403.9585 | 404.0529 | 405.9803 | 404.7 | 407.4342
270909 | 0.4122 | 1.0146 | 1.0042 | 0.5909 | 404.6349 | 403.8507 | 405.9803 | 408.049 | 407.283
275841 | 0.4122 | 1.0107 | 1.002 | 0.5876 | 403.7595 | 402.2734 | 405.9803 | 406.0396 | 407.0669
280842 | 0.4111 | 1.0124 | 1.008 | 0.5876 | 406.1469 | 402.961 | 404.8756 | 406.0396 | 406.8941
285843 | 0.4116 | 1.0113 | 1.002 | 0.5887 | 403.7595 | 402.5161 | 405.3777 | 406.7094 | 406.7644
290843 | 0.4105 | 1.0107 | 1.0025 | 0.5876 | 403.9585 | 402.2734 | 404.273 | 406.0396 | 406.57
295841 | 0.4105 | 1.0118 | 1.0025 | 0.5865 | 403.9585 | 402.7183 | 404.273 | 405.3698 | 406.3009
300842 | 0.4116 | 1.0129 | 1.002 | 0.5844 | 403.7595 | 403.1632 | 405.3777 | 404.0912 | 406.1084
305943 | 0.4111 | 1.0113 | 1.0003 | 0.5876 | 403.0831 | 402.5161 | 404.8756 | 406.0396 | 406.0868
310899 | 0.4111 | 1.0118 | 0.9982 | 0.5849 | 402.2475 | 402.7183 | 404.8756 | 404.3956 | 405.9041
315842 | 0.4122 | 1.0135 | 1.002 | 0.5947 | 403.7595 | 403.4058 | 405.9803 | 410.3628 | 405.967
320845 | 0.416 | 1.0135 | 1.0003 | 0.5844 | 403.0831 | 403.4058 | 409.7967 | 404.0912 | 405.7961
325842 | 0.4105 | 1.0091 | 1.0003 | 0.5876 | 403.0831 | 401.6263 | 404.273 | 406.0396 | 405.7529
330842 | 0.4127 | 1.0124 | 1.0031 | 0.5833 | 404.1972 | 402.961 | 406.4824 | 403.4214 | 405.5505
335842 | 0.4122 | 1.0129 | 1.0146 | 0.5789 | 408.773 | 403.1632 | 405.9803 | 400.7422 | 405.2932
340842 | 0.4122 | 1.0129 | 1.0512 | 0.5805 | 423.3362 | 403.1632 | 405.9803 | 401.7165 | 405.2068
345900 | 0.4105 | 1.0102 | 1.0605 | 0.5756 | 427.0367 | 402.0712 | 404.273 | 398.7329 | 404.9161
350843 | 0.4127 | 1.0113 | 1.1632 | 0.5751 | 467.9011 | 402.5161 | 406.4824 | 398.4284 | 404.5626
355843 | 0.4171 | 1.0113 | 1.2053 | 0.5789 | 484.6527 | 402.5161 | 410.9014 | 400.7422 | 404.3701
360842 | 0.4111 | 1.0118 | 1.3409 | 0.5783 | 538.608 | 402.7183 | 404.8756 | 400.3769 | 404.1874
365844 | 0.4193 | 1.0118 | 1.407 | 0.5833 | 564.9093 | 402.7183 | 413.1108 | 403.4214 | 404.0813
370842 | 0.4209 | 1.014 | 1.2906 | 0.5849 | 518.5936 | 403.6081 | 414.7177 | 404.3956 | 403.9733
375842 | 0.4204 | 1.014 | 1.3245 | 0.5854 | 532.0825 | 403.6081 | 414.2156 | 404.7 | 403.8751
380842 | 0.4209 | 1.0118 | 1.2758 | 0.5822 | 512.7047 | 402.7183 | 414.7177 | 402.7516 | 403.6924
386008 | 0.4269 | 1.0151 | 1.4322 | 0.5833 | 574.9364 | 404.0529 | 420.7436 | 403.4214 | 403.7258
390844 | 0.4335 | 1.0151 | 1.3737 | 0.5816 | 551.6592 | 404.0529 | 427.372 | 402.3862 | 403.7474
395843 | 0.4389 | 1.0167 | 1.5945 | 0.5854 | 639.5157 | 404.7 | 432.7952 | 404.7 | 403.8437
400844 | 0.4389 | 1.0206 | 1.4546 | 0.5822 | 583.8494 | 406.2773 | 432.7952 | 402.7516 | 403.9203
405845 | 0.4455 | 1.0211 | 1.5224 | 0.5887 | 610.8271 | 406.4795 | 439.4236 | 406.7094 | 404.0047
410842 | 0.4559 | 1.0249 | 1.4387 | 0.5936 | 577.5228 | 408.0163 | 449.8684 | 409.693 | 404.1442
415843 | 0.4652 | 1.0211 | 1.5071 | 0.5975 | 604.7392 | 406.4795 | 459.2084 | 412.0677 | 404.4879
420900 | 0.4586 | 1.0255 | 1.5989 | 0.5893 | 641.2665 | 408.259 | 452.58 | 407.0747 | 404.5645
425841 | 0.4652 | 1.0282 | 1.6858 | 0.5844 | 675.844 | 409.3509 | 459.2084 | 404.0912 | 404.4368
430842 | 0.4559 | 1.0266 | 1.6093 | 0.586 | 645.4047 | 408.7038 | 449.8684 | 405.0654 | 404.4054
435842 | 0.463 | 1.0337 | 1.424 | 0.5876 | 571.6736 | 411.5753 | 456.9989 | 406.0396 | 404.4054
440844 | 0.4696 | 1.0381 | 1.5125 | 0.5887 | 606.8879 | 413.3548 | 463.6273 | 406.7094 | 404.4054
445842 | 0.4778 | 1.0386 | 1.518 | 0.5893 | 609.0763 | 413.557 | 471.8626 | 407.0747 | 404.4388
450845 | 0.4635 | 1.0402 | 1.5781 | 0.5893 | 632.9901 | 414.2041 | 457.5011 | 407.0747 | 404.4938
455849 | 0.4799 | 1.0441 | 1.6869 | 0.5865 | 676.2818 | 415.7814 | 473.9717 | 405.3698 | 404.5351
460953 | 0.4827 | 1.0468 | 1.647 | 0.5909 | 660.4055 | 416.8733 | 476.7837 | 408.049 | 404.5999
465841 | 0.4849 | 1.0457 | 1.5787 | 0.586 | 633.2289 | 416.4284 | 478.9932 | 405.0654 | 404.6215
470842 | 0.5149 | 1.0463 | 1.6705 | 0.5876 | 669.7562 | 416.6711 | 509.1223 | 406.0396 | 404.482
475860 | 0.4778 | 1.055 | 1.7323 | 0.5893 | 694.3465 | 420.1896 | 471.8626 | 407.0747 | 404.5783
480845 | 0.498 | 1.0572 | 1.6508 | 0.5816 | 661.9175 | 421.0793 | 492.1495 | 402.3862 | 404.4604
485844 | 0.4887 | 1.0572 | 1.6667 | 0.5854 | 668.2442 | 421.0793 | 482.8095 | 404.7 | 404.5017
490842 | 0.4887 | 1.0555 | 1.5623 | 0.5893 | 626.7033 | 420.3918 | 482.8095 | 407.0747 | 404.7059
496013 | 0.4789 | 1.0621 | 1.67 | 0.5822 | 669.5572 | 423.0611 | 472.9673 | 402.7516 | 404.7393
500979 | 0.4854 | 1.0659 | 1.8219 | 0.5865 | 729.9984 | 424.5979 | 479.4953 | 405.3698 | 404.9534
505844 | 0.5177 | 1.0791 | 1.747 | 0.5893 | 700.1956 | 429.9363 | 511.9344 | 407.0747 | 405.2323
510842 | 0.5439 | 1.073 | 1.659 | 0.5887 | 665.1803 | 427.4693 | 538.2471 | 406.7094 | 405.4248
515842 | 0.5226 | 1.0692 | 1.5902 | 0.5942 | 637.8047 | 425.9325 | 516.8554 | 410.0584 | 405.7371
520842 | 0.5106 | 1.073 | 1.5639 | 0.5997 | 627.3399 | 427.4693 | 504.8037 | 413.4073 | 406.0593
525842 | 0.5319 | 1.0752 | 1.5634 | 0.6002 | 627.141 | 428.359 | 526.1954 | 413.7118 | 406.3598
530842 | 0.5286 | 1.0763 | 1.5639 | 0.5942 | 627.3399 | 428.8039 | 522.8812 | 410.0584 | 406.5326
535928 | 0.5215 | 1.0758 | 1.5645 | 0.5882 | 627.5787 | 428.6017 | 515.7507 | 406.4049 | 406.6505
540842 | 0.492 | 1.0769 | 1.7367 | 0.5931 | 696.0972 | 429.0466 | 486.1237 | 409.3886 | 406.843
545842 | 0.4707 | 1.0741 | 1.8914 | 0.5986 | 757.6525 | 427.9142 | 464.7321 | 412.7375 | 407.1769
550842 | 0.4903 | 1.0982 | 1.8733 | 0.5926 | 750.4505 | 437.6609 | 484.4164 | 409.0841 | 407.3183
555842 | 0.5067 | 1.0905 | 1.793 | 0.5969 | 718.499 | 434.5468 | 500.887 | 411.7024 | 407.607
560842 | 0.4925 | 1.102 | 1.6629 | 0.5986 | 666.7321 | 439.1977 | 486.6259 | 412.7375 | 407.8015
565842 | 0.4876 | 1.0987 | 1.8028 | 0.5958 | 722.3985 | 437.8632 | 481.7048 | 411.0326 | 407.8447
570842 | 0.5133 | 1.1009 | 1.7 | 0.5958 | 681.4943 | 438.7529 | 507.5154 | 411.0326 | 407.8113
575842 | 0.5177 | 1.096 | 1.7591 | 0.5975 | 705.0102 | 436.7712 | 511.9344 | 412.0677 | 407.9724
580842 | 0.5155 | 1.0993 | 1.7492 | 0.5909 | 701.071 | 438.1058 | 509.7249 | 408.049 | 408.1001
585845 | 0.4827 | 1.102 | 1.6388 | 0.5975 | 657.1427 | 439.1977 | 476.7837 | 412.0677 | 408.3259
590843 | 0.4821 | 1.1026 | 1.6968 | 0.5964 | 680.221 | 439.4404 | 476.1811 | 411.3979 | 408.4988
595842 | 0.4871 | 1.0971 | 1.8181 | 0.5898 | 728.4863 | 437.2161 | 481.2026 | 407.3792 | 408.5204
600842 | 0.4914 | 1.1009 | 1.9925 | 0.5904 | 797.8802 | 438.7529 | 485.5211 | 407.7445 | 408.542
605843 | 0.5341 | 1.1069 | 1.8143 | 0.5931 | 726.9743 | 441.1794 | 528.4049 | 409.3886 | 408.6166
610842 | 0.539 | 1.1042 | 2.0138 | 0.5865 | 806.3555 | 440.0875 | 533.326 | 405.3698 | 408.6166
615844 | 0.5357 | 1.1124 | 2.0056 | 0.5887 | 803.0927 | 443.4038 | 530.0118 | 406.7094 | 408.5734
620842 | 0.5209 | 1.1075 | 1.7629 | 0.5882 | 706.5222 | 441.4221 | 515.1481 | 406.4049 | 408.6166
625842 | 0.5231 | 1.1124 | 1.9509 | 0.5833 | 781.3276 | 443.4038 | 517.3576 | 403.4214 | 408.5322
630842 | 0.5095 | 1.1129 | 1.969 | 0.5893 | 788.5296 | 443.606 | 503.6991 | 407.0747 | 408.5322
635842 | 0.4903 | 1.1097 | 1.653 | 0.5844 | 662.7929 | 442.3118 | 484.4164 | 404.0912 | 408.5872
640844 | 0.5352 | 1.1091 | 1.864 | 0.5854 | 746.75 | 442.0692 | 529.5096 | 404.7 | 408.5872
645842 | 0.5412 | 1.1108 | 1.8482 | 0.5942 | 740.4631 | 442.7567 | 535.5354 | 410.0584 | 408.6834
650843 | 0.4969 | 1.119 | 1.9034 | 0.5964 | 762.4273 | 446.073 | 491.0448 | 411.3979 | 408.9623
655842 | 0.4952 | 1.1119 | 1.6825 | 0.5991 | 674.531 | 443.2016 | 489.3375 | 413.042 | 409.2098
660843 | 0.5308 | 1.1146 | 1.8744 | 0.5931 | 750.8882 | 444.2935 | 525.0907 | 409.3886 | 409.2845
665843 | 0.5357 | 1.1173 | 1.8657 | 0.5915 | 747.4264 | 445.3855 | 530.0118 | 408.4143 | 409.3395
670843 | 0.522 | 1.1239 | 1.7192 | 0.5871 | 689.134 | 448.0547 | 516.2528 | 405.7352 | 409.2
675843 | 0.5428 | 1.1179 | 1.9017 | 0.5898 | 761.7509 | 445.6282 | 537.1424 | 407.3792 | 409.0056
680842 | 0.5483 | 1.1195 | 2.1248 | 0.5926 | 850.5225 | 446.2753 | 542.6661 | 409.0841 | 408.8563
685842 | 0.5144 | 1.1206 | 1.8279 | 0.5991 | 732.3858 | 446.7201 | 508.6201 | 413.042 | 408.9525
690843 | 0.5144 | 1.1261 | 1.9231 | 0.5986 | 770.2659 | 448.9444 | 508.6201 | 412.7375 | 409.1568
695843 | 0.5171 | 1.1179 | 2.116 | 0.6013 | 847.021 | 445.6282 | 511.3317 | 414.3815 | 409.3179
700843 | 0.5423 | 1.1184 | 1.9854 | 0.5947 | 795.0551 | 445.8304 | 536.6402 | 410.3628 | 409.2413
705846 | 0.5483 | 1.1119 | 2.1625 | 0.5936 | 865.5233 | 443.2016 | 542.6661 | 409.693 | 409.2609
710846 | 0.5526 | 1.1179 | 2.1969 | 0.598 | 879.2111 | 445.6282 | 546.9846 | 412.3722 | 409.2825
715846 | 0.5428 | 1.1266 | 2.086 | 0.5986 | 835.084 | 449.1467 | 537.1424 | 412.7375 | 409.2825
720848 | 0.5707 | 1.125 | 2.1018 | 0.6008 | 841.3708 | 448.4996 | 565.1624 | 414.0771 | 409.3807
725846 | 0.5324 | 1.1233 | 2.1417 | 0.5936 | 857.2471 | 447.8121 | 526.6976 | 409.693 | 409.3375
730846 | 0.5198 | 1.1277 | 2.0952 | 0.5909 | 838.7447 | 449.5915 | 514.0434 | 408.049 | 409.2079
735846 | 0.5259 | 1.1386 | 2.0799 | 0.5926 | 832.6568 | 453.9998 | 520.1696 | 409.0841 | 409.2413
740848 | 0.5308 | 1.1365 | 1.8946 | 0.5947 | 758.9258 | 453.1505 | 525.0907 | 410.3628 | 409.1863
745848 | 0.5406 | 1.1293 | 1.9072 | 0.598 | 763.9393 | 450.2386 | 534.9329 | 412.3722 | 409.2177
750901 | 0.5455 | 1.1288 | 1.9329 | 0.5947 | 774.1653 | 450.0364 | 539.854 | 410.3628 | 409.3139
755846 | 0.5341 | 1.1348 | 2.0756 | 0.6002 | 830.9458 | 452.463 | 528.4049 | 413.7118 | 409.5064
760844 | 0.5275 | 1.1403 | 1.799 | 0.5909 | 720.8864 | 454.6874 | 521.7765 | 408.049 | 409.4632
765844 | 0.5122 | 1.1436 | 1.9837 | 0.5991 | 794.3787 | 456.022 | 506.4107 | 413.042 | 409.7107
770844 | 0.5548 | 1.1365 | 1.6896 | 0.598 | 677.3561 | 453.1505 | 549.194 | 412.3722 | 409.8934
775844 | 0.563 | 1.1266 | 2.0553 | 0.5936 | 822.8684 | 449.1467 | 557.4293 | 409.693 | 409.9994
780844 | 0.5718 | 1.1414 | 2.1024 | 0.5876 | 841.6096 | 455.1322 | 566.2671 | 406.0396 | 410.0839
785904 | 0.5658 | 1.1288 | 2.1461 | 0.5904 | 858.9978 | 450.0364 | 560.2413 | 407.7445 | 410.1055
790844 | 0.5499 | 1.149 | 2.1067 | 0.5936 | 843.3205 | 458.2059 | 544.2729 | 409.693 | 410.2862
795846 | 0.5608 | 1.1381 | 1.8788 | 0.5947 | 752.6389 | 453.7976 | 555.2198 | 410.3628 | 410.4689
800845 | 0.5434 | 1.131 | 2.0351 | 0.5887 | 814.8308 | 450.9262 | 537.7449 | 406.7094 | 410.3608
805846 | 0.5499 | 1.1283 | 1.7651 | 0.5991 | 707.3976 | 449.8342 | 544.2729 | 413.042 | 410.4139
810846 | 0.5455 | 1.1381 | 1.9723 | 0.5958 | 789.8427 | 453.7976 | 539.854 | 411.0326 | 410.3491
815846 | 0.5663 | 1.1419 | 1.9832 | 0.5997 | 794.1797 | 455.3344 | 560.7435 | 413.4073 | 410.4787
820863 | 0.5603 | 1.1457 | 1.9362 | 0.5975 | 775.4784 | 456.8713 | 554.7177 | 412.0677 | 410.5965
825845 | 0.5346 | 1.1392 | 1.747 | 0.5975 | 700.1956 | 454.2425 | 528.9071 | 412.0677 | 410.8008
830846 | 0.5122 | 1.1321 | 1.8083 | 0.5931 | 724.5869 | 451.371 | 506.4107 | 409.3886 | 410.8656
835846 | 0.5302 | 1.1414 | 2.151 | 0.592 | 860.9475 | 455.1322 | 524.4881 | 408.7188 | 410.8539
840846 | 0.5455 | 1.1321 | 1.9471 | 0.5942 | 779.8156 | 451.371 | 539.854 | 410.0584 | 410.7576
845851 | 0.5346 | 1.1348 | 1.776 | 0.5991 | 711.7347 | 452.463 | 528.9071 | 413.042 | 410.7674
850846 | 0.5455 | 1.1332 | 1.9635 | 0.5953 | 786.3411 | 451.8159 | 539.854 | 410.7282 | 410.6496
855929 | 0.5341 | 1.1485 | 2.0586 | 0.5926 | 824.1815 | 458.0036 | 528.4049 | 409.0841 | 410.6083
860910 | 0.5543 | 1.149 | 2.0307 | 0.5936 | 813.08 | 458.2059 | 548.6919 | 409.693 | 410.6083
865888 | 0.5477 | 1.1452 | 1.8996 | 0.5947 | 760.9153 | 456.6691 | 542.0634 | 410.3628 | 410.5435
870865 | 0.5412 | 1.1397 | 1.9919 | 0.5931 | 797.6415 | 454.4447 | 535.5354 | 409.3886 | 410.4355
875848 | 0.5439 | 1.1381 | 2.1007 | 0.592 | 840.9331 | 453.7976 | 538.2471 | 408.7188 | 410.2626
880845 | 0.5341 | 1.1386 | 2.1696 | 0.5931 | 868.3485 | 453.9998 | 528.4049 | 409.3886 | 410.2528
885846 | 0.5226 | 1.1436 | 1.9542 | 0.5887 | 782.6407 | 456.022 | 516.8554 | 406.7094 | 410.2096
890856 | 0.5346 | 1.1239 | 2.0603 | 0.5975 | 824.858 | 448.0547 | 528.9071 | 412.0677 | 410.3058
895857 | 0.5116 | 1.1321 | 2.04 | 0.5931 | 816.7805 | 451.371 | 505.8081 | 409.3886 | 410.2744
900900 | 0.5034 | 1.1425 | 1.7416 | 0.5991 | 698.0469 | 455.5771 | 497.5728 | 413.042 | 410.296
905868 | 0.5302 | 1.1408 | 1.9247 | 0.598 | 770.9026 | 454.8896 | 524.4881 | 412.3722 | 410.3608
910846 | 0.5253 | 1.1496 | 2.1603 | 0.5909 | 864.648 | 458.4485 | 519.5671 | 408.049 | 410.1782
915895 | 0.5362 | 1.1528 | 1.8285 | 0.5887 | 732.6245 | 459.7427 | 530.5139 | 406.7094 | 410.135
920847 | 0.5308 | 1.1512 | 2.221 | 0.598 | 888.8006 | 459.0956 | 525.0907 | 412.3722 | 410.1134
925948 | 0.5516 | 1.1479 | 2.1647 | 0.592 | 866.3988 | 457.761 | 545.9802 | 408.7188 | 409.9955
930861 | 0.5576 | 1.1392 | 2.028 | 0.5915 | 812.0058 | 454.2425 | 552.0061 | 408.4143 | 409.9543
935907 | 0.5576 | 1.1463 | 2.1089 | 0.5887 | 844.1959 | 457.1139 | 552.0061 | 406.7094 | 409.9759
940845 | 0.5576 | 1.1518 | 2.0887 | 0.5936 | 836.1583 | 459.3383 | 552.0061 | 409.693 | 410.0387
945878 | 0.5581 | 1.1293 | 2.1472 | 0.5947 | 859.4355 | 450.2386 | 552.5082 | 410.3628 | 410.0603
950855 | 0.5352 | 1.155 | 2.0258 | 0.5942 | 811.1303 | 460.6324 | 529.5096 | 410.0584 | 410.0505
955872 | 0.5526 | 1.1447 | 2.2953 | 0.5931 | 918.3646 | 456.4669 | 546.9846 | 409.3886 | 410.1369
960845 | 0.5516 | 1.1337 | 2.0756 | 0.6018 | 830.9458 | 452.0181 | 545.9802 | 414.686 | 410.19
965879 | 0.5658 | 1.1288 | 1.6973 | 0.5986 | 680.4199 | 450.0364 | 560.2413 | 412.7375 | 410.245
970846 | 0.5516 | 1.155 | 1.8591 | 0.5931 | 744.8003 | 460.6324 | 545.9802 | 409.3886 | 410.1153
975850 | 0.5237 | 1.1277 | 1.881 | 0.5909 | 753.5143 | 449.5915 | 517.9602 | 408.049 | 409.9857
980849 | 0.5395 | 1.143 | 1.9952 | 0.5865 | 798.9546 | 455.7793 | 533.8281 | 405.3698 | 409.7696
986031 | 0.5412 | 1.1463 | 1.8651 | 0.5854 | 747.1877 | 457.1139 | 535.5354 | 404.7 | 409.6184
990915 | 0.5417 | 1.1501 | 1.8903 | 0.5887 | 757.2148 | 458.6507 | 536.0376 | 406.7094 | 409.5536
995845 | 0.533 | 1.1556 | 1.8864 | 0.5904 | 755.663 | 460.8751 | 527.3002 | 407.7445 | 409.4789
1000845 | 0.5488 | 1.1408 | 1.9936 | 0.5942 | 798.3179 | 454.8896 | 543.1682 | 410.0584 | 409.3827
1005847 | 0.5614 | 1.1408 | 1.9438 | 0.5964 | 778.5025 | 454.8896 | 555.8224 | 411.3979 | 409.4043
1010849 | 0.5352 | 1.1277 | 1.7197 | 0.5936 | 689.3329 | 449.5915 | 529.5096 | 409.693 | 409.4239
1015845 | 0.5565 | 1.1343 | 1.6842 | 0.5991 | 675.2074 | 452.2608 | 550.9013 | 413.042 | 409.532
1020845 | 0.533 | 1.1452 | 1.653 | 0.5936 | 662.7929 | 456.6691 | 527.3002 | 409.693 | 409.5104
1025846 | 0.5417 | 1.1375 | 1.7427 | 0.5969 | 698.4846 | 453.555 | 536.0376 | 411.7024 | 409.585
1030876 | 0.5237 | 1.1452 | 1.9996 | 0.5997 | 800.7054 | 456.6691 | 517.9602 | 413.4073 | 409.7362
1035846 | 0.5362 | 1.1321 | 1.8028 | 0.5997 | 722.3985 | 451.371 | 530.5139 | 413.4073 | 409.8659
1040851 | 0.5138 | 1.1375 | 1.7902 | 0.5953 | 717.3849 | 453.555 | 508.0176 | 410.7282 | 409.9955
1045846 | 0.5177 | 1.1583 | 2.0165 | 0.598 | 807.4299 | 461.9671 | 511.9344 | 412.3722 | 410.0053
1050846 | 0.5477 | 1.1425 | 1.7853 | 0.5997 | 715.4352 | 455.5771 | 542.0634 | 413.4073 | 410.135
1055848 | 0.5357 | 1.1649 | 1.9821 | 0.6002 | 793.7421 | 464.6363 | 530.0118 | 413.7118 | 410.1566
1060880 | 0.5537 | 1.1545 | 1.8208 | 0.5936 | 729.5607 | 460.4302 | 548.0892 | 409.693 | 410.0701
1065845 | 0.5291 | 1.1539 | 2.0406 | 0.5936 | 817.0193 | 460.1876 | 523.3834 | 409.693 | 410.1232
1070845 | 0.539 | 1.143 | 1.8607 | 0.592 | 745.4369 | 455.7793 | 533.326 | 408.7188 | 410.188
1075844 | 0.5357 | 1.1381 | 1.8247 | 0.5882 | 731.1125 | 453.7976 | 530.0118 | 406.4049 | 409.9955
1080845 | 0.5352 | 1.1365 | 1.8842 | 0.5909 | 754.7876 | 453.1505 | 529.5096 | 408.049 | 409.9739
1085844 | 0.5395 | 1.137 | 1.7629 | 0.5931 | 706.5222 | 453.3527 | 533.8281 | 409.3886 | 410.0053
1090844 | 0.5395 | 1.1425 | 1.7695 | 0.592 | 709.1484 | 455.5771 | 533.8281 | 408.7188 | 410.0701
1095845 | 0.5335 | 1.1501 | 1.9334 | 0.5844 | 774.3643 | 458.6507 | 527.8023 | 404.0912 | 409.8894
1100845 | 0.5641 | 1.1534 | 1.8356 | 0.5844 | 735.4496 | 459.9853 | 558.5341 | 404.0912 | 409.6871
1105847 | 0.5548 | 1.1496 | 1.8258 | 0.5882 | 731.5502 | 458.4485 | 549.194 | 406.4049 | 409.5693
1110845 | 0.5532 | 1.1441 | 1.8635 | 0.592 | 746.551 | 456.2242 | 547.5871 | 408.7188 | 409.5477
1115845 | 0.557 | 1.1365 | 2.1789 | 0.5969 | 872.049 | 453.1505 | 551.4034 | 411.7024 | 409.4514
1120845 | 0.557 | 1.1354 | 1.9351 | 0.5964 | 775.0407 | 452.7057 | 551.4034 | 411.3979 | 409.4082
1126012 | 0.5745 | 1.1419 | 2.1417 | 0.5942 | 857.2471 | 455.3344 | 568.9788 | 410.0584 | 409.4298
1130844 | 0.5658 | 1.1452 | 2.1013 | 0.6008 | 841.1719 | 456.6691 | 560.2413 | 414.0771 | 409.6243
1135844 | 0.5428 | 1.1332 | 1.7039 | 0.6051 | 683.0461 | 451.8159 | 537.1424 | 416.6953 | 409.9896
1140847 | 0.5401 | 1.1326 | 2.0411 | 0.6035 | 817.2182 | 451.5732 | 534.4307 | 415.7211 | 410.3451
1145844 | 0.528 | 1.1496 | 1.8186 | 0.6057 | 728.6853 | 458.4485 | 522.2787 | 417.0607 | 410.679
1150845 | 0.5253 | 1.1479 | 1.8044 | 0.6068 | 723.0351 | 457.761 | 519.5671 | 417.7305 | 411.0012
1155844 | 0.5406 | 1.1528 | 1.7268 | 0.6029 | 692.158 | 459.7427 | 534.9329 | 415.3558 | 411.1721
1160844 | 0.5368 | 1.1468 | 2.0898 | 0.5975 | 836.5959 | 457.3161 | 531.1166 | 412.0677 | 411.1937
1165844 | 0.5259 | 1.1348 | 1.8706 | 0.6018 | 749.3761 | 452.463 | 520.1696 | 414.686 | 411.3547
1170844 | 0.5669 | 1.1397 | 1.9848 | 0.6013 | 794.8164 | 454.4447 | 561.3461 | 414.3815 | 411.3979
1175859 | 0.5516 | 1.131 | 2.1986 | 0.5958 | 879.8876 | 450.9262 | 545.9802 | 411.0326 | 411.4411
1180844 | 0.5395 | 1.1534 | 1.6601 | 0.5997 | 665.618 | 459.9853 | 533.8281 | 413.4073 | 411.4961
1185844 | 0.5505 | 1.1501 | 1.8996 | 0.598 | 760.9153 | 458.6507 | 544.8755 | 412.3722 | 411.4628
1190844 | 0.5423 | 1.1518 | 1.7563 | 0.5986 | 703.8961 | 459.3383 | 536.6402 | 412.7375 | 411.4411
1195860 | 0.557 | 1.1375 | 1.7006 | 0.5997 | 681.733 | 453.555 | 551.4034 | 413.4073 | 411.5276
1200843 | 0.5417 | 1.1463 | 1.9296 | 0.6035 | 772.8523 | 457.1139 | 536.0376 | 415.7211 | 411.6356
1205844 | 0.4996 | 1.1463 | 1.8416 | 0.5953 | 737.837 | 457.1139 | 493.7564 | 410.7282 | 411.5492
1210843 | 0.5166 | 1.1392 | 1.7842 | 0.5958 | 714.9975 | 454.2425 | 510.8296 | 411.0326 | 411.4628
1215843 | 0.5155 | 1.1392 | 2.0756 | 0.5947 | 830.9458 | 454.2425 | 509.7249 | 410.3628 | 411.4844
1220843 | 0.5144 | 1.149 | 1.8722 | 0.5942 | 750.0128 | 458.2059 | 508.6201 | 410.0584 | 411.4961
1225970 | 0.528 | 1.1381 | 1.9947 | 0.5991 | 798.7556 | 453.7976 | 522.2787 | 413.042 | 411.6356
1230843 | 0.5619 | 1.1397 | 2.0734 | 0.5953 | 830.0704 | 454.4447 | 556.3246 | 410.7282 | 411.7751
1235842 | 0.5494 | 1.1436 | 2.1341 | 0.5953 | 854.223 | 456.022 | 543.7707 | 410.7282 | 411.8615
1240842 | 0.5313 | 1.1452 | 1.7711 | 0.6002 | 709.785 | 456.6691 | 525.5929 | 413.7118 | 412.0009
1245843 | 0.539 | 1.1425 | 1.8372 | 0.6068 | 736.0863 | 455.5771 | 533.326 | 417.7305 | 412.2916
1250843 | 0.5362 | 1.1441 | 1.776 | 0.6089 | 711.7347 | 456.2242 | 530.5139 | 419.0092 | 412.7729
1255842 | 0.5565 | 1.1375 | 2.1712 | 0.6095 | 868.9851 | 453.555 | 550.9013 | 419.3745 | 413.2659
1260842 | 0.5444 | 1.1425 | 1.8575 | 0.61 | 744.1636 | 455.5771 | 538.7492 | 419.679 | 413.6941
1265844 | 0.5166 | 1.1414 | 1.84 | 0.6046 | 737.2004 | 455.1322 | 510.8296 | 416.3909 | 413.9416
1270842 | 0.5297 | 1.143 | 1.8356 | 0.6073 | 735.4496 | 455.7793 | 523.986 | 418.0349 | 414.1458
1275849 | 0.528 | 1.1457 | 2.0346 | 0.6029 | 814.6319 | 456.8713 | 522.2787 | 415.3558 | 414.2735
1280843 | 0.5127 | 1.1386 | 1.8635 | 0.5986 | 746.551 | 453.9998 | 506.9128 | 412.7375 | 414.3599
1285842 | 0.5231 | 1.1507 | 1.8263 | 0.6018 | 731.7491 | 458.8934 | 517.3576 | 414.686 | 414.3796
1290842 | 0.5291 | 1.143 | 1.8837 | 0.5958 | 754.5886 | 455.7793 | 523.3834 | 411.0326 | 414.1969
1295859 | 0.5319 | 1.131 | 2.1319 | 0.5947 | 853.3476 | 450.9262 | 526.1954 | 410.3628 | 414.0241
1300841 | 0.5401 | 1.1381 | 1.8695 | 0.5947 | 748.9385 | 453.7976 | 534.4307 | 410.3628 | 413.808
1305842 | 0.5248 | 1.137 | 1.9034 | 0.5926 | 762.4273 | 453.3527 | 519.0649 | 409.0841 | 413.5291
1310843 | 0.5226 | 1.1397 | 1.9996 | 0.5936 | 800.7054 | 454.4447 | 516.8554 | 409.693 | 413.3464
1315843 | 0.5723 | 1.1447 | 2.2095 | 0.5898 | 884.2248 | 456.4669 | 566.7693 | 407.3792 | 413.1952
1320842 | 0.5854 | 1.1354 | 1.9236 | 0.5915 | 770.4649 | 452.7057 | 579.9257 | 408.4143 | 412.9929
1325843 | 0.5674 | 1.1408 | 2.045 | 0.5958 | 818.7701 | 454.8896 | 561.8482 | 411.0326 | 412.8848
1330843 | 0.5669 | 1.1354 | 2.2106 | 0.5969 | 884.6624 | 452.7057 | 561.3461 | 411.7024 | 412.9064
1335843 | 0.5483 | 1.1321 | 2.0575 | 0.5958 | 823.7438 | 451.371 | 542.6661 | 411.0326 | 412.8298
1340847 | 0.528 | 1.149 | 1.8498 | 0.6008 | 741.0998 | 458.2059 | 522.2787 | 414.0771 | 412.8848
1345846 | 0.5231 | 1.1496 | 2.0061 | 0.6008 | 803.2917 | 458.4485 | 517.3576 | 414.0771 | 412.928
1350842 | 0.528 | 1.1425 | 1.7159 | 0.6008 | 687.8209 | 455.5771 | 522.2787 | 414.0771 | 412.9496
1355842 | 0.5286 | 1.1436 | 1.7826 | 0.6018 | 714.3609 | 456.022 | 522.8812 | 414.686 | 412.9163
1360842 | 0.5335 | 1.1457 | 1.9088 | 0.6018 | 764.5759 | 456.8713 | 527.8023 | 414.686 | 413.0439
1365843 | 0.527 | 1.1474 | 1.9701 | 0.6013 | 788.9673 | 457.5588 | 521.2744 | 414.3815 | 413.152
1370844 | 0.522 | 1.1408 | 1.8099 | 0.5915 | 725.2236 | 454.8896 | 516.2528 | 408.4143 | 413.0891
1375843 | 0.5308 | 1.1408 | 1.9597 | 0.5936 | 784.8291 | 454.8896 | 525.0907 | 409.693 | 413.0773
1380842 | 0.5532 | 1.1501 | 1.887 | 0.5986 | 755.9017 | 458.6507 | 547.5871 | 412.7375 | 413.0675
1385842 | 0.5412 | 1.1386 | 1.7848 | 0.5986 | 715.2363 | 453.9998 | 535.5354 | 412.7375 | 413.1323
1390842 | 0.5417 | 1.1447 | 1.928 | 0.5953 | 772.2156 | 456.4669 | 536.0376 | 410.7282 | 413.1323
1395843 | 0.5516 | 1.1386 | 2.01 | 0.5898 | 804.8435 | 453.9998 | 545.9802 | 407.3792 | 412.928
1400842 | 0.5193 | 1.1512 | 1.8115 | 0.592 | 725.8602 | 459.0956 | 513.5412 | 408.7188 | 412.6373
1405842 | 0.5051 | 1.1337 | 1.8684 | 0.5909 | 748.5007 | 452.0181 | 499.2801 | 408.049 | 412.2838
1410842 | 0.5149 | 1.1468 | 1.7705 | 0.5953 | 709.5462 | 457.3161 | 509.1223 | 410.7282 | 412.0049
1415843 | 0.5215 | 1.1392 | 1.7864 | 0.5926 | 715.8729 | 454.2425 | 515.7507 | 409.0841 | 411.6631
1420844 | 0.5231 | 1.1375 | 1.8197 | 0.5991 | 729.123 | 453.555 | 517.3576 | 413.042 | 411.5551
1425842 | 0.5658 | 1.1386 | 1.8493 | 0.5931 | 740.9009 | 453.9998 | 560.2413 | 409.3886 | 411.2762
1430843 | 0.5537 | 1.1386 | 2.1029 | 0.592 | 841.8085 | 453.9998 | 548.0892 | 408.7188 | 411.0621
1435843 | 0.5565 | 1.1408 | 1.9613 | 0.5871 | 785.4657 | 454.8896 | 550.9013 | 405.7352 | 410.8362
1440842 | 0.5608 | 1.1403 | 1.9548 | 0.592 | 782.8794 | 454.6874 | 555.2198 | 408.7188 | 410.6437
1445843 | 0.5428 | 1.1523 | 2.1745 | 0.5865 | 870.2982 | 459.5405 | 537.1424 | 405.3698 | 410.461
1450842 | 0.5401 | 1.1556 | 2.051 | 0.5898 | 821.1575 | 460.8751 | 534.4307 | 407.3792 | 410.3648
1455842 | 0.5466 | 1.1496 | 2.1045 | 0.5898 | 842.4452 | 458.4485 | 540.9587 | 407.3792 | 410.2685
1460843 | 0.5215 | 1.1397 | 1.9635 | 0.5964 | 786.3411 | 454.4447 | 515.7507 | 411.3979 | 410.3432
1465842 | 0.5248 | 1.166 | 2.2122 | 0.5947 | 885.299 | 465.0812 | 519.0649 | 410.3628 | 410.3648
1470842 | 0.5532 | 1.1791 | 1.8618 | 0.5997 | 745.8746 | 470.3792 | 547.5871 | 413.4073 | 410.5592
1475842 | 0.5734 | 1.1567 | 2.2423 | 0.5997 | 897.2759 | 461.32 | 567.8741 | 413.4073 | 410.7203
1480843 | 0.539 | 1.1605 | 2.1701 | 0.5991 | 868.5474 | 462.8568 | 533.326 | 413.042 | 410.7851
1485842 | 0.5417 | 1.1507 | 1.9608 | 0.6024 | 785.2668 | 458.8934 | 536.0376 | 415.0513 | 410.8931
1490842 | 0.5494 | 1.1561 | 2.1603 | 0.5969 | 864.648 | 461.0773 | 543.7707 | 411.7024 | 410.9147
1495843 | 0.5461 | 1.1392 | 1.8383 | 0.5942 | 736.5239 | 454.2425 | 540.4566 | 410.0584 | 410.7851
1500843 | 0.5439 | 1.161 | 1.9553 | 0.5909 | 783.0783 | 463.059 | 538.2471 | 408.049 | 410.5907
1505842 | 0.5636 | 1.1507 | 1.7388 | 0.5926 | 696.9328 | 458.8934 | 558.0319 | 409.0841 | 410.4296
1510843 | 0.5286 | 1.1583 | 2.04 | 0.598 | 816.7805 | 461.9671 | 522.8812 | 412.3722 | 410.355
1515842 | 0.5297 | 1.1425 | 1.7804 | 0.5964 | 713.4855 | 455.5771 | 523.986 | 411.3979 | 410.2489
1520842 | 0.5324 | 1.1589 | 1.9274 | 0.598 | 771.9769 | 462.2097 | 526.6976 | 412.3722 | 410.1841
1525842 | 0.4952 | 1.1457 | 1.9116 | 0.5942 | 765.6901 | 456.8713 | 489.3375 | 410.0584 | 410.2371
1530846 | 0.5204 | 1.1605 | 1.776 | 0.604 | 711.7347 | 462.8568 | 514.6459 | 416.0255 | 410.4414
1535845 | 0.5111 | 1.1414 | 1.7104 | 0.6089 | 685.6324 | 455.1322 | 505.3059 | 419.0092 | 410.6437
1540847 | 0.5231 | 1.1507 | 2.1051 | 0.6095 | 842.6838 | 458.8934 | 517.3576 | 419.3745 | 410.8578
1545846 | 0.5034 | 1.1447 | 1.8564 | 0.6051 | 743.7259 | 456.4669 | 497.5728 | 416.6953 | 411.0503
1550842 | 0.5193 | 1.1441 | 2.0138 | 0.5991 | 806.3555 | 456.2242 | 513.5412 | 413.042 | 411.2329
1555843 | 0.545 | 1.1419 | 2.2182 | 0.6062 | 887.6864 | 455.3344 | 539.3518 | 417.3651 | 411.5119
1560847 | 0.5264 | 1.1561 | 1.9794 | 0.6035 | 792.6678 | 461.0773 | 520.6718 | 415.7211 | 411.7593
1565846 | 0.5231 | 1.1643 | 2.1718 | 0.6046 | 869.2238 | 464.3936 | 517.3576 | 416.3909 | 411.942
1570842 | 0.545 | 1.1572 | 2.1401 | 0.6073 | 856.6104 | 461.5222 | 539.3518 | 418.0349 | 412.2308
1575842 | 0.5406 | 1.1512 | 1.8121 | 0.6117 | 726.099 | 459.0956 | 534.9329 | 420.7141 | 412.4782
1580843 | 0.5423 | 1.1457 | 2.11 | 0.6117 | 844.6336 | 456.8713 | 536.6402 | 420.7141 | 412.8436
1585842 | 0.5297 | 1.1397 | 1.993 | 0.6139 | 798.0792 | 454.4447 | 523.986 | 422.0537 | 413.2737
1590846 | 0.516 | 1.1567 | 1.9903 | 0.6111 | 797.0049 | 461.32 | 510.227 | 420.3488 | 413.7451
1595842 | 0.5308 | 1.1463 | 2.1373 | 0.6089 | 855.4963 | 457.1139 | 525.0907 | 419.0092 | 414.0771
1600843 | 0.5127 | 1.155 | 2.2319 | 0.6095 | 893.1377 | 460.6324 | 506.9128 | 419.3745 | 414.5289
1605842 | 0.5149 | 1.1605 | 1.9646 | 0.6128 | 786.7788 | 462.8568 | 509.1223 | 421.3839 | 414.9806
1610846 | 0.5155 | 1.1452 | 2.1614 | 0.61 | 865.0857 | 456.6691 | 509.7249 | 419.679 | 415.3774
1615847 | 0.5242 | 1.1441 | 1.9826 | 0.6155 | 793.941 | 456.2242 | 518.4623 | 423.0279 | 415.7525
1620844 | 0.5198 | 1.1507 | 1.7039 | 0.6046 | 683.0461 | 458.8934 | 514.0434 | 416.3909 | 415.947
1625843 | 0.5171 | 1.1468 | 1.7481 | 0.6002 | 700.6333 | 457.3161 | 511.3317 | 413.7118 | 415.9568
1630842 | 0.5045 | 1.1392 | 1.6924 | 0.5958 | 678.4702 | 454.2425 | 498.6775 | 411.0326 | 415.8802
1635844 | 0.4991 | 1.149 | 1.6541 | 0.5947 | 663.2306 | 458.2059 | 493.2543 | 410.3628 | 415.7938
1640844 | 0.51 | 1.1304 | 1.612 | 0.5969 | 646.479 | 450.6835 | 504.2012 | 411.7024 | 415.6858
1645847 | 0.5084 | 1.1359 | 1.8476 | 0.5964 | 740.2244 | 452.9079 | 502.5943 | 411.3979 | 415.6759
1650842 | 0.5122 | 1.1447 | 1.875 | 0.6018 | 751.1269 | 456.4669 | 506.4107 | 414.686 | 415.8252
1655844 | 0.5067 | 1.1457 | 1.6689 | 0.6008 | 669.1195 | 456.8713 | 500.887 | 414.0771 | 416.0197
1660845 | 0.5182 | 1.1594 | 1.6033 | 0.6046 | 643.0172 | 462.4119 | 512.4365 | 416.3909 | 416.2554
1665842 | 0.5166 | 1.1474 | 1.6623 | 0.6046 | 666.4934 | 457.5588 | 510.8296 | 416.3909 | 416.385
1670843 | 0.5188 | 1.1572 | 1.6377 | 0.6046 | 656.705 | 461.5222 | 513.0391 | 416.3909 | 416.5461
1675842 | 0.5182 | 1.166 | 1.7547 | 0.6106 | 703.2594 | 465.0812 | 512.4365 | 420.0443 | 416.7936
1680842 | 0.5106 | 1.149 | 2.0209 | 0.6111 | 809.1806 | 458.2059 | 504.8037 | 420.3488 | 417.1255
1685842 | 0.5171 | 1.1457 | 1.8323 | 0.6046 | 734.1365 | 456.8713 | 511.3317 | 416.3909 | 417.1373
1690842 | 0.5188 | 1.1457 | 1.7875 | 0.6002 | 716.3106 | 456.8713 | 513.0391 | 413.7118 | 416.9664
1695842 | 0.5313 | 1.1638 | 1.864 | 0.5986 | 746.75 | 464.1914 | 525.5929 | 412.7375 | 416.7523
1700842 | 0.5231 | 1.1436 | 1.9395 | 0.6062 | 776.7915 | 456.022 | 517.3576 | 417.3651 | 416.7739
1705842 | 0.5357 | 1.1457 | 1.9362 | 0.6024 | 775.4784 | 456.8713 | 530.0118 | 415.0513 | 416.8387
1710845 | 0.5007 | 1.1468 | 2.0165 | 0.6062 | 807.4299 | 457.3161 | 494.8612 | 417.3651 | 416.8387
1715842 | 0.5198 | 1.1545 | 1.9203 | 0.5991 | 769.1518 | 460.4302 | 514.0434 | 413.042 | 416.7523
1720842 | 0.5242 | 1.1512 | 1.8465 | 0.5969 | 739.7867 | 459.0956 | 518.4623 | 411.7024 | 416.6011
1725842 | 0.5138 | 1.1463 | 1.8427 | 0.5975 | 738.2747 | 457.1139 | 508.0176 | 412.0677 | 416.4086
1730842 | 0.5111 | 1.1457 | 1.846 | 0.6062 | 739.5878 | 456.8713 | 505.3059 | 417.3651 | 416.3006
1735842 | 0.5614 | 1.1479 | 1.8465 | 0.598 | 739.7867 | 457.761 | 555.8224 | 412.3722 | 416.0315
1740842 | 0.5658 | 1.1479 | 1.928 | 0.6008 | 772.2156 | 457.761 | 560.2413 | 414.0771 | 415.7742
1745845 | 0.5439 | 1.1479 | 1.723 | 0.5947 | 690.646 | 457.761 | 538.2471 | 410.3628 | 415.452
1750844 | 0.5373 | 1.1425 | 1.9187 | 0.6018 | 768.5152 | 455.5771 | 531.6187 | 414.686 | 415.3126
1755845 | 0.5177 | 1.1534 | 1.9067 | 0.5958 | 763.7404 | 459.9853 | 511.9344 | 411.0326 | 415.0435
1760843 | 0.5215 | 1.1436 | 1.8678 | 0.5986 | 748.262 | 456.022 | 515.7507 | 412.7375 | 414.7646
1765844 | 0.5543 | 1.1392 | 1.9597 | 0.5936 | 784.8291 | 454.2425 | 548.6919 | 409.693 | 414.4424
1770842 | 0.5543 | 1.1457 | 1.7842 | 0.5991 | 714.9975 | 456.8713 | 548.6919 | 413.042 | 414.1203
1775842 | 0.5368 | 1.1425 | 1.9039 | 0.6029 | 762.6262 | 455.5771 | 531.1166 | 415.3558 | 414.0869
1780842 | 0.5483 | 1.1485 | 1.8635 | 0.6024 | 746.551 | 458.0036 | 542.6661 | 415.0513 | 414.1301
1785842 | 0.5368 | 1.1512 | 1.8443 | 0.6029 | 738.9114 | 459.0956 | 531.1166 | 415.3558 | 414.2696
1790842 | 0.5166 | 1.1452 | 1.8974 | 0.6024 | 760.0399 | 456.6691 | 510.8296 | 415.0513 | 414.4208
1795842 | 0.5406 | 1.1496 | 2.0881 | 0.6057 | 835.9195 | 458.4485 | 534.9329 | 417.0607 | 414.5937
410.2561

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5D | 1D | 3D
0.0017667 | 413.9855 | 416.4284 | 420.7436 |  |  | -0.069 | 0.95301 | 0.17766 | 0.51015
0.097233 | 413.9855 | 415.9836 | 417.4293 |  |  | 0.01405 | 1.2623 | 0.18939 | 0.45757
0.18057 | 413.7468 | 416.4284 | 418.0319 |  |  | 0.0974 | 1.1436 | 0.18968 | 0.31419
0.26592 | 412.8714 | 416.6711 | 419.1367 |  |  | 0.18072 | 1.0663 | 0.18022 | 0.3725
0.34807 | 413.7468 | 416.4284 | 416.9272 |  |  | 0.26405 | 1.4602 | 0.18014 | 0.36867
0.4306 | 412.8714 | 414.649 | 416.9272 |  |  | 0.34738 | 1.1851 | 0.19357 | 0.36488
0.51393 | 412.6725 | 414.0019 | 414.7177 |  |  | 0.43283 | 1.3503 | 0.17812 | 0.41082
0.5973 | 412.2348 | 414.2041 | 419.1367 |  |  | 0.51405 | 1.4562 | 0.17984 | 0.52603
0.68198 | 412.6725 | 413.3548 | 415.8225 |  |  | 0.59737 | 1.538 | 0.18491 | 0.48308
0.76397 | 414.6222 | 413.557 | 415.8225 |  |  | 0.6807 | 1.0467 | 0.18663 | 0.42084
0.84765 | 411.7971 | 413.557 | 413.613 |  |  | 0.76405 | 1.1351 | 0.18194 | 0.44613
0.93063 | 411.5981 | 412.6672 | 414.7177 |  |  | 0.84738 | 1.0507 | 0.1825 | 0.43494
1.014 | 412.0358 | 411.3326 | 413.613 |  |  | 0.9307 | 1.5834 | 0.17175 | 0.50254
1.0985 | 412.8714 | 411.5753 | 413.1108 |  |  | 1.014 | 1.1578 | 0.17717 | 0.45979
1.1806 | 411.7971 | 412.2224 | 413.613 |  |  | 1.0974 | 1.1333 | 0.17482 | 0.36408
1.264 | 410.9217 | 409.7958 | 413.613 |  |  | 1.1807 | 1.1266 | 0.17632 | 0.40809
1.3473 | 411.5981 | 410.2407 | 413.613 |  |  | 1.2642 | 1.3953 | 0.1796 | 0.40185
1.4306 | 410.484 | 410.8877 | 418.5341 |  |  | 1.3474 | 1.1636 | 0.16955 | 0.34935
1.514 | 410.285 | 409.7958 | 412.5083 |  |  | 1.4307 | 1.1133 | 0.18611 | 0.38477
1.5974 | 410.285 | 408.9061 | 409.7967 |  |  | 1.514 | 1.1915 | 0.17615 | 0.40587
1.6824 | 409.1709 | 409.3509 | 412.0061 |  |  | 1.5977 | 1.5277 | 0.16024 | 0.41601
1.766 | 409.8474 | 409.3509 | 411.4035 |  |  | 1.6807 | 1.1736 | 0.17074 | 0.44473
1.8473 | 409.4097 | 408.259 | 412.5083 |  |  | 1.764 | 1.2204 | 0.17017 | 0.39346
1.9307 | 408.5343 | 407.8141 | 411.4035 |  |  | 1.8474 | 1.3511 | 0.1745 | 0.38658
2.014 | 408.0966 | 407.5715 | 404.273 |  |  | 1.9307 | 1.6354 | 0.18189 | 0.5567
2.0973 | 408.3353 | 407.5715 | 409.7967 |  |  | 2.014 | 1.2495 | 0.1698 | 0.60209
2.1807 | 408.972 | 407.8141 | 409.7967 |  |  | 2.0974 | 1.4141 | 0.17758 | 0.54103
2.264 | 407.8977 | 408.0163 | 409.7967 |  |  | 2.1807 | 1.6379 | 0.17009 | 0.53925
2.3476 | 407.6589 | 407.3693 | 409.1941 |  |  | 2.2641 | 1.4311 | 0.16581 | 0.47604
2.4307 | 407.8977 | 407.3693 | 408.0893 |  |  | 2.3474 | 1.1501 | 0.18885 | 0.40657
2.514 | 406.5846 | 406.7222 | 408.0893 | 401.1104 |  | 2.4308 | 1.3613 | 0.18953 | 0.3897
2.5974 | 408.3353 | 407.5715 | 409.1941 | 401.0888 |  | 2.514 | 0.96887 | 0.1797 | 0.40635
2.6807 | 407.6589 | 406.2773 | 408.0893 | 401.026 |  | 2.5974 | 1.0592 | 0.18132 | 0.40851
2.764 | 407.0223 | 407.167 | 408.0893 | 400.9945 |  | 2.6807 | 1.2294 | 0.18378 | 0.4248
2.8473 | 406.3458 | 406.0346 | 409.7967 | 400.9081 |  | 2.7641 | 1.3119 | 0.18575 | 0.40225
2.9307 | 406.7835 | 405.5898 | 409.1941 | 400.8649 |  | 2.8474 | 1.0955 | 0.17689 | 0.3854
3.014 | 406.5846 | 406.4795 | 408.0893 | 400.8217 |  | 2.9307 | 1.2981 | 0.17693 | 0.41547
3.099 | 405.9082 | 405.8324 | 408.6919 | 400.5428 |  | 3.014 | 1.1998 | 0.18974 | 0.49195
3.1819 | 405.7092 | 405.5898 | 408.0893 | 400.3287 |  | 3.0974 | 1.0614 | 0.17372 | 0.45078
3.264 | 405.0726 | 405.5898 | 407.085 | 400.2423 |  | 3.1807 | 1.255 | 0.1821 | 0.45249
3.3473 | 407.8977 | 405.1449 | 407.085 | 399.8023 |  | 3.2641 | 1.3666 | 0.17441 | 0.48696
3.4307 | 406.1469 | 405.3875 | 404.273 | 399.4035 |  | 3.3474 | 1.0992 | 0.19272 | 0.37772
3.514 | 405.2715 | 405.3875 | 408.0893 | 399.1128 |  | 3.4307 | 1.1773 | 0.16987 | 0.33047
3.5974 | 405.5102 | 405.1449 | 408.0893 | 398.8555 |  | 3.514 | 1.0459 | 0.18882 | 0.36486
3.6807 | 405.7092 | 405.1449 | 407.085 | 398.5982 |  | 3.5974 | 1.0686 | 0.17954 | 0.38854
3.765 | 404.6349 | 404.4978 | 406.4824 | 398.5354 |  | 3.6807 | 1.114 | 0.17757 | 0.39437
3.8473 | 404.1972 | 403.8507 | 405.3777 | 398.4057 |  | 3.764 | 1.1549 | 0.18003 | 0.54104
3.9307 | 404.6349 | 404.4978 | 410.9014 | 398.2113 |  | 3.8474 | 1.4985 | 0.18075 | 0.50047
4.0141 | 405.2715 | 404.4978 | 405.9803 | 398.0384 |  | 3.9307 | 1.3078 | 0.18454 | 0.51079
4.0976 | 405.0726 | 403.6081 | 406.4824 | 397.8774 |  | 4.014 | 1.2997 | 0.18451 | 0.52612
4.1807 | 404.3961 | 404.0529 | 407.085 | 397.7379 |  | 4.0974 | 1.5974 | 0.20162 | 0.46532
4.264 | 403.9585 | 404.2551 | 405.3777 | 397.6299 |  | 4.1807 | 1.4307 | 0.20649 | 0.45643
4.3474 | 403.9585 | 402.961 | 405.9803 | 397.3294 |  | 4.264 | 1.5034 | 0.19857 | 0.47894
4.4312 | 403.9585 | 404.0529 | 405.9803 | 397.1781 |  | 4.3474 | 1.3125 | 0.18471 | 0.39303
4.5152 | 404.6349 | 403.8507 | 405.9803 | 397.0269 |  | 4.4307 | 1.6487 | 0.22078 | 0.40422
4.5973 | 403.7595 | 402.2734 | 405.9803 | 396.8108 |  | 4.514 | 1.1743 | 0.23812 | 0.50047
4.6807 | 406.1469 | 402.961 | 404.8756 | 396.638 |  | 4.5974 | 1.6882 | 0.20679 | 0.56886
4.7641 | 403.7595 | 402.5161 | 405.3777 | 396.5083 |  | 4.6807 | 1.5903 | 0.21179 | 0.45125
4.8474 | 403.9585 | 402.2734 | 404.273 | 396.3139 |  | 4.764 | 1.307 | 0.19796 | 0.46009
4.9307 | 403.9585 | 402.7183 | 404.273 | 396.0448 |  | 4.8474 | 1.5766 | 0.2053 | 0.4863
5.014 | 403.7595 | 403.1632 | 405.3777 | 395.8523 |  | 4.9307 | 1.1417 | 0.18252 | 0.47548
5.0991 | 403.0831 | 402.5161 | 404.8756 | 395.8307 |  | 5.0141 | 1.3006 | 0.21314 | 0.46863
5.1817 | 402.2475 | 402.7183 | 404.8756 | 395.648 |  | 5.0974 | 1.0084 | 0.19953 | 0.53641
5.264 | 403.7595 | 403.4058 | 405.9803 | 395.7109 |  | 5.1807 | 1.4159 | 0.21023 | 0.41722
5.3474 | 403.0831 | 403.4058 | 409.7967 | 395.54 |  | 5.264 | 1.0653 | 0.18888 | 0.42133
5.4307 | 403.0831 | 401.6263 | 404.273 | 395.4968 |  | 5.3474 | 1.2642 | 0.21163 | 0.43077
5.514 | 404.1972 | 402.961 | 406.4824 | 395.2945 |  | 5.4307 | 1.2427 | 0.19331 | 0.30364
5.5974 | 408.773 | 403.1632 | 405.9803 | 395.0372 |  | 5.5141 | 1.0587 | 0.21296 | 0.38894
5.6807 | 423.3362 | 403.1632 | 405.9803 | 394.9507 |  | 5.5974 | 0.96927 | 0.18602 | 0.35651
5.765 | 427.0367 | 402.0712 | 404.273 | 394.66 |  | 5.6808 | 1.5022 | 0.19808 | 0.39674
5.8474 | 467.9011 | 402.5161 | 406.4824 | 394.3065 |  | 5.7641 | 1.1653 | 0.18918 | 0.32886
5.9307 | 484.6527 | 402.5161 | 410.9014 | 394.114 |  | 5.8474 | 1.3775 | 0.18773 | 0.3825
6.014 | 538.608 | 402.7183 | 404.8756 | 393.9313 |  | 5.9307 | 1.6529 | 0.18376 | 0.46925
6.0974 | 564.9093 | 402.7183 | 413.1108 | 393.8252 |  | 6.0141 | 1.3292 | 0.20243 | 0.40494
6.1807 | 518.5936 | 403.6081 | 414.7177 | 393.7172 |  | 6.0974 | 1.5887 | 0.21308 | 0.39305
6.264 | 532.0825 | 403.6081 | 414.2156 | 393.619 |  | 6.1807 | 1.5449 | 0.20234 | 0.46681
6.3474 | 512.7047 | 402.7183 | 414.7177 | 393.4363 |  | 6.264 | 1.1005 | 0.19326 | 0.45095
6.4335 | 574.9364 | 404.0529 | 420.7436 | 393.4697 |  | 6.3474 | 1.5021 | 0.18446 | 0.45551
6.5141 | 551.6592 | 404.0529 | 427.372 | 393.4913 |  | 6.4307 | 1.3424 | 0.17475 | 0.41105
6.5974 | 639.5157 | 404.7 | 432.7952 | 393.5876 |  | 6.5141 | 1.3372 | 0.19651 | 0.3627
6.6807 | 583.8494 | 406.2773 | 432.7952 | 393.6642 |  | 6.5974 | 1.5348 | 0.18109 | 0.41208
6.7641 | 610.8271 | 406.4795 | 439.4236 | 393.7486 |  | 6.6807 | 1.6612 | 0.19151 | 0.34877
6.8474 | 577.5228 | 408.0163 | 449.8684 | 393.8881 |  | 6.764 | 1.2982 | 0.19753 | 0.35475
6.9307 | 604.7392 | 406.4795 | 459.2084 | 394.2318 |  | 6.8474 | 1.563 | 0.17516 | 0.35545
7.015 | 641.2665 | 408.259 | 452.58 | 394.3084 |  | 6.9308 | 1.3199 | 0.17237 | 0.38386
7.0973 | 675.844 | 409.3509 | 459.2084 | 394.1808 |  | 7.0141 | 0.94246 | 0.18078 | 0.36818
7.1807 | 645.4047 | 408.7038 | 449.8684 | 394.1493 |  | 7.0974 | 1.0022 | 0.17539 | 0.35894
7.264 | 571.6736 | 411.5753 | 456.9989 | 394.1493 |  | 7.1807 | 0.92714 | 0.16521 | 0.3162
7.3474 | 606.8879 | 413.3548 | 463.6273 | 394.1493 |  | 7.2641 | 0.87565 | 0.17897 | 0.29806
7.4307 | 609.0763 | 413.557 | 471.8626 | 394.1827 |  | 7.3474 | 0.81909 | 0.15377 | 0.33563
7.5141 | 632.9901 | 414.2041 | 457.5011 | 394.2377 |  | 7.4308 | 1.1377 | 0.16137 | 0.3302
7.5975 | 676.2818 | 415.7814 | 473.9717 | 394.279 |  | 7.514 | 1.1742 | 0.17295 | 0.34266
7.6825 | 660.4055 | 416.8733 | 476.7837 | 394.3438 |  | 7.5974 | 0.89489 | 0.17366 | 0.32323
7.764 | 633.2289 | 416.4284 | 478.9932 | 394.3654 |  | 7.6807 | 0.80539 | 0.19169 | 0.36168
7.8474 | 669.7562 | 416.6711 | 509.1223 | 394.2259 |  | 7.764 | 0.88472 | 0.17476 | 0.35578
7.931 | 694.3465 | 420.1896 | 471.8626 | 394.3222 |  | 7.8474 | 0.85092 | 0.18768 | 0.36274
8.0141 | 661.9175 | 421.0793 | 492.1495 | 394.2043 |  | 7.9307 | 1.0083 | 0.19893 | 0.35985
8.0974 | 668.2442 | 421.0793 | 482.8095 | 394.2456 |  | 8.014 | 1.3671 | 0.17444 | 0.33278
8.1807 | 626.7033 | 420.3918 | 482.8095 | 394.4499 |  | 8.0974 | 1.112 | 0.16987 | 0.35493
8.2669 | 669.5572 | 423.0611 | 472.9673 | 394.4833 |  | 8.1807 | 1.052 | 0.17045 | 0.36131
8.3497 | 729.9984 | 424.5979 | 479.4953 | 394.6973 |  | 8.264 | 1.1562 | 0.19605 | 0.40469
8.4307 | 700.1956 | 429.9363 | 511.9344 | 394.9763 |  | 8.3474 | 1.2582 | 0.16822 | 0.37664
8.514 | 665.1803 | 427.4693 | 538.2471 | 395.1688 |  | 8.4307 | 1.2535 | 0.17088 | 0.41941
8.5974 | 637.8047 | 425.9325 | 516.8554 | 395.4811 |  | 8.5141 | 1.3621 | 0.17239 | 0.29997
8.6807 | 627.3399 | 427.4693 | 504.8037 | 395.8032 |  | 8.5974 | 1.2323 | 0.18327 | 0.36545
8.764 | 627.141 | 428.359 | 526.1954 | 396.1037 |  | 8.6807 | 1.133 | 0.17925 | 0.38098
8.8474 | 627.3399 | 428.8039 | 522.8812 | 396.2766 |  | 8.764 | 1.1286 | 0.17317 | 0.34614
8.9321 | 627.5787 | 428.6017 | 515.7507 | 396.3944 |  | 8.8474 | 1.1334 | 0.17271 | 0.33729
9.014 | 696.0972 | 429.0466 | 486.1237 | 396.5869 |  | 8.9307 | 1.135 | 0.17665 | 0.50986
9.0974 | 757.6525 | 427.9142 | 464.7321 | 396.9208 |  | 9.014 | 1.246 | 0.17752 | 0.52575
9.1807 | 750.4505 | 437.6609 | 484.4164 | 397.0622 |  | 9.0974 | 0.96997 | 0.17862 | 0.45211
9.264 | 718.499 | 434.5468 | 500.887 | 397.351 |  | 9.1807 | 1.235 | 0.17167 | 0.43006
9.3474 | 666.7321 | 439.1977 | 486.6259 | 397.5454 |  | 9.2641 | 1.2197 | 0.18756 | 0.36409
9.4307 | 722.3985 | 437.8632 | 481.7048 | 397.5886 |  | 9.3474 | 1.1681 | 0.17504 | 0.378
9.514 | 681.4943 | 438.7529 | 507.5154 | 397.5552 |  | 9.4307 | 1.2934 | 0.17009 | 0.49103
9.5974 | 705.0102 | 436.7712 | 511.9344 | 397.7163 |  | 9.514 | 1.0572 | 0.18012 | 0.49213
9.6807 | 701.071 | 438.1058 | 509.7249 | 397.844 |  | 9.5974 | 1.2192 | 0.17583 | 0.43252
9.7641 | 657.1427 | 439.1977 | 476.7837 | 398.0699 |  | 9.6807 | 1.1644 | 0.18393 | 0.47162
9.8474 | 680.221 | 439.4404 | 476.1811 | 398.2427 |  | 9.764 | 1.138 | 0.18717 | 0.4319
9.9307 | 728.4863 | 437.2161 | 481.2026 | 398.2643 |  | 9.8474 | 1.2093 | 0.17841 | 0.36245
10.014 | 797.8802 | 438.7529 | 485.5211 | 398.2859 |  | 9.9307 | 1.4665 | 0.18387 | 0.44377
10.0974 | 726.9743 | 441.1794 | 528.4049 | 398.3606
10.1807 | 806.3555 | 440.0875 | 533.326 | 398.3606
10.2641 | 803.0927 | 443.4038 | 530.0118 | 398.3173
10.3474 | 706.5222 | 441.4221 | 515.1481 | 398.3606 |  |  | 1.2432 | 0.184 | 0.41749
10.4307 | 781.3276 | 443.4038 | 517.3576 | 398.2761
10.514 | 788.5296 | 443.606 | 503.6991 | 398.2761
10.5974 | 662.7929 | 442.3118 | 484.4164 | 398.3311
10.6807 | 746.75 | 442.0692 | 529.5096 | 398.3311
10.764 | 740.4631 | 442.7567 | 535.5354 | 398.4273
10.8474 | 762.4273 | 446.073 | 491.0448 | 398.7063
10.9307 | 674.531 | 443.2016 | 489.3375 | 398.9537
11.014 | 750.8882 | 444.2935 | 525.0907 | 399.0284
11.0974 | 747.4264 | 445.3855 | 530.0118 | 399.0834
11.1807 | 689.134 | 448.0547 | 516.2528 | 398.9439
11.264 | 761.7509 | 445.6282 | 537.1424 | 398.7495
11.3474 | 850.5225 | 446.2753 | 542.6661 | 398.6002
11.4307 | 732.3858 | 446.7201 | 508.6201 | 398.6964
11.514 | 770.2659 | 448.9444 | 508.6201 | 398.9007
11.5974 | 847.021 | 445.6282 | 511.3317 | 399.0618
11.6807 | 795.0551 | 445.8304 | 536.6402 | 398.9852
11.7641 | 865.5233 | 443.2016 | 542.6661 | 399.0048
11.8474 | 879.2111 | 445.6282 | 546.9846 | 399.0264
11.9308 | 835.084 | 449.1467 | 537.1424 | 399.0264
12.0141 | 841.3708 | 448.4996 | 565.1624 | 399.1246
12.0974 | 857.2471 | 447.8121 | 526.6976 | 399.0814
12.1808 | 838.7447 | 449.5915 | 514.0434 | 398.9518
12.2641 | 832.6568 | 453.9998 | 520.1696 | 398.9852
12.3475 | 758.9258 | 453.1505 | 525.0907 | 398.9302
12.4308 | 763.9393 | 450.2386 | 534.9329 | 398.9616
12.515 | 774.1653 | 450.0364 | 539.854 | 399.0578
12.5974 | 830.9458 | 452.463 | 528.4049 | 399.2503
12.6807 | 720.8864 | 454.6874 | 521.7765 | 399.2071
12.7641 | 794.3787 | 456.022 | 506.4107 | 399.4546
12.8474 | 677.3561 | 453.1505 | 549.194 | 399.6373
12.9307 | 822.8684 | 449.1467 | 557.4293 | 399.7433
13.0141 | 841.6096 | 455.1322 | 566.2671 | 399.8278
13.0984 | 858.9978 | 450.0364 | 560.2413 | 399.8494
13.1807 | 843.3205 | 458.2059 | 544.2729 | 400.0301
13.2641 | 752.6389 | 453.7976 | 555.2198 | 400.2128
13.3474 | 814.8308 | 450.9262 | 537.7449 | 400.1048
13.4308 | 707.3976 | 449.8342 | 544.2729 | 400.1578
13.5141 | 789.8427 | 453.7976 | 539.854 | 400.093
13.5974 | 794.1797 | 455.3344 | 560.7435 | 400.2226
13.6811 | 775.4784 | 456.8713 | 554.7177 | 400.3405
13.7641 | 700.1956 | 454.2425 | 528.9071 | 400.5447
13.8474 | 724.5869 | 451.371 | 506.4107 | 400.6096
13.9308 | 860.9475 | 455.1322 | 524.4881 | 400.5978
14.0141 | 779.8156 | 451.371 | 539.854 | 400.5015
14.0975 | 711.7347 | 452.463 | 528.9071 | 400.5113
14.1808 | 786.3411 | 451.8159 | 539.854 | 400.3935
14.2655 | 824.1815 | 458.0036 | 528.4049 | 400.3522
14.3485 | 813.08 | 458.2059 | 548.6919 | 400.3522
14.4315 | 760.9153 | 456.6691 | 542.0634 | 400.2874
14.5144 | 797.6415 | 454.4447 | 535.5354 | 400.1794
14.5975 | 840.9331 | 453.7976 | 538.2471 | 400.0066
14.6807 | 868.3485 | 453.9998 | 528.4049 | 399.9967
14.7641 | 782.6407 | 456.022 | 516.8554 | 399.9535
14.8476 | 824.858 | 448.0547 | 528.9071 | 400.0498
14.9309 | 816.7805 | 451.371 | 505.8081 | 400.0183
15.015 | 698.0469 | 455.5771 | 497.5728 | 400.0399
15.0978 | 770.9026 | 454.8896 | 524.4881 | 400.1048
15.1808 | 864.648 | 458.4485 | 519.5671 | 399.9221
15.2649 | 732.6245 | 459.7427 | 530.5139 | 399.8789
15.3475 | 888.8006 | 459.0956 | 525.0907 | 399.8573
15.4325 | 866.3988 | 457.761 | 545.9802 | 399.7394
15.5144 | 812.0058 | 454.2425 | 552.0061 | 399.6982
15.5984 | 844.1959 | 457.1139 | 552.0061 | 399.7198
15.6807 | 836.1583 | 459.3383 | 552.0061 | 399.7826
15.7646 | 859.4355 | 450.2386 | 552.5082 | 399.8042
15.8476 | 811.1303 | 460.6324 | 529.5096 | 399.7944
15.9312 | 918.3646 | 456.4669 | 546.9846 | 399.8808
16.0141 | 830.9458 | 452.0181 | 545.9802 | 399.9339
16.098 | 680.4199 | 450.0364 | 560.2413 | 399.9889
16.1808 | 744.8003 | 460.6324 | 545.9802 | 399.8592
16.2642 | 753.5143 | 449.5915 | 517.9602 | 399.7296
16.3475 | 798.9546 | 455.7793 | 533.8281 | 399.5135
16.4338 | 747.1877 | 457.1139 | 535.5354 | 399.3623
16.5153 | 757.2148 | 458.6507 | 536.0376 | 399.2975
16.5974 | 755.663 | 460.8751 | 527.3002 | 399.2228
16.6807 | 798.3179 | 454.8896 | 543.1682 | 399.1266
16.7641 | 778.5025 | 454.8896 | 555.8224 | 399.1482
16.8475 | 689.3329 | 449.5915 | 529.5096 | 399.1678
16.9307 | 675.2074 | 452.2608 | 550.9013 | 399.2759
17.0141 | 662.7929 | 456.6691 | 527.3002 | 399.2543
17.0974 | 698.4846 | 453.555 | 536.0376 | 399.3289
17.1813 | 800.7054 | 456.6691 | 517.9602 | 399.4802
17.2641 | 722.3985 | 451.371 | 530.5139 | 399.6098
17.3475 | 717.3849 | 453.555 | 508.0176 | 399.7394
17.4308 | 807.4299 | 461.9671 | 511.9344 | 399.7492
17.5141 | 715.4352 | 455.5771 | 542.0634 | 399.8789
17.5975 | 793.7421 | 464.6363 | 530.0118 | 399.9005
17.6813 | 729.5607 | 460.4302 | 548.0892 | 399.8141
17.7641 | 817.0193 | 460.1876 | 523.3834 | 399.8671
17.8474 | 745.4369 | 455.7793 | 533.326 | 399.9319
17.9307 | 731.1125 | 453.7976 | 530.0118 | 399.7394
18.0141 | 754.7876 | 453.1505 | 529.5096 | 399.7178
18.0974 | 706.5222 | 453.3527 | 533.8281 | 399.7492
18.1807 | 709.1484 | 455.5771 | 533.8281 | 399.8141
18.2641 | 774.3643 | 458.6507 | 527.8023 | 399.6334
18.3474 | 735.4496 | 459.9853 | 558.5341 | 399.431
18.4308 | 731.5502 | 458.4485 | 549.194 | 399.3132
18.5141 | 746.551 | 456.2242 | 547.5871 | 399.2916
18.5974 | 872.049 | 453.1505 | 551.4034 | 399.1953
18.6807 | 775.0407 | 452.7057 | 551.4034 | 399.1521
18.7669 | 857.2471 | 455.3344 | 568.9788 | 399.1737
18.8474 | 841.1719 | 456.6691 | 560.2413 | 399.3682
18.9307 | 683.0461 | 451.8159 | 537.1424 | 399.7335
19.0141 | 817.2182 | 451.5732 | 534.4307 | 400.089
19.0974 | 728.6853 | 458.4485 | 522.2787 | 400.423
19.1807 | 723.0351 | 457.761 | 519.5671 | 400.7451
19.2641 | 692.158 | 459.7427 | 534.9329 | 400.916
19.3474 | 836.5959 | 457.3161 | 531.1166 | 400.9376
19.4307 | 749.3761 | 452.463 | 520.1696 | 401.0986
19.5141 | 794.8164 | 454.4447 | 561.3461 | 401.1419
19.5977 | 879.8876 | 450.9262 | 545.9802 | 401.1851
19.6807 | 665.618 | 459.9853 | 533.8281 | 401.2401
19.7641 | 760.9153 | 458.6507 | 544.8755 | 401.2067
19.8474 | 703.8961 | 459.3383 | 536.6402 | 401.1851
19.931 | 681.733 | 453.555 | 551.4034 | 401.2715
20.0141 | 772.8523 | 457.1139 | 536.0376 | 401.3795
20.0974 | 737.837 | 457.1139 | 493.7564 | 401.2931
20.1807 | 714.9975 | 454.2425 | 510.8296 | 401.2067
20.2641 | 830.9458 | 454.2425 | 509.7249 | 401.2283
20.3474 | 750.0128 | 458.2059 | 508.6201 | 401.2401
20.4328 | 798.7556 | 453.7976 | 522.2787 | 401.3795
20.5141 | 830.0704 | 454.4447 | 556.3246 | 401.519
20.5974 | 854.223 | 456.022 | 543.7707 | 401.6054
20.6807 | 709.785 | 456.6691 | 525.5929 | 401.7449
20.7641 | 736.0863 | 455.5771 | 533.326 | 402.0356
20.8474 | 711.7347 | 456.2242 | 530.5139 | 402.5168
20.9307 | 868.9851 | 453.555 | 550.9013 | 403.0098
21.014 | 744.1636 | 455.5771 | 538.7492 | 403.438
21.0974 | 737.2004 | 455.1322 | 510.8296 | 403.6855
21.1807 | 735.4496 | 455.7793 | 523.986 | 403.8898
21.2642 | 814.6319 | 456.8713 | 522.2787 | 404.0174
21.3474 | 746.551 | 453.9998 | 506.9128 | 404.1039
21.4307 | 731.7491 | 458.8934 | 517.3576 | 404.1235
21.514 | 754.5886 | 455.7793 | 523.3834 | 403.9408
21.5977 | 853.3476 | 450.9262 | 526.1954 | 403.768
21.6807 | 748.9385 | 453.7976 | 534.4307 | 403.5519
21.764 | 762.4273 | 453.3527 | 519.0649 | 403.273
21.8474 | 800.7054 | 454.4447 | 516.8554 | 403.0903
21.9307 | 884.2248 | 456.4669 | 566.7693 | 402.9391
22.014 | 770.4649 | 452.7057 | 579.9257 | 402.7368
22.0974 | 818.7701 | 454.8896 | 561.8482 | 402.6287
22.1807 | 884.6624 | 452.7057 | 561.3461 | 402.6504
22.2641 | 823.7438 | 451.371 | 542.6661 | 402.5737
22.3474 | 741.0998 | 458.2059 | 522.2787 | 402.6287
22.4308 | 803.2917 | 458.4485 | 517.3576 | 402.672
22.514 | 687.8209 | 455.5771 | 522.2787 | 402.6936
22.5974 | 714.3609 | 456.022 | 522.8812 | 402.6602
22.6807 | 764.5759 | 456.8713 | 527.8023 | 402.7878
22.7641 | 788.9673 | 457.5588 | 521.2744 | 402.8959
22.8474 | 725.2236 | 454.8896 | 516.2528 | 402.833
22.9307 | 784.8291 | 454.8896 | 525.0907 | 402.8212
23.014 | 755.9017 | 458.6507 | 547.5871 | 402.8114
23.0974 | 715.2363 | 453.9998 | 535.5354 | 402.8762
23.1807 | 772.2156 | 456.4669 | 536.0376 | 402.8762
23.2641 | 804.8435 | 453.9998 | 545.9802 | 402.672
23.3474 | 725.8602 | 459.0956 | 513.5412 | 402.3813
23.4307 | 748.5007 | 452.0181 | 499.2801 | 402.0277
23.514 | 709.5462 | 457.3161 | 509.1223 | 401.7488
23.5974 | 715.8729 | 454.2425 | 515.7507 | 401.407
23.6807 | 729.123 | 453.555 | 517.3576 | 401.299
23.764 | 740.9009 | 453.9998 | 560.2413 | 401.0201
23.8474 | 841.8085 | 453.9998 | 548.0892 | 400.806
23.9307 | 785.4657 | 454.8896 | 550.9013 | 400.5801
24.014 | 782.8794 | 454.6874 | 555.2198 | 400.3876
24.0974 | 870.2982 | 459.5405 | 537.1424 | 400.2049
24.1807 | 821.1575 | 460.8751 | 534.4307 | 400.1087
24.264 | 842.4452 | 458.4485 | 540.9587 | 400.0124
24.3474 | 786.3411 | 454.4447 | 515.7507 | 400.0871
24.4307 | 885.299 | 465.0812 | 519.0649 | 400.1087
24.514 | 745.8746 | 470.3792 | 547.5871 | 400.3031
24.5974 | 897.2759 | 461.32 | 567.8741 | 400.4642
24.6807 | 868.5474 | 462.8568 | 533.326 | 400.529
24.764 | 785.2668 | 458.8934 | 536.0376 | 400.6371
24.8474 | 864.648 | 461.0773 | 543.7707 | 400.6587
24.9307 | 736.5239 | 454.2425 | 540.4566 | 400.529
25.0141 | 783.0783 | 463.059 | 538.2471 | 400.3346
25.0974 | 696.9328 | 458.8934 | 558.0319 | 400.1735
25.1807 | 816.7805 | 461.9671 | 522.8812 | 400.0989
25.264 | 713.4855 | 455.5771 | 523.986 | 399.9928
25.3474 | 771.9769 | 462.2097 | 526.6976 | 399.928
25.4307 | 765.6901 | 456.8713 | 489.3375 | 399.981
25.5141 | 711.7347 | 462.8568 | 514.6459 | 400.1853
25.5974 | 685.6324 | 455.1322 | 505.3059 | 400.3876
25.6808 | 842.6838 | 458.8934 | 517.3576 | 400.6017
25.7641 | 743.7259 | 456.4669 | 497.5728 | 400.7942
25.8474 | 806.3555 | 456.2242 | 513.5412 | 400.9769
25.9307 | 887.6864 | 455.3344 | 539.3518 | 401.2558
26.0141 | 792.6678 | 461.0773 | 520.6718 | 401.5033
26.0974 | 869.2238 | 464.3936 | 517.3576 | 401.6859
26.1807 | 856.6104 | 461.5222 | 539.3518 | 401.9747
26.264 | 726.099 | 459.0956 | 534.9329 | 402.2222
26.3474 | 844.6336 | 456.8713 | 536.6402 | 402.5875
26.4307 | 798.0792 | 454.4447 | 523.986 | 403.0177
26.5141 | 797.0049 | 461.32 | 510.227 | 403.4891
26.5974 | 855.4963 | 457.1139 | 525.0907 | 403.821
26.6807 | 893.1377 | 460.6324 | 506.9128 | 404.2728
26.764 | 786.7788 | 462.8568 | 509.1223 | 404.7245
26.8474 | 865.0857 | 456.6691 | 509.7249 | 405.1213
26.9308 | 793.941 | 456.2242 | 518.4623 | 405.4965
27.0141 | 683.0461 | 458.8934 | 514.0434 | 405.6909
27.0974 | 700.6333 | 457.3161 | 511.3317 | 405.7007
27.1807 | 678.4702 | 454.2425 | 498.6775 | 405.6241
27.2641 | 663.2306 | 458.2059 | 493.2543 | 405.5377
27.3474 | 646.479 | 450.6835 | 504.2012 | 405.4297
27.4308 | 740.2244 | 452.9079 | 502.5943 | 405.4199
27.514 | 751.1269 | 456.4669 | 506.4107 | 405.5691
27.5974 | 669.1195 | 456.8713 | 500.887 | 405.7636
27.6807 | 643.0172 | 462.4119 | 512.4365 | 405.9993
27.764 | 666.4934 | 457.5588 | 510.8296 | 406.1289
27.8474 | 656.705 | 461.5222 | 513.0391 | 406.29
27.9307 | 703.2594 | 465.0812 | 512.4365 | 406.5375
28.014 | 809.1806 | 458.2059 | 504.8037 | 406.8694
28.0974 | 734.1365 | 456.8713 | 511.3317 | 406.8812
28.1807 | 716.3106 | 456.8713 | 513.0391 | 406.7103
28.264 | 746.75 | 464.1914 | 525.5929 | 406.4962
28.3474 | 776.7915 | 456.022 | 517.3576 | 406.5178
28.4307 | 775.4784 | 456.8713 | 530.0118 | 406.5827
28.5141 | 807.4299 | 457.3161 | 494.8612 | 406.5827
28.5974 | 769.1518 | 460.4302 | 514.0434 | 406.4962
28.6807 | 739.7867 | 459.0956 | 518.4623 | 406.345
28.764 | 738.2747 | 457.1139 | 508.0176 | 406.1525
28.8474 | 739.5878 | 456.8713 | 505.3059 | 406.0445
28.9307 | 739.7867 | 457.761 | 555.8224 | 405.7754
29.014 | 772.2156 | 457.761 | 560.2413 | 405.5181
29.0974 | 690.646 | 457.761 | 538.2471 | 405.1959
29.1807 | 768.5152 | 455.5771 | 531.6187 | 405.0565
29.2641 | 763.7404 | 459.9853 | 511.9344 | 404.7874
29.3474 | 748.262 | 456.022 | 515.7507 | 404.5085
29.4307 | 784.8291 | 454.2425 | 548.6919 | 404.1863
29.514 | 714.9975 | 456.8713 | 548.6919 | 403.8642
29.5974 | 762.6262 | 455.5771 | 531.1166 | 403.8308
29.6807 | 746.551 | 458.0036 | 542.6661 | 403.874
29.764 | 738.9114 | 459.0956 | 531.1166 | 404.0135
29.8474 | 760.0399 | 456.6691 | 510.8296 | 404.1647
29.9307 | 835.9195 | 458.4485 | 534.9329 | 404.3376