## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 31.0653
108 | 0.4461 | 1.1108 | 1.149 | 0.6232 | 462.2509 | 442.7567 | 440.0262 | 427.7164
4736 | 0.4466 | 1.1058 | 1.1354 | 0.6243 | 456.8395 | 440.7346 | 440.5283 | 428.3862
9750 | 0.4466 | 1.1026 | 1.137 | 0.6237 | 457.4761 | 439.4404 | 440.5283 | 428.0209
14739 | 0.4477 | 1.102 | 1.131 | 0.6264 | 455.0887 | 439.1977 | 441.6331 | 429.6649
19831 | 0.4466 | 1.1037 | 1.1299 | 0.627 | 454.651 | 439.8853 | 440.5283 | 430.0302
24722 | 0.4455 | 1.0987 | 1.1299 | 0.6259 | 454.651 | 437.8632 | 439.4236 | 429.3604
29835 | 0.4428 | 1.0993 | 1.1299 | 0.6259 | 454.651 | 438.1058 | 436.712 | 429.3604
34724 | 0.4444 | 1.1004 | 1.1299 | 0.6379 | 454.651 | 438.5506 | 438.3189 | 436.6672
39863 | 0.4444 | 1.1009 | 1.1037 | 0.627 | 444.226 | 438.7529 | 438.3189 | 430.0302
44884 | 0.4439 | 1.0971 | 1.1064 | 0.6352 | 445.3003 | 437.2161 | 437.8167 | 435.0232
49737 | 0.4433 | 1.0949 | 1.1037 | 0.627 | 444.226 | 436.3263 | 437.2141 | 430.0302
54726 | 0.4428 | 1.0976 | 1.1031 | 0.6319 | 443.9872 | 437.4183 | 436.712 | 433.0138
59727 | 0.4466 | 1.0965 | 1.0993 | 0.6352 | 442.4752 | 436.9734 | 440.5283 | 435.0232
64867 | 0.4362 | 1.0955 | 1.0971 | 0.6368 | 441.5999 | 436.569 | 430.0836 | 435.9974
69815 | 0.4428 | 1.0938 | 1.0955 | 0.6325 | 440.9632 | 435.8814 | 436.712 | 433.3792
74728 | 0.4417 | 1.0938 | 1.0944 | 0.6352 | 440.5255 | 435.8814 | 435.6073 | 435.0232
79742 | 0.4417 | 1.09 | 1.0905 | 0.6335 | 438.9737 | 434.3446 | 435.6073 | 433.9881
84726 | 0.4428 | 1.09 | 1.0927 | 0.6281 | 439.8491 | 434.3446 | 436.712 | 430.7
89803 | 0.4406 | 1.0905 | 1.0933 | 0.6319 | 440.0878 | 434.5468 | 434.5025 | 433.0138
94801 | 0.4411 | 1.0883 | 1.0889 | 0.6297 | 438.337 | 433.6571 | 435.0047 | 431.6743
99805 | 0.4433 | 1.0894 | 1.0807 | 0.6401 | 435.0743 | 434.102 | 437.2141 | 438.0068
104727 | 0.4417 | 1.0894 | 1.0889 | 0.6412 | 438.337 | 434.102 | 435.6073 | 438.6766
109849 | 0.4411 | 1.09 | 1.0878 | 0.6319 | 437.8994 | 434.3446 | 435.0047 | 433.0138
114727 | 0.4411 | 1.0883 | 1.0878 | 0.6341 | 437.8994 | 433.6571 | 435.0047 | 434.3534
119853 | 0.44 | 1.0894 | 1.0878 | 0.6303 | 437.8994 | 434.102 | 433.8999 | 432.0396
124731 | 0.44 | 1.0878 | 1.0905 | 0.6314 | 438.9737 | 433.4549 | 433.8999 | 432.7094
129769 | 0.4417 | 1.09 | 1.0818 | 0.6281 | 435.512 | 434.3446 | 435.6073 | 430.7
134815 | 0.4406 | 1.0883 | 1.0818 | 0.6368 | 435.512 | 433.6571 | 434.5025 | 435.9974
139726 | 0.4406 | 1.0878 | 1.0829 | 0.6385 | 435.9497 | 433.4549 | 434.5025 | 437.0326
144729 | 0.4417 | 1.0867 | 1.0823 | 0.6352 | 435.7109 | 433.01 | 435.6073 | 435.0232
149726 | 0.4411 | 1.0862 | 1.0862 | 0.6385 | 437.2627 | 432.8078 | 435.0047 | 437.0326 | 432.9255
154727 | 0.4395 | 1.084 | 1.0812 | 0.6401 | 435.2732 | 431.918 | 433.3978 | 438.0068 | 433.2574
159729 | 0.44 | 1.0856 | 1.0801 | 0.6346 | 434.8356 | 432.5651 | 433.8999 | 434.6579 | 433.4597
164728 | 0.4389 | 1.0829 | 1.0807 | 0.6396 | 435.0743 | 431.4732 | 432.7952 | 437.7024 | 433.772
169726 | 0.4395 | 1.0829 | 1.0796 | 0.6412 | 434.6366 | 431.4732 | 433.3978 | 438.6766 | 434.0627
174797 | 0.44 | 1.0829 | 1.0807 | 0.6341 | 435.0743 | 431.4732 | 433.8999 | 434.3534 | 434.2022
179736 | 0.44 | 1.0823 | 1.0769 | 0.6243 | 433.5623 | 431.2305 | 433.8999 | 428.3862 | 434.1707
184729 | 0.4389 | 1.0818 | 1.078 | 0.6303 | 433.9999 | 431.0283 | 432.7952 | 432.0396 | 434.2572
189731 | 0.4384 | 1.0818 | 1.0758 | 0.6352 | 433.1245 | 431.0283 | 432.293 | 435.0232 | 434.2041
194728 | 0.4389 | 1.0829 | 1.0752 | 0.6341 | 432.8858 | 431.4732 | 432.7952 | 434.3534 | 434.3436
199729 | 0.4384 | 1.0823 | 1.0752 | 0.6368 | 432.8858 | 431.2305 | 432.293 | 435.9974 | 434.375
204728 | 0.4362 | 1.0796 | 1.0747 | 0.6368 | 432.6869 | 430.1385 | 430.0836 | 435.9974 | 434.5675
209760 | 0.4379 | 1.0791 | 1.0752 | 0.6417 | 432.8858 | 429.9363 | 431.7909 | 438.9811 | 434.76
214826 | 0.4395 | 1.0785 | 1.0736 | 0.6401 | 432.2492 | 429.6937 | 433.3978 | 438.0068 | 434.8563
219727 | 0.4384 | 1.0801 | 1.0741 | 0.6428 | 432.4481 | 430.3408 | 432.293 | 439.6508 | 434.9741
224729 | 0.4368 | 1.0774 | 1.0741 | 0.6385 | 432.4481 | 429.2488 | 430.6862 | 437.0326 | 435.092
229727 | 0.4379 | 1.0791 | 1.0698 | 0.6396 | 430.7372 | 429.9363 | 431.7909 | 437.7024 | 435.1784
234728 | 0.4379 | 1.078 | 1.0741 | 0.6434 | 432.4481 | 429.4914 | 431.7909 | 440.0162 | 435.3728
239729 | 0.4379 | 1.0774 | 1.0736 | 0.639 | 432.2492 | 429.2488 | 431.7909 | 437.337 | 435.5869
244728 | 0.4379 | 1.078 | 1.0823 | 0.6379 | 435.7109 | 429.4914 | 431.7909 | 436.6672 | 435.7048
249776 | 0.4362 | 1.0796 | 1.0725 | 0.6439 | 431.8115 | 430.1385 | 430.0836 | 440.3206 | 435.9837
254846 | 0.4455 | 1.0774 | 1.0736 | 0.6379 | 432.2492 | 429.2488 | 439.4236 | 436.6672 | 435.9405
259729 | 0.4379 | 1.0791 | 1.073 | 0.6341 | 432.0104 | 429.9363 | 431.7909 | 434.3534 | 435.801
264729 | 0.4395 | 1.0769 | 1.0736 | 0.6308 | 432.2492 | 429.0466 | 433.3978 | 432.3441 | 435.7794
269730 | 0.4373 | 1.0796 | 1.0714 | 0.6412 | 431.3738 | 430.1385 | 431.1883 | 438.6766 | 435.9189
274744 | 0.4362 | 1.0769 | 1.0709 | 0.6352 | 431.1748 | 429.0466 | 430.0836 | 435.0232 | 436.0151
279729 | 0.4368 | 1.078 | 1.0709 | 0.6319 | 431.1748 | 429.4914 | 430.6862 | 433.0138 | 436.0249
284732 | 0.4379 | 1.0763 | 1.0714 | 0.6314 | 431.3738 | 428.8039 | 431.7909 | 432.7094 | 436.0898
289934 | 0.4346 | 1.078 | 1.0714 | 0.6335 | 431.3738 | 429.4914 | 428.4767 | 433.9881 | 436.0249
294858 | 0.4379 | 1.0763 | 1.0681 | 0.6297 | 430.0607 | 428.8039 | 431.7909 | 431.6743 | 435.8521
299729 | 0.4379 | 1.0747 | 1.0709 | 0.6325 | 431.1748 | 428.1569 | 431.7909 | 433.3792 | 435.7991
304732 | 0.4351 | 1.0747 | 1.0698 | 0.6292 | 430.7372 | 428.1569 | 428.9788 | 431.3698 | 435.6164
309731 | 0.4357 | 1.0741 | 1.0692 | 0.6232 | 430.4984 | 427.9142 | 429.5814 | 427.7164 | 435.2844
314728 | 0.4357 | 1.0725 | 1.0736 | 0.6275 | 432.2492 | 427.2671 | 429.5814 | 430.3347 | 435.145
319728 | 0.4351 | 1.0719 | 1.0692 | 0.6297 | 430.4984 | 427.0245 | 428.9788 | 431.6743 | 434.9505
324730 | 0.4335 | 1.0719 | 1.0676 | 0.6314 | 429.8618 | 427.0245 | 427.372 | 432.7094 | 434.758
329728 | 0.4335 | 1.0736 | 1.0681 | 0.6346 | 430.0607 | 427.712 | 427.372 | 434.6579 | 434.7679
334775 | 0.4351 | 1.0736 | 1.0654 | 0.6357 | 428.9864 | 427.712 | 428.9788 | 435.3277 | 434.9918
339730 | 0.4395 | 1.114 | 1.0654 | 0.6352 | 428.9864 | 444.0509 | 433.3978 | 435.0232 | 435.088
344730 | 0.4504 | 1.1201 | 1.0654 | 0.6368 | 428.9864 | 446.5179 | 444.3447 | 435.9974 | 435.1195
349729 | 0.4652 | 1.0927 | 1.0627 | 0.6357 | 427.9121 | 435.4366 | 459.2084 | 435.3277 | 435.1509
354730 | 0.4936 | 1.1031 | 1.0643 | 0.6292 | 428.5487 | 439.6426 | 487.7306 | 431.3698 | 435.0016
359732 | 0.5095 | 1.1283 | 1.0637 | 0.6314 | 428.3099 | 449.8342 | 503.6991 | 432.7094 | 434.8955
364728 | 0.5412 | 1.1922 | 1.0637 | 0.6292 | 428.3099 | 475.6772 | 535.5354 | 431.3698 | 434.65
369742 | 0.5346 | 1.1895 | 1.0637 | 0.6346 | 428.3099 | 474.5852 | 528.9071 | 434.6579 | 434.542
374802 | 0.5406 | 1.2398 | 1.0621 | 0.6292 | 427.6733 | 494.928 | 534.9329 | 431.3698 | 434.2748
379730 | 0.5406 | 1.1862 | 1.0637 | 0.6308 | 428.3099 | 473.2506 | 534.9329 | 432.3441 | 434.1236
384729 | 0.5395 | 1.2556 | 1.0659 | 0.6319 | 429.1853 | 501.3179 | 533.8281 | 433.0138 | 433.9724
389730 | 0.6609 | 1.284 | 1.0637 | 0.6352 | 428.3099 | 512.8037 | 655.7506 | 435.0232 | 433.8113
394728 | 0.6598 | 1.1682 | 1.0676 | 0.6335 | 429.8618 | 465.9709 | 654.6459 | 433.9881 | 433.7033
399735 | 0.6439 | 1.2398 | 1.0659 | 0.6341 | 429.1853 | 494.928 | 638.6774 | 434.3534 | 433.6286
404731 | 0.6636 | 1.4382 | 1.0676 | 0.6374 | 429.8618 | 575.1665 | 658.4623 | 436.3628 | 433.501
409738 | 0.6751 | 1.3884 | 1.0676 | 0.633 | 429.8618 | 555.026 | 670.0118 | 433.6836 | 433.4047
414782 | 0.6516 | 1.3092 | 1.0692 | 0.6297 | 430.4984 | 522.9953 | 646.4106 | 431.6743 | 433.3183
419790 | 0.6899 | 1.3414 | 1.0703 | 0.6292 | 430.9361 | 536.0179 | 684.8754 | 431.3698 | 433.2869
424824 | 0.7063 | 1.2682 | 1.0725 | 0.6314 | 431.8115 | 506.4137 | 701.346 | 432.7094 | 433.0944
429731 | 0.6997 | 1.3934 | 1.073 | 0.6248 | 432.0104 | 557.0481 | 694.7176 | 428.6907 | 432.8901
434745 | 0.7259 | 1.2835 | 1.0763 | 0.633 | 433.3235 | 512.6015 | 721.0303 | 433.6836 | 432.9117
439753 | 0.7527 | 1.3884 | 1.0862 | 0.6319 | 437.2627 | 555.026 | 747.9457 | 433.0138 | 432.9215
444730 | 0.7489 | 1.4453 | 1.0878 | 0.6292 | 437.8994 | 578.038 | 744.1293 | 431.3698 | 432.8371
449730 | 0.7489 | 1.4415 | 1.0883 | 0.6297 | 438.0983 | 576.5011 | 744.1293 | 431.6743 | 432.8371
454730 | 0.7795 | 1.4426 | 1.0905 | 0.633 | 438.9737 | 576.946 | 774.861 | 433.6836 | 432.8469
459759 | 0.7779 | 1.4415 | 1.0933 | 0.6368 | 440.0878 | 576.5011 | 773.2541 | 435.9974 | 432.9962
464881 | 0.7647 | 1.5185 | 1.096 | 0.6396 | 441.1621 | 607.6421 | 759.9973 | 437.7024 | 433.3183
469822 | 0.7647 | 1.36 | 1.0955 | 0.6264 | 440.9632 | 543.5403 | 759.9973 | 429.6649 | 433.2967
474731 | 0.7593 | 1.4617 | 1.1009 | 0.6379 | 443.1119 | 584.6706 | 754.5741 | 436.6672 | 433.4577
479729 | 0.8025 | 1.4704 | 1.1026 | 0.6308 | 443.7883 | 588.1891 | 797.96 | 432.3441 | 433.446
484747 | 0.8019 | 1.506 | 1.1047 | 0.6379 | 444.6239 | 602.5868 | 797.3575 | 436.6672 | 433.5108
489732 | 0.8036 | 1.5442 | 1.108 | 0.6385 | 445.937 | 618.0359 | 799.0648 | 437.0326 | 433.5658
494731 | 0.7811 | 1.6547 | 1.1102 | 0.6401 | 446.8124 | 662.7253 | 776.4679 | 438.0068 | 433.662
499732 | 0.8112 | 1.4267 | 1.1108 | 0.6407 | 447.0511 | 570.5156 | 806.6975 | 438.3721 | 433.7386
504791 | 0.7981 | 1.3557 | 1.1129 | 0.6374 | 447.8867 | 541.8012 | 793.5411 | 436.3628 | 433.772
509830 | 0.8418 | 1.5054 | 1.1179 | 0.6352 | 449.8762 | 602.3441 | 837.4291 | 435.0232 | 433.8899
514729 | 0.8052 | 1.5978 | 1.1211 | 0.6335 | 451.1494 | 639.7133 | 800.6716 | 433.9881 | 433.9311
519732 | 0.7904 | 1.442 | 1.125 | 0.6319 | 452.7013 | 576.7034 | 785.808 | 433.0138 | 433.9842
524730 | 0.8221 | 1.3611 | 1.1239 | 0.6335 | 452.2636 | 543.9851 | 817.6443 | 433.9881 | 433.9625
529729 | 0.832 | 1.4595 | 1.1233 | 0.6374 | 452.0248 | 583.7809 | 827.587 | 436.3628 | 434.1236
534730 | 0.85 | 1.4174 | 1.125 | 0.633 | 452.7013 | 566.7544 | 845.6645 | 433.6836 | 434.1668
539729 | 0.8298 | 1.4776 | 1.1255 | 0.633 | 452.9002 | 591.101 | 825.3775 | 433.6836 | 434.1884
544731 | 0.8363 | 1.4059 | 1.1244 | 0.6286 | 452.4625 | 562.1035 | 831.9055 | 431.0045 | 434.0588
549808 | 0.8265 | 1.3546 | 1.1266 | 0.6325 | 453.3379 | 541.3563 | 822.0633 | 433.3792 | 434.0391
554729 | 0.797 | 1.4622 | 1.1348 | 0.6221 | 456.6007 | 584.8728 | 792.4363 | 427.0466 | 433.8034
559732 | 0.8396 | 1.4584 | 1.1343 | 0.6281 | 456.4018 | 583.336 | 835.2197 | 430.7 | 433.6208
564729 | 0.8609 | 1.5207 | 1.1348 | 0.6286 | 456.6007 | 608.5319 | 856.6113 | 431.0045 | 433.5344
569730 | 0.8424 | 1.401 | 1.1337 | 0.6281 | 456.163 | 560.1218 | 838.0317 | 430.7 | 433.5029
574731 | 0.8713 | 1.4765 | 1.1343 | 0.6297 | 456.4018 | 590.6562 | 867.0561 | 431.6743 | 433.5127
579731 | 0.867 | 1.536 | 1.1359 | 0.6303 | 457.0384 | 614.7196 | 862.7376 | 432.0396 | 433.4911
584732 | 0.8828 | 1.6306 | 1.1386 | 0.6314 | 458.1127 | 652.9785 | 878.6056 | 432.7094 | 433.6208
589775 | 0.8866 | 1.6301 | 1.1381 | 0.6243 | 457.9138 | 652.7763 | 882.422 | 428.3862 | 433.4499
594732 | 0.8839 | 1.5093 | 1.1381 | 0.6308 | 457.9138 | 603.9214 | 879.7103 | 432.3441 | 433.4283
599732 | 0.8413 | 1.3874 | 1.1425 | 0.6259 | 459.6646 | 554.6216 | 836.927 | 429.3604 | 433.3635
604732 | 0.832 | 1.3737 | 1.1425 | 0.6248 | 459.6646 | 549.0809 | 827.587 | 428.6907 | 433.2672
609731 | 0.885 | 1.4573 | 1.1414 | 0.6253 | 459.2268 | 582.8911 | 880.8151 | 428.9951 | 433.116
614732 | 0.8834 | 1.5907 | 1.1468 | 0.6275 | 461.3755 | 636.8419 | 879.2082 | 430.3347 | 432.9333
619733 | 0.879 | 1.6273 | 1.1496 | 0.6286 | 462.4897 | 651.6439 | 874.7893 | 431.0045 | 432.7172
624731 | 0.873 | 1.4453 | 1.1539 | 0.6286 | 464.2006 | 578.038 | 868.7635 | 431.0045 | 432.7605
629851 | 0.8456 | 1.3802 | 1.1594 | 0.6292 | 466.3891 | 551.7097 | 841.2455 | 431.3698 | 432.5896
634931 | 0.8271 | 1.5136 | 1.1556 | 0.6281 | 464.877 | 605.6604 | 822.6659 | 430.7 | 432.5365
639733 | 0.8167 | 1.5776 | 1.1539 | 0.6259 | 464.2006 | 631.5439 | 812.2211 | 429.3604 | 432.3008
644730 | 0.8582 | 1.4508 | 1.1605 | 0.6237 | 466.8268 | 580.2623 | 853.8997 | 428.0209 | 432.0101
649730 | 0.8615 | 1.4497 | 1.1578 | 0.6237 | 465.7524 | 579.8175 | 857.2139 | 428.0209 | 431.688
654731 | 0.8216 | 1.4513 | 1.1578 | 0.6264 | 465.7524 | 580.4646 | 817.1422 | 429.6649 | 431.4071
659730 | 0.8276 | 1.6082 | 1.1583 | 0.627 | 465.9514 | 643.9193 | 823.168 | 430.0302 | 431.2029
664732 | 0.8374 | 1.6366 | 1.1616 | 0.6264 | 467.2644 | 655.4051 | 833.0102 | 429.6649 | 431.03
669799 | 0.8533 | 1.4781 | 1.1638 | 0.6264 | 468.1398 | 591.3032 | 848.9786 | 429.6649 | 430.8906
674833 | 0.8435 | 1.4765 | 1.1632 | 0.6303 | 467.9011 | 590.6562 | 839.1365 | 432.0396 | 430.8591
679731 | 0.7948 | 1.6421 | 1.1627 | 0.6215 | 467.7022 | 657.6295 | 790.2269 | 426.6813 | 430.6234
684732 | 0.8221 | 1.4551 | 1.1687 | 0.6275 | 470.0895 | 582.0014 | 817.6443 | 430.3347 | 430.429
689732 | 0.8407 | 1.5453 | 1.161 | 0.6281 | 467.0257 | 618.4808 | 836.3244 | 430.7 | 430.3327
694730 | 0.7839 | 1.664 | 1.1621 | 0.6259 | 467.4634 | 666.4865 | 779.28 | 429.3604 | 430.1933
699729 | 0.7631 | 1.6771 | 1.1649 | 0.6248 | 468.5775 | 671.7844 | 758.3905 | 428.6907 | 430.1186
704732 | 0.8112 | 1.5065 | 1.1632 | 0.6264 | 467.9011 | 602.789 | 806.6975 | 429.6649 | 429.9988
709856 | 0.8205 | 1.629 | 1.1616 | 0.6193 | 467.2644 | 652.3314 | 816.0375 | 425.3417 | 429.9438
714815 | 0.7872 | 1.5235 | 1.1643 | 0.6286 | 468.3388 | 609.6643 | 782.5941 | 431.0045 | 429.9536
719732 | 0.7992 | 1.4918 | 1.1621 | 0.6193 | 467.4634 | 596.8439 | 794.6458 | 425.3417 | 429.771
724735 | 0.8402 | 1.3578 | 1.1627 | 0.6264 | 467.7022 | 542.6505 | 835.8223 | 429.6649 | 429.7376
729734 | 0.8588 | 1.3376 | 1.1627 | 0.6215 | 467.7022 | 534.4811 | 854.5023 | 426.6813 | 429.5765
734732 | 0.8577 | 1.4677 | 1.1649 | 0.6161 | 468.5775 | 587.0972 | 853.3976 | 423.3932 | 429.2976
739733 | 0.8478 | 1.3622 | 1.1682 | 0.6139 | 469.8906 | 544.43 | 843.455 | 422.0537 | 428.9539
744733 | 0.8276 | 1.4174 | 1.1676 | 0.6193 | 469.6519 | 566.7544 | 823.168 | 425.3417 | 428.8557
749786 | 0.8599 | 1.3485 | 1.1692 | 0.6237 | 470.2885 | 538.8893 | 855.607 | 428.0209 | 428.7162
754796 | 0.8238 | 1.3245 | 1.166 | 0.6199 | 469.0152 | 529.183 | 819.3517 | 425.7071 | 428.5983
759734 | 0.832 | 1.3633 | 1.1698 | 0.6226 | 470.5273 | 544.8749 | 827.587 | 427.3511 | 428.5551
764732 | 0.7839 | 1.4956 | 1.1643 | 0.6248 | 468.3388 | 598.3807 | 779.28 | 428.6907 | 428.5453
769732 | 0.7669 | 1.7317 | 1.1654 | 0.6237 | 468.7765 | 693.8662 | 762.2068 | 428.0209 | 428.4707
774731 | 0.7587 | 1.6579 | 1.166 | 0.6232 | 469.0152 | 664.0194 | 753.9715 | 427.7164 | 428.3646
779732 | 0.7762 | 1.6448 | 1.1682 | 0.6248 | 469.8906 | 658.7214 | 771.5468 | 428.6907 | 428.29
784794 | 0.8008 | 1.6886 | 1.1627 | 0.6292 | 467.7022 | 676.4354 | 796.2527 | 431.3698 | 428.29
789836 | 0.8238 | 1.53 | 1.1649 | 0.6259 | 468.5775 | 612.2931 | 819.3517 | 429.3604 | 428.2468
794776 | 0.7981 | 1.4524 | 1.1671 | 0.6166 | 469.4529 | 580.9094 | 793.5411 | 423.6977 | 428.0641
799734 | 0.7817 | 1.4546 | 1.1654 | 0.6237 | 468.7765 | 581.7992 | 777.0705 | 428.0209 | 428.0641
804734 | 0.7975 | 1.6071 | 1.1654 | 0.6232 | 468.7765 | 643.4745 | 792.9385 | 427.7164 | 428.0543
809733 | 0.7669 | 1.6148 | 1.1692 | 0.6297 | 470.2885 | 646.5886 | 762.2068 | 431.6743 | 428.1191
814733 | 0.7658 | 1.6645 | 1.1621 | 0.6297 | 467.4634 | 666.6887 | 761.1021 | 431.6743 | 428.1721
819733 | 0.8462 | 1.6437 | 1.1736 | 0.6314 | 472.0392 | 658.2766 | 841.8481 | 432.7094 | 428.2703
824733 | 0.8637 | 1.6946 | 1.1802 | 0.633 | 474.6654 | 678.862 | 859.4234 | 433.6836 | 428.4
829749 | 0.8757 | 1.6596 | 1.178 | 0.6335 | 473.79 | 664.707 | 871.475 | 433.9881 | 428.4628
834825 | 0.8932 | 1.5486 | 1.1758 | 0.6226 | 472.9146 | 619.8154 | 889.0503 | 427.3511 | 428.4844
839736 | 0.8697 | 1.5814 | 1.1774 | 0.6297 | 473.5513 | 633.0807 | 865.4492 | 431.6743 | 428.5276
844735 | 0.8937 | 1.6262 | 1.1736 | 0.6264 | 472.0392 | 651.1991 | 889.5525 | 429.6649 | 428.4942
849734 | 0.9151 | 1.5978 | 1.1731 | 0.6253 | 471.8403 | 639.7133 | 911.0446 | 428.9951 | 428.4825
854734 | 0.9216 | 1.6246 | 1.1758 | 0.6215 | 472.9146 | 650.552 | 917.5726 | 426.6813 | 428.4176
859736 | 0.9014 | 1.6279 | 1.1747 | 0.6221 | 472.477 | 651.8866 | 897.2857 | 427.0466 | 428.3332
864734 | 0.9019 | 1.4956 | 1.1753 | 0.6253 | 472.7157 | 598.3807 | 897.7878 | 428.9951 | 428.451
869797 | 0.9287 | 1.5475 | 1.1753 | 0.6215 | 472.7157 | 619.3706 | 924.7031 | 426.6813 | 428.3116
874750 | 0.9233 | 1.6022 | 1.1774 | 0.6253 | 473.5513 | 641.4928 | 919.2799 | 428.9951 | 428.4294
879732 | 0.8784 | 1.6049 | 1.172 | 0.6275 | 471.4026 | 642.5847 | 874.1867 | 430.3347 | 428.451
884735 | 0.9123 | 1.6853 | 1.1742 | 0.6259 | 472.278 | 675.1008 | 908.2325 | 429.3604 | 428.5375
889734 | 0.9129 | 1.6197 | 1.1736 | 0.6286 | 472.0392 | 648.5703 | 908.8351 | 431.0045 | 428.783
894735 | 0.9058 | 1.6421 | 1.1764 | 0.6319 | 473.1534 | 657.6295 | 901.7046 | 433.0138 | 429.1365
899735 | 0.9233 | 1.4202 | 1.1785 | 0.6335 | 473.989 | 567.8868 | 919.2799 | 433.9881 | 429.4154
904732 | 0.8396 | 1.4939 | 1.1856 | 0.6243 | 476.8141 | 597.6932 | 835.2197 | 428.3862 | 429.4272
909800 | 0.8642 | 1.5929 | 1.178 | 0.6177 | 473.79 | 637.7316 | 859.9255 | 424.3675 | 429.384
914731 | 0.8992 | 1.4486 | 1.1785 | 0.6243 | 473.989 | 579.3726 | 895.0762 | 428.3862 | 429.4174
919732 | 0.8609 | 1.4715 | 1.1796 | 0.6237 | 474.4267 | 588.634 | 856.6113 | 428.0209 | 429.3958
924732 | 0.8713 | 1.5333 | 1.1796 | 0.627 | 474.4267 | 613.6277 | 867.0561 | 430.0302 | 429.4606
929732 | 0.8866 | 1.5497 | 1.1807 | 0.6325 | 474.8643 | 620.2603 | 882.422 | 433.3792 | 429.6433
934732 | 0.8702 | 1.4694 | 1.1807 | 0.6325 | 474.8643 | 587.7847 | 865.9514 | 433.3792 | 429.7945
939732 | 0.8467 | 1.6661 | 1.1818 | 0.633 | 475.3021 | 667.3358 | 842.3502 | 433.6836 | 429.8692
944771 | 0.856 | 1.5759 | 1.184 | 0.6237 | 476.1774 | 630.8563 | 851.6903 | 428.0209 | 429.826
949732 | 0.8615 | 1.5639 | 1.1753 | 0.6335 | 472.7157 | 626.0032 | 857.2139 | 433.9881 | 430.1579
954733 | 0.838 | 1.5377 | 1.1818 | 0.6264 | 475.3021 | 615.4072 | 833.6128 | 429.6649 | 430.2109
959733 | 0.8139 | 1.4065 | 1.1813 | 0.6314 | 475.1031 | 562.3462 | 809.4091 | 432.7094 | 430.372
964732 | 0.7724 | 1.4311 | 1.1829 | 0.6281 | 475.7397 | 572.2951 | 767.7305 | 430.7 | 430.3406
969737 | 0.8363 | 1.4464 | 1.1807 | 0.6303 | 474.8643 | 578.4829 | 831.9055 | 432.0396 | 430.3524
974732 | 0.8369 | 1.4426 | 1.1824 | 0.6325 | 475.5408 | 576.946 | 832.5081 | 433.3792 | 430.374
979732 | 0.8189 | 1.7312 | 1.1851 | 0.633 | 476.6151 | 693.664 | 814.4306 | 433.6836 | 430.374
984763 | 0.7997 | 1.5847 | 1.1867 | 0.6352 | 477.2518 | 634.4153 | 795.148 | 435.0232 | 430.4074
989733 | 0.8298 | 1.6148 | 1.1862 | 0.639 | 477.0528 | 646.5886 | 825.3775 | 437.337 | 430.7295
994733 | 0.8369 | 1.7268 | 1.1867 | 0.6335 | 477.2518 | 691.8845 | 832.5081 | 433.9881 | 430.8041
999735 | 0.8331 | 1.7192 | 1.1889 | 0.6325 | 478.1271 | 688.8109 | 828.6917 | 433.3792 | 430.9239
1004732 | 0.8779 | 1.6082 | 1.1867 | 0.6303 | 477.2518 | 643.9193 | 873.6845 | 432.0396 | 431.0222
1009732 | 0.8877 | 1.6055 | 1.1862 | 0.6281 | 477.0528 | 642.8274 | 883.5267 | 430.7 | 431.1518
1014744 | 0.8746 | 1.4557 | 1.1878 | 0.6385 | 477.6895 | 582.2441 | 870.3703 | 437.0326 | 431.4739
1019731 | 0.821 | 1.5377 | 1.1856 | 0.6297 | 476.8141 | 615.4072 | 816.5396 | 431.6743 | 431.5603
1024808 | 0.8691 | 1.5437 | 1.1835 | 0.6412 | 475.9785 | 617.8337 | 864.8466 | 438.6766 | 431.9473
1029732 | 0.8708 | 1.5317 | 1.1856 | 0.6346 | 476.8141 | 612.9806 | 866.554 | 434.6579 | 432.13
1034732 | 0.8369 | 1.5994 | 1.1895 | 0.6346 | 478.3659 | 640.3604 | 832.5081 | 434.6579 | 432.2694
1039732 | 0.8544 | 1.4868 | 1.1906 | 0.6319 | 478.8036 | 594.8217 | 850.0834 | 433.0138 | 432.3873
1044734 | 0.8582 | 1.4262 | 1.1917 | 0.6357 | 479.2413 | 570.3134 | 853.8997 | 435.3277 | 432.5267
1049733 | 0.7888 | 1.5738 | 1.1922 | 0.6281 | 479.4402 | 630.007 | 784.2011 | 430.7 | 432.4521
1054732 | 0.8271 | 1.4814 | 1.1949 | 0.6275 | 480.5146 | 592.6379 | 822.6659 | 430.3347 | 432.3342
1059786 | 0.8517 | 1.5956 | 1.1922 | 0.6281 | 479.4402 | 638.8236 | 847.3718 | 430.7 | 432.4089
1064804 | 0.8817 | 1.5005 | 1.1911 | 0.633 | 479.0025 | 600.3624 | 877.5008 | 433.6836 | 432.7094
1069731 | 0.8943 | 1.5634 | 1.1911 | 0.6407 | 479.0025 | 625.801 | 890.1551 | 438.3721 | 433.0315
1074730 | 0.9145 | 1.6694 | 1.19 | 0.6368 | 478.5649 | 668.6704 | 910.442 | 435.9974 | 433.2888
1079731 | 0.8866 | 1.6251 | 1.1884 | 0.6297 | 477.9282 | 650.7542 | 882.422 | 431.6743 | 433.3419
1084730 | 0.879 | 1.6257 | 1.1928 | 0.6259 | 479.679 | 650.9969 | 874.7893 | 429.3604 | 433.2122
1089730 | 0.8899 | 1.6552 | 1.1966 | 0.627 | 481.191 | 662.9275 | 885.7362 | 430.0302 | 433.1042
1094730 | 0.8522 | 1.6011 | 1.1944 | 0.6352 | 480.3156 | 641.0479 | 847.8739 | 435.0232 | 433.1474
1099843 | 0.8741 | 1.5459 | 1.1928 | 0.6385 | 479.679 | 618.7235 | 869.8682 | 437.0326 | 433.4381
1104729 | 0.8642 | 1.5175 | 1.196 | 0.6357 | 480.9522 | 607.2377 | 859.9255 | 435.3277 | 433.4813
1109730 | 0.8484 | 1.4726 | 1.1944 | 0.6346 | 480.3156 | 589.0789 | 844.0576 | 434.6579 | 433.6424
1114730 | 0.8309 | 1.571 | 1.1917 | 0.6232 | 479.2413 | 628.8746 | 826.4822 | 427.7164 | 433.4813
1119731 | 0.8555 | 1.747 | 1.1928 | 0.6264 | 479.679 | 700.054 | 851.1881 | 429.6649 | 433.4479
1124730 | 0.8582 | 1.7295 | 1.1911 | 0.6292 | 479.0025 | 692.9765 | 853.8997 | 431.3698 | 433.4263
1129730 | 0.8987 | 1.7077 | 1.1911 | 0.6335 | 479.0025 | 684.16 | 894.574 | 433.9881 | 433.446
1134730 | 0.8916 | 1.6973 | 1.1944 | 0.6335 | 480.3156 | 679.9539 | 887.4435 | 433.9881 | 433.4558
1139844 | 0.9112 | 1.7235 | 1.196 | 0.6237 | 480.9522 | 690.5499 | 907.1278 | 428.0209 | 433.2299
1144729 | 0.873 | 1.6295 | 1.1949 | 0.6308 | 480.5146 | 652.5337 | 868.7635 | 432.3441 | 433.0688
1149731 | 0.9003 | 1.6213 | 1.1966 | 0.633 | 481.191 | 649.2174 | 896.1809 | 433.6836 | 433.059
1154730 | 0.885 | 1.489 | 1.196 | 0.6248 | 480.9522 | 595.7115 | 880.8151 | 428.6907 | 432.9078
1159730 | 0.8489 | 1.4644 | 1.1949 | 0.6144 | 480.5146 | 585.7626 | 844.5597 | 422.3581 | 432.5955
1164730 | 0.8303 | 1.5841 | 1.1938 | 0.6182 | 480.0768 | 634.1726 | 825.8796 | 424.6719 | 432.401
1169730 | 0.797 | 1.5158 | 1.1933 | 0.6243 | 479.8779 | 606.5502 | 792.4363 | 428.3862 | 432.1221
1174753 | 0.8238 | 1.6902 | 1.1889 | 0.6182 | 478.1271 | 677.0825 | 819.3517 | 424.6719 | 431.8962
1179733 | 0.8517 | 1.477 | 1.1895 | 0.6188 | 478.3659 | 590.8584 | 847.3718 | 425.0373 | 431.4562
1184729 | 0.8631 | 1.5727 | 1.1884 | 0.6204 | 477.9282 | 629.5622 | 858.8208 | 426.0115 | 431.1773
1189730 | 0.8079 | 1.6672 | 1.1906 | 0.6204 | 478.8036 | 667.7806 | 803.3833 | 426.0115 | 430.8984
1194730 | 0.7729 | 1.6847 | 1.1742 | 0.6204 | 472.278 | 674.8581 | 768.2326 | 426.0115 | 430.6725
1199730 | 0.7959 | 1.5634 | 1.184 | 0.6171 | 476.1774 | 625.801 | 791.3316 | 424.0021 | 430.3072
1204729 | 0.8057 | 1.6131 | 1.1829 | 0.6204 | 475.7397 | 645.9011 | 801.1738 | 426.0115 | 430.1559
1209729 | 0.8353 | 1.5781 | 1.1807 | 0.6232 | 474.8643 | 631.7461 | 830.9012 | 427.7164 | 430.0715
1214772 | 0.779 | 1.7869 | 1.1829 | 0.6204 | 475.7397 | 716.1907 | 774.3589 | 426.0115 | 429.9202
1219730 | 0.8478 | 1.7394 | 1.1829 | 0.6226 | 475.7397 | 696.9804 | 843.455 | 427.3511 | 429.716
1224728 | 0.8424 | 1.4437 | 1.184 | 0.6292 | 476.1774 | 577.3909 | 838.0317 | 431.3698 | 429.4901
1229730 | 0.8189 | 1.5524 | 1.184 | 0.6248 | 476.1774 | 621.3523 | 814.4306 | 428.6907 | 429.2544
1234734 | 0.7833 | 1.5322 | 1.1742 | 0.6215 | 472.278 | 613.1828 | 778.6774 | 426.6813 | 429.0933
1239730 | 0.7817 | 1.5071 | 1.1824 | 0.6286 | 475.5408 | 603.0317 | 777.0705 | 431.0045 | 429.1464
1244730 | 0.809 | 1.4087 | 1.1846 | 0.6232 | 476.4162 | 563.2359 | 804.488 | 427.7164 | 429.0717
1249790 | 0.7954 | 1.3496 | 1.1835 | 0.6144 | 475.9785 | 539.3342 | 790.8295 | 422.3581 | 428.6632
1254776 | 0.7937 | 1.3972 | 1.1807 | 0.6155 | 474.8643 | 558.585 | 789.1221 | 423.0279 | 428.2114
1259731 | 0.7855 | 1.4426 | 1.1818 | 0.621 | 475.3021 | 576.946 | 780.8868 | 426.3768 | 427.9227
1264730 | 0.8374 | 1.4016 | 1.1818 | 0.6133 | 475.3021 | 560.3645 | 833.0102 | 421.6883 | 427.5043
1269730 | 0.8079 | 1.6011 | 1.1802 | 0.6188 | 474.6654 | 641.0479 | 803.3833 | 425.0373 | 427.4179
1274732 | 0.7888 | 1.5661 | 1.1818 | 0.6182 | 475.3021 | 626.8929 | 784.2011 | 424.6719 | 427.2568
1279729 | 0.8325 | 1.5437 | 1.1802 | 0.6259 | 474.6654 | 617.8337 | 828.0891 | 429.3604 | 427.192
1284731 | 0.82 | 1.5557 | 1.1791 | 0.6232 | 474.2277 | 622.6868 | 815.5353 | 427.7164 | 426.9897
1289836 | 0.8385 | 1.4836 | 1.1818 | 0.6226 | 475.3021 | 593.5276 | 834.115 | 427.3511 | 426.7756
1294729 | 0.8467 | 1.5546 | 1.1802 | 0.6253 | 474.6654 | 622.242 | 842.3502 | 428.9951 | 426.807
1299730 | 0.7904 | 1.6804 | 1.1785 | 0.6177 | 473.989 | 673.1191 | 785.808 | 424.3675 | 426.5497
1304730 | 0.7779 | 1.6432 | 1.1824 | 0.6193 | 475.5408 | 658.0744 | 773.2541 | 425.3417 | 426.2806
1309730 | 0.7904 | 1.7011 | 1.1818 | 0.6204 | 475.3021 | 681.4907 | 785.808 | 426.0115 | 426.1942
1314730 | 0.7418 | 1.5093 | 1.1807 | 0.6232 | 474.8643 | 603.9214 | 736.9988 | 427.7164 | 426.367
1319729 | 0.7746 | 1.5497 | 1.1813 | 0.6215 | 475.1031 | 620.2603 | 769.94 | 426.6813 | 426.4318
1324729 | 0.7948 | 1.5836 | 1.1796 | 0.6133 | 474.4267 | 633.9704 | 790.2269 | 421.6883 | 426.2158
1329815 | 0.7768 | 1.6268 | 1.1835 | 0.6232 | 475.9785 | 651.4417 | 772.1494 | 427.7164 | 426.314
1334730 | 0.7779 | 1.5202 | 1.1791 | 0.6243 | 474.2277 | 608.3297 | 773.2541 | 428.3862 | 426.422
1339730 | 0.8216 | 1.4059 | 1.1753 | 0.6221 | 472.7157 | 562.1035 | 817.1422 | 427.0466 | 426.4554
1344730 | 0.7718 | 1.4387 | 1.178 | 0.6275 | 473.79 | 575.3687 | 767.1279 | 430.3347 | 426.5949
1349731 | 0.815 | 1.5535 | 1.1791 | 0.6325 | 474.2277 | 621.7972 | 810.5138 | 433.3792 | 426.8325
1354730 | 0.8369 | 1.512 | 1.1791 | 0.6264 | 474.2277 | 605.0133 | 832.5081 | 429.6649 | 427.0152
1359731 | 0.7981 | 1.5267 | 1.1796 | 0.6264 | 474.4267 | 610.9585 | 793.5411 | 429.6649 | 427.1331
1364815 | 0.8036 | 1.7716 | 1.1714 | 0.627 | 471.1639 | 710.0029 | 799.0648 | 430.0302 | 427.2077
1369730 | 0.7806 | 1.4939 | 1.1785 | 0.6226 | 473.989 | 597.6932 | 775.9658 | 427.3511 | 427.2509
1374730 | 0.7811 | 1.4672 | 1.1785 | 0.6264 | 473.989 | 586.895 | 776.4679 | 429.6649 | 427.3256
1379729 | 0.8008 | 1.7131 | 1.1774 | 0.6204 | 473.5513 | 686.3439 | 796.2527 | 426.0115 | 427.1527
1384729 | 0.7964 | 1.372 | 1.1791 | 0.6188 | 474.2277 | 548.3934 | 791.8338 | 425.0373 | 427.0349
1389729 | 0.8101 | 1.4005 | 1.1796 | 0.6155 | 474.4267 | 559.9196 | 805.5927 | 423.0279 | 426.917
1394730 | 0.7779 | 1.3431 | 1.178 | 0.6237 | 473.79 | 536.7054 | 773.2541 | 428.0209 | 426.8208
1399730 | 0.7369 | 1.53 | 1.1802 | 0.6221 | 474.6654 | 612.2931 | 732.0777 | 427.0466 | 426.7991
1404732 | 0.7773 | 1.6383 | 1.1807 | 0.6182 | 474.8643 | 656.0926 | 772.6516 | 424.6719 | 426.8738
1409730 | 0.8145 | 1.5207 | 1.1802 | 0.6182 | 474.6654 | 608.5319 | 810.0116 | 424.6719 | 426.9268
1414731 | 0.8609 | 1.5776 | 1.1807 | 0.6171 | 474.8643 | 631.5439 | 856.6113 | 424.0021 | 426.8502
1419730 | 0.8068 | 1.6754 | 1.1818 | 0.6155 | 475.3021 | 671.0969 | 802.2785 | 423.0279 | 426.8934
1424730 | 0.8036 | 1.5612 | 1.1807 | 0.6144 | 474.8643 | 624.9112 | 799.0648 | 422.3581 | 426.807
1429732 | 0.8664 | 1.6377 | 1.1796 | 0.6193 | 474.4267 | 655.85 | 862.135 | 425.3417 | 426.8286
1434731 | 0.8216 | 1.5617 | 1.1774 | 0.6177 | 473.5513 | 625.1134 | 817.1422 | 424.3675 | 426.6675
1439803 | 0.8194 | 1.6137 | 1.1791 | 0.6243 | 474.2277 | 646.1437 | 814.9328 | 428.3862 | 426.6892
1444729 | 0.8189 | 1.6989 | 1.1774 | 0.6248 | 473.5513 | 680.601 | 814.4306 | 428.6907 | 426.7324
1449730 | 0.8626 | 1.5475 | 1.1753 | 0.6193 | 472.7157 | 619.3706 | 858.3187 | 425.3417 | 426.6145
1454730 | 0.8462 | 1.6552 | 1.1692 | 0.6139 | 470.2885 | 662.9275 | 841.8481 | 422.0537 | 426.5399
1459731 | 0.8413 | 1.6093 | 1.1725 | 0.6155 | 471.6016 | 644.3642 | 836.927 | 423.0279 | 426.4652
1464730 | 0.8325 | 1.5803 | 1.1709 | 0.6199 | 470.9649 | 632.6358 | 828.0891 | 425.7071 | 426.4554
1469730 | 0.832 | 1.5306 | 1.1709 | 0.6226 | 470.9649 | 612.5357 | 827.587 | 427.3511 | 426.4436
1474729 | 0.7833 | 1.4814 | 1.1714 | 0.621 | 471.1639 | 592.6379 | 778.6774 | 426.3768 | 426.4338
1479783 | 0.7697 | 1.418 | 1.1703 | 0.6182 | 470.7262 | 566.9971 | 765.0188 | 424.6719 | 426.5301
1484780 | 0.8118 | 1.4267 | 1.1698 | 0.6133 | 470.5273 | 570.5156 | 807.3 | 421.6883 | 426.3356
1489728 | 0.8052 | 1.4776 | 1.1742 | 0.6117 | 472.278 | 591.101 | 800.6716 | 420.7141 | 426.0881
1494729 | 0.7751 | 1.641 | 1.1769 | 0.6144 | 473.3523 | 657.1846 | 770.4421 | 422.3581 | 425.9369
1499731 | 0.8336 | 1.8176 | 1.1753 | 0.6117 | 472.7157 | 728.6067 | 829.1938 | 420.7141 | 425.6265
1504729 | 0.8396 | 1.5803 | 1.1758 | 0.6144 | 472.9146 | 632.6358 | 835.2197 | 422.3581 | 425.271
1509729 | 0.8462 | 1.606 | 1.1725 | 0.6155 | 471.6016 | 643.0296 | 841.8481 | 423.0279 | 425.0569
1514730 | 0.8588 | 1.5852 | 1.1747 | 0.621 | 472.477 | 634.6175 | 854.5023 | 426.3768 | 424.9508
1519828 | 0.8757 | 1.5814 | 1.1758 | 0.6226 | 472.9146 | 633.0807 | 871.475 | 427.3511 | 424.8644
1524728 | 0.7833 | 1.5967 | 1.1774 | 0.6188 | 473.5513 | 639.2684 | 778.6774 | 425.0373 | 424.7898
1529730 | 0.7697 | 1.6224 | 1.1774 | 0.6237 | 473.5513 | 649.6623 | 765.0188 | 428.0209 | 424.7367
1534730 | 0.8085 | 1.5852 | 1.1758 | 0.6248 | 472.9146 | 634.6175 | 803.9858 | 428.6907 | 424.8232
1539729 | 0.7986 | 1.4316 | 1.1796 | 0.6253 | 474.4267 | 572.4973 | 794.0432 | 428.9951 | 424.9508
1544728 | 0.7713 | 1.5382 | 1.1785 | 0.6243 | 473.989 | 615.6094 | 766.6258 | 428.3862 | 425.1237
1549729 | 0.7626 | 1.6033 | 1.1747 | 0.6275 | 472.477 | 641.9377 | 757.8883 | 430.3347 | 425.1983
1554803 | 0.7992 | 1.711 | 1.1824 | 0.6363 | 475.5408 | 685.4946 | 794.6458 | 435.693 | 425.4773
1559728 | 0.8314 | 1.659 | 1.1796 | 0.6401 | 474.4267 | 664.4643 | 826.9844 | 438.0068 | 425.9074
1564730 | 0.7866 | 1.5639 | 1.1856 | 0.6385 | 476.8141 | 626.0032 | 781.9916 | 437.0326 | 426.3061
1569730 | 0.7844 | 1.4584 | 1.1807 | 0.6417 | 474.8643 | 583.336 | 779.7821 | 438.9811 | 426.7893
1574729 | 0.7866 | 1.4087 | 1.1824 | 0.6478 | 475.5408 | 563.2359 | 781.9916 | 442.6954 | 427.4238
1579730 | 0.785 | 1.4245 | 1.1813 | 0.6456 | 475.1031 | 569.6259 | 780.3847 | 441.3558 | 428.0366
1584729 | 0.7839 | 1.5339 | 1.1851 | 0.651 | 476.6151 | 613.8703 | 779.28 | 444.6438 | 428.6592
1589729 | 0.7533 | 1.7613 | 1.1846 | 0.6494 | 476.4162 | 705.8373 | 748.5483 | 443.6696 | 429.2819
1594769 | 0.7729 | 1.7492 | 1.1889 | 0.639 | 478.1271 | 700.9437 | 768.2326 | 437.337 | 429.5706
1599730 | 0.7921 | 1.5546 | 1.1856 | 0.6428 | 476.8141 | 622.242 | 787.5153 | 439.6508 | 429.9242
1604730 | 0.8336 | 1.4721 | 1.1878 | 0.6423 | 477.6895 | 588.8767 | 829.1938 | 439.3464 | 430.3759
1609729 | 0.7751 | 1.4765 | 1.1856 | 0.6445 | 476.8141 | 590.6562 | 770.4421 | 440.686 | 430.977
1614730 | 0.8342 | 1.3901 | 1.1862 | 0.6374 | 477.0528 | 555.7135 | 829.7965 | 436.3628 | 431.4071
1619731 | 0.7839 | 1.412 | 1.1824 | 0.6368 | 475.5408 | 564.5705 | 779.28 | 435.9974 | 431.7391
1624728 | 0.7844 | 1.3906 | 1.1867 | 0.6352 | 477.2518 | 555.9157 | 779.7821 | 435.0232 | 431.9866
1629730 | 0.7866 | 1.3928 | 1.1878 | 0.6363 | 477.6895 | 556.8055 | 781.9916 | 435.693 | 432.2871
1634729 | 0.8074 | 1.3775 | 1.1873 | 0.6341 | 477.4905 | 550.6178 | 802.8811 | 434.3534 | 432.5994
1639730 | 0.7964 | 1.4896 | 1.1846 | 0.633 | 476.4162 | 595.9541 | 791.8338 | 433.6836 | 432.9863
1644731 | 0.82 | 1.5278 | 1.1851 | 0.6292 | 476.6151 | 611.4033 | 815.5353 | 431.3698 | 433.3301
1649731 | 0.8008 | 1.5295 | 1.1829 | 0.6297 | 475.7397 | 612.0909 | 796.2527 | 431.6743 | 433.6306
1654731 | 0.8363 | 1.5273 | 1.1856 | 0.6303 | 476.8141 | 611.2011 | 831.9055 | 432.0396 | 433.9959
1659729 | 0.8467 | 1.5284 | 1.1851 | 0.633 | 476.6151 | 611.646 | 842.3502 | 433.6836 | 434.3613
1664729 | 0.7948 | 1.4043 | 1.1818 | 0.6264 | 475.3021 | 561.4564 | 790.2269 | 429.6649 | 434.5754
1669786 | 0.7642 | 1.366 | 1.1829 | 0.633 | 475.7397 | 545.9668 | 759.4952 | 433.6836 | 434.8111
1674734 | 0.7319 | 1.4251 | 1.1835 | 0.6314 | 475.9785 | 569.8685 | 727.0562 | 432.7094 | 434.9839
1679729 | 0.7494 | 1.5437 | 1.1818 | 0.6363 | 475.3021 | 617.8337 | 744.6315 | 435.693 | 435.3277
1684730 | 0.7549 | 1.6667 | 1.1824 | 0.6319 | 475.5408 | 667.5784 | 750.1551 | 433.0138 | 435.4887
1689728 | 0.7937 | 1.4934 | 1.1813 | 0.6275 | 475.1031 | 597.491 | 789.1221 | 430.3347 | 435.5418
1694728 | 0.774 | 1.5164 | 1.1829 | 0.6264 | 475.7397 | 606.7928 | 769.3373 | 429.6649 | 435.5634
1699729 | 0.7533 | 1.4152 | 1.1807 | 0.6204 | 474.8643 | 565.8647 | 748.5483 | 426.0115 | 435.4868
1704728 | 0.8254 | 1.4289 | 1.1878 | 0.6253 | 477.6895 | 571.4054 | 820.9586 | 428.9951 | 435.4435
1709781 | 0.8599 | 1.4038 | 1.1856 | 0.6253 | 476.8141 | 561.2542 | 855.607 | 428.9951 | 435.2275
1714731 | 0.8839 | 1.4803 | 1.1856 | 0.6259 | 476.8141 | 592.193 | 879.7103 | 429.3604 | 434.9486
1719728 | 0.8855 | 1.6689 | 1.1884 | 0.6292 | 477.9282 | 668.4682 | 881.3172 | 431.3698 | 434.7659
1724728 | 0.8828 | 1.6962 | 1.1867 | 0.627 | 477.2518 | 679.5091 | 878.6056 | 430.0302 | 434.4772
1729728 | 0.9009 | 1.5803 | 1.1846 | 0.6319 | 476.4162 | 632.6358 | 896.7835 | 433.0138 | 434.1649
1734728 | 0.9162 | 1.6465 | 1.1774 | 0.627 | 473.5513 | 659.409 | 912.1493 | 430.0302 | 433.7995
1739730 | 0.8566 | 1.653 | 1.1796 | 0.6232 | 474.4267 | 662.0377 | 852.2928 | 427.7164 | 433.2535
1744729 | 0.8484 | 1.647 | 1.1818 | 0.627 | 475.3021 | 659.6112 | 844.0576 | 430.0302 | 432.8135
1749817 | 0.8205 | 1.4038 | 1.178 | 0.6171 | 473.79 | 561.2542 | 816.0375 | 424.0021 | 432.3833
1754728 | 0.821 | 1.5426 | 1.1687 | 0.6226 | 470.0895 | 617.3889 | 816.5396 | 427.3511 | 431.9866
1759728 | 0.8358 | 1.5667 | 1.1802 | 0.6275 | 474.6654 | 627.1356 | 831.4033 | 430.3347 | 431.6959
1764728 | 0.8074 | 1.7082 | 1.1791 | 0.6248 | 474.2277 | 684.3622 | 802.8811 | 428.6907 | 431.3089
1769728 | 0.8396 | 1.6497 | 1.1807 | 0.6286 | 474.8643 | 660.7032 | 835.2197 | 431.0045 | 431.1361
1774729 | 0.8648 | 1.6022 | 1.178 | 0.6286 | 473.79 | 641.4928 | 860.5281 | 431.0045 | 430.975
1779732 | 0.8511 | 1.5951 | 1.1774 | 0.6259 | 473.5513 | 638.6214 | 846.7692 | 429.3604 | 430.7923
1784728 | 0.838 | 1.6623 | 1.1813 | 0.6308 | 475.1031 | 665.7989 | 833.6128 | 432.3441 | 430.6843
1789926 | 0.873 | 1.5984 | 1.1802 | 0.6259 | 474.6654 | 639.956 | 868.7635 | 429.3604 | 430.5232
1794772 | 0.8527 | 1.5207 | 1.1785 | 0.6237 | 473.989 | 608.5319 | 848.3761 | 428.0209 | 430.3406
431.0653

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 1F | 3F | 5F
0.0018 | 462.2509 | 442.7567 | 440.0262 |  |  | -0.087833 | 0.24694 | 0.93531 | 1.2526
0.078933 | 456.8395 | 440.7346 | 440.5283 |  |  | -0.0045 | 0.26143 | 0.76985 | 1.3323
0.1625 | 457.4761 | 439.4404 | 440.5283 |  |  | 0.078817 | 0.26046 | 0.83867 | 1.3663
0.24565 | 455.0887 | 439.1977 | 441.6331 |  |  | 0.16215 | 0.25777 | 0.79086 | 1.4676
0.33052 | 454.651 | 439.8853 | 440.5283 |  |  | 0.2462 | 0.26126 | 1.0783 | 1.276
0.41203 | 454.651 | 437.8632 | 439.4236 |  |  | 0.32883 | 0.26195 | 1.0137 | 1.5115
0.49725 | 454.651 | 438.1058 | 436.712 |  |  | 0.41213 | 0.26421 | 0.60813 | 1.4938
0.57873 | 454.651 | 438.5506 | 438.3189 |  |  | 0.4955 | 0.26501 | 0.75831 | 1.4144
0.66438 | 444.226 | 438.7529 | 438.3189 |  |  | 0.5789 | 0.2523 | 0.7311 | 1.2935
0.74807 | 445.3003 | 437.2161 | 437.8167 |  |  | 0.66217 | 0.26321 | 0.69643 | 1.2878
0.82895 | 444.226 | 436.3263 | 437.2141 |  |  | 0.7455 | 0.26644 | 0.56145 | 1.3812
0.9121 | 443.9872 | 437.4183 | 436.712 |  |  | 0.82983 | 0.26634 | 0.48162 | 1.3362
0.99545 | 442.4752 | 436.9734 | 440.5283 |  |  | 0.91293 | 0.26409 | 0.54857 | 1.3319
1.0811 | 441.5999 | 436.569 | 430.0836 |  |  | 0.99552 | 0.26656 | 0.61195 | 1.3049
1.1636 | 440.9632 | 435.8814 | 436.712 |  |  | 1.0788 | 0.26798 | 0.55702 | 1.4835
1.2455 | 440.5255 | 435.8814 | 435.6073 |  |  | 1.1622 | 0.26611 | 0.83148 | 1.3831
1.329 | 438.9737 | 434.3446 | 435.6073 |  |  | 1.2455 | 0.26882 | 0.78393 | 1.3185
1.4121 | 439.8491 | 434.3446 | 436.712 |  |  | 1.3288 | 0.26688 | 0.75337 | 1.4678
1.4967 | 440.0878 | 434.5468 | 434.5025 |  |  | 1.4122 | 0.26608 | 0.77054 | 1.4258
1.58 | 438.337 | 433.6571 | 435.0047 |  |  | 1.4973 | 0.27045 | 0.67219 | 1.4897
1.6634 | 435.0743 | 434.102 | 437.2141 |  |  | 1.5788 | 0.26818 | 0.76965 | 1.5176
1.7454 | 438.337 | 434.102 | 435.6073 |  |  | 1.6622 | 0.26676 | 0.94341 | 1.3263
1.8308 | 437.8994 | 434.3446 | 435.0047 |  |  | 1.7455 | 0.27295 | 0.8932 | 1.2846
1.9121 | 437.8994 | 433.6571 | 435.0047 |  |  | 1.8288 | 0.27243 | 0.97306 | 1.3275
1.9975 | 437.8994 | 434.102 | 433.8999 |  |  | 1.9122 | 0.27036 | 0.70889 | 1.1611
2.0789 | 438.9737 | 433.4549 | 433.8999 |  |  | 1.9955 | 0.27095 | 0.76419 | 1.2728
2.1628 | 435.512 | 434.3446 | 435.6073 |  |  | 2.0788 | 0.26938 | 0.81152 | 1.3425
2.2469 | 435.512 | 433.6571 | 434.5025 |  |  | 2.1636 | 0.27432 | 0.87055 | 1.2807
2.3288 | 435.9497 | 433.4549 | 434.5025 |  |  | 2.2455 | 0.26801 | 0.72369 | 1.2841
2.4122 | 435.7109 | 433.01 | 435.6073 |  |  | 2.3288 | 0.26275 | 0.5665 | 1.4331
2.4954 | 437.2627 | 432.8078 | 435.0047 | 401.8601 |  | 2.4122 | 0.26593 | 0.6111 | 1.2627
2.5788 | 435.2732 | 431.918 | 433.3978 | 402.1921 |  | 2.4955 | 0.26661 | 0.76805 | 1.4093
2.6622 | 434.8356 | 432.5651 | 433.8999 | 402.3944 |  | 2.5788 | 0.26599 | 0.7104 | 1.4834
2.7455 | 435.0743 | 431.4732 | 432.7952 | 402.7067 |  | 2.6622 | 0.26627 | 0.7302 | 1.3506
2.8288 | 434.6366 | 431.4732 | 433.3978 | 402.9974 |  | 2.7469 | 0.25492 | 1.0665 | 1.3691
2.9133 | 435.0743 | 431.4732 | 433.8999 | 403.1369 |  | 2.8288 | 0.26438 | 0.68473 | 1.2905
2.9956 | 433.5623 | 431.2305 | 433.8999 | 403.1054 |  | 2.9122 | 0.26412 | 0.64778 | 1.292
3.0788 | 433.9999 | 431.0283 | 432.7952 | 403.1919 |  | 2.9955 | 0.26322 | 0.9863 | 1.3598
3.1622 | 433.1245 | 431.0283 | 432.293 | 403.1388 |  | 3.0788 | 0.26592 | 0.51794 | 1.3452
3.2455 | 432.8858 | 431.4732 | 432.7952 | 403.2783 |  | 3.1622 | 0.267 | 0.55751 | 1.3923
3.3288 | 432.8858 | 431.2305 | 432.293 | 403.3097 |  | 3.2455 | 0.26516 | 0.47895 | 1.2827
3.4121 | 432.6869 | 430.1385 | 430.0836 | 403.5022 |  | 3.3288 | 0.26821 | 0.73587 | 1.1429
3.496 | 432.8858 | 429.9363 | 431.7909 | 403.6947 |  | 3.4122 | 0.26863 | 0.88445 | 1.2805
3.5804 | 432.2492 | 429.6937 | 433.3978 | 403.7909 |  | 3.4955 | 0.26778 | 0.72266 | 1.4073
3.6621 | 432.4481 | 430.3408 | 432.293 | 403.9088 |  | 3.5788 | 0.26871 | 0.80111 | 1.5659
3.7455 | 432.4481 | 429.2488 | 430.6862 | 404.0266 |  | 3.6622 | 0.27005 | 0.93537 | 1.3811
3.8288 | 430.7372 | 429.9363 | 431.7909 | 404.1131 |  | 3.7455 | 0.26886 | 0.77872 | 1.3705
3.9121 | 432.4481 | 429.4914 | 431.7909 | 404.3075 |  | 3.8289 | 0.2673 | 0.88378 | 1.5847
3.9955 | 432.2492 | 429.2488 | 431.7909 | 404.5216 |  | 3.9122 | 0.26487 | 0.77988 | 1.4324
4.0788 | 435.7109 | 429.4914 | 431.7909 | 404.6395 |  | 3.9967 | 0.2671 | 0.85127 | 1.4248
4.1629 | 431.8115 | 430.1385 | 430.0836 | 404.9184 |  | 4.0788 | 0.26465 | 0.96821 | 1.423
4.2474 | 432.2492 | 429.2488 | 439.4236 | 404.8752 |  | 4.1622 | 0.26221 | 0.76055 | 1.5725
4.3288 | 432.0104 | 429.9363 | 431.7909 | 404.7357 |  | 4.2455 | 0.25422 | 0.90881 | 1.5168
4.4121 | 432.2492 | 429.0466 | 433.3978 | 404.7141 |  | 4.3288 | 0.25893 | 0.84599 | 1.5003
4.4955 | 431.3738 | 430.1385 | 431.1883 | 404.8536 |  | 4.4122 | 0.2568 | 0.80617 | 1.4703
4.5791 | 431.1748 | 429.0466 | 430.0836 | 404.9498 |  | 4.4955 | 0.25684 | 0.73791 | 1.4687
4.6621 | 431.1748 | 429.4914 | 430.6862 | 404.9596 |  | 4.5788 | 0.25755 | 0.67033 | 1.3025
4.7455 | 431.3738 | 428.8039 | 431.7909 | 405.0245 |  | 4.663 | 0.25574 | 0.58287 | 1.2558
4.8322 | 431.3738 | 429.4914 | 428.4767 | 404.9596 |  | 4.7463 | 0.25572 | 0.59549 | 1.4001
4.9143 | 430.0607 | 428.8039 | 431.7909 | 404.7868 |  | 4.8288 | 0.26251 | 0.66628 | 1.3784
4.9955 | 431.1748 | 428.1569 | 431.7909 | 404.7337 |  | 4.9122 | 0.26668 | 0.89135 | 1.2762
5.0789 | 430.7372 | 428.1569 | 428.9788 | 404.5511 |  | 4.9955 | 0.26557 | 1.1351 | 1.4769
5.1622 | 430.4984 | 427.9142 | 429.5814 | 404.2191 |  | 5.0788 | 0.26745 | 0.81019 | 1.4986
5.2455 | 432.2492 | 427.2671 | 429.5814 | 404.0797 |  | 5.1622 | 0.26372 | 0.84624 | 1.5218
5.3288 | 430.4984 | 427.0245 | 428.9788 | 403.8852 |  | 5.2455 | 0.26706 | 0.81801 | 1.5652
5.4122 | 429.8618 | 427.0245 | 427.372 | 403.6927 |  | 5.3305 | 0.26884 | 0.81308 | 1.6232
5.4955 | 430.0607 | 427.712 | 427.372 | 403.7026 |  | 5.4121 | 0.27125 | 0.83436 | 1.3081
5.5796 | 428.9864 | 427.712 | 428.9788 | 403.9265 |  | 5.4955 | 0.27143 | 0.86986 | 1.2618
5.6622 | 428.9864 | 444.0509 | 433.3978 | 404.0227 |  | 5.5788 | 0.26898 | 0.81845 | 1.394
5.7455 | 428.9864 | 446.5179 | 444.3447 | 404.0541 |  | 5.6622 | 0.27368 | 0.60693 | 1.3597
5.8288 | 427.9121 | 435.4366 | 459.2084 | 404.0856 |  | 5.7455 | 0.27161 | 0.75284 | 1.266
5.9122 | 428.5487 | 439.6426 | 487.7306 | 403.9363 |  | 5.8288 | 0.26621 | 0.84205 | 1.236
5.9955 | 428.3099 | 449.8342 | 503.6991 | 403.8302 |  | 5.9134 | 0.27568 | 0.98911 | 1.36
6.0788 | 428.3099 | 475.6772 | 535.5354 | 403.5847 |  | 5.9955 | 0.27043 | 0.91618 | 1.4684
6.1624 | 428.3099 | 474.5852 | 528.9071 | 403.4767 |  | 6.0788 | 0.27719 | 0.78414 | 1.3142
6.2467 | 427.6733 | 494.928 | 534.9329 | 403.2095 |  | 6.1622 | 0.26892 | 0.63751 | 1.305
6.3288 | 428.3099 | 473.2506 | 534.9329 | 403.0583 |  | 6.2455 | 0.26906 | 0.56705 | 1.3104
6.4121 | 429.1853 | 501.3179 | 533.8281 | 402.9071 |  | 6.3288 | 0.26549 | 0.58668 | 1.3028
6.4955 | 428.3099 | 512.8037 | 655.7506 | 402.746 |  | 6.4122 | 0.26852 | 0.73491 | 1.297
6.5788 | 429.8618 | 465.9709 | 654.6459 | 402.638 |  | 6.4955 | 0.26572 | 1.0453 | 1.1904
6.6623 | 429.1853 | 494.928 | 638.6774 | 402.5633 |  | 6.5795 | 0.27056 | 1.0277 | 1.2563
6.7455 | 429.8618 | 575.1665 | 658.4623 | 402.4356 |  | 6.6622 | 0.26489 | 0.75906 | 1.3207
6.829 | 429.8618 | 555.026 | 670.0118 | 402.3394 |  | 6.7455 | 0.26633 | 0.64415 | 1.4608
6.913 | 430.4984 | 522.9953 | 646.4106 | 402.253 |  | 6.8288 | 0.26132 | 0.64815 | 1.2591
6.9965 | 430.9361 | 536.0179 | 684.8754 | 402.2216 |  | 6.9122 | 0.26067 | 0.52796 | 1.4593
7.0804 | 431.8115 | 506.4137 | 701.346 | 402.0291 |  | 6.9955 | 0.2544 | 0.55692 | 1.2865
7.1622 | 432.0104 | 557.0481 | 694.7176 | 401.8248 |  | 7.0788 | 0.25937 | 0.52667 | 1.2874
7.2458 | 433.3235 | 512.6015 | 721.0303 | 401.8464 |  | 7.1622 | 0.25984 | 0.52868 | 1.2939
7.3292 | 437.2627 | 555.026 | 747.9457 | 401.8562 |  | 7.2455 | 0.2581 | 0.50659 | 1.3638
7.4122 | 437.8994 | 578.038 | 744.1293 | 401.7718 |  | 7.3288 | 0.25314 | 0.65933 | 1.3249
7.4955 | 438.0983 | 576.5011 | 744.1293 | 401.7718 |  | 7.4122 | 0.25264 | 0.71066 | 1.4043
7.5788 | 438.9737 | 576.946 | 774.861 | 401.7816 |  | 7.4955 | 0.24865 | 0.71197 | 1.3378
7.6627 | 440.0878 | 576.5011 | 773.2541 | 401.9309 |  | 7.5788 | 0.25106 | 0.70771 | 1.4577
7.748 | 441.1621 | 607.6421 | 759.9973 | 402.253 |  | 7.6622 | 0.24914 | 0.70798 | 1.4919
7.8304 | 440.9632 | 543.5403 | 759.9973 | 402.2314 |  | 7.7455 | 0.24395 | 0.53671 | 1.3141
7.9122 | 443.1119 | 584.6706 | 754.5741 | 402.3924 |  | 7.8298 | 0.24464 | 0.48327 | 1.2088
7.9955 | 443.7883 | 588.1891 | 797.96 | 402.3807 |  | 7.9122 | 0.24486 | 0.5639 | 1.098
8.0791 | 444.6239 | 602.5868 | 797.3575 | 402.4455 |  | 7.9955 | 0.24139 | 0.72572 | 1.1566
8.1622 | 445.937 | 618.0359 | 799.0648 | 402.5005 |  | 8.0788 | 0.24166 | 0.89421 | 1.1748
8.2455 | 446.8124 | 662.7253 | 776.4679 | 402.5967 |  | 8.1621 | 0.23999 | 0.65587 | 1.307
8.3289 | 447.0511 | 570.5156 | 806.6975 | 402.6733 |  | 8.2455 | 0.24208 | 0.6874 | 1.2397
8.4132 | 447.8867 | 541.8012 | 793.5411 | 402.7067 |  | 8.3288 | 0.23937 | 0.54859 | 1.1694
8.4972 | 449.8762 | 602.3441 | 837.4291 | 402.8246 |  | 8.4121 | 0.24911 | 0.56756 | 1.4155
8.5788 | 451.1494 | 639.7133 | 800.6716 | 402.8658 |  | 8.4963 | 0.24687 | 0.5338 | 1.534
8.6622 | 452.7013 | 576.7034 | 785.808 | 402.9188 |  | 8.5788 | 0.24782 | 0.63988 | 1.6169
8.7455 | 452.2636 | 543.9851 | 817.6443 | 402.8972 |  | 8.6621 | 0.25223 | 0.89969 | 1.623
8.8288 | 452.0248 | 583.7809 | 827.587 | 403.0583 |  | 8.7455 | 0.25091 | 0.93818 | 1.6147
8.9122 | 452.7013 | 566.7544 | 845.6645 | 403.1015 |  | 8.8288 | 0.24913 | 0.77997 | 1.6775
8.9955 | 452.9002 | 591.101 | 825.3775 | 403.1231 |  | 8.9121 | 0.24064 | 0.87219 | 1.731
9.0788 | 452.4625 | 562.1035 | 831.9055 | 402.9935 |  | 8.9955 | 0.24547 | 0.88297 | 1.5295
9.1635 | 453.3379 | 541.3563 | 822.0633 | 402.9738 |  | 9.0788 | 0.24994 | 0.87622 | 1.503
9.2455 | 456.6007 | 584.8728 | 792.4363 | 402.7381 |  | 9.1636 | 0.24626 | 0.54347 | 1.4092
9.3289 | 456.4018 | 583.336 | 835.2197 | 402.5555 |  | 9.2455 | 0.23504 | 0.73556 | 1.4123
9.4122 | 456.6007 | 608.5319 | 856.6113 | 402.469 |  | 9.3288 | 0.25157 | 0.76967 | 1.4638
9.4955 | 456.163 | 560.1218 | 838.0317 | 402.4376 |  | 9.4121 | 0.2514 | 0.96544 | 1.3682
9.5788 | 456.4018 | 590.6562 | 867.0561 | 402.4474 |  | 9.4955 | 0.25415 | 0.88563 | 1.4786
9.6622 | 457.0384 | 614.7196 | 862.7376 | 402.4258 |  | 9.5788 | 0.25105 | 0.8209 | 1.5652
9.7455 | 458.1127 | 652.9785 | 878.6056 | 402.5555 |  | 9.6622 | 0.25086 | 0.81177 | 1.5191
9.8296 | 457.9138 | 652.7763 | 882.422 | 402.3846 |  | 9.7455 | 0.2565 | 0.90449 | 1.4747
9.9122 | 457.9138 | 603.9214 | 879.7103 | 402.363 |  | 9.8321 | 0.25556 | 0.81722 | 1.5947
9.9955 | 459.6646 | 554.6216 | 836.927 | 402.2982 |  | 9.9129 | 0.25388 | 0.71106 | 1.5261
10.0789 | 459.6646 | 549.0809 | 827.587 | 402.2019
10.1622 | 459.2268 | 582.8911 | 880.8151 | 402.0507
10.2455 | 461.3755 | 636.8419 | 879.2082 | 401.868
10.3289 | 462.4897 | 651.6439 | 874.7893 | 401.6519 |  |  | 0.26063 | 0.75262 | 1.3854
10.4122 | 464.2006 | 578.038 | 868.7635 | 401.6951
10.4975 | 466.3891 | 551.7097 | 841.2455 | 401.5243
10.5822 | 464.877 | 605.6604 | 822.6659 | 401.4712
10.6622 | 464.2006 | 631.5439 | 812.2211 | 401.2355
10.7455 | 466.8268 | 580.2623 | 853.8997 | 400.9448
10.8288 | 465.7524 | 579.8175 | 857.2139 | 400.6227
10.9122 | 465.7524 | 580.4646 | 817.1422 | 400.3418
10.9955 | 465.9514 | 643.9193 | 823.168 | 400.1375
11.0789 | 467.2644 | 655.4051 | 833.0102 | 399.9647
11.1633 | 468.1398 | 591.3032 | 848.9786 | 399.8252
11.2472 | 467.9011 | 590.6562 | 839.1365 | 399.7938
11.3288 | 467.7022 | 657.6295 | 790.2269 | 399.5581
11.4122 | 470.0895 | 582.0014 | 817.6443 | 399.3637
11.4955 | 467.0257 | 618.4808 | 836.3244 | 399.2674
11.5788 | 467.4634 | 666.4865 | 779.28 | 399.128
11.6622 | 468.5775 | 671.7844 | 758.3905 | 399.0533
11.7455 | 467.9011 | 602.789 | 806.6975 | 398.9335
11.8309 | 467.2644 | 652.3314 | 816.0375 | 398.8785
11.9136 | 468.3388 | 609.6643 | 782.5941 | 398.8883
11.9955 | 467.4634 | 596.8439 | 794.6458 | 398.7057
12.0789 | 467.7022 | 542.6505 | 835.8223 | 398.6723
12.1622 | 467.7022 | 534.4811 | 854.5023 | 398.5112
12.2455 | 468.5775 | 587.0972 | 853.3976 | 398.2323
12.3289 | 469.8906 | 544.43 | 843.455 | 397.8885
12.4122 | 469.6519 | 566.7544 | 823.168 | 397.7903
12.4964 | 470.2885 | 538.8893 | 855.607 | 397.6509
12.5799 | 469.0152 | 529.183 | 819.3517 | 397.533
12.6622 | 470.5273 | 544.8749 | 827.587 | 397.4898
12.7455 | 468.3388 | 598.3807 | 779.28 | 397.48
12.8289 | 468.7765 | 693.8662 | 762.2068 | 397.4054
12.9122 | 469.0152 | 664.0194 | 753.9715 | 397.2993
12.9955 | 469.8906 | 658.7214 | 771.5468 | 397.2247
13.0799 | 467.7022 | 676.4354 | 796.2527 | 397.2247
13.1639 | 468.5775 | 612.2931 | 819.3517 | 397.1814
13.2463 | 469.4529 | 580.9094 | 793.5411 | 396.9988
13.3289 | 468.7765 | 581.7992 | 777.0705 | 396.9988
13.4122 | 468.7765 | 643.4745 | 792.9385 | 396.989
13.4955 | 470.2885 | 646.5886 | 762.2068 | 397.0538
13.5789 | 467.4634 | 666.6887 | 761.1021 | 397.1068
13.6622 | 472.0392 | 658.2766 | 841.8481 | 397.205
13.7455 | 474.6654 | 678.862 | 859.4234 | 397.3347
13.8292 | 473.79 | 664.707 | 871.475 | 397.3975
13.9138 | 472.9146 | 619.8154 | 889.0503 | 397.4191
13.9956 | 473.5513 | 633.0807 | 865.4492 | 397.4623
14.0789 | 472.0392 | 651.1991 | 889.5525 | 397.4289
14.1622 | 471.8403 | 639.7133 | 911.0446 | 397.4171
14.2456 | 472.9146 | 650.552 | 917.5726 | 397.3523
14.3289 | 472.477 | 651.8866 | 897.2857 | 397.2679
14.4122 | 472.7157 | 598.3807 | 897.7878 | 397.3857
14.4966 | 472.7157 | 619.3706 | 924.7031 | 397.2463
14.5792 | 473.5513 | 641.4928 | 919.2799 | 397.3641
14.6622 | 471.4026 | 642.5847 | 874.1867 | 397.3857
14.7456 | 472.278 | 675.1008 | 908.2325 | 397.4721
14.8289 | 472.0392 | 648.5703 | 908.8351 | 397.7177
14.9123 | 473.1534 | 657.6295 | 901.7046 | 398.0712
14.9956 | 473.989 | 567.8868 | 919.2799 | 398.3501
15.0789 | 476.8141 | 597.6932 | 835.2197 | 398.3619
15.1633 | 473.79 | 637.7316 | 859.9255 | 398.3187
15.2455 | 473.989 | 579.3726 | 895.0762 | 398.3521
15.3289 | 474.4267 | 588.634 | 856.6113 | 398.3305
15.4122 | 474.4267 | 613.6277 | 867.0561 | 398.3953
15.4955 | 474.8643 | 620.2603 | 882.422 | 398.578
15.5789 | 474.8643 | 587.7847 | 865.9514 | 398.7292
15.6622 | 475.3021 | 667.3358 | 842.3502 | 398.8039
15.7462 | 476.1774 | 630.8563 | 851.6903 | 398.7607
15.8289 | 472.7157 | 626.0032 | 857.2139 | 399.0926
15.9122 | 475.3021 | 615.4072 | 833.6128 | 399.1456
15.9955 | 475.1031 | 562.3462 | 809.4091 | 399.3067
16.0789 | 475.7397 | 572.2951 | 767.7305 | 399.2753
16.1623 | 474.8643 | 578.4829 | 831.9055 | 399.2871
16.2455 | 475.5408 | 576.946 | 832.5081 | 399.3087
16.3289 | 476.6151 | 693.664 | 814.4306 | 399.3087
16.4127 | 477.2518 | 634.4153 | 795.148 | 399.342
16.4956 | 477.0528 | 646.5886 | 825.3775 | 399.6642
16.5789 | 477.2518 | 691.8845 | 832.5081 | 399.7388
16.6623 | 478.1271 | 688.8109 | 828.6917 | 399.8586
16.7455 | 477.2518 | 643.9193 | 873.6845 | 399.9568
16.8289 | 477.0528 | 642.8274 | 883.5267 | 400.0865
16.9124 | 477.6895 | 582.2441 | 870.3703 | 400.4086
16.9955 | 476.8141 | 615.4072 | 816.5396 | 400.495
17.0801 | 475.9785 | 617.8337 | 864.8466 | 400.882
17.1622 | 476.8141 | 612.9806 | 866.554 | 401.0646
17.2455 | 478.3659 | 640.3604 | 832.5081 | 401.2041
17.3289 | 478.8036 | 594.8217 | 850.0834 | 401.322
17.4122 | 479.2413 | 570.3134 | 853.8997 | 401.4614
17.4956 | 479.4402 | 630.007 | 784.2011 | 401.3868
17.5789 | 480.5146 | 592.6379 | 822.6659 | 401.2689
17.6631 | 479.4402 | 638.8236 | 847.3718 | 401.3436
17.7467 | 479.0025 | 600.3624 | 877.5008 | 401.6441
17.8288 | 479.0025 | 625.801 | 890.1551 | 401.9662
17.9122 | 478.5649 | 668.6704 | 910.442 | 402.2235
17.9955 | 477.9282 | 650.7542 | 882.422 | 402.2765
18.0788 | 479.679 | 650.9969 | 874.7893 | 402.1469
18.1622 | 481.191 | 662.9275 | 885.7362 | 402.0389
18.2455 | 480.3156 | 641.0479 | 847.8739 | 402.0821
18.3307 | 479.679 | 618.7235 | 869.8682 | 402.3728
18.4122 | 480.9522 | 607.2377 | 859.9255 | 402.416
18.4955 | 480.3156 | 589.0789 | 844.0576 | 402.5771
18.5788 | 479.2413 | 628.8746 | 826.4822 | 402.416
18.6622 | 479.679 | 700.054 | 851.1881 | 402.3826
18.7455 | 479.0025 | 692.9765 | 853.8997 | 402.361
18.8288 | 479.0025 | 684.16 | 894.574 | 402.3806
18.9122 | 480.3156 | 679.9539 | 887.4435 | 402.3905
18.9974 | 480.9522 | 690.5499 | 907.1278 | 402.1646
19.0788 | 480.5146 | 652.5337 | 868.7635 | 402.0035
19.1622 | 481.191 | 649.2174 | 896.1809 | 401.9937
19.2455 | 480.9522 | 595.7115 | 880.8151 | 401.8425
19.3288 | 480.5146 | 585.7626 | 844.5597 | 401.5302
19.4122 | 480.0768 | 634.1726 | 825.8796 | 401.3357
19.4955 | 479.8779 | 606.5502 | 792.4363 | 401.0568
19.5792 | 478.1271 | 677.0825 | 819.3517 | 400.8309
19.6622 | 478.3659 | 590.8584 | 847.3718 | 400.3909
19.7455 | 477.9282 | 629.5622 | 858.8208 | 400.112
19.8288 | 478.8036 | 667.7806 | 803.3833 | 399.8331
19.9122 | 472.278 | 674.8581 | 768.2326 | 399.6072
19.9955 | 476.1774 | 625.801 | 791.3316 | 399.2419
20.0788 | 475.7397 | 645.9011 | 801.1738 | 399.0906
20.1622 | 474.8643 | 631.7461 | 830.9012 | 399.0062
20.2462 | 475.7397 | 716.1907 | 774.3589 | 398.8549
20.3288 | 475.7397 | 696.9804 | 843.455 | 398.6507
20.4121 | 476.1774 | 577.3909 | 838.0317 | 398.4248
20.4955 | 476.1774 | 621.3523 | 814.4306 | 398.1891
20.5789 | 472.278 | 613.1828 | 778.6774 | 398.028
20.6622 | 475.5408 | 603.0317 | 777.0705 | 398.081
20.7455 | 476.4162 | 563.2359 | 804.488 | 398.0064
20.8298 | 475.9785 | 539.3342 | 790.8295 | 397.5979
20.9129 | 474.8643 | 558.585 | 789.1221 | 397.1461
20.9955 | 475.3021 | 576.946 | 780.8868 | 396.8574
21.0788 | 475.3021 | 560.3645 | 833.0102 | 396.439
21.1622 | 474.6654 | 641.0479 | 803.3833 | 396.3526
21.2455 | 475.3021 | 626.8929 | 784.2011 | 396.1915
21.3288 | 474.6654 | 617.8337 | 828.0891 | 396.1267
21.4122 | 474.2277 | 622.6868 | 815.5353 | 395.9244
21.4973 | 475.3021 | 593.5276 | 834.115 | 395.7103
21.5788 | 474.6654 | 622.242 | 842.3502 | 395.7417
21.6622 | 473.989 | 673.1191 | 785.808 | 395.4844
21.7455 | 475.5408 | 658.0744 | 773.2541 | 395.2153
21.8288 | 475.3021 | 681.4907 | 785.808 | 395.1289
21.9122 | 474.8643 | 603.9214 | 736.9988 | 395.3017
21.9955 | 475.1031 | 620.2603 | 769.94 | 395.3665
22.0788 | 474.4267 | 633.9704 | 790.2269 | 395.1505
22.1636 | 475.9785 | 651.4417 | 772.1494 | 395.2487
22.2455 | 474.2277 | 608.3297 | 773.2541 | 395.3567
22.3288 | 472.7157 | 562.1035 | 817.1422 | 395.3901
22.4122 | 473.79 | 575.3687 | 767.1279 | 395.5296
22.4955 | 474.2277 | 621.7972 | 810.5138 | 395.7672
22.5788 | 474.2277 | 605.0133 | 832.5081 | 395.9499
22.6622 | 474.4267 | 610.9585 | 793.5411 | 396.0677
22.7469 | 471.1639 | 710.0029 | 799.0648 | 396.1424
22.8288 | 473.989 | 597.6932 | 775.9658 | 396.1856
22.9122 | 473.989 | 586.895 | 776.4679 | 396.2602
22.9955 | 473.5513 | 686.3439 | 796.2527 | 396.0874
23.0788 | 474.2277 | 548.3934 | 791.8338 | 395.9695
23.1622 | 474.4267 | 559.9196 | 805.5927 | 395.8517
23.2455 | 473.79 | 536.7054 | 773.2541 | 395.7554
23.3288 | 474.6654 | 612.2931 | 732.0777 | 395.7338
23.4122 | 474.8643 | 656.0926 | 772.6516 | 395.8085
23.4955 | 474.6654 | 608.5319 | 810.0116 | 395.8615
23.5788 | 474.8643 | 631.5439 | 856.6113 | 395.7849
23.6622 | 475.3021 | 671.0969 | 802.2785 | 395.8281
23.7455 | 474.8643 | 624.9112 | 799.0648 | 395.7417
23.8289 | 474.4267 | 655.85 | 862.135 | 395.7633
23.9122 | 473.5513 | 625.1134 | 817.1422 | 395.6022
23.9967 | 474.2277 | 646.1437 | 814.9328 | 395.6238
24.0788 | 473.5513 | 680.601 | 814.4306 | 395.6671
24.1622 | 472.7157 | 619.3706 | 858.3187 | 395.5492
24.2455 | 470.2885 | 662.9275 | 841.8481 | 395.4746
24.3288 | 471.6016 | 644.3642 | 836.927 | 395.3999
24.4122 | 470.9649 | 632.6358 | 828.0891 | 395.3901
24.4955 | 470.9649 | 612.5357 | 827.587 | 395.3783
24.5788 | 471.1639 | 592.6379 | 778.6774 | 395.3685
24.663 | 470.7262 | 566.9971 | 765.0188 | 395.4647
24.7463 | 470.5273 | 570.5156 | 807.3 | 395.2703
24.8288 | 472.278 | 591.101 | 800.6716 | 395.0228
24.9122 | 473.3523 | 657.1846 | 770.4421 | 394.8716
24.9955 | 472.7157 | 728.6067 | 829.1938 | 394.5612
25.0788 | 472.9146 | 632.6358 | 835.2197 | 394.2057
25.1622 | 471.6016 | 643.0296 | 841.8481 | 393.9916
25.2455 | 472.477 | 634.6175 | 854.5023 | 393.8855
25.3305 | 472.9146 | 633.0807 | 871.475 | 393.7991
25.4121 | 473.5513 | 639.2684 | 778.6774 | 393.7245
25.4955 | 473.5513 | 649.6623 | 765.0188 | 393.6714
25.5788 | 472.9146 | 634.6175 | 803.9858 | 393.7579
25.6622 | 474.4267 | 572.4973 | 794.0432 | 393.8855
25.7455 | 473.989 | 615.6094 | 766.6258 | 394.0584
25.8288 | 472.477 | 641.9377 | 757.8883 | 394.133
25.9134 | 475.5408 | 685.4946 | 794.6458 | 394.4119
25.9955 | 474.4267 | 664.4643 | 826.9844 | 394.8421
26.0788 | 476.8141 | 626.0032 | 781.9916 | 395.2408
26.1622 | 474.8643 | 583.336 | 779.7821 | 395.724
26.2455 | 475.5408 | 563.2359 | 781.9916 | 396.3585
26.3288 | 475.1031 | 569.6259 | 780.3847 | 396.9713
26.4122 | 476.6151 | 613.8703 | 779.28 | 397.5939
26.4955 | 476.4162 | 705.8373 | 748.5483 | 398.2166
26.5795 | 478.1271 | 700.9437 | 768.2326 | 398.5053
26.6622 | 476.8141 | 622.242 | 787.5153 | 398.8589
26.7455 | 477.6895 | 588.8767 | 829.1938 | 399.3106
26.8288 | 476.8141 | 590.6562 | 770.4421 | 399.9117
26.9122 | 477.0528 | 555.7135 | 829.7965 | 400.3418
26.9955 | 475.5408 | 564.5705 | 779.28 | 400.6738
27.0788 | 477.2518 | 555.9157 | 779.7821 | 400.9213
27.1622 | 477.6895 | 556.8055 | 781.9916 | 401.2218
27.2455 | 477.4905 | 550.6178 | 802.8811 | 401.5341
27.3288 | 476.4162 | 595.9541 | 791.8338 | 401.921
27.4122 | 476.6151 | 611.4033 | 815.5353 | 402.2648
27.4955 | 475.7397 | 612.0909 | 796.2527 | 402.5653
27.5788 | 476.8141 | 611.2011 | 831.9055 | 402.9306
27.6622 | 476.6151 | 611.646 | 842.3502 | 403.296
27.7455 | 475.3021 | 561.4564 | 790.2269 | 403.5101
27.8298 | 475.7397 | 545.9668 | 759.4952 | 403.7458
27.9122 | 475.9785 | 569.8685 | 727.0562 | 403.9186
27.9955 | 475.3021 | 617.8337 | 744.6315 | 404.2623
28.0788 | 475.5408 | 667.5784 | 750.1551 | 404.4234
28.1621 | 475.1031 | 597.491 | 789.1221 | 404.4764
28.2455 | 475.7397 | 606.7928 | 769.3373 | 404.4981
28.3288 | 474.8643 | 565.8647 | 748.5483 | 404.4214
28.4121 | 477.6895 | 571.4054 | 820.9586 | 404.3782
28.4963 | 476.8141 | 561.2542 | 855.607 | 404.1622
28.5788 | 476.8141 | 592.193 | 879.7103 | 403.8833
28.6621 | 477.9282 | 668.4682 | 881.3172 | 403.7006
28.7455 | 477.2518 | 679.5091 | 878.6056 | 403.4119
28.8288 | 476.4162 | 632.6358 | 896.7835 | 403.0995
28.9121 | 473.5513 | 659.409 | 912.1493 | 402.7342
28.9955 | 474.4267 | 662.0377 | 852.2928 | 402.1882
29.0788 | 475.3021 | 659.6112 | 844.0576 | 401.7482
29.1636 | 473.79 | 561.2542 | 816.0375 | 401.318
29.2455 | 470.0895 | 617.3889 | 816.5396 | 400.9213
29.3288 | 474.6654 | 627.1356 | 831.4033 | 400.6306
29.4121 | 474.2277 | 684.3622 | 802.8811 | 400.2436
29.4955 | 474.8643 | 660.7032 | 835.2197 | 400.0708
29.5788 | 473.79 | 641.4928 | 860.5281 | 399.9097
29.6622 | 473.5513 | 638.6214 | 846.7692 | 399.727
29.7455 | 475.1031 | 665.7989 | 833.6128 | 399.619
29.8321 | 474.6654 | 639.956 | 868.7635 | 399.4579
29.9129 | 473.989 | 608.5319 | 848.3761 | 399.2753