## CO2 Concentration Data
| Voltage Readings |  |  |  | ppm of CO2
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-1 CO2 Sensor | A-4 CO2 conc | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet | Rolling Inlet Average | Inlet Offset | 35.1301
108 | 0.4357 | 1.0747 | 1.0687 | 0.6341 | 430.2994 | 428.1569 | 429.5814 | 434.3534
2175 | 0.4351 | 1.0725 | 1.0687 | 0.6297 | 430.2994 | 427.2671 | 428.9788 | 431.6743
7177 | 0.4368 | 1.0769 | 1.0687 | 0.6363 | 430.2994 | 429.0466 | 430.6862 | 435.693
12175 | 0.4373 | 1.0752 | 1.0692 | 0.6363 | 430.4984 | 428.359 | 431.1883 | 435.693
17177 | 0.4384 | 1.0741 | 1.067 | 0.6325 | 429.623 | 427.9142 | 432.293 | 433.3792
22270 | 0.434 | 1.0752 | 1.0687 | 0.6352 | 430.2994 | 428.359 | 427.8741 | 435.0232
27179 | 0.4357 | 1.0741 | 1.0681 | 0.6352 | 430.0607 | 427.9142 | 429.5814 | 435.0232
32179 | 0.4368 | 1.0741 | 1.0676 | 0.6308 | 429.8618 | 427.9142 | 430.6862 | 432.3441
37179 | 0.4373 | 1.0741 | 1.0692 | 0.6308 | 430.4984 | 427.9142 | 431.1883 | 432.3441
42179 | 0.4373 | 1.0747 | 1.067 | 0.6308 | 429.623 | 428.1569 | 431.1883 | 432.3441
47181 | 0.4362 | 1.0747 | 1.067 | 0.6368 | 429.623 | 428.1569 | 430.0836 | 435.9974
52180 | 0.4335 | 1.0736 | 1.0692 | 0.6303 | 430.4984 | 427.712 | 427.372 | 432.0396
57182 | 0.4357 | 1.0758 | 1.0687 | 0.6335 | 430.2994 | 428.6017 | 429.5814 | 433.9881
62288 | 0.4351 | 1.073 | 1.0681 | 0.6248 | 430.0607 | 427.4693 | 428.9788 | 428.6907
67180 | 0.4368 | 1.0747 | 1.0687 | 0.633 | 430.2994 | 428.1569 | 430.6862 | 433.6836
72179 | 0.4368 | 1.073 | 1.0703 | 0.6286 | 430.9361 | 427.4693 | 430.6862 | 431.0045
77179 | 0.4357 | 1.0747 | 1.0687 | 0.6232 | 430.2994 | 428.1569 | 429.5814 | 427.7164
82181 | 0.4373 | 1.0736 | 1.0692 | 0.6232 | 430.4984 | 427.712 | 431.1883 | 427.7164
87179 | 0.4373 | 1.0747 | 1.0676 | 0.6221 | 429.8618 | 428.1569 | 431.1883 | 427.0466
92181 | 0.4384 | 1.0736 | 1.0698 | 0.6264 | 430.7372 | 427.712 | 432.293 | 429.6649
97287 | 0.4357 | 1.0741 | 1.0698 | 0.6193 | 430.7372 | 427.9142 | 429.5814 | 425.3417
102181 | 0.4357 | 1.0758 | 1.0692 | 0.6264 | 430.4984 | 428.6017 | 429.5814 | 429.6649
107181 | 0.4357 | 1.0752 | 1.0659 | 0.6215 | 429.1853 | 428.359 | 429.5814 | 426.6813
112181 | 0.4362 | 1.0719 | 1.0698 | 0.6188 | 430.7372 | 427.0245 | 430.0836 | 425.0373
117181 | 0.4368 | 1.0741 | 1.0577 | 0.6215 | 425.9226 | 427.9142 | 430.6862 | 426.6813
122181 | 0.4362 | 1.0747 | 1.0698 | 0.6259 | 430.7372 | 428.1569 | 430.0836 | 429.3604
127181 | 0.4362 | 1.0752 | 1.0692 | 0.6226 | 430.4984 | 428.359 | 430.0836 | 427.3511
132181 | 0.4379 | 1.0736 | 1.0687 | 0.6335 | 430.2994 | 427.712 | 431.7909 | 433.9881
137229 | 0.4362 | 1.073 | 1.0703 | 0.6346 | 430.9361 | 427.4693 | 430.0836 | 434.6579
142183 | 0.4362 | 1.0725 | 1.0709 | 0.6297 | 431.1748 | 427.2671 | 430.0836 | 431.6743
147181 | 0.4368 | 1.0752 | 1.0698 | 0.627 | 430.7372 | 428.359 | 430.6862 | 430.0302 | 431.1577
152181 | 0.4362 | 1.0741 | 1.0681 | 0.6237 | 430.0607 | 427.9142 | 430.0836 | 428.0209 | 430.9534
157184 | 0.4346 | 1.073 | 1.0687 | 0.6199 | 430.2994 | 427.4693 | 428.4767 | 425.7071 | 430.7609
162181 | 0.4362 | 1.0741 | 1.0703 | 0.6264 | 430.9361 | 427.9142 | 430.0836 | 429.6649 | 430.5665
167181 | 0.4351 | 1.0752 | 1.0698 | 0.6341 | 430.7372 | 428.359 | 428.9788 | 434.3534 | 430.5233
172181 | 0.4362 | 1.0747 | 1.0681 | 0.6357 | 430.0607 | 428.1569 | 430.0836 | 435.3277 | 430.5861
177203 | 0.4357 | 1.0709 | 1.0703 | 0.6352 | 430.9361 | 426.62 | 429.5814 | 435.0232 | 430.5861
182180 | 0.4357 | 1.0758 | 1.0687 | 0.6368 | 430.2994 | 428.6017 | 429.5814 | 435.9974 | 430.6175
187185 | 0.4368 | 1.0752 | 1.0687 | 0.6264 | 430.2994 | 428.359 | 430.6862 | 429.6649 | 430.5311
192198 | 0.4368 | 1.0752 | 1.0676 | 0.621 | 429.8618 | 428.359 | 430.6862 | 426.3768 | 430.3386
197182 | 0.4368 | 1.0763 | 1.0687 | 0.6232 | 430.2994 | 428.8039 | 430.6862 | 427.7164 | 430.1893
202299 | 0.4368 | 1.0763 | 1.0719 | 0.6275 | 431.5728 | 428.8039 | 430.6862 | 430.3347 | 430.0067
207183 | 0.4362 | 1.0736 | 1.0698 | 0.6319 | 430.7372 | 427.712 | 430.0836 | 433.0138 | 430.0381
212283 | 0.4357 | 1.0752 | 1.0714 | 0.6314 | 431.3738 | 428.359 | 429.5814 | 432.7094 | 429.9968
217182 | 0.4351 | 1.0752 | 1.0769 | 0.6346 | 433.5623 | 428.359 | 428.9788 | 434.6579 | 430.1893
222183 | 0.4357 | 1.0758 | 1.0736 | 0.6396 | 432.2492 | 428.6017 | 429.5814 | 437.7024 | 430.319
227184 | 0.4346 | 1.0763 | 1.0714 | 0.6314 | 431.3738 | 428.8039 | 428.4767 | 432.7094 | 430.374
232183 | 0.4351 | 1.0758 | 1.0741 | 0.6297 | 432.4481 | 428.6017 | 428.9788 | 431.6743 | 430.5016
237183 | 0.4351 | 1.0769 | 1.0719 | 0.6335 | 431.5728 | 429.0466 | 428.9788 | 433.9881 | 430.704
242182 | 0.4329 | 1.0763 | 1.073 | 0.6346 | 432.0104 | 428.8039 | 426.7694 | 434.6579 | 430.9495
247333 | 0.4357 | 1.0758 | 1.0752 | 0.6346 | 432.8858 | 428.6017 | 429.5814 | 434.6579 | 431.1105
252182 | 0.434 | 1.0769 | 1.0752 | 0.6243 | 432.8858 | 429.0466 | 427.8741 | 428.3862 | 431.2088
257186 | 0.4357 | 1.0763 | 1.0747 | 0.6259 | 432.6869 | 428.8039 | 429.5814 | 429.3604 | 431.1989
262183 | 0.4351 | 1.078 | 1.0741 | 0.6286 | 432.4481 | 429.4914 | 428.9788 | 431.0045 | 431.3384
267183 | 0.4351 | 1.0796 | 1.0752 | 0.6357 | 432.8858 | 430.1385 | 428.9788 | 435.3277 | 431.6703
272183 | 0.4346 | 1.0769 | 1.0747 | 0.6357 | 432.6869 | 429.0466 | 428.4767 | 435.3277 | 431.9492
277183 | 0.4357 | 1.0785 | 1.0758 | 0.6368 | 433.1245 | 429.6937 | 429.5814 | 435.9974 | 432.1633
282251 | 0.4368 | 1.0774 | 1.0763 | 0.6341 | 433.3235 | 429.2488 | 430.6862 | 434.3534 | 432.3892
287303 | 0.4324 | 1.0763 | 1.0774 | 0.6363 | 433.7612 | 428.8039 | 426.2672 | 435.693 | 432.4442
292183 | 0.4346 | 1.0758 | 1.073 | 0.6335 | 432.0104 | 428.6017 | 428.4767 | 433.9881 | 432.4226
297183 | 0.4329 | 1.0758 | 1.0736 | 0.6314 | 432.2492 | 428.6017 | 426.7694 | 432.7094 | 432.456
302251 | 0.4362 | 1.073 | 1.0725 | 0.6352 | 431.8115 | 427.4693 | 430.0836 | 435.0232 | 432.6171
307182 | 0.4346 | 1.073 | 1.0741 | 0.6385 | 432.4481 | 427.4693 | 428.4767 | 437.0326 | 432.9078
312253 | 0.4346 | 1.0736 | 1.0698 | 0.6319 | 430.7372 | 427.712 | 428.4767 | 433.0138 | 433.1435
317183 | 0.4351 | 1.0725 | 1.0637 | 0.6374 | 428.3099 | 427.2671 | 428.9788 | 436.3628 | 433.3595
322231 | 0.4351 | 1.0719 | 1.0725 | 0.6335 | 431.8115 | 427.0245 | 428.9788 | 433.9881 | 433.3478
327183 | 0.4335 | 1.0714 | 1.0752 | 0.6357 | 432.8858 | 426.8223 | 427.372 | 435.3277 | 433.3478
332244 | 0.4335 | 1.0752 | 1.0758 | 0.6385 | 433.1245 | 428.359 | 427.372 | 437.0326 | 433.4126
337182 | 0.4362 | 1.0736 | 1.0862 | 0.6357 | 437.2627 | 427.712 | 430.0836 | 435.3277 | 433.391
342239 | 0.4499 | 1.0719 | 1.1184 | 0.6445 | 450.0751 | 427.0245 | 443.8425 | 440.686 | 433.7465
347242 | 0.4619 | 1.0747 | 1.1988 | 0.6407 | 482.0663 | 428.1569 | 455.8942 | 438.3721 | 434.1334
352243 | 0.463 | 1.0741 | 1.1911 | 0.6341 | 479.0025 | 427.9142 | 456.9989 | 434.3534 | 434.3475
357257 | 0.4772 | 1.0736 | 1.2398 | 0.6385 | 498.3803 | 427.712 | 471.26 | 437.0326 | 434.5636
362241 | 0.4794 | 1.0725 | 1.3168 | 0.6385 | 529.0187 | 427.2671 | 473.4695 | 437.0326 | 434.6932
367182 | 0.4761 | 1.0741 | 1.383 | 0.6423 | 555.3597 | 427.9142 | 470.1553 | 439.3464 | 434.9073
372183 | 0.4767 | 1.0752 | 1.4978 | 0.6483 | 601.0387 | 428.359 | 470.7579 | 442.9998 | 435.1764
377183 | 0.481 | 1.0763 | 1.4765 | 0.6352 | 592.5634 | 428.8039 | 475.0764 | 435.0232 | 435.09
382183 | 0.4701 | 1.0763 | 1.5021 | 0.6352 | 602.7497 | 428.8039 | 464.1295 | 435.0232 | 435.1646
387183 | 0.5029 | 1.0774 | 1.6148 | 0.6352 | 647.5931 | 429.2488 | 497.0706 | 435.0232 | 435.2727
392183 | 0.5171 | 1.0774 | 1.5317 | 0.633 | 614.5276 | 429.2488 | 511.3317 | 433.6836 | 435.2628
397212 | 0.4887 | 1.0791 | 1.5688 | 0.6385 | 629.2897 | 429.9363 | 482.8095 | 437.0326 | 435.3394
402182 | 0.4679 | 1.078 | 1.6798 | 0.6379 | 673.4567 | 429.4914 | 461.92 | 436.6672 | 435.4043
407183 | 0.4608 | 1.0791 | 1.7656 | 0.6346 | 707.5965 | 429.9363 | 454.7894 | 434.6579 | 435.6066
412221 | 0.4712 | 1.0801 | 1.7623 | 0.6379 | 706.2835 | 430.3408 | 465.2342 | 436.6672 | 435.8423
417207 | 0.4756 | 1.0796 | 1.8427 | 0.6423 | 738.2747 | 430.1385 | 469.6531 | 439.3464 | 436.1114
422182 | 0.5417 | 1.0834 | 1.9225 | 0.6423 | 770.0272 | 431.6754 | 536.0376 | 439.3464 | 436.241
427183 | 0.58 | 1.0845 | 1.9269 | 0.6434 | 771.778 | 432.1202 | 574.5024 | 440.0162 | 436.3922
432293 | 0.5494 | 1.0862 | 1.9925 | 0.645 | 797.8802 | 432.8078 | 543.7707 | 440.9904 | 436.5533
437182 | 0.5362 | 1.0878 | 1.9979 | 0.6374 | 800.0289 | 433.4549 | 530.5139 | 436.3628 | 436.6181
442183 | 0.5576 | 1.0883 | 1.9247 | 0.6396 | 770.9026 | 433.6571 | 552.0061 | 437.7024 | 436.6829
447201 | 0.5013 | 1.0933 | 1.9482 | 0.6368 | 780.2532 | 435.6792 | 495.4637 | 435.9974 | 436.7478
452182 | 0.527 | 1.0949 | 2.0165 | 0.6308 | 807.4299 | 436.3263 | 521.2744 | 432.3441 | 436.736
457183 | 0.6013 | 1.0949 | 2.0969 | 0.6303 | 839.4211 | 436.3263 | 595.8941 | 432.0396 | 436.6397
462183 | 0.604 | 1.0976 | 2.0876 | 0.6325 | 835.7206 | 437.4183 | 598.6057 | 433.3792 | 436.5219
467191 | 0.5291 | 1.0987 | 2.0089 | 0.6314 | 804.4058 | 437.8632 | 523.3834 | 432.7094 | 436.5121
472211 | 0.5767 | 1.0982 | 2.0515 | 0.6259 | 821.3564 | 437.6609 | 571.1882 | 429.3604 | 436.2862
477182 | 0.5674 | 1.1026 | 1.9542 | 0.6325 | 782.6407 | 439.4404 | 561.8482 | 433.3792 | 436.2665
482186 | 0.5997 | 1.1053 | 1.9947 | 0.6319 | 798.7556 | 440.5323 | 594.2872 | 433.0138 | 436.1919
487183 | 0.5718 | 1.1058 | 2.1177 | 0.6319 | 847.6975 | 440.7346 | 566.2671 | 433.0138 | 436.0623
492185 | 0.574 | 1.1091 | 2.0734 | 0.6243 | 830.0704 | 442.0692 | 568.4766 | 428.3862 | 435.8383
497183 | 0.5964 | 1.1135 | 1.9892 | 0.6292 | 796.5672 | 443.8487 | 590.973 | 431.3698 | 435.5378
502183 | 0.5417 | 1.1151 | 2.0351 | 0.6286 | 814.8308 | 444.4958 | 536.0376 | 431.0045 | 435.3002
507232 | 0.5417 | 1.1162 | 2.0286 | 0.6297 | 812.2445 | 444.9406 | 536.0376 | 431.6743 | 435.2137
512183 | 0.6357 | 1.1179 | 2.0253 | 0.6237 | 810.9314 | 445.6282 | 630.4422 | 428.0209 | 434.923
517183 | 0.6193 | 1.1195 | 1.9345 | 0.6248 | 774.802 | 446.2753 | 613.9716 | 428.6907 | 434.6539
522202 | 0.6035 | 1.1228 | 2.0963 | 0.6292 | 839.1823 | 447.6098 | 598.1036 | 431.3698 | 434.3966
527182 | 0.6428 | 1.1244 | 2.063 | 0.6439 | 825.9322 | 448.2569 | 637.5727 | 440.3206 | 434.3102
532188 | 0.6166 | 1.1272 | 1.9531 | 0.6423 | 782.2029 | 449.3893 | 611.2599 | 439.3464 | 434.4497
537183 | 0.6308 | 1.1272 | 2.034 | 0.6368 | 814.3931 | 449.3893 | 625.5211 | 435.9974 | 434.4811
542184 | 0.6002 | 1.1304 | 2.1018 | 0.6401 | 841.3708 | 450.6835 | 594.7894 | 438.0068 | 434.5773
547231 | 0.6171 | 1.1283 | 2.0881 | 0.633 | 835.9195 | 449.8342 | 611.7621 | 433.6836 | 434.5773
552183 | 0.5619 | 1.1326 | 2.0466 | 0.6417 | 819.4067 | 451.5732 | 556.3246 | 438.9811 | 434.6402
557183 | 0.6204 | 1.1354 | 2.0171 | 0.6341 | 807.6686 | 452.7057 | 615.0763 | 434.3534 | 434.5656
562183 | 0.5663 | 1.1365 | 2.122 | 0.6352 | 849.4084 | 453.1505 | 560.7435 | 435.0232 | 434.5773
567185 | 0.639 | 1.1354 | 2.0521 | 0.6281 | 821.5951 | 452.7057 | 633.7564 | 430.7 | 434.3848
572183 | 0.6368 | 1.1386 | 2.0914 | 0.6335 | 837.2326 | 453.9998 | 631.5469 | 433.9881 | 434.212
577183 | 0.6095 | 1.1403 | 1.9974 | 0.6325 | 799.83 | 454.6874 | 604.1294 | 433.3792 | 434.0195
582259 | 0.5931 | 1.1436 | 1.9023 | 0.6308 | 761.9896 | 456.022 | 587.6588 | 432.3441 | 433.772
587183 | 0.6018 | 1.1463 | 1.9903 | 0.6264 | 797.0049 | 457.1139 | 596.3963 | 429.6649 | 433.4067
592183 | 0.5619 | 1.1485 | 1.9575 | 0.6297 | 783.9537 | 458.0036 | 556.3246 | 431.6743 | 433.2554
597183 | 0.6084 | 1.1518 | 1.9788 | 0.6286 | 792.429 | 459.3383 | 603.0247 | 431.0045 | 433.0394
602185 | 0.6489 | 1.1512 | 2.0187 | 0.6303 | 808.3052 | 459.0956 | 643.6989 | 432.0396 | 432.9117
607185 | 0.6516 | 1.1528 | 2.0116 | 0.6335 | 805.4802 | 459.7427 | 646.4106 | 433.9881 | 432.9647
612184 | 0.6275 | 1.1528 | 2.1024 | 0.6368 | 841.6096 | 459.7427 | 622.2069 | 435.9974 | 433.0924
617234 | 0.6177 | 1.1578 | 1.9985 | 0.6297 | 800.2676 | 461.7648 | 612.3647 | 431.6743 | 433.0374
622185 | 0.6259 | 1.1654 | 1.8979 | 0.6325 | 760.2388 | 464.8385 | 620.6 | 433.3792 | 433.059
627185 | 0.6472 | 1.1638 | 1.9296 | 0.6308 | 772.8523 | 464.1914 | 641.9916 | 432.3441 | 433.1553
632185 | 0.6702 | 1.1632 | 2.0171 | 0.6335 | 807.6686 | 463.9488 | 665.0906 | 433.9881 | 433.1749
637185 | 0.6368 | 1.1632 | 2.0291 | 0.6335 | 812.4434 | 463.9488 | 631.5469 | 433.9881 | 433.2063
642185 | 0.5975 | 1.1632 | 1.8733 | 0.6379 | 750.4505 | 463.9488 | 592.0778 | 436.6672 | 433.3242
647186 | 0.6379 | 1.1621 | 1.8974 | 0.6439 | 760.0399 | 463.5039 | 632.6516 | 440.3206 | 433.7092
652185 | 0.6445 | 1.1725 | 1.9471 | 0.6472 | 779.8156 | 467.7099 | 639.2801 | 442.33 | 434.0627
657285 | 0.6385 | 1.1769 | 2.0603 | 0.6439 | 824.858 | 469.4894 | 633.2542 | 440.3206 | 434.3632
662184 | 0.6866 | 1.1753 | 1.9307 | 0.6368 | 773.2899 | 468.8423 | 681.5612 | 435.9974 | 434.5027
667185 | 0.6888 | 1.1774 | 1.9006 | 0.6368 | 761.3131 | 469.6916 | 683.7707 | 435.9974 | 434.76
672185 | 0.6784 | 1.1742 | 1.8941 | 0.6352 | 758.7268 | 468.3975 | 673.3259 | 435.0232 | 434.9643
677185 | 0.6303 | 1.1742 | 1.8733 | 0.6346 | 750.4505 | 468.3975 | 625.0189 | 434.6579 | 435.0703
682185 | 0.6483 | 1.172 | 1.846 | 0.6341 | 739.5878 | 467.5077 | 643.0964 | 434.3534 | 434.8779
687185 | 0.6549 | 1.1758 | 1.9149 | 0.6352 | 767.0031 | 469.0445 | 649.7248 | 435.0232 | 434.7384
692272 | 0.6018 | 1.1824 | 1.9701 | 0.6379 | 788.9673 | 471.7138 | 596.3963 | 436.6672 | 434.76
697184 | 0.6335 | 1.178 | 2.0269 | 0.6423 | 811.5681 | 469.9343 | 628.2327 | 439.3464 | 434.8032
702187 | 0.6379 | 1.1796 | 1.9843 | 0.639 | 794.6175 | 470.5814 | 632.6516 | 437.337 | 434.9211
707187 | 0.6226 | 1.1818 | 1.9941 | 0.6325 | 798.5169 | 471.4711 | 617.2858 | 433.3792 | 434.7404
712187 | 0.6275 | 1.1851 | 1.7984 | 0.6341 | 720.6477 | 472.8057 | 622.2069 | 434.3534 | 434.7404
717187 | 0.586 | 1.1867 | 1.8996 | 0.6396 | 760.9153 | 473.4528 | 580.5283 | 437.7024 | 434.8268
722187 | 0.6029 | 1.184 | 2.0346 | 0.6423 | 814.6319 | 472.3609 | 597.501 | 439.3464 | 435.1057
727272 | 0.6587 | 1.1829 | 2.0209 | 0.633 | 809.1806 | 471.916 | 653.5411 | 433.6836 | 435.0959
732240 | 0.662 | 1.1851 | 2.1324 | 0.6335 | 853.5466 | 472.8057 | 656.8553 | 433.9881 | 435.1155
737187 | 0.6286 | 1.1835 | 2.1209 | 0.6314 | 848.9707 | 472.1587 | 623.3116 | 432.7094 | 435.1273
742187 | 0.6232 | 1.1867 | 2.174 | 0.6292 | 870.0993 | 473.4528 | 617.8884 | 431.3698 | 435.1823
747189 | 0.6319 | 1.1867 | 2.1587 | 0.6346 | 864.0114 | 473.4528 | 626.6258 | 434.6579 | 435.2786
752185 | 0.586 | 1.184 | 2.1619 | 0.633 | 865.2847 | 472.3609 | 580.5283 | 433.6836 | 435.365
757187 | 0.6713 | 1.1878 | 2.1565 | 0.6401 | 863.136 | 473.8977 | 666.1954 | 438.0068 | 435.5575
762185 | 0.6062 | 1.1873 | 2.1084 | 0.6407 | 843.997 | 473.6955 | 600.8152 | 438.3721 | 435.6989
767293 | 0.6325 | 1.1867 | 2.0646 | 0.6314 | 826.5689 | 473.4528 | 627.2284 | 432.7094 | 435.5928
772184 | 0.6696 | 1.1856 | 2.1215 | 0.6417 | 849.2095 | 473.008 | 664.4881 | 438.9811 | 435.8285
777185 | 0.6915 | 1.1873 | 2.0652 | 0.6379 | 826.8077 | 473.6955 | 686.4823 | 436.6672 | 435.9346
782187 | 0.645 | 1.1895 | 2.0051 | 0.639 | 802.8938 | 474.5852 | 639.7822 | 437.337 | 436.0957
787187 | 0.7166 | 1.1949 | 2.2385 | 0.6385 | 895.7639 | 476.7692 | 711.6903 | 437.0326 | 436.1939
792187 | 0.6855 | 1.1906 | 2.1849 | 0.6363 | 874.4364 | 475.0301 | 680.4565 | 435.693 | 436.2489
797187 | 0.6155 | 1.1928 | 2.1455 | 0.633 | 858.759 | 475.9199 | 610.1552 | 433.6836 | 436.1526
802267 | 0.6778 | 1.1933 | 2.1412 | 0.6357 | 857.0481 | 476.1221 | 672.7233 | 435.3277 | 435.9916
807188 | 0.6762 | 1.1928 | 2.2057 | 0.6407 | 882.7127 | 475.9199 | 671.1164 | 438.3721 | 435.8639
812187 | 0.6281 | 1.1944 | 2.2018 | 0.6357 | 881.1609 | 476.5669 | 622.8094 | 435.3277 | 435.7028
817187 | 0.6237 | 1.1988 | 2.3456 | 0.6341 | 938.379 | 478.3464 | 618.3905 | 434.3534 | 435.6498
822187 | 0.6598 | 1.1966 | 2.2871 | 0.6412 | 915.1019 | 477.4566 | 654.6459 | 438.6766 | 435.7362
827187 | 0.6089 | 1.1955 | 2.2642 | 0.6401 | 905.9899 | 477.0118 | 603.5268 | 438.0068 | 435.8325
832187 | 0.6822 | 1.1933 | 2.2346 | 0.6325 | 894.2121 | 476.1221 | 677.1423 | 433.3792 | 435.7912
837187 | 0.6489 | 1.1933 | 2.2882 | 0.6357 | 915.5395 | 476.1221 | 643.6989 | 435.3277 | 435.8226
842263 | 0.7019 | 1.1944 | 2.2275 | 0.6396 | 891.3869 | 476.5669 | 696.9271 | 437.7024 | 435.9091
847187 | 0.6724 | 1.1949 | 2.1794 | 0.6396 | 872.2479 | 476.7692 | 667.3001 | 437.7024 | 435.9424
852188 | 0.6494 | 1.1966 | 2.1663 | 0.6396 | 867.0354 | 477.4566 | 644.2011 | 437.7024 | 435.8894
857187 | 0.6565 | 1.2053 | 2.1007 | 0.645 | 840.9331 | 480.9752 | 651.3317 | 440.9904 | 436.0073
862187 | 0.6122 | 1.2075 | 2.1608 | 0.6412 | 864.8469 | 481.8649 | 606.841 | 438.6766 | 436.1782
867190 | 0.5718 | 1.2037 | 2.2778 | 0.6385 | 911.4014 | 480.3281 | 566.2671 | 437.0326 | 436.2646
872187 | 0.61 | 1.201 | 2.1712 | 0.639 | 868.9851 | 479.2361 | 604.6316 | 437.337 | 436.2528
877192 | 0.6647 | 1.2031 | 2.2478 | 0.6335 | 899.4644 | 480.0854 | 659.5669 | 433.9881 | 436.0799
882196 | 0.7117 | 1.2037 | 2.2986 | 0.6374 | 919.6777 | 480.3281 | 706.7693 | 436.3628 | 436.1664
887187 | 0.6653 | 1.207 | 2.3571 | 0.6423 | 942.9549 | 481.6627 | 660.1696 | 439.3464 | 436.3392
892187 | 0.6057 | 1.2031 | 2.2363 | 0.6325 | 894.8885 | 480.0854 | 600.3131 | 433.3792 | 436.3608
897187 | 0.5751 | 1.2015 | 2.1625 | 0.6237 | 865.5233 | 479.4384 | 569.5814 | 428.0209 | 436.2528
902188 | 0.592 | 1.202 | 2.2319 | 0.6297 | 893.1377 | 479.6406 | 586.5541 | 431.6743 | 436.1565
907187 | 0.6505 | 1.2026 | 2.1827 | 0.6308 | 873.5609 | 479.8832 | 645.3059 | 432.3441 | 436.1133
912188 | 0.6226 | 1.2053 | 2.1696 | 0.6341 | 868.3485 | 480.9752 | 617.2858 | 434.3534 | 435.9955
917251 | 0.6314 | 1.2031 | 2.1106 | 0.6357 | 844.8723 | 480.0854 | 626.1236 | 435.3277 | 435.8973
922186 | 0.6128 | 1.2026 | 2.0291 | 0.6286 | 812.4434 | 479.8832 | 607.4436 | 431.0045 | 435.8423
927188 | 0.6439 | 1.201 | 1.9252 | 0.6346 | 771.1015 | 479.2361 | 638.6774 | 434.6579 | 435.7028
932188 | 0.6226 | 1.202 | 1.8777 | 0.6319 | 752.2012 | 479.6406 | 617.2858 | 433.0138 | 435.585
937187 | 0.7035 | 1.201 | 1.8536 | 0.6319 | 742.6118 | 479.2361 | 698.5339 | 433.0138 | 435.4455
942187 | 0.6724 | 1.2015 | 1.9515 | 0.6286 | 781.5663 | 479.4384 | 667.3001 | 431.0045 | 435.2511
947188 | 0.6549 | 1.2037 | 2.0247 | 0.6221 | 810.6926 | 480.3281 | 649.7248 | 427.0466 | 434.9721
952222 | 0.6505 | 1.201 | 2.0307 | 0.6264 | 813.08 | 479.2361 | 645.3059 | 429.6649 | 434.8425
957188 | 0.6532 | 1.1993 | 2.0515 | 0.6243 | 821.3564 | 478.5486 | 648.0174 | 428.3862 | 434.6186
962187 | 0.6724 | 1.201 | 2.0564 | 0.6243 | 823.3061 | 479.2361 | 667.3001 | 428.3862 | 434.2965
967187 | 0.6674 | 1.1982 | 2.0991 | 0.6253 | 840.2965 | 478.1037 | 662.2786 | 428.9951 | 434.0922
972187 | 0.6489 | 1.201 | 2.0357 | 0.639 | 815.0696 | 479.2361 | 643.6989 | 437.337 | 434.1884
977188 | 0.6089 | 1.2053 | 2.1439 | 0.6385 | 858.1224 | 480.9752 | 603.5268 | 437.0326 | 434.1354
982188 | 0.5898 | 1.1999 | 2.1614 | 0.6374 | 865.0857 | 478.7913 | 584.3446 | 436.3628 | 434.0824
987187 | 0.6565 | 1.1982 | 2.1193 | 0.6335 | 848.334 | 478.1037 | 651.3317 | 433.9881 | 434.102
992209 | 0.6598 | 1.1977 | 2.139 | 0.6368 | 856.1727 | 477.9015 | 654.6459 | 435.9974 | 434.1236
997186 | 0.6642 | 1.1955 | 2.1423 | 0.639 | 857.4857 | 477.0118 | 659.0648 | 437.337 | 434.1118
1002187 | 0.6565 | 1.201 | 2.1034 | 0.6396 | 842.0074 | 479.2361 | 651.3317 | 437.7024 | 434.1118
1007187 | 0.5794 | 1.2048 | 2.2243 | 0.6396 | 890.1136 | 480.773 | 573.8999 | 437.7024 | 434.1118
1012187 | 0.5997 | 1.2031 | 2.2576 | 0.6352 | 903.3638 | 480.0854 | 594.2872 | 435.0232 | 433.9193
1017187 | 0.6396 | 1.2031 | 2.2232 | 0.6417 | 889.676 | 480.0854 | 634.3589 | 438.9811 | 433.9292
1022187 | 0.6888 | 1.202 | 2.2346 | 0.6385 | 894.2121 | 479.6406 | 683.7707 | 437.0326 | 433.9292
1027315 | 0.6718 | 1.2026 | 2.2991 | 0.6341 | 919.8766 | 479.8832 | 666.6975 | 434.3534 | 433.8329
1032187 | 0.5991 | 1.2037 | 2.2991 | 0.6363 | 919.8766 | 480.3281 | 593.6846 | 435.693 | 433.8879
1037187 | 0.5904 | 1.2015 | 2.3019 | 0.6363 | 920.9907 | 479.4384 | 584.9472 | 435.693 | 433.8663
1042186 | 0.6013 | 1.2037 | 2.3019 | 0.6417 | 920.9907 | 480.3281 | 595.8941 | 438.9811 | 433.8545
1047187 | 0.6221 | 1.202 | 2.3002 | 0.6428 | 920.3143 | 479.6406 | 616.7836 | 439.6508 | 434.0568
1052187 | 0.6685 | 1.1977 | 2.3008 | 0.6428 | 920.5531 | 477.9015 | 663.3833 | 439.6508 | 434.432
1057187 | 0.6412 | 1.2004 | 2.0898 | 0.6456 | 836.5959 | 478.9935 | 635.9658 | 441.3558 | 434.7443
1062189 | 0.5958 | 1.2048 | 2.0482 | 0.6439 | 820.0433 | 480.773 | 590.3704 | 440.3206 | 435.0016
1067285 | 0.6319 | 1.201 | 2.087 | 0.6374 | 835.4818 | 479.2361 | 626.6258 | 436.3628 | 435.0664
1072184 | 0.598 | 1.1993 | 1.928 | 0.6412 | 772.2156 | 478.5486 | 592.5799 | 438.6766 | 435.1745
1077185 | 0.5904 | 1.2015 | 2.0012 | 0.6428 | 801.342 | 479.4384 | 584.9472 | 439.6508 | 435.4534
1082185 | 0.6784 | 1.1988 | 1.9783 | 0.6428 | 792.23 | 478.3464 | 673.3259 | 439.6508 | 435.6144
1087185 | 0.6166 | 1.1982 | 2.1455 | 0.6346 | 858.759 | 478.1037 | 611.2599 | 434.6579 | 435.6675
1092186 | 0.6155 | 1.2026 | 2.045 | 0.6357 | 818.7701 | 479.8832 | 610.1552 | 435.3277 | 435.7421
1097185 | 0.6199 | 1.2048 | 2.0133 | 0.6308 | 806.1566 | 480.773 | 614.5742 | 432.3441 | 435.7853
1102271 | 0.5794 | 1.2059 | 2.0548 | 0.6314 | 822.6695 | 481.2178 | 573.8999 | 432.7094 | 435.968
1107185 | 0.6669 | 1.202 | 1.9389 | 0.6341 | 776.5528 | 479.6406 | 661.7764 | 434.3534 | 436.1192
1112185 | 0.6609 | 1.2042 | 1.8367 | 0.6308 | 735.8873 | 480.5303 | 655.7506 | 432.3441 | 436.2469
1117186 | 0.6663 | 1.2042 | 1.8919 | 0.6308 | 757.8514 | 480.5303 | 661.1739 | 432.3441 | 436.3746
1122186 | 0.5904 | 1.207 | 1.7951 | 0.6308 | 719.3346 | 481.6627 | 584.9472 | 432.3441 | 436.4826
1127186 | 0.5942 | 1.207 | 1.8569 | 0.6335 | 743.9249 | 481.6627 | 588.7636 | 433.9881 | 436.3746
1132186 | 0.6532 | 1.2026 | 2.0783 | 0.6292 | 832.0201 | 479.8832 | 648.0174 | 431.3698 | 436.1919
1137188 | 0.5794 | 1.2026 | 1.9854 | 0.6352 | 795.0551 | 479.8832 | 573.8999 | 435.0232 | 436.1487
1142236 | 0.6379 | 1.2042 | 2.0378 | 0.6335 | 815.9052 | 480.5303 | 632.6516 | 433.9881 | 436.1487
1147187 | 0.7073 | 1.2059 | 1.9313 | 0.6363 | 773.5287 | 481.2178 | 702.3503 | 435.693 | 436.1389
1152188 | 0.6986 | 1.2053 | 1.9646 | 0.6335 | 786.7788 | 480.9752 | 693.6129 | 433.9881 | 436.0308
1157187 | 0.6516 | 1.2081 | 2.0034 | 0.6253 | 802.2174 | 482.1076 | 646.4106 | 428.9951 | 435.75
1162187 | 0.598 | 1.2108 | 1.9537 | 0.6215 | 782.4417 | 483.1996 | 592.5799 | 426.6813 | 435.3944
1167187 | 0.6226 | 1.1993 | 2.1209 | 0.6275 | 848.9707 | 478.5486 | 617.2858 | 430.3347 | 435.2432
1172188 | 0.6221 | 1.1999 | 2.0592 | 0.6281 | 824.4202 | 478.7913 | 616.7836 | 430.7 | 434.9761
1177186 | 0.5947 | 1.2026 | 2.0012 | 0.6226 | 801.342 | 479.8832 | 589.2657 | 427.3511 | 434.6638
1182187 | 0.6538 | 1.2048 | 2.1116 | 0.6297 | 845.2702 | 480.773 | 648.6201 | 431.6743 | 434.5773
1187262 | 0.6882 | 1.2037 | 1.9586 | 0.6253 | 784.3914 | 480.3281 | 683.1681 | 428.9951 | 434.3613
1192205 | 0.6532 | 1.2042 | 1.9772 | 0.6335 | 791.7924 | 480.5303 | 648.0174 | 433.9881 | 434.3063
1197187 | 0.6106 | 1.2059 | 2.0198 | 0.6303 | 808.7429 | 481.2178 | 605.2341 | 432.0396 | 434.0824
1202185 | 0.5964 | 1.2015 | 2.0526 | 0.6325 | 821.794 | 479.4384 | 590.973 | 433.3792 | 433.88
1207186 | 0.5904 | 1.1999 | 1.9187 | 0.6281 | 768.5152 | 478.7913 | 584.9472 | 430.7 | 433.5913
1212186 | 0.6193 | 1.1971 | 1.9646 | 0.6314 | 786.7788 | 477.6589 | 613.9716 | 432.7094 | 433.3124
1217189 | 0.6029 | 1.201 | 1.9908 | 0.6385 | 797.2038 | 479.2361 | 597.501 | 437.0326 | 433.2063
1222185 | 0.6483 | 1.1999 | 1.9936 | 0.6319 | 798.3179 | 478.7913 | 643.0964 | 433.0138 | 433.0983
1227192 | 0.6543 | 1.202 | 1.9673 | 0.6407 | 787.8532 | 479.6406 | 649.1222 | 438.3721 | 433.0885
1232187 | 0.6478 | 1.1988 | 1.8908 | 0.6363 | 757.4137 | 478.3464 | 642.5943 | 435.693 | 432.9608
1237204 | 0.7139 | 1.1993 | 1.8154 | 0.6308 | 727.412 | 478.5486 | 708.9787 | 432.3441 | 432.7251
1242185 | 0.7008 | 1.1971 | 1.8591 | 0.6346 | 744.8003 | 477.6589 | 695.8223 | 434.6579 | 432.7251
1247188 | 0.6674 | 1.201 | 1.9455 | 0.6335 | 779.1789 | 479.2361 | 662.2786 | 433.9881 | 432.6819
1252186 | 0.6243 | 1.1955 | 2.0154 | 0.6368 | 806.9921 | 477.0118 | 618.9931 | 435.9974 | 432.7997
1257184 | 0.621 | 1.1971 | 1.9897 | 0.6417 | 796.7661 | 477.6589 | 615.6789 | 438.9811 | 433.0021
1262301 | 0.5745 | 1.2037 | 1.9881 | 0.6461 | 796.1295 | 480.3281 | 568.9788 | 441.6602 | 433.2378
1267184 | 0.6806 | 1.2048 | 2.0001 | 0.6592 | 800.9043 | 480.773 | 675.5354 | 449.6368 | 433.7956
1272186 | 0.6937 | 1.2081 | 1.9974 | 0.6609 | 799.83 | 482.1076 | 688.6918 | 450.6719 | 434.3868
1277187 | 0.6193 | 1.2179 | 2.0767 | 0.6603 | 831.3835 | 486.071 | 613.9716 | 450.3066 | 434.9662
1282187 | 0.6204 | 1.2184 | 1.9487 | 0.6576 | 780.4522 | 486.2732 | 615.0763 | 448.6625 | 435.4396
1287187 | 0.5975 | 1.2195 | 1.8432 | 0.6516 | 738.4736 | 486.7181 | 592.0778 | 445.0091 | 435.8796
1292187 | 0.6434 | 1.2179 | 2.0171 | 0.6521 | 807.6686 | 486.071 | 638.1753 | 445.3136 | 436.2115
1297187 | 0.6516 | 1.2157 | 2.0838 | 0.6505 | 834.2086 | 485.1813 | 646.4106 | 444.3394 | 436.5455
1302378 | 0.6642 | 1.219 | 2.0089 | 0.6505 | 804.4058 | 486.5158 | 659.0648 | 444.3394 | 436.8244
1307350 | 0.6811 | 1.213 | 2.0012 | 0.6516 | 801.342 | 484.0893 | 676.0376 | 445.0091 | 437.1799
1312185 | 0.6642 | 1.2157 | 1.9892 | 0.6483 | 796.5672 | 485.1813 | 659.0648 | 442.9998 | 437.6317
1317184 | 0.6335 | 1.2146 | 1.9291 | 0.6428 | 772.6533 | 484.7364 | 628.2327 | 439.6508 | 438.05
1322183 | 0.5909 | 1.2157 | 2.0368 | 0.6363 | 815.5072 | 485.1813 | 585.4494 | 435.693 | 438.2229
1327188 | 0.668 | 1.2124 | 1.9181 | 0.6428 | 768.2764 | 483.8466 | 662.8812 | 439.6508 | 438.5116
1332184 | 0.6964 | 1.2124 | 2.0007 | 0.6363 | 801.143 | 483.8466 | 691.4034 | 435.693 | 438.7807
1337186 | 0.6931 | 1.2119 | 2.0548 | 0.6357 | 822.6695 | 483.6444 | 688.0892 | 435.3277 | 438.8986
1342330 | 0.6237 | 1.219 | 2.0362 | 0.6417 | 815.2685 | 486.5158 | 618.3905 | 438.9811 | 439.2207
1347335 | 0.6953 | 1.2157 | 2.0165 | 0.6341 | 807.4299 | 485.1813 | 690.2986 | 434.3534 | 439.2325
1352184 | 0.6341 | 1.2168 | 2.1953 | 0.6396 | 878.5746 | 485.6261 | 628.8353 | 437.7024 | 439.4151
1357187 | 0.6756 | 1.2174 | 2.174 | 0.6325 | 870.0993 | 485.8688 | 670.5139 | 433.3792 | 439.4151
1362186 | 0.668 | 1.2135 | 2.204 | 0.6368 | 882.0363 | 484.2915 | 662.8812 | 435.9974 | 439.586
1367186 | 0.6702 | 1.2146 | 2.0821 | 0.6368 | 833.5321 | 484.7364 | 665.0906 | 435.9974 | 439.6921
1372184 | 0.6576 | 1.2113 | 2.1494 | 0.6385 | 860.3109 | 483.4018 | 652.4364 | 437.0326 | 439.6921
1377184 | 0.6685 | 1.2081 | 2.2002 | 0.645 | 880.5243 | 482.1076 | 663.3833 | 440.9904 | 439.9494
1382207 | 0.5936 | 1.2119 | 2.1767 | 0.6396 | 871.1736 | 483.6444 | 588.161 | 437.7024 | 439.9278
1387182 | 0.61 | 1.2092 | 2.1171 | 0.6467 | 847.4587 | 482.5525 | 604.6316 | 442.0256 | 440.1321
1392189 | 0.6106 | 1.2119 | 2.1854 | 0.6325 | 874.6353 | 483.6444 | 605.2341 | 433.3792 | 440.1655
1397183 | 0.6084 | 1.2113 | 2.2308 | 0.6374 | 892.7 | 483.4018 | 603.0247 | 436.3628 | 440.2205
1402186 | 0.6089 | 1.2092 | 2.1822 | 0.6407 | 873.362 | 482.5525 | 603.5268 | 438.3721 | 440.3619
1407186 | 0.6089 | 1.2108 | 2.2062 | 0.6439 | 882.9116 | 483.1996 | 603.5268 | 440.3206 | 440.5013
1412187 | 0.6707 | 1.2119 | 2.2625 | 0.6434 | 905.3135 | 483.6444 | 665.5928 | 440.0162 | 440.5347
1417184 | 0.6844 | 1.2119 | 2.2237 | 0.6467 | 889.8749 | 483.6444 | 679.3518 | 442.0256 | 440.5465
1422237 | 0.6833 | 1.2102 | 2.1499 | 0.6489 | 860.5098 | 482.9569 | 678.247 | 443.3651 | 440.3442
1427273 | 0.668 | 1.2124 | 2.2609 | 0.6434 | 904.6768 | 483.8466 | 662.8812 | 440.0162 | 440.0005
1432183 | 0.6407 | 1.2102 | 2.3303 | 0.6385 | 932.2912 | 482.9569 | 635.4637 | 437.0326 | 439.5723
1437184 | 0.627 | 1.2102 | 2.2226 | 0.6314 | 889.4372 | 482.9569 | 621.7047 | 432.7094 | 439.0577
1442185 | 0.6396 | 1.2119 | 2.1936 | 0.6368 | 877.8981 | 483.6444 | 634.3589 | 435.9974 | 438.767
1447184 | 0.6636 | 1.2141 | 2.2237 | 0.6281 | 889.8749 | 484.5342 | 658.4623 | 430.7 | 438.2955
1452187 | 0.6888 | 1.2124 | 2.2139 | 0.6407 | 885.9755 | 483.8466 | 683.7707 | 438.3721 | 438.1031
1457187 | 0.668 | 1.2097 | 2.2434 | 0.6368 | 897.7136 | 482.7547 | 662.8812 | 435.9974 | 437.834
1462300 | 0.6417 | 1.2075 | 2.2898 | 0.6368 | 916.1761 | 481.8649 | 636.468 | 435.9974 | 437.5433
1467184 | 0.6614 | 1.207 | 2.1942 | 0.6346 | 878.1369 | 481.6627 | 656.2528 | 434.6579 | 437.2742
1472185 | 0.6893 | 1.2075 | 2.3276 | 0.6325 | 931.2168 | 481.8649 | 684.2728 | 433.3792 | 437.0719
1477185 | 0.6729 | 1.207 | 2.3259 | 0.6352 | 930.5404 | 481.6627 | 667.8023 | 435.0232 | 437.0502
1482186 | 0.6428 | 1.207 | 2.2991 | 0.6368 | 919.8766 | 481.6627 | 637.5727 | 435.9974 | 436.9324
1487184 | 0.6663 | 1.2108 | 2.2609 | 0.6412 | 904.6768 | 483.1996 | 661.1739 | 438.6766 | 437.0286
1492183 | 0.651 | 1.2152 | 2.3035 | 0.6407 | 921.6274 | 484.979 | 645.808 | 438.3721 | 437.1269
1497183 | 0.6685 | 1.213 | 2.1619 | 0.6401 | 865.2847 | 484.0893 | 663.3833 | 438.0068 | 437.0954
1502196 | 0.7095 | 1.2157 | 2.0991 | 0.6335 | 840.2965 | 485.1813 | 704.5598 | 433.9881 | 437.0836
1507287 | 0.6499 | 1.2163 | 2.2882 | 0.6308 | 915.5395 | 485.4239 | 644.7033 | 432.3441 | 436.9108
1512184 | 0.6543 | 1.2141 | 2.2133 | 0.639 | 885.7367 | 484.5342 | 649.1222 | 437.337 | 437.0385
1517185 | 0.6401 | 1.2124 | 2.1428 | 0.6374 | 857.6848 | 483.8466 | 634.8611 | 436.3628 | 437.0502
1522185 | 0.7084 | 1.2119 | 2.1095 | 0.6401 | 844.4346 | 483.6444 | 703.455 | 438.0068 | 437.1151
1527184 | 0.6434 | 1.2113 | 2.1155 | 0.639 | 846.822 | 483.4018 | 638.1753 | 437.337 | 437.1249
1532186 | 0.6089 | 1.2108 | 2.1226 | 0.6346 | 849.6472 | 483.1996 | 603.5268 | 434.6579 | 436.9206
1537185 | 0.6745 | 1.2113 | 1.9903 | 0.6385 | 797.0049 | 483.4018 | 669.4091 | 437.0326 | 436.899
1542261 | 0.703 | 1.2113 | 2.0187 | 0.6363 | 808.3052 | 483.4018 | 698.0318 | 435.693 | 436.6947
1547183 | 0.686 | 1.2119 | 2.0455 | 0.6221 | 818.969 | 483.6444 | 680.9586 | 427.0466 | 436.4905
1552184 | 0.6576 | 1.2092 | 1.9799 | 0.6297 | 792.8667 | 482.5525 | 652.4364 | 431.6743 | 436.3392
1557184 | 0.6778 | 1.2086 | 2.0515 | 0.627 | 821.3564 | 482.3098 | 672.7233 | 430.0302 | 436.0701
1562184 | 0.6658 | 1.2081 | 1.9821 | 0.6308 | 793.7421 | 482.1076 | 660.6717 | 432.3441 | 435.8128
1567185 | 0.6122 | 1.2048 | 2.0433 | 0.6308 | 818.0936 | 480.773 | 606.841 | 432.3441 | 435.5653
1572185 | 0.6598 | 1.2015 | 1.9433 | 0.6368 | 778.3035 | 479.4384 | 654.6459 | 435.9974 | 435.3709
1577185 | 0.6532 | 1.2064 | 1.9504 | 0.6374 | 781.1286 | 481.4201 | 648.0174 | 436.3628 | 435.145
1582281 | 0.6871 | 1.2075 | 1.9799 | 0.6341 | 792.8667 | 481.8649 | 682.0634 | 434.3534 | 434.9623
1587182 | 0.6909 | 1.2102 | 2.0242 | 0.6407 | 810.4937 | 482.9569 | 685.8798 | 438.3721 | 435.0055
1592184 | 0.6549 | 1.2081 | 2.0335 | 0.6363 | 814.1942 | 482.1076 | 649.7248 | 435.693 | 435.1018
1597183 | 0.5909 | 1.2081 | 1.9619 | 0.6346 | 785.7045 | 482.1076 | 585.4494 | 434.6579 | 435.0586
1602185 | 0.6226 | 1.2086 | 1.8678 | 0.6357 | 748.262 | 482.3098 | 617.2858 | 435.3277 | 435.2078
1607185 | 0.6166 | 1.2081 | 1.8618 | 0.633 | 745.8746 | 482.1076 | 611.2599 | 433.6836 | 435.0566
1612185 | 0.6385 | 1.2048 | 2.0067 | 0.6352 | 803.5305 | 480.773 | 633.2542 | 435.0232 | 435.0252
1617185 | 0.6204 | 1.2042 | 1.8881 | 0.6363 | 756.3394 | 480.5303 | 615.0763 | 435.693 | 435.0154
1622262 | 0.6286 | 1.2097 | 1.8493 | 0.6297 | 740.9009 | 482.7547 | 623.3116 | 431.6743 | 434.9191
1627185 | 0.6833 | 1.2119 | 1.8143 | 0.6341 | 726.9743 | 483.6444 | 678.247 | 434.3534 | 434.9505
1632183 | 0.6117 | 1.2102 | 1.8394 | 0.6325 | 736.9616 | 482.9569 | 606.3389 | 433.3792 | 434.8975
1637184 | 0.6286 | 1.207 | 1.9728 | 0.6335 | 790.0416 | 481.6627 | 623.3116 | 433.9881 | 434.8327
1642185 | 0.6308 | 1.2053 | 1.9624 | 0.6412 | 785.9034 | 480.9752 | 625.5211 | 438.6766 | 434.8327
1647184 | 0.5794 | 1.2059 | 1.9777 | 0.639 | 791.9913 | 481.2178 | 573.8999 | 437.337 | 434.7993
1652184 | 0.6423 | 1.2086 | 1.8941 | 0.6385 | 758.7268 | 482.3098 | 637.0706 | 437.0326 | 434.7679
1657184 | 0.5953 | 1.2075 | 2.0717 | 0.6472 | 829.394 | 481.8649 | 589.8683 | 442.33 | 435.037
1662262 | 0.6653 | 1.2102 | 2.0089 | 0.6478 | 804.4058 | 482.9569 | 660.1696 | 442.6954 | 435.3709
1667270 | 0.6232 | 1.2092 | 1.8482 | 0.6434 | 740.4631 | 482.5525 | 617.8884 | 440.0162 | 435.4573
1672184 | 0.6609 | 1.2075 | 2.016 | 0.6401 | 807.2309 | 481.8649 | 655.7506 | 438.0068 | 435.5103
1677183 | 0.6838 | 1.2053 | 2.0127 | 0.6445 | 805.9179 | 480.9752 | 678.7491 | 440.686 | 435.5968
1682219 | 0.6587 | 1.2141 | 2.0608 | 0.6396 | 825.0569 | 484.5342 | 653.5411 | 437.7024 | 435.6085
1687183 | 0.7112 | 1.2135 | 2.081 | 0.6286 | 833.0945 | 484.2915 | 706.2671 | 431.0045 | 435.4907
1692184 | 0.651 | 1.2086 | 2.0728 | 0.6286 | 829.8316 | 482.3098 | 645.808 | 431.0045 | 435.2962
1697184 | 0.715 | 1.2081 | 2.0827 | 0.6286 | 833.7709 | 482.1076 | 710.0834 | 431.0045 | 435.145
1702239 | 0.5844 | 1.2053 | 2.0362 | 0.6199 | 815.2685 | 480.9752 | 578.9214 | 425.7071 | 435.1018
1707301 | 0.5975 | 1.2048 | 2.1483 | 0.6264 | 859.8732 | 480.773 | 592.0778 | 429.6649 | 435.037
1712341 | 0.5958 | 1.2004 | 2.0231 | 0.6248 | 810.056 | 478.9935 | 590.3704 | 428.6907 | 434.9937
1717185 | 0.6226 | 1.2015 | 1.963 | 0.6292 | 786.1422 | 479.4384 | 617.2858 | 431.3698 | 434.9623
1722183 | 0.6335 | 1.2031 | 1.9482 | 0.633 | 780.2532 | 480.0854 | 628.2327 | 433.6836 | 435.0055
1727186 | 0.6647 | 1.2048 | 2.0493 | 0.6325 | 820.481 | 480.773 | 659.5669 | 433.3792 | 434.9211
1732183 | 0.6931 | 1.2042 | 2.0378 | 0.6374 | 815.9052 | 480.5303 | 688.0892 | 436.3628 | 434.9211
1737183 | 0.6713 | 1.2048 | 1.9203 | 0.6385 | 769.1518 | 480.773 | 666.1954 | 437.0326 | 435.0075
1742184 | 0.697 | 1.2031 | 1.8689 | 0.6423 | 748.6997 | 480.0854 | 692.006 | 439.3464 | 435.0389
1747227 | 0.586 | 1.201 | 2.1171 | 0.6401 | 847.4587 | 479.2361 | 580.5283 | 438.0068 | 435.1136
1752310 | 0.6598 | 1.2015 | 2.0444 | 0.6428 | 818.5313 | 479.4384 | 654.6459 | 439.6508 | 435.2746
1757184 | 0.6549 | 1.202 | 2.0389 | 0.6407 | 816.3428 | 479.6406 | 649.7248 | 438.3721 | 435.3728
1762183 | 0.668 | 1.2042 | 2.1455 | 0.6412 | 858.759 | 480.5303 | 662.8812 | 438.6766 | 435.5339
1767183 | 0.6702 | 1.2026 | 2.1455 | 0.6417 | 858.759 | 479.8832 | 665.0906 | 438.9811 | 435.6616
1772183 | 0.6729 | 1.2042 | 2.0608 | 0.6417 | 825.0569 | 480.5303 | 667.8023 | 438.9811 | 435.7676
1777183 | 0.6653 | 1.2015 | 2.0701 | 0.6352 | 828.7574 | 479.4384 | 660.1696 | 435.0232 | 435.8757
1782183 | 0.6253 | 1.2059 | 2.0892 | 0.6346 | 836.3573 | 481.2178 | 619.9974 | 434.6579 | 435.8855
1787250 | 0.6407 | 1.2053 | 2.045 | 0.6325 | 818.7701 | 480.9752 | 635.4637 | 433.3792 | 435.8855
1792281 | 0.6412 | 1.2042 | 2.0034 | 0.6379 | 802.2174 | 480.5303 | 635.9658 | 436.6672 | 435.9719
435.1301

## Calibration
Calibration Date |  | 2016-08-24
| A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Inlet
500 | 1.2383 | 1.2569 | 0.50722 | 0.74211
1000 | 2.5089 | 2.4818 | 1.0016 | 1.5628
2000 | 5.0108 | 4.9636 | 2.0001 | 3.2055

## Normalized CO2
Normalized CO2 Count for the 10 mins of Sampling period
Time (mins) | A-1 Sensor | A-2 Sensor | A-3 Sensor | Adjusted Inlet |  | Time | 5F | 1F | 3F
0.0018 | 430.2994 | 428.1569 | 429.5814 |  |  | -0.12992 | 1.3341 | 0.27644 | 0.84557
0.03625 | 430.2994 | 427.2671 | 428.9788 |  |  | -0.046883 | 1.3925 | 0.27954 | 0.70095
0.11962 | 430.2994 | 429.0466 | 430.6862 |  |  | 0.036417 | 1.4375 | 0.27418 | 0.65318
0.20292 | 430.4984 | 428.359 | 431.1883 |  |  | 0.11977 | 1.2575 | 0.27296 | 0.63368
0.28628 | 429.623 | 427.9142 | 432.293 |  |  | 0.2031 | 1.3205 | 0.27006 | 0.73326
0.37117 | 430.2994 | 428.359 | 427.8741 |  |  | 0.28648 | 1.3562 | 0.27578 | 0.67765
0.45298 | 430.0607 | 427.9142 | 429.5814 |  |  | 0.36975 | 1.3604 | 0.27464 | 0.83295
0.53632 | 429.8618 | 427.9142 | 430.6862 |  |  | 0.4532 | 1.3249 | 0.27756 | 0.85346
0.61965 | 430.4984 | 427.9142 | 431.1883 |  |  | 0.53645 | 1.2219 | 0.27359 | 0.83171
0.70298 | 429.623 | 428.1569 | 431.1883 |  |  | 0.62007 | 1.1207 | 0.27508 | 1.0581
0.78635 | 429.623 | 428.1569 | 430.0836 |  |  | 0.70308 | 1.1798 | 0.27206 | 1.0134
0.86967 | 430.4984 | 427.712 | 427.372 |  |  | 0.78647 | 1.2968 | 0.27757 | 0.89955
0.95303 | 430.2994 | 428.6017 | 429.5814 |  |  | 0.86977 | 1.3909 | 0.26961 | 0.75206
1.0381 | 430.0607 | 427.4693 | 428.9788 |  |  | 0.95307 | 1.3555 | 0.27112 | 0.74011
1.1197 | 430.2994 | 428.1569 | 430.6862 |  |  | 1.0384 | 1.3525 | 0.27939 | 0.58062
1.203 | 430.9361 | 427.4693 | 430.6862 |  |  | 1.1197 | 1.3668 | 0.279 | 0.94081
1.2863 | 430.2994 | 428.1569 | 429.5814 |  |  | 1.2031 | 1.3612 | 0.28153 | 0.98351
1.3697 | 430.4984 | 427.712 | 431.1883 |  |  | 1.2864 | 1.4664 | 0.29303 | 0.72764
1.453 | 429.8618 | 428.1569 | 431.1883 |  |  | 1.3698 | 1.2917 | 0.29211 | 0.72978
1.5364 | 430.7372 | 427.712 | 432.293 |  |  | 1.4531 | 1.1476 | 0.29212 | 0.65014
1.6215 | 430.7372 | 427.9142 | 429.5814 |  |  | 1.5364 | 1.3816 | 0.2888 | 0.80565
1.703 | 430.4984 | 428.6017 | 429.5814 |  |  | 1.6198 | 1.4706 | 0.28464 | 0.8325
1.7864 | 429.1853 | 428.359 | 429.5814 |  |  | 1.7063 | 1.3684 | 0.28823 | 0.87455
1.8697 | 430.7372 | 427.0245 | 430.0836 |  |  | 1.7892 | 1.3568 | 0.27877 | 0.93102
1.953 | 425.9226 | 427.9142 | 430.6862 |  |  | 1.8697 | 1.339 | 0.28095 | 0.87181
2.0364 | 430.7372 | 428.1569 | 430.0836 |  |  | 1.9531 | 1.2564 | 0.27801 | 0.76562
2.1197 | 430.4984 | 428.359 | 430.0836 |  |  | 2.0364 | 1.4014 | 0.27894 | 0.61965
2.203 | 430.2994 | 427.712 | 431.7909 |  |  | 2.1198 | 1.2399 | 0.27342 | 0.88179
2.2872 | 430.9361 | 427.4693 | 430.0836 |  |  | 2.2031 | 1.3507 | 0.27251 | 0.97779
2.3697 | 431.1748 | 427.2671 | 430.0836 |  |  | 2.2864 | 1.4234 | 0.27142 | 0.96613
2.453 | 430.7372 | 428.359 | 430.6862 | 396.0276 |  | 2.3722 | 1.3972 | 0.28008 | 0.7282
2.5364 | 430.0607 | 427.9142 | 430.0836 | 395.8233 |  | 2.4556 | 1.3705 | 0.27551 | 0.9725
2.6197 | 430.2994 | 427.4693 | 428.4767 | 395.6308 |  | 2.5364 | 1.6116 | 0.2764 | 0.76303
2.703 | 430.9361 | 427.9142 | 430.0836 | 395.4364 |  | 2.6198 | 1.5828 | 0.27722 | 0.90465
2.7864 | 430.7372 | 428.359 | 428.9788 | 395.3931 |  | 2.7031 | 1.6228 | 0.27128 | 0.87813
2.8697 | 430.0607 | 428.1569 | 430.0836 | 395.456 |  | 2.7864 | 1.4576 | 0.27243 | 0.88528
2.9534 | 430.9361 | 426.62 | 429.5814 | 395.456 |  | 2.8697 | 1.5486 | 0.2679 | 0.84228
3.0363 | 430.2994 | 428.6017 | 429.5814 | 395.4874 |  | 2.9531 | 1.6165 | 0.26263 | 0.87861
3.1197 | 430.2994 | 428.359 | 430.6862 | 395.401 |  | 3.0368 | 1.5848 | 0.26792 | 0.62307
3.2033 | 429.8618 | 428.359 | 430.6862 | 395.2085 |  | 3.1197 | 1.5035 | 0.26352 | 0.67835
3.2864 | 430.2994 | 428.8039 | 430.6862 | 395.0592 |  | 3.2032 | 1.5957 | 0.26712 | 0.68028
3.3716 | 431.5728 | 428.8039 | 430.6862 | 394.8766 |  | 3.2864 | 1.6569 | 0.2661 | 0.67259
3.4531 | 430.7372 | 427.712 | 430.0836 | 394.908 |  | 3.3698 | 1.5907 | 0.26274 | 0.67381
3.5381 | 431.3738 | 428.359 | 429.5814 | 394.8667 |  | 3.4531 | 1.6227 | 0.26446 | 0.67334
3.6197 | 433.5623 | 428.359 | 428.9788 | 395.0592 |  | 3.5364 | 1.6987 | 0.26586 | 0.88413
3.7031 | 432.2492 | 428.6017 | 429.5814 | 395.1889 |  | 3.6197 | 1.6462 | 0.26582 | 0.93084
3.7864 | 431.3738 | 428.8039 | 428.4767 | 395.2439 |  | 3.7039 | 1.5471 | 0.26417 | 0.92777
3.8697 | 432.4481 | 428.6017 | 428.9788 | 395.3715 |  | 3.7879 | 1.6984 | 0.26836 | 0.87673
3.9531 | 431.5728 | 429.0466 | 428.9788 | 395.5738 |  | 3.8697 | 1.7936 | 0.26679 | 0.78502
4.0364 | 432.0104 | 428.8039 | 426.7694 | 395.8194 |  | 3.9531 | 1.6498 | 0.26854 | 0.74001
4.1222 | 432.8858 | 428.6017 | 429.5814 | 395.9804 |  | 4.0364 | 1.6115 | 0.27187 | 0.784
4.203 | 432.8858 | 429.0466 | 427.8741 | 396.0786 |  | 4.1197 | 1.6538 | 0.27649 | 0.8675
4.2864 | 432.6869 | 428.8039 | 429.5814 | 396.0688 |  | 4.2031 | 1.6413 | 0.27481 | 0.95416
4.3697 | 432.4481 | 429.4914 | 428.9788 | 396.2083 |  | 4.2864 | 1.6821 | 0.27201 | 0.88409
4.4531 | 432.8858 | 430.1385 | 428.9788 | 396.5402 |  | 4.3717 | 1.7458 | 0.26998 | 0.79532
4.5364 | 432.6869 | 429.0466 | 428.4767 | 396.8191 |  | 4.4531 | 1.6174 | 0.27021 | 0.86347
4.6197 | 433.1245 | 429.6937 | 429.5814 | 397.0332 |  | 4.5364 | 1.7985 | 0.27158 | 0.95937
4.7042 | 433.3235 | 429.2488 | 430.6862 | 397.2591 |  | 4.6197 | 1.7963 | 0.27097 | 0.90347
4.7884 | 433.7612 | 428.8039 | 426.2672 | 397.3141 |  | 4.7031 | 1.7604 | 0.27137 | 0.80115
4.8697 | 432.0104 | 428.6017 | 428.4767 | 397.2925 |  | 4.7864 | 1.7085 | 0.27626 | 0.88102
4.9531 | 432.2492 | 428.6017 | 426.7694 | 397.3259 |  | 4.8697 | 1.7657 | 0.28198 | 0.82848
5.0375 | 431.8115 | 427.4693 | 430.0836 | 397.487 |  | 4.9531 | 1.5744 | 0.27906 | 0.8883
5.1197 | 432.4481 | 427.4693 | 428.4767 | 397.7777 |  | 5.0366 | 1.4895 | 0.28281 | 1.0283
5.2042 | 430.7372 | 427.712 | 428.4767 | 398.0134 |  | 5.1214 | 1.7458 | 0.28422 | 0.82546
5.2864 | 428.3099 | 427.2671 | 428.9788 | 398.2294 |  | 5.2031 | 1.6441 | 0.28076 | 0.84004
5.3705 | 431.8115 | 427.0245 | 428.9788 | 398.2176 |  | 5.2864 | 1.5487 | 0.27839 | 0.79154
5.4531 | 432.8858 | 426.8223 | 427.372 | 398.2176 |  | 5.3697 | 1.5035 | 0.27748 | 1.0244
5.5374 | 433.1245 | 428.359 | 427.372 | 398.2825 |  | 5.4531 | 1.5115 | 0.27662 | 0.80255
5.6197 | 437.2627 | 427.712 | 430.0836 | 398.2609 |  | 5.5364 | 1.5218 | 0.27663 | 0.6855
5.704 | 450.0751 | 427.0245 | 443.8425 | 398.6164 |  | 5.6197 | 1.343 | 0.27739 | 0.90945
5.7874 | 482.0663 | 428.1569 | 455.8942 | 399.0033 |  | 5.7044 | 1.3821 | 0.27808 | 1.0074
5.8707 | 479.0025 | 427.9142 | 456.9989 | 399.2174 |  | 5.7864 | 1.419 | 0.2796 | 0.95008
5.9543 | 498.3803 | 427.712 | 471.26 | 399.4335 |  | 5.8697 | 1.3309 | 0.27641 | 0.85368
6.0373 | 529.0187 | 427.2671 | 473.4695 | 399.5631 |  | 5.9531 | 1.4286 | 0.2765 | 0.92353
6.1197 | 555.3597 | 427.9142 | 470.1553 | 399.7772 |  | 6.0364 | 1.3356 | 0.27668 | 0.88345
6.2031 | 601.0387 | 428.359 | 470.7579 | 400.0463 |  | 6.1197 | 1.4192 | 0.27299 | 0.70137
6.2864 | 592.5634 | 428.8039 | 475.0764 | 399.9599 |  | 6.2031 | 1.2847 | 0.26912 | 0.86447
6.3697 | 602.7497 | 428.8039 | 464.1295 | 400.0345 |  | 6.2864 | 1.295 | 0.27662 | 0.84272
6.4531 | 647.5931 | 429.2488 | 497.0706 | 400.1426 |  | 6.3713 | 1.3355 | 0.27875 | 0.95903
6.5364 | 614.5276 | 429.2488 | 511.3317 | 400.1327 |  | 6.453 | 1.3953 | 0.28231 | 0.97185
6.6202 | 629.2897 | 429.9363 | 482.8095 | 400.2093 |  | 6.5364 | 1.4075 | 0.2791 | 0.84867
6.703 | 673.4567 | 429.4914 | 461.92 | 400.2742 |  | 6.6197 | 1.3109 | 0.27925 | 0.6304
6.7864 | 707.5965 | 429.9363 | 454.7894 | 400.4765 |  | 6.7031 | 1.1831 | 0.27943 | 0.73808
6.8704 | 706.2835 | 430.3408 | 465.2342 | 400.7122 |  | 6.7864 | 1.1755 | 0.27925 | 0.71812
6.9535 | 738.2747 | 430.1385 | 469.6531 | 400.9813 |  | 6.8697 | 1.3716 | 0.27482 | 0.79296
7.0364 | 770.0272 | 431.6754 | 536.0376 | 401.1109 |  | 6.9531 | 1.2112 | 0.27403 | 0.73122
7.1197 | 771.778 | 432.1202 | 574.5024 | 401.2621 |  | 7.0377 | 1.1591 | 0.28192 | 0.75953
7.2049 | 797.8802 | 432.8078 | 543.7707 | 401.4232 |  | 7.1197 | 1.1117 | 0.28484 | 0.9461
7.2864 | 800.0289 | 433.4549 | 530.5139 | 401.488 |  | 7.2031 | 1.1458 | 0.28268 | 0.70193
7.3697 | 770.9026 | 433.6571 | 552.0061 | 401.5528 |  | 7.2864 | 1.3264 | 0.2785 | 0.75983
7.4534 | 780.2532 | 435.6792 | 495.4637 | 401.6177 |  | 7.3697 | 1.3123 | 0.27617 | 0.76734
7.5364 | 807.4299 | 436.3263 | 521.2744 | 401.6059 |  | 7.4531 | 1.3331 | 0.2771 | 0.59204
7.6197 | 839.4211 | 436.3263 | 595.8941 | 401.5096 |  | 7.5364 | 1.2202 | 0.28092 | 0.8068
7.7031 | 835.7206 | 437.4183 | 598.6057 | 401.3918 |  | 7.6197 | 1.4594 | 0.2785 | 0.64549
7.7865 | 804.4058 | 437.8632 | 523.3834 | 401.382 |  | 7.7044 | 1.3734 | 0.28107 | 0.88324
7.8702 | 821.3564 | 437.6609 | 571.1882 | 401.1561 |  | 7.7878 | 1.1558 | 0.2794 | 0.73928
7.953 | 782.6407 | 439.4404 | 561.8482 | 401.1364 |  | 7.8697 | 1.3825 | 0.27689 | 0.86775
8.0364 | 798.7556 | 440.5323 | 594.2872 | 401.0618 |  | 7.9531 | 1.3777 | 0.27357 | 0.94561
8.1197 | 847.6975 | 440.7346 | 566.2671 | 400.9322 |  | 8.037 | 1.4427 | 0.28562 | 0.85991
8.2031 | 830.0704 | 442.0692 | 568.4766 | 400.7082 |  | 8.1197 | 1.4704 | 0.2852 | 1.0395
8.2864 | 796.5672 | 443.8487 | 590.973 | 400.4077 |  | 8.2031 | 1.46 | 0.27913 | 0.8347
8.3697 | 814.8308 | 444.4958 | 536.0376 | 400.1701 |  | 8.2864 | 1.4739 | 0.27895 | 1.0536
8.4539 | 812.2445 | 444.9406 | 536.0376 | 400.0836 |  | 8.3707 | 1.4112 | 0.27525 | 0.60807
8.5364 | 810.9314 | 445.6282 | 630.4422 | 399.7929 |  | 8.455 | 1.563 | 0.27478 | 0.653
8.6197 | 774.802 | 446.2753 | 613.9716 | 399.5238 |  | 8.539 | 1.3938 | 0.26888 | 0.64735
8.7034 | 839.1823 | 447.6098 | 598.1036 | 399.2665 |  | 8.6197 | 1.3127 | 0.2705 | 0.73891
8.7864 | 825.9322 | 448.2569 | 637.5727 | 399.1801 |  | 8.7031 | 1.2925 | 0.27256 | 0.77596
8.8698 | 782.2029 | 449.3893 | 611.2599 | 399.3196 |  | 8.7864 | 1.4295 | 0.27518 | 0.88272
8.953 | 814.3931 | 449.3893 | 625.5211 | 399.351 |  | 8.8697 | 1.414 | 0.27435 | 0.97964
9.0364 | 841.3708 | 450.6835 | 594.7894 | 399.4472 |  | 8.9531 | 1.2548 | 0.27488 | 0.90495
9.1205 | 835.9195 | 449.8342 | 611.7621 | 399.4472 |  | 9.0364 | 1.1852 | 0.27244 | 0.99255
9.203 | 819.4067 | 451.5732 | 556.3246 | 399.5101 |  | 9.1205 | 1.5205 | 0.2693 | 0.6135
9.2864 | 807.6686 | 452.7057 | 615.0763 | 399.4354 |  | 9.2052 | 1.4217 | 0.26944 | 0.8648
9.3697 | 849.4084 | 453.1505 | 560.7435 | 399.4472 |  | 9.2864 | 1.4139 | 0.2698 | 0.84775
9.4531 | 821.5951 | 452.7057 | 633.7564 | 399.2547 |  | 9.3697 | 1.5575 | 0.27227 | 0.8919
9.5364 | 837.2326 | 453.9998 | 631.5469 | 399.0819 |  | 9.4531 | 1.5571 | 0.26964 | 0.89898
9.6197 | 799.83 | 454.6874 | 604.1294 | 398.8894 |  | 9.5364 | 1.4422 | 0.27148 | 0.90783
9.7043 | 761.9896 | 456.022 | 587.6588 | 398.6419 |  | 9.6197 | 1.4544 | 0.2674 | 0.88153
9.7864 | 797.0049 | 457.1139 | 596.3963 | 398.2766 |  | 9.7031 | 1.4802 | 0.27341 | 0.74499
9.8697 | 783.9537 | 458.0036 | 556.3246 | 398.1253 |  | 9.7875 | 1.4204 | 0.27259 | 0.79754
9.953 | 792.429 | 459.3383 | 603.0247 | 397.9093 |  | 9.8713 | 1.3639 | 0.27078 | 0.79896
10.0364 | 808.3052 | 459.0956 | 643.6989 | 397.7816
10.1197 | 805.4802 | 459.7427 | 646.4106 | 397.8346
10.2031 | 841.6096 | 459.7427 | 622.2069 | 397.9623
10.2872 | 800.2676 | 461.7648 | 612.3647 | 397.9073 |  |  | 1.436 | 0.27543 | 0.82423
10.3697 | 760.2388 | 464.8385 | 620.6 | 397.9289
10.4531 | 772.8523 | 464.1914 | 641.9916 | 398.0252
10.5364 | 807.6686 | 463.9488 | 665.0906 | 398.0448
10.6197 | 812.4434 | 463.9488 | 631.5469 | 398.0762
10.7031 | 750.4505 | 463.9488 | 592.0778 | 398.1941
10.7864 | 760.0399 | 463.5039 | 632.6516 | 398.5791
10.8697 | 779.8156 | 467.7099 | 639.2801 | 398.9326
10.9548 | 824.858 | 469.4894 | 633.2542 | 399.2331
11.0364 | 773.2899 | 468.8423 | 681.5612 | 399.3726
11.1197 | 761.3131 | 469.6916 | 683.7707 | 399.6299
11.2031 | 758.7268 | 468.3975 | 673.3259 | 399.8342
11.2864 | 750.4505 | 468.3975 | 625.0189 | 399.9402
11.3697 | 739.5878 | 467.5077 | 643.0964 | 399.7478
11.4531 | 767.0031 | 469.0445 | 649.7248 | 399.6083
11.5379 | 788.9673 | 471.7138 | 596.3963 | 399.6299
11.6197 | 811.5681 | 469.9343 | 628.2327 | 399.6731
11.7031 | 794.6175 | 470.5814 | 632.6516 | 399.791
11.7865 | 798.5169 | 471.4711 | 617.2858 | 399.6103
11.8698 | 720.6477 | 472.8057 | 622.2069 | 399.6103
11.9531 | 760.9153 | 473.4528 | 580.5283 | 399.6967
12.0365 | 814.6319 | 472.3609 | 597.501 | 399.9756
12.1212 | 809.1806 | 471.916 | 653.5411 | 399.9658
12.204 | 853.5466 | 472.8057 | 656.8553 | 399.9854
12.2865 | 848.9707 | 472.1587 | 623.3116 | 399.9972
12.3698 | 870.0993 | 473.4528 | 617.8884 | 400.0522
12.4532 | 864.0114 | 473.4528 | 626.6258 | 400.1484
12.5364 | 865.2847 | 472.3609 | 580.5283 | 400.2349
12.6198 | 863.136 | 473.8977 | 666.1954 | 400.4274
12.7031 | 843.997 | 473.6955 | 600.8152 | 400.5688
12.7882 | 826.5689 | 473.4528 | 627.2284 | 400.4627
12.8697 | 849.2095 | 473.008 | 664.4881 | 400.6984
12.9531 | 826.8077 | 473.6955 | 686.4823 | 400.8045
13.0365 | 802.8938 | 474.5852 | 639.7822 | 400.9655
13.1198 | 895.7639 | 476.7692 | 711.6903 | 401.0638
13.2031 | 874.4364 | 475.0301 | 680.4565 | 401.1188
13.2865 | 858.759 | 475.9199 | 610.1552 | 401.0225
13.3711 | 857.0481 | 476.1221 | 672.7233 | 400.8614
13.4531 | 882.7127 | 475.9199 | 671.1164 | 400.7338
13.5365 | 881.1609 | 476.5669 | 622.8094 | 400.5727
13.6198 | 938.379 | 478.3464 | 618.3905 | 400.5197
13.7031 | 915.1019 | 477.4566 | 654.6459 | 400.6061
13.7865 | 905.9899 | 477.0118 | 603.5268 | 400.7023
13.8698 | 894.2121 | 476.1221 | 677.1423 | 400.6611
13.9531 | 915.5395 | 476.1221 | 643.6989 | 400.6925
14.0377 | 891.3869 | 476.5669 | 696.9271 | 400.779
14.1198 | 872.2479 | 476.7692 | 667.3001 | 400.8123
14.2031 | 867.0354 | 477.4566 | 644.2011 | 400.7593
14.2865 | 840.9331 | 480.9752 | 651.3317 | 400.8772
14.3698 | 864.8469 | 481.8649 | 606.841 | 401.048
14.4532 | 911.4014 | 480.3281 | 566.2671 | 401.1345
14.5365 | 868.9851 | 479.2361 | 604.6316 | 401.1227
14.6199 | 899.4644 | 480.0854 | 659.5669 | 400.9498
14.7033 | 919.6777 | 480.3281 | 706.7693 | 401.0363
14.7865 | 942.9549 | 481.6627 | 660.1696 | 401.2091
14.8698 | 894.8885 | 480.0854 | 600.3131 | 401.2307
14.9531 | 865.5233 | 479.4384 | 569.5814 | 401.1227
15.0365 | 893.1377 | 479.6406 | 586.5541 | 401.0264
15.1198 | 873.5609 | 479.8832 | 645.3059 | 400.9832
15.2031 | 868.3485 | 480.9752 | 617.2858 | 400.8654
15.2875 | 844.8723 | 480.0854 | 626.1236 | 400.7672
15.3698 | 812.4434 | 479.8832 | 607.4436 | 400.7122
15.4531 | 771.1015 | 479.2361 | 638.6774 | 400.5727
15.5365 | 752.2012 | 479.6406 | 617.2858 | 400.4549
15.6198 | 742.6118 | 479.2361 | 698.5339 | 400.3154
15.7031 | 781.5663 | 479.4384 | 667.3001 | 400.1209
15.7865 | 810.6926 | 480.3281 | 649.7248 | 399.842
15.8704 | 813.08 | 479.2361 | 645.3059 | 399.7124
15.9531 | 821.3564 | 478.5486 | 648.0174 | 399.4885
16.0364 | 823.3061 | 479.2361 | 667.3001 | 399.1664
16.1198 | 840.2965 | 478.1037 | 662.2786 | 398.9621
16.2031 | 815.0696 | 479.2361 | 643.6989 | 399.0583
16.2865 | 858.1224 | 480.9752 | 603.5268 | 399.0053
16.3698 | 865.0857 | 478.7913 | 584.3446 | 398.9523
16.4531 | 848.334 | 478.1037 | 651.3317 | 398.9719
16.5368 | 856.1727 | 477.9015 | 654.6459 | 398.9935
16.6198 | 857.4857 | 477.0118 | 659.0648 | 398.9817
16.7031 | 842.0074 | 479.2361 | 651.3317 | 398.9817
16.7864 | 890.1136 | 480.773 | 573.8999 | 398.9817
16.8698 | 903.3638 | 480.0854 | 594.2872 | 398.7892
16.9531 | 889.676 | 480.0854 | 634.3589 | 398.799
17.0364 | 894.2121 | 479.6406 | 683.7707 | 398.799
17.1219 | 919.8766 | 479.8832 | 666.6975 | 398.7028
17.2031 | 919.8766 | 480.3281 | 593.6846 | 398.7578
17.2864 | 920.9907 | 479.4384 | 584.9472 | 398.7362
17.3698 | 920.9907 | 480.3281 | 595.8941 | 398.7244
17.4531 | 920.3143 | 479.6406 | 616.7836 | 398.9267
17.5364 | 920.5531 | 477.9015 | 663.3833 | 399.3019
17.6198 | 836.5959 | 478.9935 | 635.9658 | 399.6142
17.7032 | 820.0433 | 480.773 | 590.3704 | 399.8715
17.7881 | 835.4818 | 479.2361 | 626.6258 | 399.9363
17.8697 | 772.2156 | 478.5486 | 592.5799 | 400.0443
17.9531 | 801.342 | 479.4384 | 584.9472 | 400.3233
18.0364 | 792.23 | 478.3464 | 673.3259 | 400.4843
18.1197 | 858.759 | 478.1037 | 611.2599 | 400.5374
18.2031 | 818.7701 | 479.8832 | 610.1552 | 400.612
18.2864 | 806.1566 | 480.773 | 614.5742 | 400.6552
18.3712 | 822.6695 | 481.2178 | 573.8999 | 400.8379
18.4531 | 776.5528 | 479.6406 | 661.7764 | 400.9891
18.5364 | 735.8873 | 480.5303 | 655.7506 | 401.1168
18.6198 | 757.8514 | 480.5303 | 661.1739 | 401.2445
18.7031 | 719.3346 | 481.6627 | 584.9472 | 401.3525
18.7864 | 743.9249 | 481.6627 | 588.7636 | 401.2445
18.8698 | 832.0201 | 479.8832 | 648.0174 | 401.0618
18.9531 | 795.0551 | 479.8832 | 573.8999 | 401.0186
19.0373 | 815.9052 | 480.5303 | 632.6516 | 401.0186
19.1198 | 773.5287 | 481.2178 | 702.3503 | 401.0088
19.2031 | 786.7788 | 480.9752 | 693.6129 | 400.9007
19.2864 | 802.2174 | 482.1076 | 646.4106 | 400.6199
19.3698 | 782.4417 | 483.1996 | 592.5799 | 400.2643
19.4531 | 848.9707 | 478.5486 | 617.2858 | 400.1131
19.5365 | 824.4202 | 478.7913 | 616.7836 | 399.846
19.6198 | 801.342 | 479.8832 | 589.2657 | 399.5337
19.7031 | 845.2702 | 480.773 | 648.6201 | 399.4472
19.7877 | 784.3914 | 480.3281 | 683.1681 | 399.2312
19.8701 | 791.7924 | 480.5303 | 648.0174 | 399.1762
19.9531 | 808.7429 | 481.2178 | 605.2341 | 398.9523
20.0364 | 821.794 | 479.4384 | 590.973 | 398.7499
20.1198 | 768.5152 | 478.7913 | 584.9472 | 398.4612
20.2031 | 786.7788 | 477.6589 | 613.9716 | 398.1823
20.2865 | 797.2038 | 479.2361 | 597.501 | 398.0762
20.3697 | 798.3179 | 478.7913 | 643.0964 | 397.9682
20.4532 | 787.8532 | 479.6406 | 649.1222 | 397.9584
20.5364 | 757.4137 | 478.3464 | 642.5943 | 397.8307
20.6201 | 727.412 | 478.5486 | 708.9787 | 397.595
20.7031 | 744.8003 | 477.6589 | 695.8223 | 397.595
20.7865 | 779.1789 | 479.2361 | 662.2786 | 397.5518
20.8698 | 806.9921 | 477.0118 | 618.9931 | 397.6696
20.9531 | 796.7661 | 477.6589 | 615.6789 | 397.872
21.0384 | 796.1295 | 480.3281 | 568.9788 | 398.1077
21.1197 | 800.9043 | 480.773 | 675.5354 | 398.6655
21.2031 | 799.83 | 482.1076 | 688.6918 | 399.2567
21.2864 | 831.3835 | 486.071 | 613.9716 | 399.8361
21.3698 | 780.4522 | 486.2732 | 615.0763 | 400.3095
21.4531 | 738.4736 | 486.7181 | 592.0778 | 400.7495
21.5364 | 807.6686 | 486.071 | 638.1753 | 401.0814
21.6198 | 834.2086 | 485.1813 | 646.4106 | 401.4153
21.7063 | 804.4058 | 486.5158 | 659.0648 | 401.6943
21.7892 | 801.342 | 484.0893 | 676.0376 | 402.0498
21.8697 | 796.5672 | 485.1813 | 659.0648 | 402.5015
21.9531 | 772.6533 | 484.7364 | 628.2327 | 402.9199
22.0364 | 815.5072 | 485.1813 | 585.4494 | 403.0928
22.1198 | 768.2764 | 483.8466 | 662.8812 | 403.3815
22.2031 | 801.143 | 483.8466 | 691.4034 | 403.6506
22.2864 | 822.6695 | 483.6444 | 688.0892 | 403.7684
22.3722 | 815.2685 | 486.5158 | 618.3905 | 404.0906
22.4556 | 807.4299 | 485.1813 | 690.2986 | 404.1024
22.5364 | 878.5746 | 485.6261 | 628.8353 | 404.285
22.6198 | 870.0993 | 485.8688 | 670.5139 | 404.285
22.7031 | 882.0363 | 484.2915 | 662.8812 | 404.4559
22.7864 | 833.5321 | 484.7364 | 665.0906 | 404.562
22.8697 | 860.3109 | 483.4018 | 652.4364 | 404.562
22.9531 | 880.5243 | 482.1076 | 663.3833 | 404.8193
23.0368 | 871.1736 | 483.6444 | 588.161 | 404.7977
23.1197 | 847.4587 | 482.5525 | 604.6316 | 405.002
23.2032 | 874.6353 | 483.6444 | 605.2341 | 405.0353
23.2864 | 892.7 | 483.4018 | 603.0247 | 405.0903
23.3698 | 873.362 | 482.5525 | 603.5268 | 405.2318
23.4531 | 882.9116 | 483.1996 | 603.5268 | 405.3712
23.5364 | 905.3135 | 483.6444 | 665.5928 | 405.4046
23.6197 | 889.8749 | 483.6444 | 679.3518 | 405.4164
23.7039 | 860.5098 | 482.9569 | 678.247 | 405.2141
23.7879 | 904.6768 | 483.8466 | 662.8812 | 404.8704
23.8697 | 932.2912 | 482.9569 | 635.4637 | 404.4422
23.9531 | 889.4372 | 482.9569 | 621.7047 | 403.9275
24.0364 | 877.8981 | 483.6444 | 634.3589 | 403.6368
24.1197 | 889.8749 | 484.5342 | 658.4623 | 403.1654
24.2031 | 885.9755 | 483.8466 | 683.7707 | 402.9729
24.2864 | 897.7136 | 482.7547 | 662.8812 | 402.7039
24.3717 | 916.1761 | 481.8649 | 636.468 | 402.4132
24.4531 | 878.1369 | 481.6627 | 656.2528 | 402.1441
24.5364 | 931.2168 | 481.8649 | 684.2728 | 401.9417
24.6197 | 930.5404 | 481.6627 | 667.8023 | 401.9201
24.7031 | 919.8766 | 481.6627 | 637.5727 | 401.8023
24.7864 | 904.6768 | 483.1996 | 661.1739 | 401.8985
24.8697 | 921.6274 | 484.979 | 645.808 | 401.9967
24.9531 | 865.2847 | 484.0893 | 663.3833 | 401.9653
25.0366 | 840.2965 | 485.1813 | 704.5598 | 401.9535
25.1214 | 915.5395 | 485.4239 | 644.7033 | 401.7807
25.2031 | 885.7367 | 484.5342 | 649.1222 | 401.9084
25.2864 | 857.6848 | 483.8466 | 634.8611 | 401.9201
25.3697 | 844.4346 | 483.6444 | 703.455 | 401.985
25.4531 | 846.822 | 483.4018 | 638.1753 | 401.9948
25.5364 | 849.6472 | 483.1996 | 603.5268 | 401.7905
25.6197 | 797.0049 | 483.4018 | 669.4091 | 401.7689
25.7044 | 808.3052 | 483.4018 | 698.0318 | 401.5646
25.7864 | 818.969 | 483.6444 | 680.9586 | 401.3603
25.8697 | 792.8667 | 482.5525 | 652.4364 | 401.2091
25.9531 | 821.3564 | 482.3098 | 672.7233 | 400.94
26.0364 | 793.7421 | 482.1076 | 660.6717 | 400.6827
26.1197 | 818.0936 | 480.773 | 606.841 | 400.4352
26.2031 | 778.3035 | 479.4384 | 654.6459 | 400.2408
26.2864 | 781.1286 | 481.4201 | 648.0174 | 400.0149
26.3713 | 792.8667 | 481.8649 | 682.0634 | 399.8322
26.453 | 810.4937 | 482.9569 | 685.8798 | 399.8754
26.5364 | 814.1942 | 482.1076 | 649.7248 | 399.9717
26.6197 | 785.7045 | 482.1076 | 585.4494 | 399.9285
26.7031 | 748.262 | 482.3098 | 617.2858 | 400.0777
26.7864 | 745.8746 | 482.1076 | 611.2599 | 399.9265
26.8697 | 803.5305 | 480.773 | 633.2542 | 399.8951
26.9531 | 756.3394 | 480.5303 | 615.0763 | 399.8852
27.0377 | 740.9009 | 482.7547 | 623.3116 | 399.789
27.1197 | 726.9743 | 483.6444 | 678.247 | 399.8204
27.2031 | 736.9616 | 482.9569 | 606.3389 | 399.7674
27.2864 | 790.0416 | 481.6627 | 623.3116 | 399.7026
27.3697 | 785.9034 | 480.9752 | 625.5211 | 399.7026
27.4531 | 791.9913 | 481.2178 | 573.8999 | 399.6692
27.5364 | 758.7268 | 482.3098 | 637.0706 | 399.6378
27.6197 | 829.394 | 481.8649 | 589.8683 | 399.9069
27.7044 | 804.4058 | 482.9569 | 660.1696 | 400.2408
27.7878 | 740.4631 | 482.5525 | 617.8884 | 400.3272
27.8697 | 807.2309 | 481.8649 | 655.7506 | 400.3802
27.9531 | 805.9179 | 480.9752 | 678.7491 | 400.4666
28.037 | 825.0569 | 484.5342 | 653.5411 | 400.4784
28.1197 | 833.0945 | 484.2915 | 706.2671 | 400.3606
28.2031 | 829.8316 | 482.3098 | 645.808 | 400.1661
28.2864 | 833.7709 | 482.1076 | 710.0834 | 400.0149
28.3707 | 815.2685 | 480.9752 | 578.9214 | 399.9717
28.455 | 859.8732 | 480.773 | 592.0778 | 399.9069
28.539 | 810.056 | 478.9935 | 590.3704 | 399.8636
28.6197 | 786.1422 | 479.4384 | 617.2858 | 399.8322
28.7031 | 780.2532 | 480.0854 | 628.2327 | 399.8754
28.7864 | 820.481 | 480.773 | 659.5669 | 399.791
28.8697 | 815.9052 | 480.5303 | 688.0892 | 399.791
28.9531 | 769.1518 | 480.773 | 666.1954 | 399.8774
29.0364 | 748.6997 | 480.0854 | 692.006 | 399.9088
29.1205 | 847.4587 | 479.2361 | 580.5283 | 399.9835
29.2052 | 818.5313 | 479.4384 | 654.6459 | 400.1445
29.2864 | 816.3428 | 479.6406 | 649.7248 | 400.2427
29.3697 | 858.759 | 480.5303 | 662.8812 | 400.4038
29.4531 | 858.759 | 479.8832 | 665.0906 | 400.5315
29.5364 | 825.0569 | 480.5303 | 667.8023 | 400.6375
29.6197 | 828.7574 | 479.4384 | 660.1696 | 400.7456
29.7031 | 836.3573 | 481.2178 | 619.9974 | 400.7554
29.7875 | 818.7701 | 480.9752 | 635.4637 | 400.7554
29.8713 | 802.2174 | 480.5303 | 635.9658 | 400.8418