## Overall Results
Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin
| A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.51661 |  |  | 0.51398
Row 2 |  | 0.51412 |  |  | 0.50436 |  | Average | 0.50904
Row 3 | 0.50287 |  | 0.50303 | 0.5242 |  | 0.49812 | Standard Dev | 0.0074039
Row 4 |  | 0.50024 |  |  | 0.51377 |  | High | 0.5242
Row 5 |  |  | 0.5102 |  |  | 0.50698 | Low | 0.49812
Local Ventilation Effectiveness
Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate
Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm
Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3
Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539
| A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.81305 |  |  | 0.80892
Row 2 |  | 0.80914 |  |  | 0.79378 |  | Average | 0.80115
Row 3 | 0.79143 |  | 0.79169 | 0.825 |  | 0.78396 | Standard Dev | 0.011653
Row 4 |  | 0.7873 |  |  | 0.80859 |  | High | 0.825
Row 5 |  |  | 0.80297 |  |  | 0.79791 | Low | 0.78396

## Repeats Data
Repeat 1 | [8 empty] | Repeat 2
Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin | [8 empty] | Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.49892 |  |  | 0.52201 |  |  |  |  | Row 1 | 0.53429 |  |  | 0.50596
Row 2 |  | 0.50871 |  |  | 0.50651 |  | Average | 0.50141 | Row 2 |  | 0.51954 |  |  | 0.50221 |  | Average | 0.51667
Row 3 | 0.49492 |  | 0.48186 | 0.51741 |  | 0.50591 | Standard Dev | 0.012097 | Row 3 | 0.51082 |  | 0.52421 | 0.53098 |  | 0.49033 | Standard Dev | 0.012195
Row 4 |  | 0.48183 |  |  | 0.50898 |  | High | 0.52201 | Row 4 |  | 0.51866 |  |  | 0.51856 |  | High | 0.53429
Row 5 |  |  | 0.49172 |  |  | 0.49812 | Low | 0.48183 | Row 5 |  |  | 0.52868 |  |  | 0.51585 | Low | 0.49033
Local Ventilation Effectiveness | [8 empty] | Local Ventilation Effectiveness
Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate |  |  |  |  | Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate
Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm |  |  |  | Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm
Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3 | [5 empty] | Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3
Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539 |  |  |  | Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.78522 |  |  | 0.82156 |  |  |  |  | Row 1 | 0.84089 |  |  | 0.79629
Row 2 |  | 0.80062 |  |  | 0.79717 |  | Average | 0.78913 | Row 2 |  | 0.81766 |  |  | 0.7904 |  | Average | 0.81316
Row 3 | 0.77892 |  | 0.75836 | 0.81432 |  | 0.79622 | Standard Dev | 0.019039 | Row 3 | 0.80394 |  | 0.82502 | 0.83568 |  | 0.7717 | Standard Dev | 0.019194
Row 4 |  | 0.75832 |  |  | 0.80104 |  | High | 0.82156 | Row 4 |  | 0.81628 |  |  | 0.81613 |  | High | 0.84089
Row 5 |  |  | 0.77388 |  |  | 0.78395 | Low | 0.75832 | Row 5 |  |  | 0.83206 |  |  | 0.81186 | Low | 0.7717
Comparison of the data from the two repeats
| Deviation of EL of repeat 1 from mean | [7 empty] | Deviation of EL of repeat 2 from mean
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | -0.003917 |  |  | 0.032424 |  |  |  |  | Row 1 | 0.027726 |  |  | -0.016868
Row 2 |  | 0.01149 |  |  | 0.0080364 |  |  |  | Row 2 |  | 0.0045038 |  |  | -0.02276
Row 3 | -0.010211 |  | -0.030772 | 0.025192 |  | 0.0070874 |  |  | Row 3 | -0.0092169 |  | 0.011864 | 0.022517 |  | -0.04146
Row 4 |  | -0.03081 |  |  | 0.011909 |  |  |  | Row 4 |  | 0.0031194 |  |  | 0.0029709
Row 5 |  |  | -0.015249 |  |  | -0.0051805 |  |  | Row 5 |  |  | 0.018901 |  |  | -0.0012969