## Overall Result
Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin
| A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.52146 |  |  | 0.51729
Row 2 |  | 0.50262 |  |  | 0.49605 |  | Average | 0.49885
Row 3 | 0.49898 |  | 0.47689 | 0.50183 |  | 0.50492 | Standard Dev | 0.011894
Row 4 |  | 0.49558 |  |  | 0.48644 |  | High | 0.52146
Row 5 |  |  | 0.49658 |  |  | 0.48759 | Low | 0.47689
Local Ventilation Effectiveness
Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate
Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm
Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3
Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539
| A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.82069 |  |  | 0.81412
Row 2 |  | 0.79105 |  |  | 0.7807 |  | Average | 0.78511
Row 3 | 0.78531 |  | 0.75055 | 0.78979 |  | 0.79467 | Standard Dev | 0.01872
Row 4 |  | 0.77996 |  |  | 0.76557 |  | High | 0.82069
Row 5 |  |  | 0.78153 |  |  | 0.76738 | Low | 0.75055

## Repeats Data
Repeat 1 | [8 empty] | Repeat 2
Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin | [8 empty] | Local Effective Ventilation Rates For Entire Cabin
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.51457 |  |  | 0.53659 |  |  |  |  | Row 1 | 0.52834 |  |  | 0.49798
Row 2 |  | 0.49679 |  |  | 0.52668 |  | Average | 0.50249 | Row 2 |  | 0.50846 |  |  | 0.46541 |  | Average | 0.49521
Row 3 | 0.5049 |  | 0.4858 | 0.49472 |  | 0.50681 | Standard Dev | 0.016285 | Row 3 | 0.49306 |  | 0.46799 | 0.50893 |  | 0.50303 | Standard Dev | 0.016407
Row 4 |  | 0.50018 |  |  | 0.48438 |  | High | 0.53659 | Row 4 |  | 0.49098 |  |  | 0.4885 |  | High | 0.52834
Row 5 |  |  | 0.49947 |  |  | 0.47904 | Low | 0.47904 | Row 5 |  |  | 0.49368 |  |  | 0.49614 | Low | 0.46541
Local Ventilation Effectiveness | [8 empty] | Local Ventilation Effectiveness
Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate |  |  |  |  | Volume of Cabin |  | 1100 | ft3 | Volumetric Flow Rate
Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm |  |  |  | Volume of Seats |  | 80 | ft3 | 600 | cfm
Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3 | [5 empty] | Volume of Manikins |  | 75.7 | ft3
Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539 |  |  |  | Total Cabin Volume |  | 944.3 | ft3 | Q/V | 0.63539
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.80985 |  |  | 0.8445 |  |  |  |  | Row 1 | 0.83153 |  |  | 0.78375
Row 2 |  | 0.78186 |  |  | 0.82891 |  | Average | 0.79084 | Row 2 |  | 0.80023 |  |  | 0.73248 |  | Average | 0.77938
Row 3 | 0.79463 |  | 0.76457 | 0.77861 |  | 0.79764 | Standard Dev | 0.02563 | Row 3 | 0.77599 |  | 0.73653 | 0.80097 |  | 0.79169 | Standard Dev | 0.025822
Row 4 |  | 0.7872 |  |  | 0.76233 |  | High | 0.8445 | Row 4 |  | 0.77272 |  |  | 0.76882 |  | High | 0.83153
Row 5 |  |  | 0.78609 |  |  | 0.75392 | Low | 0.75392 | Row 5 |  |  | 0.77696 |  |  | 0.78084 | Low | 0.73248
Comparison of the data from the two repeats
| Deviation of EL of repeat 1 from mean | [8 empty] | Deviation of EL of repeat 2 from mean
| A | B | C | D | E | F |  |  |  | A | B | C | D | E | F
Row 1 | 0.019011 |  |  | 0.053658 |  |  |  |  | Row 1 | 0.052151 |  |  | 0.0043694
Row 2 |  | -0.0089826 |  |  | 0.038069 |  |  |  | Row 2 |  | 0.020855 |  |  | -0.046894
Row 3 | 0.0037821 |  | -0.026269 | -0.012232 |  | 0.0067981 |  |  | Row 3 | -0.0033859 |  | -0.042844 | 0.021594 |  | 0.012316
Row 4 |  | -0.0036475 |  |  | -0.028516 |  |  |  | Row 4 |  | -0.0066588 |  |  | -0.010553
Row 5 |  |  | -0.0047535 |  |  | -0.036919 |  |  | Row 5 |  |  | -0.0024112 |  |  | 0.0014617