## Steady State
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
115 | 0.4668 | 1.1665 | 1.1747 | 0.6942
3522 | 0.4652 | 1.155 | 1.1709 | 0.6784
8522 | 0.4581 | 1.155 | 1.1671 | 0.6811
13529 | 0.463 | 1.155 | 1.1654 | 0.6899
18708 | 0.4608 | 1.1485 | 1.1589 | 0.6838
23533 | 0.4586 | 1.1452 | 1.1572 | 0.6653
28527 | 0.4592 | 1.1408 | 1.155 | 0.6609
33611 | 0.4586 | 1.1392 | 1.1496 | 0.6773
38528 | 0.4581 | 1.1392 | 1.1474 | 0.6587
43528 | 0.457 | 1.1386 | 1.1447 | 0.6653
48528 | 0.457 | 1.1392 | 1.1452 | 0.6696
53528 | 0.4597 | 1.1392 | 1.1452 | 0.6724
58528 | 0.457 | 1.1381 | 1.1408 | 0.6663
63529 | 0.4537 | 1.1348 | 1.1419 | 0.6691
68529 | 0.4461 | 1.1293 | 1.1348 | 0.6592
73548 | 0.4521 | 1.1288 | 1.1337 | 0.6505
78529 | 0.4515 | 1.1244 | 1.1321 | 0.6467
83530 | 0.4499 | 1.1244 | 1.1277 | 0.6505
88530 | 0.4526 | 1.1233 | 1.1293 | 0.6549
93537 | 0.4532 | 1.1266 | 1.1288 | 0.662
98538 | 0.4532 | 1.1266 | 1.1299 | 0.6614
103530 | 0.4526 | 1.1283 | 1.1315 | 0.6456
108530 | 0.4499 | 1.1244 | 1.1293 | 0.6494
113530 | 0.4488 | 1.1184 | 1.1244 | 0.6499
118530 | 0.4477 | 1.1195 | 1.1222 | 0.645
123531 | 0.4471 | 1.1113 | 1.1173 | 0.6374
128538 | 0.445 | 1.1091 | 1.1113 | 0.6396
133530 | 0.4455 | 1.1069 | 1.1108 | 0.6417
138531 | 0.4471 | 1.1053 | 1.1097 | 0.6346
143648 | 0.4428 | 1.1047 | 1.1047 | 0.6407
148532 | 0.4417 | 1.1047 | 1.1031 | 0.6292
153531 | 0.4455 | 1.1009 | 1.1031 | 0.6379
158532 | 0.4406 | 1.0993 | 1.0987 | 0.6401
163531 | 0.4389 | 1.0949 | 1.0998 | 0.6314
168540 | 0.4384 | 1.0938 | 1.0955 | 0.6243
173531 | 0.4384 | 1.0944 | 1.0949 | 0.6275
178532 | 0.4368 | 1.0911 | 1.0933 | 0.6232
183549 | 0.4368 | 1.09 | 1.0905 | 0.6264
188538 | 0.4357 | 1.0873 | 1.0905 | 0.6226
193533 | 0.4351 | 1.0856 | 1.0873 | 0.615
198550 | 0.4346 | 1.0856 | 1.0873 | 0.6111
203532 | 0.434 | 1.0851 | 1.0834 | 0.6188
208538 | 0.4324 | 1.0834 | 1.0823 | 0.6193
213532 | 0.4335 | 1.084 | 1.0818 | 0.6248
218534 | 0.4324 | 1.0807 | 1.0818 | 0.6226
223540 | 0.4324 | 1.0791 | 1.0812 | 0.6128
228537 | 0.4318 | 1.0785 | 1.0796 | 0.6243
233541 | 0.4313 | 1.0801 | 1.0785 | 0.6188
238532 | 0.4318 | 1.078 | 1.0774 | 0.6204
243532 | 0.4302 | 1.0763 | 1.0801 | 0.6253
248537 | 0.4302 | 1.0763 | 1.0725 | 0.6171
253532 | 0.4351 | 1.0752 | 1.0752 | 0.6243
258532 | 0.4307 | 1.0752 | 1.0747 | 0.6248
263532 | 0.4307 | 1.078 | 1.0758 | 0.6177
268534 | 0.4307 | 1.0758 | 1.0758 | 0.6199
273532 | 0.4286 | 1.0752 | 1.0752 | 0.6226
278532 | 0.4253 | 1.0774 | 1.0736 | 0.6248
283532 | 0.4302 | 1.0769 | 1.073 | 0.6232
288532 | 0.4297 | 1.0758 | 1.073 | 0.6155
293532 | 0.4297 | 1.0752 | 1.0714 | 0.621
298532 | 0.4297 | 1.0725 | 1.0709 | 0.6204
303532 | 0.4291 | 1.0714 | 1.0714 | 0.6248
308557 | 0.4286 | 1.0714 | 1.0698 | 0.6084
313531 | 0.4291 | 1.0719 | 1.0719 | 0.6177
318535 | 0.4275 | 1.073 | 1.0709 | 0.6155
323548 | 0.4286 | 1.0709 | 1.0698 | 0.6161
328531 | 0.4291 | 1.0692 | 1.0692 | 0.6161
333541 | 0.4291 | 1.0703 | 1.067 | 0.6133
338532 | 0.428 | 1.0687 | 1.067 | 0.6232
343533 | 0.4275 | 1.0698 | 1.0659 | 0.615
348550 | 0.4269 | 1.0681 | 1.0681 | 0.615
353531 | 0.4269 | 1.0659 | 1.0659 | 0.615
358532 | 0.4269 | 1.067 | 1.067 | 0.6089
363541 | 0.4258 | 1.067 | 1.0654 | 0.604
368531 | 0.4258 | 1.067 | 1.0643 | 0.6089
373541 | 0.4264 | 1.0654 | 1.0627 | 0.6013
378532 | 0.4253 | 1.0643 | 1.0648 | 0.5969
383533 | 0.4264 | 1.0654 | 1.0637 | 0.6089
388532 | 0.4269 | 1.0659 | 1.061 | 0.5942
393532 | 0.4258 | 1.0654 | 1.0637 | 0.5915
398542 | 0.4253 | 1.0648 | 1.0616 | 0.604
403543 | 0.4253 | 1.0637 | 1.0627 | 0.6029
408536 | 0.4242 | 1.0632 | 1.0621 | 0.5942
413532 | 0.4242 | 1.0637 | 1.0621 | 0.5958
418535 | 0.4253 | 1.061 | 1.0616 | 0.6018
423533 | 0.4236 | 1.0632 | 1.0605 | 0.6084
428559 | 0.428 | 1.061 | 1.0665 | 0.6084
433533 | 0.4253 | 1.0632 | 1.0594 | 0.6079
438534 | 0.4253 | 1.0616 | 1.0605 | 0.6029
443532 | 0.4182 | 1.0627 | 1.0594 | 0.6068
448535 | 0.4247 | 1.061 | 1.0599 | 0.6008
453532 | 0.4253 | 1.0621 | 1.0561 | 0.6068
458540 | 0.4247 | 1.0621 | 1.0588 | 0.598
463533 | 0.4253 | 1.0605 | 1.0577 | 0.6155
468550 | 0.4247 | 1.061 | 1.0583 | 0.6122
473532 | 0.4242 | 1.061 | 1.0566 | 0.6128
478533 | 0.4258 | 1.061 | 1.0588 | 0.61
483533 | 0.4225 | 1.0627 | 1.0572 | 0.6035
488533 | 0.4253 | 1.0616 | 1.0572 | 0.6046
493533 | 0.4236 | 1.0605 | 1.0572 | 0.6008
498534 | 0.4242 | 1.0605 | 1.0566 | 0.6073
503533 | 0.4258 | 1.0616 | 1.0566 | 0.6051
508540 | 0.4242 | 1.0577 | 1.0561 | 0.5942
513533 | 0.4242 | 1.0599 | 1.0572 | 0.5991
518539 | 0.4242 | 1.0583 | 1.0545 | 0.5953
523533 | 0.4236 | 1.0588 | 1.0545 | 0.6018
528550 | 0.4253 | 1.0594 | 1.0555 | 0.6035
533531 | 0.4247 | 1.0616 | 1.0539 | 0.6057
538532 | 0.4236 | 1.0594 | 1.055 | 0.5986
543533 | 0.4247 | 1.0599 | 1.055 | 0.5991
548542 | 0.4236 | 1.0594 | 1.0539 | 0.6122
553532 | 0.4231 | 1.0577 | 1.0517 | 0.6073
558539 | 0.4231 | 1.0545 | 1.0506 | 0.604
563532 | 0.4275 | 1.0583 | 1.0528 | 0.6128
568536 | 0.4242 | 1.0583 | 1.0528 | 0.6079
573541 | 0.4247 | 1.0605 | 1.055 | 0.6002
578550 | 0.4264 | 1.0632 | 1.0583 | 0.6008
583531 | 0.4253 | 1.0632 | 1.0588 | 0.6008
588532 | 0.4258 | 1.0676 | 1.0588 | 0.6106
593532 | 0.4269 | 1.067 | 1.0616 | 0.6122
598533 | 0.4269 | 1.0681 | 1.0616 | 0.6128
603540 | 0.4258 | 1.0676 | 1.0621 | 0.6133
608533 | 0.4258 | 1.0654 | 1.061 | 0.6029
613533 | 0.4253 | 1.0643 | 1.0605 | 0.6073
618532 | 0.4253 | 1.0878 | 1.0594 | 0.5986
623533 | 0.4324 | 1.1053 | 1.0621 | 0.6128
628532 | 0.4652 | 1.1676 | 1.1539 | 0.621
633543 | 0.4723 | 1.2545 | 1.2163 | 0.6303
638589 | 0.4958 | 1.2693 | 1.2163 | 0.6461
643542 | 0.5111 | 1.319 | 1.254 | 0.6663
648534 | 0.5291 | 1.3458 | 1.3114 | 0.6745
653533 | 0.5439 | 1.3781 | 1.3485 | 0.7002
658534 | 0.5488 | 1.4016 | 1.3731 | 0.7161
663534 | 0.5718 | 1.4207 | 1.3874 | 0.7216
668544 | 0.5756 | 1.4491 | 1.4043 | 0.733
673573 | 0.5767 | 1.4814 | 1.4136 | 0.7544
678534 | 0.5898 | 1.5049 | 1.4601 | 0.7795
683534 | 0.5975 | 1.5114 | 1.4672 | 0.7926
688533 | 0.6111 | 1.5295 | 1.5038 | 0.797
693534 | 0.6117 | 1.5442 | 1.5109 | 0.8068
698534 | 0.6188 | 1.5612 | 1.5448 | 0.8172
703534 | 0.6357 | 1.5962 | 1.5601 | 0.8353
708551 | 0.6379 | 1.6131 | 1.5902 | 0.8391
713533 | 0.645 | 1.6219 | 1.6087 | 0.8478
718534 | 0.6499 | 1.6601 | 1.6273 | 0.8653
723534 | 0.6576 | 1.664 | 1.6339 | 0.8659
728534 | 0.6696 | 1.6765 | 1.6404 | 0.8839
733534 | 0.6707 | 1.6957 | 1.664 | 0.8976
738536 | 0.6811 | 1.7093 | 1.682 | 0.9069
743546 | 0.6822 | 1.7175 | 1.6853 | 0.9227
748546 | 0.6882 | 1.7323 | 1.694 | 0.9331
753535 | 0.6888 | 1.7432 | 1.7077 | 0.944
758536 | 0.7002 | 1.7591 | 1.7208 | 0.9473
763536 | 0.7035 | 1.7705 | 1.7547 | 0.9604
768536 | 0.7035 | 1.7798 | 1.7541 | 0.9664
773536 | 0.7106 | 1.7913 | 1.7531 | 0.991
778536 | 0.7106 | 1.7973 | 1.7607 | 0.9894
783536 | 0.7161 | 1.8055 | 1.7864 | 0.9998
788535 | 0.7166 | 1.8137 | 1.7864 | 1.0156
793534 | 0.727 | 1.8203 | 1.7957 | 1.0238
798534 | 0.7308 | 1.8258 | 1.8115 | 1.0353
803534 | 0.7319 | 1.8476 | 1.8208 | 1.037
808534 | 0.7341 | 1.8509 | 1.8236 | 1.0495
813535 | 0.7352 | 1.8558 | 1.8329 | 1.0572
818534 | 0.738 | 1.8646 | 1.8432 | 1.0643
823536 | 0.7434 | 1.8717 | 1.8547 | 1.0791
828536 | 0.744 | 1.8766 | 1.8596 | 1.0834
833536 | 0.7429 | 1.8903 | 1.8722 | 1.0878
838548 | 0.7429 | 1.893 | 1.8782 | 1.0889
843536 | 0.7478 | 1.8996 | 1.8897 | 1.1004
848536 | 0.7511 | 1.9056 | 1.8957 | 1.1015
853536 | 0.756 | 1.9088 | 1.9028 | 1.0976
858536 | 0.7598 | 1.9181 | 1.9067 | 1.0987
863536 | 0.7598 | 1.9236 | 1.9143 | 1.1075
868536 | 0.7636 | 1.928 | 1.9176 | 1.1233
873536 | 0.7708 | 1.9296 | 1.9198 | 1.1299
878536 | 0.7718 | 1.9351 | 1.928 | 1.1288
883559 | 0.7708 | 1.9466 | 1.9389 | 1.1479
888536 | 0.7757 | 1.9515 | 1.9455 | 1.137
893548 | 0.7773 | 1.9564 | 1.9466 | 1.1528
898535 | 0.7757 | 1.9559 | 1.9515 | 1.1556
903536 | 0.7806 | 1.9591 | 1.9569 | 1.1616
908546 | 0.78 | 1.9679 | 1.9569 | 1.1507
913535 | 0.7828 | 1.9695 | 1.9597 | 1.1621
918536 | 0.785 | 1.975 | 1.9657 | 1.1796
923546 | 0.7839 | 1.9815 | 1.9684 | 1.178
928535 | 0.7866 | 1.9837 | 1.9701 | 1.1873
933537 | 0.7882 | 1.9854 | 1.9783 | 1.1889
938536 | 0.7888 | 1.9865 | 1.9794 | 1.1938
943544 | 0.7915 | 1.9925 | 1.9815 | 1.1829
948536 | 0.7981 | 1.993 | 1.9876 | 1.2004
953536 | 0.7937 | 1.9969 | 1.9897 | 1.1988
958536 | 0.7959 | 2.0023 | 1.993 | 1.2031
963536 | 0.7981 | 2.0023 | 1.9979 | 1.2092
968536 | 0.8003 | 2.0045 | 2.0012 | 1.2124
973536 | 0.7997 | 2.0083 | 2.0018 | 1.2059
978536 | 0.8014 | 2.0111 | 2.0051 | 1.2124
983536 | 0.8003 | 2.016 | 2.0051 | 1.1966
988536 | 0.8025 | 2.0154 | 2.0111 | 1.2097
993536 | 0.8041 | 2.0165 | 2.0138 | 1.2102
998547 | 0.8019 | 2.0149 | 2.0154 | 1.2195
1003536 | 0.8041 | 2.0215 | 2.0149 | 1.2168
1008536 | 0.803 | 2.0225 | 2.0171 | 1.2239
1013537 | 0.7964 | 2.0236 | 2.0198 | 1.2245
1018547 | 0.8101 | 2.0236 | 2.0215 | 1.2234
1023535 | 0.8101 | 2.0253 | 2.0198 | 1.2294
1028536 | 0.8096 | 2.0296 | 2.022 | 1.2414
1033536 | 0.8145 | 2.028 | 2.0264 | 1.2343
1038536 | 0.8118 | 2.0335 | 2.0264 | 1.2392
1043536 | 0.8101 | 2.0329 | 2.0275 | 1.231
1048536 | 0.8134 | 2.0346 | 2.0296 | 1.2283
1053547 | 0.8123 | 2.0368 | 2.0307 | 1.2294
1058535 | 0.8139 | 2.0378 | 2.0313 | 1.2343
1063536 | 0.8145 | 2.0439 | 2.0351 | 1.2381
1068536 | 0.8156 | 2.0439 | 2.0395 | 1.2469
1073536 | 0.8156 | 2.046 | 2.0417 | 1.2354
1078536 | 0.8161 | 2.051 | 2.0417 | 1.2441
1083547 | 0.8156 | 2.0504 | 2.0428 | 1.2381
1088535 | 0.8167 | 2.0515 | 2.0471 | 1.2496
1093546 | 0.8156 | 2.051 | 2.0471 | 1.2491
1098536 | 0.8161 | 2.0526 | 2.0482 | 1.2392
1103536 | 0.8123 | 2.0526 | 2.0488 | 1.2327
1108534 | 0.8167 | 2.0504 | 2.0488 | 1.2463
1113534 | 0.8172 | 2.0542 | 2.0521 | 1.2491
1118534 | 0.8194 | 2.0537 | 2.0504 | 1.2436
1123534 | 0.821 | 2.0564 | 2.0521 | 1.2507
1128534 | 0.8243 | 2.0553 | 2.0521 | 1.2507
1133534 | 0.82 | 2.0559 | 2.0564 | 1.2507
1138534 | 0.8189 | 2.0559 | 2.0548 | 1.2512
1143534 | 0.8221 | 2.0597 | 2.0575 | 1.2491
1148534 | 0.8216 | 2.0592 | 2.0559 | 1.243
1153534 | 0.8238 | 2.0619 | 2.0603 | 1.2573
1158534 | 0.8232 | 2.063 | 2.0603 | 1.266
1163545 | 0.8221 | 2.0635 | 2.0586 | 1.2687
1168533 | 0.8238 | 2.0614 | 2.0586 | 1.2769
1173534 | 0.8232 | 2.0635 | 2.0608 | 1.2633
1178534 | 0.8232 | 2.0624 | 2.063 | 1.2687
1183534 | 0.8232 | 2.0624 | 2.0635 | 1.2638
1188545 | 0.8249 | 2.0646 | 2.0624 | 1.2633
1193533 | 0.8243 | 2.063 | 2.0624 | 1.266
1198534 | 0.8243 | 2.0624 | 2.0608 | 1.2594
1203534 | 0.8238 | 2.0646 | 2.0608 | 1.2638
1208534 | 0.8238 | 2.0635 | 2.0619 | 1.2545
1213534 | 0.8243 | 2.0674 | 2.063 | 1.2589
1218534 | 0.8243 | 2.0674 | 2.0619 | 1.2687
1223534 | 0.8254 | 2.0668 | 2.0635 | 1.2737
1228534 | 0.8249 | 2.0652 | 2.0657 | 1.2791
1233545 | 0.8254 | 2.0657 | 2.0668 | 1.2791
1238533 | 0.8271 | 2.069 | 2.0646 | 1.2742
1243534 | 0.8243 | 2.0706 | 2.0657 | 1.2737
1248533 | 0.826 | 2.0679 | 2.0679 | 1.2726
1253533 | 0.8238 | 2.0712 | 2.0674 | 1.2747
1258544 | 0.8265 | 2.069 | 2.0734 | 1.2797
1263533 | 0.8254 | 2.0696 | 2.0674 | 1.2764
1268534 | 0.8281 | 2.0712 | 2.0701 | 1.2846
1273534 | 0.8271 | 2.0728 | 2.0706 | 1.2742
1278548 | 0.8276 | 2.0734 | 2.0717 | 1.2791
1283533 | 0.8287 | 2.0767 | 2.0734 | 1.2797
1288534 | 0.8287 | 2.0756 | 2.0745 | 1.2851
1293534 | 0.8276 | 2.0778 | 2.0739 | 1.2786
1298536 | 0.8281 | 2.0745 | 2.075 | 1.2764
1303664 | 0.8281 | 2.0778 | 2.0745 | 1.2704
1308534 | 0.8243 | 2.075 | 2.0756 | 1.2906
1313533 | 0.8281 | 2.0772 | 2.0756 | 1.2758
1318534 | 0.8254 | 2.075 | 2.0756 | 1.2786
1323534 | 0.8303 | 2.0772 | 2.0745 | 1.278
1328533 | 0.8271 | 2.0728 | 2.0772 | 1.2726
1333534 | 0.8287 | 2.075 | 2.0772 | 1.272
1338533 | 0.8281 | 2.0778 | 2.0761 | 1.278
1343536 | 0.8287 | 2.075 | 2.0821 | 1.2737
1348534 | 0.8292 | 2.0761 | 2.0772 | 1.26
1353533 | 0.8281 | 2.0827 | 2.0772 | 1.2584
1358533 | 0.8292 | 2.0788 | 2.0788 | 1.2682
1363534 | 0.8292 | 2.0783 | 2.0778 | 1.2693
1368533 | 0.8298 | 2.0799 | 2.0794 | 1.2791
1373554 | 0.8314 | 2.0794 | 2.0788 | 1.2769
1378533 | 0.8309 | 2.0805 | 2.0794 | 1.266
1383534 | 0.8303 | 2.0788 | 2.0805 | 1.2791
1388533 | 0.8287 | 2.0799 | 2.0783 | 1.2775
1393534 | 0.8353 | 2.0799 | 2.0794 | 1.2682
1398542 | 0.8309 | 2.0799 | 2.0805 | 1.2655
1403534 | 0.8303 | 2.0794 | 2.0799 | 1.2682
1408534 | 0.8303 | 2.0799 | 2.0827 | 1.2671
1413534 | 0.8292 | 2.0816 | 2.0799 | 1.2687
1418544 | 0.8303 | 2.0805 | 2.0805 | 1.2742
1423532 | 0.8298 | 2.0805 | 2.0821 | 1.2665
1428533 | 0.8314 | 2.0832 | 2.081 | 1.2769
1433533 | 0.8342 | 2.0843 | 2.0827 | 1.26
1438534 | 0.8331 | 2.0838 | 2.0838 | 1.2682
1443553 | 0.8325 | 2.086 | 2.086 | 1.2786
1448533 | 0.8325 | 2.0854 | 2.087 | 1.284
1453553 | 0.8314 | 2.0854 | 2.0849 | 1.2933
1458533 | 0.8331 | 2.0876 | 2.0843 | 1.2879
1463533 | 0.8325 | 2.0827 | 2.0854 | 1.2808
1468533 | 0.8325 | 2.0849 | 2.0876 | 1.2802
1473534 | 0.8336 | 2.0881 | 2.0838 | 1.2753
1478544 | 0.8336 | 2.087 | 2.087 | 1.284
1483533 | 0.8353 | 2.087 | 2.0903 | 1.2972
1488533 | 0.8342 | 2.0898 | 2.0892 | 1.284
1493534 | 0.8336 | 2.0865 | 2.087 | 1.2911

## Transient
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
109 | 0.8309 | 2.086 | 2.0898 | 1.2977
5016 | 0.8342 | 2.0881 | 2.0881 | 1.2797
10017 | 0.832 | 2.0865 | 2.0887 | 1.2829
15052 | 0.8342 | 2.0881 | 2.0892 | 1.2895
20017 | 0.8325 | 2.0761 | 2.0903 | 1.2939
25027 | 0.7937 | 2.0357 | 2.0909 | 1.2747
30067 | 0.7582 | 1.8914 | 2.0553 | 1.2687
35037 | 0.7554 | 1.8471 | 1.9214 | 1.2469
40037 | 0.7489 | 1.8476 | 1.8815 | 1.2441
45036 | 0.7287 | 1.8214 | 1.8985 | 1.2348
50038 | 0.7205 | 1.7733 | 1.8372 | 1.219
55038 | 0.7073 | 1.7536 | 1.811 | 1.2048
60038 | 0.6991 | 1.7066 | 1.8033 | 1.2064
65039 | 0.692 | 1.6989 | 1.7962 | 1.1878
70039 | 0.6904 | 1.7066 | 1.7481 | 1.1709
75038 | 0.6959 | 1.6776 | 1.7208 | 1.1447
80039 | 0.6729 | 1.6465 | 1.6754 | 1.1288
85039 | 0.6549 | 1.6481 | 1.659 | 1.1179
90039 | 0.6631 | 1.6503 | 1.6273 | 1.0965
95039 | 0.6401 | 1.6492 | 1.5885 | 1.078
100041 | 0.6374 | 1.647 | 1.5874 | 1.0736
105041 | 0.6434 | 1.5623 | 1.5896 | 1.0561
110041 | 0.6248 | 1.5481 | 1.588 | 1.0484
115041 | 0.6111 | 1.5295 | 1.588 | 1.0195
120081 | 0.6084 | 1.5038 | 1.5164 | 1.0184
125041 | 0.6002 | 1.4776 | 1.5 | 0.9894
130041 | 0.5958 | 1.4765 | 1.4776 | 0.9736
135041 | 0.5865 | 1.4601 | 1.4579 | 0.961
140042 | 0.58 | 1.4524 | 1.4409 | 0.9457
145042 | 0.5772 | 1.4284 | 1.4349 | 0.9429
150040 | 0.5696 | 1.4185 | 1.4294 | 0.9391
155040 | 0.5641 | 1.3966 | 1.3994 | 0.9178
160042 | 0.5532 | 1.3781 | 1.4027 | 0.9178
165042 | 0.5559 | 1.3628 | 1.3966 | 0.9041
170043 | 0.5526 | 1.3578 | 1.3813 | 0.8954
175043 | 0.5488 | 1.3447 | 1.3759 | 0.8828
180042 | 0.5439 | 1.3425 | 1.3567 | 0.8681
185042 | 0.5357 | 1.3414 | 1.354 | 0.8544
190042 | 0.5362 | 1.3267 | 1.3376 | 0.8429
195043 | 0.5308 | 1.3108 | 1.3278 | 0.8413
200042 | 0.5275 | 1.3103 | 1.3234 | 0.8314
205043 | 0.5226 | 1.3021 | 1.3119 | 0.8276
210042 | 0.5144 | 1.2879 | 1.3043 | 0.8172
215043 | 0.516 | 1.2797 | 1.2933 | 0.809
220042 | 0.5111 | 1.2731 | 1.2835 | 0.7943
225043 | 0.5067 | 1.2644 | 1.2753 | 0.7844
230044 | 0.5051 | 1.2551 | 1.266 | 0.7872
235042 | 0.5018 | 1.2474 | 1.2594 | 0.7751
240042 | 0.5002 | 1.2436 | 1.2507 | 0.768
245043 | 0.4963 | 1.2409 | 1.2496 | 0.7642
250043 | 0.4947 | 1.2277 | 1.2387 | 0.7549
255043 | 0.4936 | 1.2245 | 1.2294 | 0.7702
260066 | 0.4914 | 1.2212 | 1.2277 | 0.7664
265044 | 0.4892 | 1.2097 | 1.2223 | 0.7615
270043 | 0.4865 | 1.2064 | 1.2146 | 0.7565
275044 | 0.4854 | 1.201 | 1.2124 | 0.7544
280044 | 0.4843 | 1.1971 | 1.2064 | 0.7423
285044 | 0.4816 | 1.1917 | 1.2026 | 0.7396
290045 | 0.4799 | 1.1867 | 1.1988 | 0.7319
295044 | 0.4778 | 1.1829 | 1.1938 | 0.7276
300044 | 0.4756 | 1.1807 | 1.1856 | 0.721
305045 | 0.4739 | 1.1742 | 1.1824 | 0.7161
310044 | 0.4707 | 1.1703 | 1.1802 | 0.7161
315044 | 0.4723 | 1.166 | 1.1753 | 0.715
320044 | 0.4745 | 1.1594 | 1.172 | 0.7079
325044 | 0.4668 | 1.1594 | 1.1665 | 0.6991
330044 | 0.4652 | 1.1589 | 1.1605 | 0.7019
335045 | 0.463 | 1.1523 | 1.1594 | 0.6948
340044 | 0.4619 | 1.1496 | 1.1556 | 0.6937
345045 | 0.4619 | 1.1474 | 1.1496 | 0.6844
350044 | 0.4603 | 1.1419 | 1.1468 | 0.686
355044 | 0.4586 | 1.1392 | 1.1479 | 0.6844
360044 | 0.457 | 1.1359 | 1.1419 | 0.6713
365044 | 0.4548 | 1.1343 | 1.1414 | 0.6691
370045 | 0.4543 | 1.1326 | 1.1375 | 0.668
375044 | 0.4532 | 1.1283 | 1.1293 | 0.668
380045 | 0.4521 | 1.1283 | 1.1261 | 0.662
385044 | 0.4526 | 1.1272 | 1.1261 | 0.6636
390044 | 0.4521 | 1.1272 | 1.1233 | 0.6653
395045 | 0.4504 | 1.1228 | 1.1211 | 0.6636
400044 | 0.4504 | 1.1201 | 1.1206 | 0.6598
405044 | 0.4488 | 1.119 | 1.1206 | 0.6647
410045 | 0.4482 | 1.1162 | 1.1179 | 0.6669
415045 | 0.4482 | 1.1129 | 1.1173 | 0.6642
420044 | 0.4461 | 1.1102 | 1.1151 | 0.662
425046 | 0.4477 | 1.1086 | 1.1097 | 0.6625
430044 | 0.4433 | 1.1047 | 1.1069 | 0.6598
435044 | 0.445 | 1.1058 | 1.1047 | 0.6543
440096 | 0.4428 | 1.1004 | 1.1047 | 0.6581
445045 | 0.4411 | 1.1015 | 1.1009 | 0.6592
450045 | 0.4422 | 1.0993 | 1.0998 | 0.6516
455044 | 0.44 | 1.0965 | 1.0987 | 0.645
460044 | 0.4368 | 1.0938 | 1.0982 | 0.639
465045 | 0.4406 | 1.0949 | 1.0971 | 0.6396
470046 | 0.4406 | 1.0944 | 1.0944 | 0.6341
475090 | 0.4389 | 1.0933 | 1.0938 | 0.6319
480044 | 0.4373 | 1.0916 | 1.0922 | 0.6357
485045 | 0.4373 | 1.0922 | 1.0905 | 0.6335
490046 | 0.4373 | 1.0905 | 1.0883 | 0.6352
495046 | 0.4373 | 1.0878 | 1.0883 | 0.6385
500046 | 0.4362 | 1.0856 | 1.0867 | 0.6363
505046 | 0.4357 | 1.0867 | 1.084 | 0.6374
510097 | 0.4346 | 1.0834 | 1.0807 | 0.633
515044 | 0.434 | 1.0812 | 1.0801 | 0.6308
520044 | 0.434 | 1.0829 | 1.0774 | 0.6308
525044 | 0.4362 | 1.0807 | 1.0791 | 0.6325
530044 | 0.4335 | 1.0801 | 1.0769 | 0.6308
535044 | 0.4324 | 1.0774 | 1.0769 | 0.627
540044 | 0.4335 | 1.078 | 1.0747 | 0.6275
545067 | 0.4324 | 1.0763 | 1.0769 | 0.6319
550044 | 0.4313 | 1.0763 | 1.073 | 0.6314
555044 | 0.4307 | 1.0752 | 1.0692 | 0.6237
560046 | 0.4291 | 1.0741 | 1.0703 | 0.6303
565044 | 0.4313 | 1.073 | 1.0725 | 0.6248
570044 | 0.4302 | 1.0725 | 1.0714 | 0.6232
575044 | 0.4302 | 1.0752 | 1.0709 | 0.6237
580046 | 0.4302 | 1.073 | 1.0714 | 0.6281
585044 | 0.4286 | 1.0719 | 1.0703 | 0.6281
590044 | 0.4291 | 1.073 | 1.0692 | 0.6286
595045 | 0.4291 | 1.0709 | 1.0698 | 0.627
600046 | 0.4297 | 1.0725 | 1.0665 | 0.6253
605045 | 0.4291 | 1.0714 | 1.0687 | 0.6177
610045 | 0.4302 | 1.0725 | 1.0698 | 0.6128
615046 | 0.4318 | 1.0725 | 1.0676 | 0.6089
620046 | 0.4286 | 1.0725 | 1.0676 | 0.6079
625047 | 0.4291 | 1.0725 | 1.0687 | 0.6008
630046 | 0.4275 | 1.0687 | 1.0659 | 0.6068
635046 | 0.4286 | 1.0676 | 1.0654 | 0.6073
640046 | 0.428 | 1.0692 | 1.0665 | 0.6117
645046 | 0.4275 | 1.0659 | 1.0648 | 0.6182
650046 | 0.428 | 1.0654 | 1.0637 | 0.6133
655046 | 0.4302 | 1.0654 | 1.0632 | 0.615
660053 | 0.4264 | 1.0648 | 1.0616 | 0.6139
665058 | 0.4258 | 1.0632 | 1.0621 | 0.6035
670047 | 0.4264 | 1.0632 | 1.0616 | 0.6046
675046 | 0.4253 | 1.0621 | 1.0577 | 0.5969
680046 | 0.4247 | 1.0616 | 1.0495 | 0.5969
685048 | 0.4247 | 1.0599 | 1.0583 | 0.6002
690046 | 0.4247 | 1.0627 | 1.0583 | 0.5947
695046 | 0.4258 | 1.0632 | 1.0588 | 0.6024
700054 | 0.4258 | 1.0627 | 1.061 | 0.6117
705060 | 0.4253 | 1.0605 | 1.0572 | 0.6046
710048 | 0.4258 | 1.061 | 1.0583 | 0.6024
715046 | 0.4291 | 1.0616 | 1.0577 | 0.5958
720142 | 0.4264 | 1.0627 | 1.0572 | 0.5997
725047 | 0.4253 | 1.061 | 1.0583 | 0.5898
730046 | 0.4258 | 1.0594 | 1.0583 | 0.5926
735050 | 0.4247 | 1.0594 | 1.0555 | 0.6068
740052 | 0.4236 | 1.061 | 1.0577 | 0.6062
745051 | 0.4253 | 1.0621 | 1.0566 | 0.6084
750051 | 0.4242 | 1.061 | 1.0588 | 0.5997
755051 | 0.4242 | 1.0616 | 1.0572 | 0.5931
760052 | 0.4236 | 1.0572 | 1.0577 | 0.5876
765052 | 0.4242 | 1.0588 | 1.0566 | 0.5871
770052 | 0.4242 | 1.0599 | 1.0545 | 0.5887
775052 | 0.4231 | 1.0599 | 1.0555 | 0.5887
780052 | 0.4236 | 1.0605 | 1.0555 | 0.5915
785052 | 0.4231 | 1.0599 | 1.0561 | 0.598
790050 | 0.4231 | 1.0583 | 1.0555 | 0.604
795048 | 0.4231 | 1.0583 | 1.0632 | 0.6084
800048 | 0.4236 | 1.0605 | 1.0555 | 0.6002
805048 | 0.4231 | 1.061 | 1.0545 | 0.5926
810048 | 0.4236 | 1.0594 | 1.0555 | 0.5936
815048 | 0.4242 | 1.0588 | 1.0561 | 0.5926
820048 | 0.4242 | 1.0588 | 1.055 | 0.5936
825050 | 0.4242 | 1.0594 | 1.0555 | 0.5991
830051 | 0.4236 | 1.0605 | 1.0561 | 0.5997
835050 | 0.4209 | 1.061 | 1.0572 | 0.6018
840052 | 0.4247 | 1.0599 | 1.0561 | 0.6008
845051 | 0.4231 | 1.0583 | 1.055 | 0.5997
850052 | 0.4231 | 1.0588 | 1.0572 | 0.604
855053 | 0.4236 | 1.0561 | 1.055 | 0.6062
860140 | 0.422 | 1.0594 | 1.0545 | 0.61
865052 | 0.4225 | 1.0561 | 1.0555 | 0.6171
870052 | 0.4231 | 1.0561 | 1.0539 | 0.6177
875052 | 0.4231 | 1.0561 | 1.0539 | 0.6133
880052 | 0.422 | 1.0577 | 1.0523 | 0.6057
885052 | 0.4225 | 1.0555 | 1.0523 | 0.6073
890052 | 0.4209 | 1.0534 | 1.0523 | 0.6095
895052 | 0.4231 | 1.0572 | 1.0523 | 0.6111

## eL Rates
| Transient CO2 Data Average |  |  |  | Local Effective Ventilation Rates
Time | A-1 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-3 CO2 Sensor | A-4 CO2 Sensor | 1E | 1G | 1C | 1A | 2-5 mins Average
0.0018167 | [8 empty] | 1E | 1G | 1C | 1A
0.0836 | [8 empty] | 0.41528 | 0.44251 | 0.41521 | 0.39414
0.16695
0.25087
0.33362 | 2.0439 | 2.0052 | 0.80222 | 1.2753
0.41712 | 2.0227 | 1.9758 | 0.79087 | 1.2684 | 0.25749 | 0.37189 | 0.35874 | 0.1244
0.50112 | 1.9948 | 1.9408 | 0.77823 | 1.2616 | 0.34308 | 0.45391 | 0.40898 | 0.12058
0.58395 | 1.9639 | 1.9038 | 0.76438 | 1.2529 | 0.3965 | 0.50607 | 0.47105 | 0.15894
0.66728 | 1.9322 | 1.8614 | 0.74937 | 1.2437 | 0.41954 | 0.60169 | 0.52787 | 0.17035
0.7506 | 1.8995 | 1.8195 | 0.73376 | 1.2319 | 0.4473 | 0.62644 | 0.57434 | 0.22067
0.83397 | 1.8614 | 1.7829 | 0.72228 | 1.2204 | 0.54122 | 0.57631 | 0.44323 | 0.2198
0.9173 | 1.8242 | 1.7592 | 0.71536 | 1.2066 | 0.55329 | 0.39345 | 0.27768 | 0.26758
1.0006 | 1.7969 | 1.7369 | 0.70619 | 1.1935 | 0.42657 | 0.38167 | 0.37642 | 0.26066
1.084 | 1.7722 | 1.7147 | 0.69574 | 1.1795 | 0.39996 | 0.39197 | 0.44269 | 0.28467
1.1673 | 1.742 | 1.6957 | 0.68846 | 1.1641 | 0.50442 | 0.3476 | 0.32084 | 0.31961
1.2506 | 1.7144 | 1.6819 | 0.67952 | 1.1484 | 0.48297 | 0.25969 | 0.40411 | 0.33483
1.334 | 1.6896 | 1.6701 | 0.67176 | 1.1338 | 0.45225 | 0.22791 | 0.36343 | 0.32037
1.4173 | 1.6658 | 1.6541 | 0.66557 | 1.1171 | 0.44924 | 0.31455 | 0.29871 | 0.37716
1.5007 | 1.6427 | 1.6373 | 0.6581 | 1.1017 | 0.4547 | 0.33756 | 0.36958 | 0.36115
1.584 | 1.6249 | 1.6176 | 0.64929 | 1.0848 | 0.36343 | 0.40791 | 0.44998 | 0.40442
1.6674 | 1.6022 | 1.5983 | 0.63957 | 1.0708 | 0.47829 | 0.41423 | 0.51565 | 0.349
1.7507 | 1.5827 | 1.5795 | 0.63149 | 1.0553 | 0.42764 | 0.41712 | 0.44786 | 0.3969
1.834 | 1.5625 | 1.5605 | 0.62492 | 1.0393 | 0.45862 | 0.43905 | 0.37819 | 0.4249
1.9174 | 1.5437 | 1.5393 | 0.61641 | 1.0242 | 0.4453 | 0.50512 | 0.50613 | 0.41363
2.0013 | 1.5273 | 1.5175 | 0.60973 | 1.0095 | 0.39975 | 0.54128 | 0.4113 | 0.41496
2.084 | 1.5104 | 1.4932 | 0.60304 | 0.995 | 0.43426 | 0.64004 | 0.43361 | 0.4316
2.1673 | 1.4926 | 1.4772 | 0.59484 | 0.982 | 0.46939 | 0.441 | 0.54692 | 0.39745
2.2507 | 1.4716 | 1.4604 | 0.5881 | 0.96749 | 0.57509 | 0.48234 | 0.47132 | 0.45885
2.334 | 1.451 | 1.4436 | 0.58167 | 0.95619 | 0.59335 | 0.5021 | 0.46787 | 0.37144
2.4174 | 1.4377 | 1.4279 | 0.57583 | 0.94349 | 0.40365 | 0.48813 | 0.44154 | 0.43089
2.5007 | 1.4245 | 1.4146 | 0.57054 | 0.93304 | 0.41404 | 0.4325 | 0.41578 | 0.3677
2.584 | 1.4132 | 1.3999 | 0.56532 | 0.92296 | 0.36726 | 0.49341 | 0.4251 | 0.36626
2.6674 | 1.402 | 1.3869 | 0.56059 | 0.91263 | 0.37684 | 0.45894 | 0.3993 | 0.38638
2.7507 | 1.3923 | 1.3745 | 0.55567 | 0.90249 | 0.33422 | 0.4506 | 0.4297 | 0.39252
2.834 | 1.3815 | 1.3632 | 0.55111 | 0.89138 | 0.38487 | 0.42887 | 0.41238 | 0.44437
2.9174 | 1.3702 | 1.3513 | 0.5468 | 0.88051 | 0.41528 | 0.4711 | 0.40422 | 0.4514
3.0007 | 1.3618 | 1.3417 | 0.54273 | 0.87091 | 0.32184 | 0.393 | 0.39468 | 0.41445
3.084 | 1.3517 | 1.3332 | 0.53933 | 0.86089 | 0.39503 | 0.35774 | 0.34113 | 0.44807
3.1674 | 1.3414 | 1.3249 | 0.53472 | 0.85123 | 0.41523 | 0.36339 | 0.47617 | 0.44842
3.2507 | 1.3317 | 1.3162 | 0.53066 | 0.84163 | 0.40999 | 0.39067 | 0.43722 | 0.46305
3.334 | 1.3214 | 1.3083 | 0.52647 | 0.8318 | 0.4459 | 0.37036 | 0.46758 | 0.49355
3.4174 | 1.3123 | 1.2996 | 0.52233 | 0.8225 | 0.40781 | 0.41668 | 0.47988 | 0.4866
3.5007 | 1.3026 | 1.29 | 0.51893 | 0.81503 | 0.45657 | 0.47719 | 0.41136 | 0.40735
3.584 | 1.2939 | 1.2812 | 0.51511 | 0.8075 | 0.4216 | 0.45645 | 0.47866 | 0.42526
3.6674 | 1.2853 | 1.2737 | 0.51171 | 0.79936 | 0.43098 | 0.40226 | 0.44365 | 0.47684
3.7507 | 1.2771 | 1.266 | 0.50824 | 0.79189 | 0.42773 | 0.42967 | 0.46953 | 0.45506
3.8341 | 1.269 | 1.2578 | 0.50514 | 0.78381 | 0.43993 | 0.47773 | 0.43697 | 0.51172
3.9174 | 1.2607 | 1.2507 | 0.50283 | 0.77859 | 0.46757 | 0.42424 | 0.33828 | 0.34577
4.0007 | 1.2534 | 1.2442 | 0.5001 | 0.77386 | 0.42594 | 0.40563 | 0.41152 | 0.32256
4.0841 | 1.2466 | 1.2372 | 0.49767 | 0.77021 | 0.41191 | 0.45489 | 0.37929 | 0.25517
4.1674 | 1.2398 | 1.2307 | 0.49542 | 0.76711 | 0.42315 | 0.43263 | 0.36134 | 0.22181
4.2507 | 1.2339 | 1.2247 | 0.49323 | 0.76347 | 0.38732 | 0.41863 | 0.36334 | 0.26568
4.3344 | 1.228 | 1.2191 | 0.49129 | 0.75982 | 0.39394 | 0.40145 | 0.33131 | 0.27045
4.4174 | 1.2226 | 1.2134 | 0.48922 | 0.75667 | 0.37306 | 0.4325 | 0.36546 | 0.24176
4.5007 | 1.217 | 1.2073 | 0.4874 | 0.75308 | 0.40487 | 0.46651 | 0.33091 | 0.27941
4.5841 | 1.212 | 1.2024 | 0.48552 | 0.75004 | 0.37019 | 0.40104 | 0.35053 | 0.24169
4.6674 | 1.2071 | 1.1975 | 0.48352 | 0.74458 | 0.3727 | 0.40573 | 0.38466 | 0.44461
4.7507 | 1.2021 | 1.1923 | 0.48158 | 0.73899 | 0.39782 | 0.4506 | 0.38636 | 0.47204
4.8341 | 1.1974 | 1.1879 | 0.47952 | 0.73394 | 0.38232 | 0.3924 | 0.42194 | 0.44341
4.9174 | 1.1931 | 1.1834 | 0.47794 | 0.72933 | 0.36878 | 0.41613 | 0.33581 | 0.42105
5.0007 | 1.1886 | 1.1788 | 0.47673 | 0.72417 | 0.39104 | 0.44379 | 0.26513 | 0.48883
5.0841 | 1.1841 | 1.1746 | 0.47479 | 0.71937 | 0.39913 | 0.41755 | 0.4352 | 0.47333
5.1674 | 1.1795 | 1.1709 | 0.47297 | 0.71518 | 0.43581 | 0.37653 | 0.42337 | 0.4302
5.2507 | 1.1751 | 1.1671 | 0.47109 | 0.71106 | 0.42314 | 0.4076 | 0.45214 | 0.43901
5.3341 | 1.1708 | 1.1634 | 0.46932 | 0.70729 | 0.42525 | 0.40844 | 0.44204 | 0.41637
5.4174 | 1.1668 | 1.1597 | 0.4678 | 0.70322 | 0.41548 | 0.42283 | 0.39544 | 0.46569
5.5007 | 1.1629 | 1.1561 | 0.46629 | 0.69988 | 0.4256 | 0.42512 | 0.40593 | 0.39845
5.5841 | 1.1593 | 1.1527 | 0.46494 | 0.69636 | 0.40027 | 0.42427 | 0.37373 | 0.43396
5.6674 | 1.1556 | 1.1493 | 0.46324 | 0.6915 | 0.42836 | 0.42585 | 0.48796 | 0.62093
5.7508 | 1.1522 | 1.1465 | 0.46106 | 0.68719 | 0.40681 | 0.36803 | 0.65465 | 0.58115
5.8341 | 1.149 | 1.1436 | 0.45967 | 0.68373 | 0.39923 | 0.40555 | 0.43953 | 0.48973
5.9174 | 1.1455 | 1.1402 | 0.45833 | 0.67997 | 0.4442 | 0.47915 | 0.43791 | 0.55642
6.0007 | 1.1418 | 1.1375 | 0.45712 | 0.67632 | 0.49232 | 0.39143 | 0.41283 | 0.56454
6.0841 | 1.1385 | 1.135 | 0.45609 | 0.67298 | 0.4548 | 0.37766 | 0.36478 | 0.54364
6.1674 | 1.1356 | 1.1328 | 0.455 | 0.67086 | 0.42136 | 0.35156 | 0.39636 | 0.36127
6.2507 | 1.1327 | 1.1306 | 0.4539 | 0.66837 | 0.4269 | 0.34259 | 0.41425 | 0.43701
6.3341 | 1.1297 | 1.1285 | 0.45299 | 0.66563 | 0.47001 | 0.35251 | 0.35524 | 0.49787
6.4174 | 1.1273 | 1.1266 | 0.45208 | 0.6649 | 0.38182 | 0.32148 | 0.36623 | 0.13941
6.5007 | 1.1247 | 1.1246 | 0.45134 | 0.66466 | 0.43501 | 0.35371 | 0.30399 | 0.047008
6.5841 | 1.1225 | 1.1224 | 0.45067 | 0.66423 | 0.38791 | 0.39659 | 0.2882 | 0.081498
6.6674 | 1.1209 | 1.1204 | 0.44988 | 0.66357 | 0.28191 | 0.37699 | 0.34384 | 0.12961
6.7507 | 1.1191 | 1.1182 | 0.44939 | 0.66362 | 0.33336 | 0.42354 | 0.21933 | -0.010917
6.8341 | 1.1169 | 1.1157 | 0.44836 | 0.6632 | 0.40134 | 0.50133 | 0.47211 | 0.082877
6.9174 | 1.1149 | 1.1134 | 0.44757 | 0.66198 | 0.40234 | 0.49772 | 0.37527 | 0.24162
7.0007 | 1.1131 | 1.1109 | 0.44672 | 0.66137 | 0.36713 | 0.54363 | 0.41474 | 0.12332
7.0841 | 1.1109 | 1.1088 | 0.44569 | 0.6613 | 0.45464 | 0.47254 | 0.52537 | 0.013584
7.1674 | 1.1086 | 1.1066 | 0.44496 | 0.65984 | 0.49934 | 0.52142 | 0.39023 | 0.29717
7.2507 | 1.1064 | 1.1044 | 0.44404 | 0.65741 | 0.48074 | 0.54488 | 0.50092 | 0.5092
7.3349 | 1.1043 | 1.1023 | 0.44278 | 0.65461 | 0.49307 | 0.54772 | 0.71926 | 0.60559
7.4174 | 1.1023 | 1.1006 | 0.44217 | 0.65212 | 0.49489 | 0.46953 | 0.37707 | 0.57903
7.5008 | 1.1006 | 1.099 | 0.44138 | 0.64897 | 0.43408 | 0.44871 | 0.49726 | 0.76309
7.5841 | 1.0991 | 1.0978 | 0.44089 | 0.64587 | 0.38569 | 0.3743 | 0.32155 | 0.80072
7.6674 | 1.0978 | 1.0962 | 0.44003 | 0.6438 | 0.38017 | 0.48115 | 0.57808 | 0.57186
7.7508 | 1.0962 | 1.0953 | 0.43942 | 0.64107 | 0.44591 | 0.28939 | 0.43373 | 0.79402
7.8341 | 1.0948 | 1.0941 | 0.439 | 0.6384 | 0.41094 | 0.3978 | 0.31091 | 0.82955
7.9182 | 1.0935 | 1.0928 | 0.43846 | 0.63694 | 0.38506 | 0.42648 | 0.40806 | 0.48228
8.0007 | 1.0922 | 1.0916 | 0.43803 | 0.63598 | 0.42279 | 0.42688 | 0.33365 | 0.33989
8.0841 | 1.0906 | 1.0908 | 0.43791 | 0.6358 | 0.51352 | 0.28551 | 0.098386 | 0.063711
8.1674 | 1.0888 | 1.0895 | 0.43724 | 0.63507 | 0.6196 | 0.47371 | 0.54109 | 0.2642
8.2508 | 1.0872 | 1.088 | 0.43651 | 0.6347 | 0.5698 | 0.56621 | 0.62344 | 0.1351
8.3341 | 1.0854 | 1.0869 | 0.43597 | 0.63458 | 0.68605 | 0.46819 | 0.48822 | 0.045548
8.4174 | 1.0839 | 1.0857 | 0.43584 | 0.63422 | 0.58123 | 0.51062 | 0.11425 | 0.13301
8.5016 | 1.0824 | 1.0843 | 0.43542 | 0.63392 | 0.62773 | 0.58605 | 0.39445 | 0.11234
8.5841 | 1.0811 | 1.0829 | 0.43488 | 0.63301 | 0.56722 | 0.68145 | 0.53716 | 0.35167
8.6674 | 1.0796 | 1.0818 | 0.43446 | 0.63179 | 0.70236 | 0.53441 | 0.43125 | 0.48069
8.7507 | 1.0785 | 1.0807 | 0.43403 | 0.6313 | 0.53757 | 0.53078 | 0.44733 | 0.2003
8.8341 | 1.0773 | 1.0796 | 0.43354 | 0.63063 | 0.6317 | 0.62103 | 0.53802 | 0.27777
8.9174 | 1.076 | 1.0787 | 0.43311 | 0.6296 | 0.69711 | 0.51639 | 0.49926 | 0.44075
9.0007 | 1.0749 | 1.0779 | 0.43257 | 0.62954 | 0.6307 | 0.46722 | 0.65451 | 0.024601
9.0845 | 1.0744 | 1.0768 | 0.43227 | 0.62888 | 0.33132 | 0.67477 | 0.3797 | 0.29445
9.1674 | 1.0735 | 1.0759 | 0.4316 | 0.62784 | 0.54044 | 0.59783 | 0.87955 | 0.47225
9.2507 | 1.0729 | 1.0753 | 0.43123 | 0.62706 | 0.43887 | 0.37416 | 0.51942 | 0.37351
9.3341 | 1.0723 | 1.0748 | 0.43099 | 0.62718 | 0.41739 | 0.34665 | 0.3618 | -0.059703
9.4174 | 1.0718 | 1.0742 | 0.43044 | 0.62724 | 0.34623 | 0.49527 | 0.83156 | -0.032429
9.5007 | 1.0709 | 1.0738 | 0.43008 | 0.62688 | 0.62364 | 0.27936 | 0.60147 | 0.17781
9.5841 | 1.0706 | 1.0732 | 0.42983 | 0.62639 | 0.27338 | 0.46802 | 0.42214 | 0.24065
9.6674 | 1.0703 | 1.0729 | 0.42972 | 0.62657 | 0.23596 | 0.24341 | 0.1988 | -0.089262
9.7507 | 1.0701 | 1.0726 | 0.42972 | 0.62517 | 0.14275 | 0.24865 | -1.0107e-13 | 0.69832
9.8341 | 1.0698 | 1.0725 | 0.4296 | 0.62383 | 0.24368 | 0.046997 | 0.22245 | 0.70586
9.9174 | 1.0694 | 1.0725 | 0.42978 | 0.62224 | 0.35 | 0 | -0.32961 | 0.89354
10.0008 | 1.069 | 1.0722 | 0.4296 | 0.62049 | 0.31307 | 0.25475 | 0.3208 | 1.0667
10.0841 | 1.0687 | 1.0722 | 0.42948 | 0.61746 | 0.26313 | 0.048215 | 0.2267 | 2.0238
10.1674 | 1.0682 | 1.0718 | 0.42936 | 0.61509 | 0.43832 | 0.30979 | 0.23102 | 1.8989
10.2508 | 1.0678 | 1.0712 | 0.4293 | 0.61272 | 0.39282 | 0.5365 | 0.10705 | 2.2554
10.3341 | 1.0674 | 1.071 | 0.42918 | 0.61102 | 0.35276 | 0.17683 | 0.23768 | 1.9955
10.4175 | 1.0672 | 1.0703 | 0.42893 | 0.61023 | 0.18718 | 0.6967 | 0.48485 | 1.1105
10.5008 | 1.0667 | 1.0696 | 0.42881 | 0.60974 | 0.5595 | 0.67268 | 0.25274 | 0.75869
10.5841 | 1.0659 | 1.0689 | 0.42881 | 0.60999 | 0.77449 | 0.84309 | 0 | -0.40487
10.6674 | 1.0653 | 1.068 | 0.42821 | 0.61054 | 0.75267 | 0.98343 | 1.2672 | -0.89011
10.7508 | 1.0647 | 1.067 | 0.4279 | 0.61006 | 0.7361 | 1.2938 | 0.73462 | 0.72921
10.8341 | 1.0639 | 1.0659 | 0.4276 | 0.61048 | 1.0123 | 1.4502 | 0.75457 | -0.67052
10.9174 | 1.063 | 1.0652 | 0.42736 | 0.60938 | 1.2769 | 1.1706 | 0.65609 | 1.6544
11.0009 | 1.0612 | 1.0645 | 0.42692 | 0.60822 | 2.7669 | 1.1776 | 1.2286 | 2.0131
11.0843 | 1.0603 | 1.0635 | 0.42656 | 0.60694 | 1.8561 | 2.025 | 1.1588 | 2.6766
11.1675 | 1.0596 | 1.0631 | 0.42624 | 0.60433 | 1.7464 | 0.84106 | 1.092 | 7.0643
11.2508 | 1.059 | 1.0629 | 0.426 | 0.60312 | 1.5371 | 0.62047 | 0.94176 | 7.9255
11.3341 | 1.0588 | 1.0626 | 0.42551 | 0.60276 | 0.79135 | 0.80283 | 2.0435 | 7.0626
11.4175 | 1.0583 | 1.0621 | 0.42539 | 0.60172 | 1.6938 | 1.3697 | 0.61548 | 48.3542
11.5008 | 1.0579 | 1.0619 | 0.42539 | 0.6016 | 1.7047 | 0.79177 | -2.9489e-13 | -1.8884
11.5841 | 1.0574 | 1.0617 | 0.42569 | 0.60062 | 2.0382 | 0.61625 | -1.5931 | -13.0484
11.6676 | 1.0574 | 1.0618 | 0.42581 | 0.60093 | 0.31434 | -0.2432 | -0.57205 | 1.9858
11.751 | 1.0583 | 1.0617 | 0.42588 | 0.60014 | -5.6826 | 0.23846 | -0.29793 | -6.0383
11.8341 | 1.0583 | 1.0616 | 0.426 | 0.5993 | 0 | 0.20353 | -0.53487 | -4.3137
11.9174 | 1.058 | 1.0613 | 0.426 | 0.60064 | 1.2285 | 1.3634 | 0 | 5.0449
12.0024 | 1.0579 | 1.061 | 0.42576 | 0.60107 | 0.52729 | 1.0057 | 1.0025 | 2.6802
12.0841 | 1.0574 | 1.061 | 0.4257 | 0.6007 | 2.2942 | 0.31156 | 0.25874 | -3.1309
12.1674 | 1.0576 | 1.061 | 0.42558 | 0.60016 | -1.0075 | -0.2614 | 0.5706 | -3.632
12.2508 | 1.0575 | 1.0611 | 0.4254 | 0.59912 | 0.63842 | -0.3067 | 0.87051 | -5.2866
12.3342 | 1.0575 | 1.0606 | 0.42479 | 0.59821 | 0 | 2.194 | 3.228 | -3.2363
12.4175 | 1.0574 | 1.0602 | 0.42454 | 0.59681 | 0.36815 | 2.3814 | 1.7676 | -3.9186
12.5008 | 1.057 | 1.06 | 0.42442 | 0.59669 | 2.405 | 0.83771 | 1.0362 | -0.25785
12.5842 | 1.0567 | 1.0601 | 0.42412 | 0.59626 | 2.2162 | -0.40945 | 2.7839 | -0.89496
12.6675 | 1.0567 | 1.0602 | 0.424 | 0.59456 | 0 | -0.8708 | 1.4765 | -3.2667
12.7509 | 1.0565 | 1.0601 | 0.42394 | 0.59364 | 1.5533 | 0.81194 | 0.76548 | -1.3764
12.8342 | 1.0564 | 1.0597 | 0.4237 | 0.59316 | 1.2266 | 3.0086 | 3.5976 | -0.66255
12.9175 | 1.0569 | 1.0594 | 0.42358 | 0.59412 | -5.4654 | 2.8529 | 2.569 | 1.2415
13.0009 | 1.0567 | 1.0593 | 0.42351 | 0.59491 | 1.4508 | 1.5248 | 1.783 | 1.1301
13.0842 | 1.0563 | 1.0597 | 0.42346 | 0.59547 | 3.1066 | -6.0345 | 1.7451 | 0.87857
13.1675 | 1.0562 | 1.0597 | 0.42339 | 0.59619 | 1.4414 | -0.63422 | 2.4515 | 1.2328
13.2508 | 1.0564 | 1.0596 | 0.42339 | 0.59662 | -2.3829 | 1.1045 | 2.565e-12 | 0.82437
13.3341 | 1.0563 | 1.0595 | 0.42351 | 0.59717 | 0.62116 | 1.2159 | -5.6454 | 1.1117
13.4175 | 1.0563 | 1.0594 | 0.42358 | 0.59801 | 2.6178e-12 | 1.353 | -2.0941 | 1.9003
13.5008 | 1.0563 | 1.0594 | 0.42363 | 0.5982 | 0 | -0.83172 | -1.4858 | 0.50503
13.5841 | 1.0565 | 1.0597 | 0.42339 | 0.59796 | -2.2268 | -3.5002 | 5.8172 | -0.68228
13.6675 | 1.0557 | 1.0599 | 0.42357 | 0.59711 | 7.8448 | -1.6059 | -8.2113 | -2.2302
13.7508 | 1.0557 | 1.0597 | 0.42351 | 0.59706 | 1.5951 | 1.9466 | 1.5229 | -0.12369
13.8342 | 1.056 | 1.0594 | 0.42351 | 0.59832 | -9.9346 | 2.3242 | 0 | 2.7917
13.9175 | 1.0559 | 1.0591 | 0.42351 | 0.59972 | 1.007 | 4.3256 | -1.744e-12 | 4.0228
14.0009 | 1.0557 | 1.0591 | 0.42327 | 0.60166 | 3.5148 | -1.2289 | 7.6753 | 8.351
14.0842 | 1.0558 | 1.0588 | 0.42308 | 0.60427 | -1.5548 | 5.0192 | 16.4785 | 37.1466
14.1675 | 1.0556 | 1.0585 | 0.42296 | 0.60633 | 4.4023 | 10.5394 | -28.5802 | -14.0288
14.2509 | 1.0554 | 1.058 | 0.4229 | 0.60784 | 9.5615 | 115.6257 | -3.841 | -4.7286
14.3357 | 1.0548 | 1.0576 | 0.42302 | 0.60828 | 103.1054 | -9.87 | 6.2927 | -0.95619
14.4175 | 1.0544 | 1.0571 | 0.42278 | 0.609 | -10.6966 | -7.42 | -27.9406 | -1.5267
14.5009 | 1.0541 | 1.0566 | 0.42253 | 0.61009 | -3.9806 | -5.05 | -8.3498 | -2.01
14.5842 | 1.0536 | 1.0564 | 0.42253 | 0.61088 | -5.4246 | -1.1606 | 0 | -1.2473
14.6675 | 1.0534 | 1.0564 | 0.4224 | 0.61146 | -1.2389 | 0.22322 | -2.6857 | -0.83746
14.7509 | 1.0532 | 1.056 | 0.42246 | 0.61167 | -0.99957 | -2.5669 | 0.94053 | -0.27971
14.8342 | 1.0528 | 1.056 | 0.42245 | 0.61077 | -2.1872 | -0.071377 | -0.1276 | 1.1837
14.9175 | 1.0526 | 1.056 | 0.42232 | 0.60938 | -1.036 | -0.099337 | -2.2972 | 2.0127