## Steady State
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
107 | 0.3979 | 0.9845 | 0.9927 | 0.5455
6923 | 0.3958 | 0.985 | 0.9921 | 0.545
11923 | 0.3969 | 0.9818 | 0.9916 | 0.5461
16925 | 0.4007 | 0.9823 | 0.9905 | 0.5483
21925 | 0.3974 | 0.9834 | 0.99 | 0.5472
26925 | 0.3958 | 0.9818 | 0.991 | 0.5341
31995 | 0.3958 | 0.9861 | 0.9894 | 0.5248
36927 | 0.3914 | 0.99 | 0.9905 | 0.5302
41947 | 0.3958 | 0.9932 | 0.9905 | 0.5357
46926 | 0.3974 | 1.0031 | 1.002 | 0.5406
51984 | 0.4023 | 1.0042 | 1.0107 | 0.5412
56927 | 0.4034 | 1.0064 | 1.0129 | 0.5401
61928 | 0.4029 | 1.0064 | 1.0151 | 0.5412
66929 | 0.4051 | 1.0053 | 1.0151 | 0.5477
71972 | 0.404 | 1.0047 | 1.0167 | 0.5472
76928 | 0.404 | 1.0036 | 1.0156 | 0.5516
81993 | 0.4018 | 1.0009 | 1.014 | 0.539
86928 | 0.404 | 1.0003 | 1.014 | 0.5341
91943 | 0.404 | 1.0009 | 1.0124 | 0.5384
96943 | 0.4045 | 1.0042 | 1.0118 | 0.5439
101930 | 0.404 | 1.0025 | 1.0118 | 0.5466
106935 | 0.404 | 1.0047 | 1.0107 | 0.5516
112005 | 0.4056 | 1.0102 | 1.0146 | 0.5461
117191 | 0.4072 | 1.0113 | 1.0217 | 0.5406
121931 | 0.4067 | 1.0107 | 1.0217 | 0.545
126940 | 0.4072 | 1.0085 | 1.0233 | 0.5395
132038 | 0.4061 | 1.0096 | 1.0206 | 0.5406
136982 | 0.4072 | 1.0096 | 1.0184 | 0.5434
142011 | 0.4072 | 1.0096 | 1.0211 | 0.5537
146929 | 0.4067 | 1.0091 | 1.0206 | 0.5494
151934 | 0.4072 | 1.0102 | 1.0228 | 0.5406
156929 | 0.4067 | 1.0085 | 1.0206 | 0.5439
162052 | 0.4067 | 1.008 | 1.0222 | 0.5587
166929 | 0.4072 | 1.0074 | 1.0162 | 0.5477
172031 | 0.4083 | 1.0069 | 1.02 | 0.5592
176930 | 0.4056 | 1.0036 | 1.0206 | 0.5483
182047 | 0.4089 | 1.0025 | 1.0178 | 0.5559
186940 | 0.404 | 1.0014 | 1.0184 | 0.5461
192033 | 0.404 | 1.0009 | 1.0173 | 0.5554
196930 | 0.404 | 1.002 | 1.0167 | 0.5598
201940 | 0.4034 | 1.0009 | 1.0146 | 0.5494
206930 | 0.4045 | 1.0014 | 1.014 | 0.5483
212063 | 0.4034 | 1.0031 | 1.0146 | 0.5521
216930 | 0.4045 | 1.0036 | 1.0118 | 0.557
221930 | 0.399 | 1.008 | 1.0167 | 0.5598
226930 | 0.4045 | 1.008 | 1.0195 | 0.5494
232037 | 0.4051 | 1.0074 | 1.0206 | 0.539
236930 | 0.4067 | 1.0091 | 1.0222 | 0.5576
242001 | 0.4051 | 1.0064 | 1.0233 | 0.5472
246940 | 0.4056 | 1.008 | 1.0222 | 0.5477
252015 | 0.4056 | 1.0064 | 1.0211 | 0.5516
256930 | 0.4056 | 1.0053 | 1.0217 | 0.5483
262006 | 0.4061 | 1.0031 | 1.0211 | 0.5565
266930 | 0.4051 | 1.0036 | 1.0189 | 0.5384
272001 | 0.4034 | 1.0058 | 1.02 | 0.5466
276930 | 0.4045 | 1.0047 | 1.0167 | 0.5423
282018 | 0.4061 | 1.0047 | 1.0195 | 0.5548
286930 | 0.4051 | 1.0042 | 1.0222 | 0.5368
292040 | 0.4051 | 1.0042 | 1.0195 | 0.5406
296940 | 0.4045 | 1.0031 | 1.0206 | 0.5461
301997 | 0.4045 | 1.002 | 1.0206 | 0.5395
306930 | 0.4029 | 1.0014 | 1.0189 | 0.5412
312016 | 0.404 | 0.9987 | 1.0189 | 0.5395
316940 | 0.4029 | 0.9976 | 1.0162 | 0.5505
322037 | 0.404 | 0.9982 | 1.0162 | 0.5505
326930 | 0.4034 | 0.9987 | 1.0146 | 0.5362
332036 | 0.4023 | 0.996 | 1.0146 | 0.5521
336931 | 0.4034 | 0.9971 | 1.0129 | 0.5428
342018 | 0.4045 | 0.9971 | 1.0124 | 0.5466
346930 | 0.4023 | 0.9987 | 1.0113 | 0.5554
351993 | 0.4012 | 0.9976 | 1.0118 | 0.5526
356931 | 0.4023 | 0.9987 | 1.0135 | 0.5581
361999 | 0.4029 | 0.9998 | 1.0156 | 0.5598
366930 | 0.4029 | 1.0014 | 1.0146 | 0.5565
372026 | 0.4034 | 1.002 | 1.0167 | 0.539
376940 | 0.4029 | 1.0003 | 1.0173 | 0.5532
381932 | 0.4018 | 0.9987 | 1.0173 | 0.5537
386930 | 0.4023 | 0.9971 | 1.0178 | 0.5472
391992 | 0.4023 | 0.996 | 1.014 | 0.5483
396931 | 0.4012 | 0.9965 | 1.0162 | 0.5526
402000 | 0.4029 | 0.9971 | 1.0129 | 0.551
406940 | 0.4034 | 0.9971 | 1.014 | 0.5455
411932 | 0.4023 | 0.9976 | 1.0156 | 0.5532
416930 | 0.4018 | 1.0003 | 1.0162 | 0.5455
422016 | 0.4023 | 1.0003 | 1.0162 | 0.5603
426932 | 0.4023 | 1.0014 | 1.0178 | 0.539
432033 | 0.4029 | 1.002 | 1.0178 | 0.545
436931 | 0.4023 | 1.0014 | 1.0195 | 0.5455
442008 | 0.404 | 1.0031 | 1.0222 | 0.551
446932 | 0.4029 | 0.9998 | 1.0211 | 0.5614
452000 | 0.4034 | 1.0014 | 1.0211 | 0.5576
456931 | 0.4029 | 0.9982 | 1.0211 | 0.557
462012 | 0.4023 | 0.9965 | 1.0206 | 0.5461
466930 | 0.4012 | 0.9982 | 1.0178 | 0.5488
472017 | 0.4012 | 0.9971 | 1.0173 | 0.5477
476941 | 0.4007 | 0.9943 | 1.0173 | 0.5516
481931 | 0.4018 | 0.9965 | 1.0162 | 0.545
486932 | 0.4012 | 0.9938 | 1.0151 | 0.5494
492008 | 0.4012 | 0.996 | 1.0146 | 0.5439
496933 | 0.4012 | 0.9938 | 1.0162 | 0.5516
502010 | 0.4007 | 0.9938 | 1.0156 | 0.5455
506931 | 0.3952 | 0.9949 | 1.0146 | 0.5488
512005 | 0.4001 | 0.9932 | 1.0135 | 0.5532
516932 | 0.4007 | 0.9921 | 1.0129 | 0.5598
522038 | 0.4007 | 0.9921 | 1.0135 | 0.5477
526931 | 0.4007 | 0.9921 | 1.0113 | 0.5488
532108 | 0.4023 | 0.991 | 1.0113 | 0.5526
536941 | 0.399 | 0.9938 | 1.0124 | 0.5576
542049 | 0.3996 | 0.9949 | 1.0118 | 0.5406
546930 | 0.4007 | 0.9971 | 1.0129 | 0.5412
552048 | 0.4023 | 0.9971 | 1.0195 | 0.5439
556932 | 0.4023 | 0.9982 | 1.0189 | 0.5494
561930 | 0.4018 | 0.9965 | 1.02 | 0.5598
566930 | 0.4018 | 0.9949 | 1.02 | 0.5581
572050 | 0.4018 | 0.9965 | 1.0189 | 0.5532
576933 | 0.4007 | 0.9927 | 1.0184 | 0.5526
581931 | 0.4018 | 0.9921 | 1.0151 | 0.5505
586930 | 0.4018 | 0.9921 | 1.0151 | 0.5428
592065 | 0.399 | 0.9921 | 1.0151 | 0.5428
596930 | 0.3979 | 0.9889 | 1.0129 | 0.533
602056 | 0.3974 | 0.99 | 1.0146 | 0.5461
606932 | 0.3969 | 0.9916 | 1.0146 | 0.5368
612050 | 0.3963 | 0.9894 | 1.0135 | 0.5444
616933 | 0.3963 | 0.9921 | 1.0118 | 0.5324
622039 | 0.3947 | 1.0135 | 1.0124 | 0.5417
626931 | 0.3958 | 1.0326 | 1.0113 | 0.5341
632040 | 0.3958 | 1.0605 | 1.0135 | 0.5362
636941 | 0.416 | 1.1386 | 1.0643 | 0.5488
642073 | 0.4051 | 1.2037 | 1.1146 | 0.5576
646932 | 0.41 | 1.213 | 1.1796 | 0.5499
652046 | 0.4133 | 1.2409 | 1.1933 | 0.5603
656932 | 0.4258 | 1.2758 | 1.2239 | 0.5608
661940 | 0.4739 | 1.2977 | 1.2584 | 0.5876
666932 | 0.492 | 1.2999 | 1.2775 | 0.6024
672041 | 0.4931 | 1.3239 | 1.2901 | 0.6171
676932 | 0.4914 | 1.3234 | 1.3141 | 0.6341
682081 | 0.5313 | 1.3327 | 1.3294 | 0.6581
686932 | 0.5346 | 1.3551 | 1.3485 | 0.6745
692045 | 0.5362 | 1.3868 | 1.3972 | 0.6751
696932 | 0.5521 | 1.4338 | 1.4152 | 0.697
702045 | 0.5499 | 1.4212 | 1.4338 | 0.7101
706932 | 0.5625 | 1.4491 | 1.4508 | 0.7259
712041 | 0.5581 | 1.4907 | 1.4694 | 0.7401
716933 | 0.5882 | 1.5246 | 1.5049 | 0.7642
722060 | 0.5926 | 1.536 | 1.5202 | 0.7768
726941 | 0.5964 | 1.5606 | 1.5492 | 0.7839
732057 | 0.6068 | 1.5738 | 1.5781 | 0.8123
736932 | 0.6264 | 1.5863 | 1.5798 | 0.8303
741932 | 0.6325 | 1.6066 | 1.5858 | 0.844
746934 | 0.6423 | 1.618 | 1.6186 | 0.8533
752058 | 0.6423 | 1.6251 | 1.6262 | 0.879
756935 | 0.6445 | 1.629 | 1.6339 | 0.8795
762035 | 0.6538 | 1.6459 | 1.6443 | 0.8959
766934 | 0.6538 | 1.6683 | 1.6618 | 0.903
772044 | 0.6565 | 1.6743 | 1.6814 | 0.9309
776934 | 0.6707 | 1.6804 | 1.6858 | 0.9336
782065 | 0.6713 | 1.694 | 1.6973 | 0.9462
786945 | 0.6789 | 1.7022 | 1.7181 | 0.9626
792066 | 0.6844 | 1.7175 | 1.7306 | 0.9599
796934 | 0.6866 | 1.7328 | 1.7465 | 0.9714
802065 | 0.692 | 1.7525 | 1.7623 | 0.9889
806932 | 0.7046 | 1.7547 | 1.7738 | 1.0053
811932 | 0.7079 | 1.7667 | 1.7826 | 1.0146
816933 | 0.7084 | 1.7629 | 1.7913 | 1.0151
822066 | 0.7139 | 1.7684 | 1.7935 | 1.0118
826933 | 0.7177 | 1.7842 | 1.799 | 1.0156
832048 | 0.7243 | 1.7968 | 1.8159 | 1.0446
836935 | 0.7248 | 1.8033 | 1.8258 | 1.0484
841936 | 0.7281 | 1.8039 | 1.8318 | 1.0539
846934 | 0.7319 | 1.8121 | 1.8361 | 1.0588
851945 | 0.733 | 1.8159 | 1.8465 | 1.0774
856934 | 0.7352 | 1.8285 | 1.8514 | 1.0687
861946 | 0.7352 | 1.8422 | 1.8618 | 1.0747
866945 | 0.7418 | 1.858 | 1.8755 | 1.0987
871944 | 0.7429 | 1.8607 | 1.8859 | 1.096
876934 | 0.7445 | 1.8711 | 1.8968 | 1.0894
881999 | 0.7456 | 1.8744 | 1.9067 | 1.1015
886934 | 0.7544 | 1.887 | 1.9094 | 1.0965
891934 | 0.7549 | 1.8853 | 1.9105 | 1.1015
896935 | 0.7587 | 1.8897 | 1.9127 | 1.1058
901934 | 0.7609 | 1.9099 | 1.9192 | 1.1179
906964 | 0.7675 | 1.916 | 1.9405 | 1.1255
911934 | 0.7697 | 1.9192 | 1.9455 | 1.1403
916935 | 0.7729 | 1.9209 | 1.9526 | 1.143
921934 | 0.7762 | 1.9258 | 1.9531 | 1.1343
926945 | 0.7768 | 1.928 | 1.9586 | 1.1507
932099 | 0.7697 | 1.934 | 1.9608 | 1.1507
936935 | 0.7779 | 1.9378 | 1.9646 | 1.1501
942066 | 0.779 | 1.9389 | 1.969 | 1.1578
946934 | 0.774 | 1.94 | 1.9723 | 1.1589
952063 | 0.7828 | 1.94 | 1.9755 | 1.1829
956935 | 0.7795 | 1.9438 | 1.9755 | 1.1605
962029 | 0.7811 | 1.9504 | 1.9826 | 1.1813
966934 | 0.7806 | 1.9542 | 1.9854 | 1.1856
972048 | 0.7893 | 1.9777 | 1.9936 | 1.1873
976938 | 0.7893 | 1.993 | 2.016 | 1.1742
982055 | 0.7899 | 1.9996 | 2.0291 | 1.1813
986935 | 0.7893 | 2.0083 | 2.0384 | 1.1785
992064 | 0.7915 | 2.0061 | 2.0439 | 1.1813
996934 | 0.797 | 2.0116 | 2.0455 | 1.1955
1002034 | 0.8003 | 2.0127 | 2.046 | 1.1917
1006934 | 0.8025 | 2.0133 | 2.0444 | 1.1999
1012039 | 0.8036 | 2.0193 | 2.0548 | 1.2092
1016934 | 0.8057 | 2.0204 | 2.0553 | 1.1884
1021936 | 0.8057 | 2.0198 | 2.0608 | 1.196
1026934 | 0.8052 | 2.016 | 2.0597 | 1.2059
1032035 | 0.8074 | 2.0143 | 2.057 | 1.1982
1036934 | 0.8063 | 2.0122 | 2.057 | 1.2256
1042074 | 0.8074 | 2.0154 | 2.0564 | 1.2081
1046934 | 0.8068 | 2.0171 | 2.0559 | 1.2157
1052068 | 0.8063 | 2.0143 | 2.0581 | 1.2184
1056934 | 0.809 | 2.0149 | 2.0586 | 1.225
1062041 | 0.8068 | 2.0171 | 2.0586 | 1.2201
1066934 | 0.8063 | 2.0182 | 2.0603 | 1.219
1072042 | 0.8063 | 2.0165 | 2.0597 | 1.2272
1076934 | 0.8074 | 2.0165 | 2.0592 | 1.2174
1082040 | 0.8074 | 2.0182 | 2.0581 | 1.2217
1086934 | 0.8079 | 2.0154 | 2.0614 | 1.2059
1091936 | 0.8068 | 2.0165 | 2.0581 | 1.2064
1096934 | 0.8096 | 2.0133 | 2.0597 | 1.2179
1101934 | 0.8057 | 2.0138 | 2.0176 | 1.2305
1106934 | 0.8063 | 2.0127 | 2.0171 | 1.2288
1111934 | 0.8074 | 2.0083 | 2.0176 | 1.2256
1116933 | 0.8074 | 2.0072 | 2.016 | 1.2201
1122037 | 0.8063 | 2.0067 | 2.0154 | 1.2256
1126933 | 0.8057 | 2.0067 | 2.0133 | 1.2266
1132041 | 0.8063 | 2.0089 | 2.0138 | 1.2179
1136932 | 0.8057 | 2.0089 | 2.0116 | 1.2239
1142017 | 0.8063 | 2.0072 | 2.0105 | 1.207
1146942 | 0.8068 | 2.0061 | 2.0094 | 1.2195
1152072 | 0.8041 | 2.0056 | 2.0122 | 1.2168
1156933 | 0.7986 | 2.0023 | 2.0094 | 1.2141
1162044 | 0.8046 | 2.0007 | 2.0067 | 1.2119
1166932 | 0.8046 | 2.0034 | 2.0067 | 1.2097
1172029 | 0.8036 | 1.9996 | 2.0056 | 1.2141
1176932 | 0.8036 | 1.999 | 2.0078 | 1.2261
1182037 | 0.8046 | 2.0018 | 2.0051 | 1.2042
1186932 | 0.803 | 2.0034 | 2.0056 | 1.2201
1192040 | 0.8019 | 1.9996 | 2.0072 | 1.2113
1196934 | 0.8036 | 1.9979 | 2.004 | 1.2168
1202079 | 0.8025 | 1.9974 | 2.0051 | 1.2053
1206934 | 0.803 | 1.9963 | 2.0056 | 1.2332
1212068 | 0.8025 | 1.9963 | 2.0034 | 1.2042
1216933 | 0.8019 | 1.9974 | 2.0051 | 1.2184
1222054 | 0.8025 | 1.9952 | 2.0051 | 1.2053
1226943 | 0.8008 | 1.9936 | 2.0051 | 1.2195
1232027 | 0.8036 | 1.9979 | 2.0012 | 1.2026
1236932 | 0.8014 | 1.9974 | 2.0001 | 1.2168
1242032 | 0.8003 | 1.9958 | 2.0023 | 1.2102
1246932 | 0.8014 | 1.9969 | 2.0001 | 1.2086
1252051 | 0.8008 | 1.9969 | 2.0018 | 1.2119
1256933 | 0.8019 | 2.0007 | 1.999 | 1.2097
1262028 | 0.8025 | 1.9985 | 2.004 | 1.2201
1266932 | 0.8019 | 1.9996 | 2.0034 | 1.2223
1272048 | 0.8019 | 2.0023 | 1.9974 | 1.2228
1276942 | 0.8036 | 2.0056 | 2.0078 | 1.2102
1281932 | 0.8046 | 2.0094 | 2.0111 | 1.2163
1286932 | 0.8036 | 2.01 | 2.0094 | 1.2141
1292049 | 0.8046 | 2.0133 | 2.0187 | 1.207
1296941 | 0.8074 | 2.0138 | 2.0193 | 1.2179
1302058 | 0.8057 | 2.0138 | 2.0187 | 1.225
1306932 | 0.8079 | 2.01 | 2.0215 | 1.225
1312065 | 0.8057 | 2.0105 | 2.0187 | 1.2332
1316942 | 0.8074 | 2.01 | 2.0171 | 1.2288
1322051 | 0.8068 | 2.0083 | 2.0171 | 1.2157
1326932 | 0.8068 | 2.0072 | 2.0165 | 1.225
1332050 | 0.8085 | 2.0083 | 2.0187 | 1.2195
1336934 | 0.8074 | 2.0083 | 2.016 | 1.2163
1342048 | 0.8063 | 2.0111 | 2.0193 | 1.2256
1346933 | 0.8046 | 2.0089 | 2.0165 | 1.2075
1352065 | 0.8068 | 2.0127 | 2.016 | 1.2245
1356942 | 0.8101 | 2.0149 | 2.0171 | 1.2376
1362071 | 0.8079 | 2.0176 | 2.0187 | 1.2206
1366933 | 0.8096 | 2.0171 | 2.0236 | 1.2124
1372067 | 0.8101 | 2.0182 | 2.0231 | 1.2272
1376932 | 0.8112 | 2.0198 | 2.0286 | 1.2184
1382053 | 0.8096 | 2.0215 | 2.028 | 1.2294
1386932 | 0.8101 | 2.0209 | 2.0264 | 1.225
1392043 | 0.8096 | 2.0198 | 2.0264 | 1.2376
1396932 | 0.8107 | 2.0204 | 2.0253 | 1.2321
1402071 | 0.8101 | 2.0165 | 2.0258 | 1.2332
1406932 | 0.8107 | 2.0176 | 2.028 | 1.2343
1411932 | 0.8096 | 2.0165 | 2.0258 | 1.2266
1416933 | 0.8112 | 2.0165 | 2.028 | 1.2212
1421942 | 0.8118 | 2.0209 | 2.028 | 1.2299
1426932 | 0.8112 | 2.0204 | 2.0286 | 1.225
1432047 | 0.8112 | 2.022 | 2.0307 | 1.2266
1436933 | 0.8112 | 2.0176 | 2.028 | 1.2294
1442054 | 0.8118 | 2.0154 | 2.0264 | 1.2376
1446933 | 0.8101 | 2.0138 | 2.0258 | 1.2327
1452049 | 0.8101 | 2.016 | 2.0253 | 1.243
1456932 | 0.8079 | 2.0149 | 2.0242 | 1.2234
1461932 | 0.8096 | 2.0149 | 2.0236 | 1.2365
1466932 | 0.8096 | 2.0154 | 2.0215 | 1.2425
1472072 | 0.8079 | 2.0105 | 2.0231 | 1.2365
1476932 | 0.809 | 2.0111 | 2.0242 | 1.2217
1482068 | 0.8074 | 2.0165 | 2.0247 | 1.2283
1486932 | 0.809 | 2.016 | 2.0242 | 1.2261
1492044 | 0.8096 | 2.0225 | 2.0253 | 1.2299
1496933 | 0.8074 | 2.0225 | 2.0307 | 1.2256

## Transient
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
108 | 0.8041 | 2.0247 | 2.0335 | 1.2381
4988 | 0.8096 | 2.0209 | 2.0335 | 1.2234
10149 | 0.809 | 2.0182 | 2.034 | 1.2174
14990 | 0.8112 | 2.0045 | 2.0318 | 1.2354
20124 | 0.8107 | 1.9854 | 2.0329 | 1.2206
24990 | 0.8101 | 1.9684 | 2.0296 | 1.2157
30117 | 0.7882 | 1.9149 | 2.0171 | 1.2124
35001 | 0.762 | 1.8771 | 1.9848 | 1.1977
40127 | 0.7505 | 1.823 | 1.8996 | 1.2031
44991 | 0.7445 | 1.8214 | 1.8711 | 1.1971
50130 | 0.738 | 1.7826 | 1.8471 | 1.1895
54992 | 0.7303 | 1.7569 | 1.8088 | 1.1654
60135 | 0.721 | 1.7607 | 1.8083 | 1.1539
64993 | 0.7128 | 1.7367 | 1.7869 | 1.1365
70139 | 0.6986 | 1.6929 | 1.7569 | 1.131
74994 | 0.6882 | 1.6678 | 1.741 | 1.1168
80111 | 0.6986 | 1.6279 | 1.7159 | 1.0998
84993 | 0.6778 | 1.6366 | 1.6585 | 1.0834
90122 | 0.6456 | 1.5918 | 1.6645 | 1.0621
95002 | 0.6516 | 1.5606 | 1.6437 | 1.0364
100109 | 0.6275 | 1.5606 | 1.623 | 1.0299
104994 | 0.6319 | 1.5426 | 1.5994 | 1.0228
110125 | 0.6341 | 1.53 | 1.5732 | 1.0118
114993 | 0.6029 | 1.5054 | 1.5557 | 0.9927
120139 | 0.6079 | 1.512 | 1.5349 | 0.9746
124993 | 0.5953 | 1.477 | 1.5213 | 0.9528
130103 | 0.5811 | 1.4469 | 1.5136 | 0.9451
134994 | 0.5772 | 1.4382 | 1.4765 | 0.9418
139995 | 0.5674 | 1.412 | 1.4699 | 0.9249
144995 | 0.5526 | 1.3895 | 1.4469 | 0.9036
150121 | 0.5543 | 1.3813 | 1.4158 | 0.8795
154994 | 0.5444 | 1.3611 | 1.3994 | 0.873
159995 | 0.5406 | 1.3551 | 1.3945 | 0.856
164995 | 0.5362 | 1.3327 | 1.3775 | 0.85
170087 | 0.5297 | 1.3272 | 1.354 | 0.8314
174995 | 0.5226 | 1.3207 | 1.3338 | 0.8216
180080 | 0.5149 | 1.319 | 1.3338 | 0.8112
184995 | 0.5171 | 1.307 | 1.3316 | 0.7964
190084 | 0.5144 | 1.2993 | 1.3179 | 0.7866
194995 | 0.5155 | 1.2829 | 1.3114 | 0.774
200087 | 0.5122 | 1.272 | 1.2988 | 0.7806
204995 | 0.5089 | 1.2693 | 1.2961 | 0.762
210093 | 0.5007 | 1.2605 | 1.2928 | 0.7511
214995 | 0.4974 | 1.2359 | 1.2824 | 0.7587
220088 | 0.4871 | 1.2365 | 1.2578 | 0.7451
224995 | 0.4865 | 1.225 | 1.2518 | 0.7396
230132 | 0.4849 | 1.2141 | 1.2458 | 0.7445
234995 | 0.4816 | 1.2097 | 1.231 | 0.7292
240083 | 0.4789 | 1.1977 | 1.2228 | 0.7248
244996 | 0.4827 | 1.1955 | 1.2195 | 0.715
250088 | 0.4778 | 1.1862 | 1.2163 | 0.7035
255016 | 0.4772 | 1.1774 | 1.207 | 0.7177
260105 | 0.4756 | 1.1725 | 1.1928 | 0.697
264995 | 0.4745 | 1.16 | 1.1807 | 0.7002
270005 | 0.4745 | 1.1578 | 1.1774 | 0.6882
274995 | 0.4783 | 1.149 | 1.1709 | 0.6773
280023 | 0.475 | 1.1414 | 1.161 | 0.674
284995 | 0.4663 | 1.1354 | 1.1605 | 0.6735
290091 | 0.457 | 1.1326 | 1.1518 | 0.6718
295005 | 0.4553 | 1.1299 | 1.1479 | 0.674
300101 | 0.4526 | 1.1255 | 1.1447 | 0.6527
304996 | 0.4471 | 1.1206 | 1.1397 | 0.6707
310155 | 0.4461 | 1.1173 | 1.1381 | 0.6467
314995 | 0.4444 | 1.1108 | 1.1293 | 0.6538
319995 | 0.4428 | 1.1069 | 1.1244 | 0.6549
325005 | 0.44 | 1.1053 | 1.1206 | 0.6439
329995 | 0.4384 | 1.1015 | 1.1173 | 0.6385
335014 | 0.4384 | 1.0998 | 1.1146 | 0.6374
339996 | 0.4373 | 1.0982 | 1.114 | 0.6423
345097 | 0.4373 | 1.0965 | 1.1113 | 0.6243
349995 | 0.4351 | 1.0922 | 1.1091 | 0.6171
355005 | 0.4346 | 1.084 | 1.1069 | 0.6155
360098 | 0.4346 | 1.0758 | 1.0998 | 0.6204
364996 | 0.4297 | 1.0741 | 1.0933 | 0.6068
370081 | 0.4286 | 1.0692 | 1.0862 | 0.6068
374995 | 0.428 | 1.0643 | 1.0801 | 0.6133
380121 | 0.4258 | 1.0637 | 1.0812 | 0.6128
385088 | 0.4242 | 1.0637 | 1.078 | 0.6046
389999 | 0.4236 | 1.061 | 1.0763 | 0.5958
395003 | 0.4225 | 1.0572 | 1.0736 | 0.5942
399997 | 0.422 | 1.0561 | 1.0687 | 0.592
404997 | 0.4204 | 1.0517 | 1.0665 | 0.6008
409997 | 0.4193 | 1.0484 | 1.0632 | 0.6029
415006 | 0.4176 | 1.0441 | 1.0588 | 0.5909
419996 | 0.4165 | 1.0402 | 1.0577 | 0.5865
424996 | 0.416 | 1.037 | 1.0539 | 0.5833
429997 | 0.4143 | 1.0331 | 1.0517 | 0.5816
434998 | 0.4143 | 1.0342 | 1.049 | 0.5756
439996 | 0.4127 | 1.0331 | 1.0446 | 0.5751
444996 | 0.4111 | 1.0271 | 1.043 | 0.5762
449997 | 0.4105 | 1.0249 | 1.0364 | 0.5723
454997 | 0.4089 | 1.0233 | 1.037 | 0.5751
460065 | 0.4094 | 1.0228 | 1.0359 | 0.5745
464996 | 0.4089 | 1.02 | 1.0353 | 0.5844
469996 | 0.4111 | 1.02 | 1.0337 | 0.5844
475029 | 0.4078 | 1.0178 | 1.031 | 0.5789
479997 | 0.4061 | 1.0156 | 1.0271 | 0.5805
484997 | 0.4056 | 1.0135 | 1.0277 | 0.5723
489997 | 0.4051 | 1.0107 | 1.0255 | 0.563
494998 | 0.4029 | 1.0085 | 1.0222 | 0.5636
499997 | 0.4029 | 1.0074 | 1.0222 | 0.5614
504997 | 0.4023 | 1.0069 | 1.02 | 0.5587
509997 | 0.4023 | 1.0047 | 1.02 | 0.5537
515038 | 0.4018 | 1.0042 | 1.0156 | 0.5669
519996 | 0.4007 | 1.0025 | 1.0173 | 0.5548
525032 | 0.4018 | 1.0025 | 1.014 | 0.5505
530005 | 0.4007 | 1.0031 | 1.014 | 0.5537
534996 | 0.4012 | 1.0003 | 1.0135 | 0.563
540028 | 0.4001 | 1.0014 | 1.0146 | 0.5614
544995 | 0.4012 | 1.0009 | 1.0124 | 0.5608
550023 | 0.4001 | 1.0014 | 1.0113 | 0.5428
554995 | 0.4001 | 1.0009 | 1.0118 | 0.5423
559996 | 0.399 | 0.9987 | 1.0107 | 0.5505
564996 | 0.3996 | 0.9992 | 1.0107 | 0.5461
569995 | 0.3925 | 0.996 | 1.0009 | 0.5439
574996 | 0.3985 | 0.996 | 1.0096 | 0.5488
579996 | 0.4001 | 0.9965 | 0.9998 | 0.5526
584996 | 0.3974 | 0.9965 | 1.0074 | 0.5559
589996 | 0.4007 | 0.9949 | 1.008 | 0.5576
594997 | 0.3974 | 0.9932 | 1.0096 | 0.5581
599997 | 0.3979 | 0.9938 | 1.0058 | 0.5636
605015 | 0.3974 | 0.9932 | 1.0074 | 0.5548
610017 | 0.4012 | 0.9921 | 1.0058 | 0.5603
615011 | 0.3963 | 0.9905 | 1.0036 | 0.5581
619997 | 0.3958 | 0.9889 | 1.0025 | 0.551
624997 | 0.4001 | 0.9894 | 1.002 | 0.5477
629999 | 0.3958 | 0.9878 | 1.002 | 0.5499
635007 | 0.4001 | 0.9856 | 1.0014 | 0.5439
640002 | 0.3958 | 0.9872 | 1.0003 | 0.5521
644997 | 0.3952 | 0.9867 | 0.9998 | 0.5384
649997 | 0.3941 | 0.9861 | 1.0025 | 0.5379
654998 | 0.3952 | 0.9878 | 1.0014 | 0.533
659997 | 0.3947 | 0.9872 | 0.9992 | 0.5352
664997 | 0.3947 | 0.985 | 1.0003 | 0.5346
669997 | 0.3936 | 0.9839 | 0.9976 | 0.5379
675007 | 0.3947 | 0.9861 | 0.9982 | 0.5516
679997 | 0.3947 | 0.9845 | 0.9987 | 0.5423
684997 | 0.3952 | 0.9839 | 0.9998 | 0.5417
689997 | 0.393 | 0.985 | 0.9982 | 0.5362
694997 | 0.393 | 0.9845 | 0.9992 | 0.5406
699997 | 0.3941 | 0.9839 | 0.9976 | 0.5428
704997 | 0.3941 | 0.9839 | 0.9976 | 0.5439
709997 | 0.393 | 0.9823 | 0.9954 | 0.5472
714997 | 0.3897 | 0.9828 | 0.996 | 0.5461
719997 | 0.3936 | 0.9839 | 0.9954 | 0.5494
724998 | 0.393 | 0.9818 | 0.9954 | 0.5412
729997 | 0.393 | 0.9812 | 0.9949 | 0.5395
735006 | 0.3936 | 0.9823 | 0.9949 | 0.5368
739999 | 0.393 | 0.9801 | 0.9943 | 0.5368
745000 | 0.393 | 0.9807 | 0.9987 | 0.5477
749999 | 0.393 | 0.979 | 0.9932 | 0.5472
754999 | 0.3925 | 0.9796 | 0.9927 | 0.5417
759999 | 0.3903 | 0.9774 | 0.9921 | 0.5384
764999 | 0.3919 | 0.9774 | 0.9927 | 0.545
770000 | 0.3914 | 0.9807 | 0.9921 | 0.5417
774999 | 0.3914 | 0.9807 | 0.9927 | 0.5395
779999 | 0.3914 | 0.9785 | 0.9916 | 0.5379
784999 | 0.393 | 0.9779 | 0.9921 | 0.5395
789999 | 0.3941 | 0.9785 | 0.991 | 0.5335
794998 | 0.3941 | 0.9818 | 0.9921 | 0.5319
799998 | 0.3947 | 0.9834 | 0.985 | 0.539
805008 | 0.3969 | 0.9839 | 0.9856 | 0.5417
809999 | 0.3936 | 0.9856 | 0.9834 | 0.5412
814998 | 0.3941 | 0.9845 | 0.9823 | 0.5362
819999 | 0.3947 | 0.9839 | 0.9828 | 0.533
825009 | 0.3958 | 0.9867 | 0.9834 | 0.5412
829999 | 0.3952 | 0.985 | 0.9828 | 0.5384
834999 | 0.3969 | 0.9861 | 0.9828 | 0.545
839999 | 0.3969 | 0.9845 | 0.9818 | 0.551
845010 | 0.3969 | 0.9878 | 0.9839 | 0.5526
850000 | 0.3963 | 0.9872 | 0.9818 | 0.5455
855011 | 0.3969 | 0.985 | 0.9828 | 0.551
859999 | 0.3958 | 0.9867 | 0.99 | 0.551
865000 | 0.3941 | 0.9839 | 0.9818 | 0.5608
869999 | 0.3985 | 0.9856 | 0.9828 | 0.5559
874999 | 0.3958 | 0.9839 | 0.9823 | 0.5598
879999 | 0.3936 | 0.9839 | 0.9823 | 0.5526
885001 | 0.3952 | 0.9845 | 0.9812 | 0.5587
889999 | 0.3958 | 0.9856 | 0.9818 | 0.5439
894999 | 0.3947 | 0.9839 | 0.9807 | 0.5412

## eL Rates
| Transient CO2 Data Average |  |  |  | Local Effective Ventilation Rates
Time | A-1 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-3 CO2 Sensor | A-4 CO2 Sensor | 5A | 5B | 2B | 2A | 2-5 mins Average
0.0018 | [8 empty] | 5A | 5B | 2B | 2A
0.083133 | [8 empty] | 0.42563 | 0.43508 | 0.42078 | 0.44058
0.16915
0.24983
0.3354 | 2.0108 | 1.9597 | 0.79504 | 1.2182
0.4165 | 1.9927 | 1.9371 | 0.78842 | 1.2136 | 0.22077 | 0.29222 | 0.20757 | 0.084044
0.50195 | 1.972 | 1.9106 | 0.78047 | 1.2099 | 0.24554 | 0.33438 | 0.24156 | 0.066326
0.58335 | 1.947 | 1.8816 | 0.77172 | 1.2041 | 0.3195 | 0.39735 | 0.28519 | 0.10774
0.66878 | 1.9221 | 1.8545 | 0.7617 | 1.195 | 0.31013 | 0.36423 | 0.31995 | 0.16313
0.74985 | 1.8948 | 1.8269 | 0.75082 | 1.1857 | 0.37054 | 0.4044 | 0.37715 | 0.17999
0.8355 | 1.8645 | 1.7962 | 0.73843 | 1.1763 | 0.40217 | 0.43998 | 0.42123 | 0.17413
0.91653 | 1.8338 | 1.7688 | 0.72732 | 1.1657 | 0.44593 | 0.4317 | 0.41266 | 0.2113
1.0023 | 1.804 | 1.7411 | 0.72028 | 1.1548 | 0.42555 | 0.42663 | 0.25269 | 0.20821
1.0832 | 1.7772 | 1.7204 | 0.7122 | 1.1415 | 0.4176 | 0.34734 | 0.31457 | 0.27552
1.169 | 1.7542 | 1.6949 | 0.70121 | 1.1265 | 0.3479 | 0.41839 | 0.41848 | 0.30091
1.2499 | 1.7316 | 1.6702 | 0.69161 | 1.1095 | 0.37402 | 0.4442 | 0.40005 | 0.37262
1.3352 | 1.711 | 1.6484 | 0.68019 | 1.0944 | 0.33338 | 0.3849 | 0.4697 | 0.32148
1.4165 | 1.6878 | 1.6242 | 0.67029 | 1.0799 | 0.40585 | 0.4652 | 0.44205 | 0.33489
1.502 | 1.664 | 1.6012 | 0.66154 | 1.066 | 0.409 | 0.43526 | 0.38384 | 0.31127
1.5834 | 1.6417 | 1.5804 | 0.65091 | 1.0506 | 0.4185 | 0.42947 | 0.51096 | 0.37387
1.6685 | 1.6188 | 1.5631 | 0.64199 | 1.0348 | 0.42443 | 0.35119 | 0.42448 | 0.37918
1.7499 | 1.5971 | 1.5463 | 0.63051 | 1.0185 | 0.43376 | 0.36621 | 0.59871 | 0.42393
1.8354 | 1.581 | 1.5252 | 0.61977 | 1.0031 | 0.3158 | 0.45537 | 0.5591 | 0.39247
1.9165 | 1.5601 | 1.5081 | 0.61217 | 0.98977 | 0.44755 | 0.40128 | 0.43143 | 0.37065
2.0023 | 1.5408 | 1.4916 | 0.60281 | 0.97738 | 0.40499 | 0.37919 | 0.52502 | 0.3343
2.0832 | 1.5213 | 1.4726 | 0.59449 | 0.96334 | 0.4509 | 0.48088 | 0.51578 | 0.41493
2.1684 | 1.5009 | 1.4547 | 0.58587 | 0.94742 | 0.46421 | 0.44702 | 0.53054 | 0.4649
2.2499 | 1.4816 | 1.4359 | 0.5759 | 0.932 | 0.47696 | 0.50935 | 0.67604 | 0.48922
2.3333 | 1.4636 | 1.4192 | 0.56898 | 0.91681 | 0.44883 | 0.46029 | 0.47748 | 0.49049
2.4166 | 1.4462 | 1.3993 | 0.56101 | 0.90297 | 0.45496 | 0.57555 | 0.57602 | 0.46447
2.502 | 1.4276 | 1.3827 | 0.55372 | 0.88948 | 0.4915 | 0.48862 | 0.53767 | 0.45871
2.5832 | 1.4076 | 1.3686 | 0.54722 | 0.87576 | 0.5819 | 0.4488 | 0.52592 | 0.51126
2.6666 | 1.3917 | 1.3554 | 0.5403 | 0.86124 | 0.46755 | 0.42778 | 0.57175 | 0.55101
2.7499 | 1.3764 | 1.3437 | 0.53471 | 0.84697 | 0.47101 | 0.38912 | 0.48019 | 0.56792
2.8348 | 1.362 | 1.3337 | 0.53047 | 0.83397 | 0.4478 | 0.33764 | 0.36931 | 0.53062
2.9166 | 1.3504 | 1.3228 | 0.52616 | 0.82224 | 0.38792 | 0.39447 | 0.40197 | 0.51741
3.0013 | 1.3393 | 1.3129 | 0.52258 | 0.81198 | 0.37217 | 0.35513 | 0.33102 | 0.45423
3.0833 | 1.3283 | 1.3033 | 0.51906 | 0.80153 | 0.38861 | 0.36437 | 0.34672 | 0.49756
3.1681 | 1.3189 | 1.2953 | 0.51511 | 0.79054 | 0.33217 | 0.30376 | 0.38733 | 0.52825
3.2499 | 1.311 | 1.2852 | 0.51152 | 0.78247 | 0.29807 | 0.41144 | 0.37644 | 0.41609
3.3348 | 1.3025 | 1.2758 | 0.50758 | 0.77397 | 0.31325 | 0.37769 | 0.41302 | 0.43797
3.4166 | 1.2934 | 1.2654 | 0.50442 | 0.76601 | 0.36101 | 0.45369 | 0.35269 | 0.44061
3.5015 | 1.2839 | 1.2551 | 0.50084 | 0.76024 | 0.37526 | 0.4481 | 0.398 | 0.31573
3.5833 | 1.2742 | 1.2451 | 0.4972 | 0.75387 | 0.40846 | 0.4666 | 0.43666 | 0.37425
3.6681 | 1.2644 | 1.2356 | 0.49313 | 0.7484 | 0.41495 | 0.44311 | 0.48842 | 0.31707
3.7499 | 1.2556 | 1.2271 | 0.48986 | 0.74111 | 0.39802 | 0.42737 | 0.42272 | 0.45511
3.8355 | 1.2467 | 1.2179 | 0.4864 | 0.73461 | 0.39555 | 0.46096 | 0.4418 | 0.40099
3.9166 | 1.2372 | 1.2087 | 0.48379 | 0.7309 | 0.46623 | 0.50694 | 0.36302 | 0.24668
4.0014 | 1.2272 | 1.2016 | 0.48137 | 0.72404 | 0.48446 | 0.38162 | 0.3309 | 0.45224
4.0833 | 1.2186 | 1.1931 | 0.47997 | 0.71906 | 0.44755 | 0.49626 | 0.20133 | 0.35061
4.1681 | 1.2104 | 1.1857 | 0.47863 | 0.71334 | 0.43197 | 0.43617 | 0.18795 | 0.40041
4.2503 | 1.202 | 1.1784 | 0.4779 | 0.70588 | 0.46656 | 0.45284 | 0.10776 | 0.56607
4.3351 | 1.1943 | 1.1708 | 0.47717 | 0.69974 | 0.43793 | 0.47875 | 0.10528 | 0.46815
4.4166 | 1.1873 | 1.1639 | 0.47577 | 0.69404 | 0.41949 | 0.47195 | 0.2128 | 0.47013
4.5001 | 1.1798 | 1.1569 | 0.47291 | 0.68924 | 0.46209 | 0.48387 | 0.43919 | 0.3993
4.5832 | 1.1722 | 1.1507 | 0.47041 | 0.68597 | 0.48776 | 0.45115 | 0.39885 | 0.28014
4.667 | 1.1653 | 1.1449 | 0.46768 | 0.67874 | 0.45782 | 0.42754 | 0.44907 | 0.64575
4.7499 | 1.1594 | 1.1391 | 0.46451 | 0.67582 | 0.40794 | 0.44842 | 0.5501 | 0.27014
4.8349 | 1.1547 | 1.1344 | 0.46136 | 0.66988 | 0.32821 | 0.3713 | 0.56029 | 0.56173
4.9168 | 1.1493 | 1.1292 | 0.45801 | 0.66606 | 0.39681 | 0.43907 | 0.64853 | 0.38642
5.0017 | 1.1442 | 1.1245 | 0.45407 | 0.66357 | 0.3819 | 0.39187 | 0.78685 | 0.24774
5.0833 | 1.1397 | 1.1205 | 0.45018 | 0.66022 | 0.35545 | 0.3601 | 0.86459 | 0.35665
5.1692 | 1.1349 | 1.1167 | 0.44708 | 0.65633 | 0.37217 | 0.32995 | 0.69289 | 0.40727
5.2499 | 1.1307 | 1.1131 | 0.44501 | 0.65251 | 0.35129 | 0.34989 | 0.51274 | 0.44188
5.3332 | 1.127 | 1.1095 | 0.44301 | 0.64899 | 0.31809 | 0.33652 | 0.50035 | 0.40755
5.4168 | 1.1233 | 1.1063 | 0.44131 | 0.64583 | 0.32116 | 0.31533 | 0.44004 | 0.37583
5.4999 | 1.1199 | 1.1032 | 0.43998 | 0.63988 | 0.30286 | 0.31825 | 0.3568 | 0.757
5.5836 | 1.1164 | 1.0995 | 0.4387 | 0.63641 | 0.31511 | 0.38288 | 0.3499 | 0.45476
5.6666 | 1.1131 | 1.0956 | 0.43761 | 0.6327 | 0.30782 | 0.41954 | 0.30808 | 0.51126
5.7516 | 1.1097 | 1.0919 | 0.43616 | 0.62736 | 0.32572 | 0.39696 | 0.41645 | 0.76593
5.8332 | 1.1058 | 1.0879 | 0.43489 | 0.62323 | 0.38707 | 0.47256 | 0.38943 | 0.64779
5.9168 | 1.1017 | 1.0838 | 0.43373 | 0.62043 | 0.4237 | 0.49578 | 0.3577 | 0.4462
6.0016 | 1.098 | 1.0798 | 0.43233 | 0.6177 | 0.38649 | 0.49309 | 0.44231 | 0.44465
6.0833 | 1.094 | 1.0759 | 0.43088 | 0.61351 | 0.44905 | 0.51041 | 0.49759 | 0.75206
6.168 | 1.0901 | 1.072 | 0.42936 | 0.61034 | 0.43606 | 0.52855 | 0.52348 | 0.57428
6.2499 | 1.0862 | 1.0681 | 0.42796 | 0.6078 | 0.4755 | 0.56416 | 0.5194 | 0.49693
6.3354 | 1.0819 | 1.065 | 0.42656 | 0.60519 | 0.51196 | 0.4476 | 0.52004 | 0.51016
6.4181 | 1.0782 | 1.0623 | 0.42498 | 0.60301 | 0.47883 | 0.41264 | 0.63672 | 0.45569
6.5 | 1.0749 | 1.0595 | 0.42382 | 0.60258 | 0.45402 | 0.46188 | 0.49058 | 0.092399
6.5834 | 1.0718 | 1.0567 | 0.4226 | 0.60081 | 0.41982 | 0.45969 | 0.53183 | 0.38147
6.6666 | 1.0693 | 1.054 | 0.42132 | 0.59783 | 0.35403 | 0.45916 | 0.58421 | 0.68077
6.75 | 1.0663 | 1.051 | 0.42023 | 0.59456 | 0.44701 | 0.53055 | 0.51875 | 0.79824
6.8333 | 1.0634 | 1.0476 | 0.41913 | 0.592 | 0.44666 | 0.64049 | 0.54797 | 0.6564
6.9168 | 1.0603 | 1.0447 | 0.4181 | 0.58976 | 0.48141 | 0.58741 | 0.53686 | 0.60449
6.9999 | 1.0571 | 1.042 | 0.41701 | 0.58763 | 0.53623 | 0.5547 | 0.59603 | 0.60251
7.0833 | 1.0543 | 1.0388 | 0.4158 | 0.58588 | 0.49378 | 0.7053 | 0.70021 | 0.51892
7.1666 | 1.0509 | 1.0358 | 0.4147 | 0.58271 | 0.60747 | 0.68909 | 0.67143 | 1.015
7.25 | 1.048 | 1.033 | 0.41354 | 0.57962 | 0.55314 | 0.68207 | 0.7494 | 1.0791
7.3333 | 1.0455 | 1.0306 | 0.41263 | 0.5778 | 0.50408 | 0.60852 | 0.62185 | 0.67269
7.4166 | 1.043 | 1.0284 | 0.41179 | 0.57757 | 0.51398 | 0.60599 | 0.60518 | 0.086724
7.5 | 1.0407 | 1.0265 | 0.41124 | 0.57769 | 0.48203 | 0.53252 | 0.40321 | -0.045247
7.5833 | 1.0384 | 1.0248 | 0.41052 | 0.57739 | 0.51527 | 0.49931 | 0.55994 | 0.11212
7.6677 | 1.036 | 1.0227 | 0.40961 | 0.57793 | 0.56343 | 0.63077 | 0.7405 | -0.1974
7.7499 | 1.0341 | 1.0206 | 0.40882 | 0.57762 | 0.46391 | 0.72378 | 0.69671 | 0.11705
7.8333 | 1.0322 | 1.0187 | 0.40816 | 0.57616 | 0.49322 | 0.62854 | 0.61017 | 0.57004
7.9172 | 1.0306 | 1.0169 | 0.40731 | 0.57519 | 0.4113 | 0.65893 | 0.82067 | 0.38531
8 | 1.029 | 1.0151 | 0.40664 | 0.57367 | 0.45049 | 0.68385 | 0.69409 | 0.64765
8.0833 | 1.0272 | 1.0134 | 0.40586 | 0.57191 | 0.50095 | 0.72026 | 0.87564 | 0.79107
8.1666 | 1.0255 | 1.0117 | 0.40512 | 0.5685 | 0.50222 | 0.73556 | 0.8732 | 1.7629
8.25 | 1.0235 | 1.0099 | 0.40409 | 0.56656 | 0.62496 | 0.81077 | 1.3707 | 1.0965
8.3333 | 1.022 | 1.0082 | 0.4033 | 0.56388 | 0.49265 | 0.84041 | 1.1469 | 1.7282
8.4166 | 1.0205 | 1.0068 | 0.40282 | 0.56054 | 0.49021 | 0.76531 | 0.73714 | 2.6206
8.5 | 1.019 | 1.0056 | 0.40228 | 0.55848 | 0.53554 | 0.63997 | 0.90322 | 1.8792
8.584 | 1.0176 | 1.0045 | 0.40184 | 0.55848 | 0.48421 | 0.67053 | 0.75848 | 0
8.6666 | 1.0168 | 1.0037 | 0.40153 | 0.55823 | 0.32004 | 0.48405 | 0.58022 | 0.22838
8.7505 | 1.0157 | 1.0029 | 0.40134 | 0.55817 | 0.42064 | 0.45286 | 0.35722 | 0.061637
8.8334 | 1.0147 | 1.0023 | 0.4011 | 0.5564 | 0.39039 | 0.40094 | 0.48703 | 1.9169
8.9166 | 1.0138 | 1.0019 | 0.40086 | 0.55513 | 0.37816 | 0.28249 | 0.50569 | 1.5455
9.0005 | 1.0133 | 1.0013 | 0.40054 | 0.55331 | 0.22843 | 0.41983 | 0.67447 | 2.7056
9.0832 | 1.0126 | 1.0009 | 0.40042 | 0.55234 | 0.31996 | 0.26071 | 0.27454 | 1.6531
9.167 | 1.0111 | 1.0002 | 0.39939 | 0.55161 | 0.66218 | 0.5298 | 2.8383 | 1.3824
9.2499 | 1.0106 | 0.99942 | 0.39914 | 0.55107 | 0.22919 | 0.61505 | 0.71947 | 1.1355
9.3333 | 1.0091 | 0.999 | 0.39902 | 0.54991 | 0.75406 | 0.33645 | 0.36864 | 2.994
9.4166 | 1.0083 | 0.99846 | 0.39872 | 0.5493 | 0.40992 | 0.4502 | 0.97884 | 1.8245
9.4999 | 1.0078 | 0.99779 | 0.39867 | 0.54894 | 0.2559 | 0.57794 | 0.18408 | 1.1648
9.5833 | 1.0076 | 0.99688 | 0.39837 | 0.55064 | 0.099646 | 0.84514 | 1.0834 | -3.8025
9.6666 | 1.0069 | 0.99609 | 0.39812 | 0.55301 | 0.3624 | 0.77946 | 0.95305 | -3.6738
9.7499 | 1.0066 | 0.99548 | 0.39794 | 0.55349 | 0.20268 | 0.6358 | 0.73562 | -0.69848
9.8333 | 1.006 | 0.99469 | 0.39812 | 0.55507 | 0.3087 | 0.88101 | -0.69313 | -1.9347
9.9166 | 1.0063 | 0.99408 | 0.39854 | 0.55664 | -0.16769 | 0.72349 | -1.4473 | -1.6658
10 | 1.0055 | 0.99329 | 0.39824 | 0.55689 | 0.45788 | 1.013 | 1.125 | -0.25269
10.0836 | 1.0058 | 0.9925 | 0.39824 | 0.55634 | -0.13971 | 1.1024 | 0 | 0.5884
10.1669 | 1.0052 | 0.99153 | 0.39807 | 0.55568 | 0.3542 | 1.5278 | 0.70559 | 0.76913
10.2502 | 1.0045 | 0.9905 | 0.398 | 0.55416 | 0.44984 | 1.8936 | 0.271 | 2.0607
10.3333 | 1.0034 | 0.98983 | 0.39782 | 0.55349 | 0.67024 | 1.3621 | 0.77015 | 0.97736
10.4166 | 1.0028 | 0.98904 | 0.39752 | 0.55069 | 0.44727 | 1.8559 | 1.4529 | 6.2127
10.5 | 1.0022 | 0.98826 | 0.39716 | 0.54881 | 0.37659 | 2.1946 | 2.0833 | 6.38
10.5834 | 1.0017 | 0.98778 | 0.39649 | 0.54578 | 0.34756 | 1.493 | 5.5294 | 73.1009
10.6667 | 1.0012 | 0.98741 | 0.39631 | 0.54323 | 0.35887 | 1.2702 | 1.6858 | -14.9289
10.75 | 1.001 | 0.98698 | 0.39619 | 0.54141 | 0.18216 | 1.7156 | 1.2828 | -5.6567
10.8333 | 1.0005 | 0.98637 | 0.39547 | 0.54032 | 0.37533 | 3.0266 | 20.5241 | -2.6353
10.9166 | 1.0001 | 0.98618 | 0.39534 | 0.54051 | 0.33308 | 1.0144 | 4.8872 | 0.47514
11 | 0.99978 | 0.98606 | 0.39474 | 0.54033 | 0.24152 | 0.69463 | -24.0085 | -0.4313
11.0833 | 0.99972 | 0.98569 | 0.39468 | 0.53918 | 0.044887 | 2.5212 | -2.182 | -2.2722
11.1666 | 0.99954 | 0.9855 | 0.39443 | 0.53893 | 0.14538 | 1.4564 | -4.8004 | -0.46214
11.2501 | 0.99918 | 0.98532 | 0.39431 | 0.53923 | 0.30691 | 1.5445 | -1.9961 | 0.59413
11.3333 | 0.99876 | 0.98489 | 0.39419 | 0.54032 | 0.3656 | 5.5126 | -1.7178 | 2.6405
11.4166 | 0.99858 | 0.98452 | 0.39412 | 0.54129 | 0.15562 | 7.6056 | -0.86749 | 2.906
11.5 | 0.99803 | 0.98422 | 0.39393 | 0.54269 | 0.49631 | 12.9257 | -2.0401 | 6.4821
11.5833 | 0.99786 | 0.9841 | 0.3935 | 0.5436 | 0.16428 | 9.3839 | -3.367 | 6.5056
11.6666 | 0.99754 | 0.98386 | 0.39338 | 0.54336 | 0.29454 | -33.2771 | -0.88003 | -1.5238
11.75 | 0.99718 | 0.98356 | 0.39319 | 0.54323 | 0.35748 | -9.2748 | -1.2216 | -0.7164
11.8333 | 0.99663 | 0.98326 | 0.39294 | 0.54299 | 0.55538 | -5.2315 | -1.3969 | -1.28
11.9166 | 0.99627 | 0.98296 | 0.39301 | 0.54306 | 0.38606 | -3.6432 | 0.39344 | 0.35956
12 | 0.99572 | 0.98247 | 0.39301 | 0.54263 | 0.602 | -3.9719 | 3.2762e-13 | -1.9139
12.0833 | 0.99584 | 0.98211 | 0.39289 | 0.54318 | -0.13361 | -2.3277 | -0.68029 | 3.1063
12.1666 | 0.99536 | 0.98157 | 0.39277 | 0.54354 | 0.55959 | -2.7491 | -0.64405 | 2.5348
12.2501 | 0.99506 | 0.98127 | 0.39271 | 0.54293 | 0.35279 | -1.3423 | -0.28521 | -3.1186
12.3333 | 0.99462 | 0.98067 | 0.39278 | 0.54208 | 0.53393 | -2.2002 | 0.35345 | -3.21
12.4167 | 0.99432 | 0.97994 | 0.39259 | 0.54159 | 0.38077 | -2.1666 | -0.92291 | -1.5888
12.5 | 0.99396 | 0.97982 | 0.39241 | 0.54164 | 0.48436 | -0.35593 | -0.81031 | 0.18339
12.5833 | 0.99371 | 0.97977 | 0.39223 | 0.54164 | 0.33177 | -0.15959 | -0.75891 | 0
12.6667 | 0.99334 | 0.97934 | 0.39199 | 0.54177 | 0.51918 | -1.1016 | -0.96001 | 0.41736
12.75 | 0.9931 | 0.9791 | 0.39199 | 0.54207 | 0.3564 | -0.60558 | 0 | 1.1201
12.8333 | 0.99224 | 0.97886 | 0.39211 | 0.54049 | 1.3918 | -0.57639 | 0.49991 | -3.9505
12.9167 | 0.99212 | 0.97917 | 0.39223 | 0.53879 | 0.20226 | 0.78169 | 0.52185 | -3.1431
13 | 0.99127 | 0.97959 | 0.39248 | 0.53849 | 1.6049 | 1.1635 | 1.1429 | -0.53006
13.0833 | 0.99054 | 0.98031 | 0.39321 | 0.53886 | 1.5272 | 2.3858 | 4.8001 | 0.68482
13.1667 | 0.98951 | 0.98122 | 0.3934 | 0.53843 | 2.6715 | 4.0174 | 1.3784 | -0.73996
13.25 | 0.98842 | 0.98164 | 0.3937 | 0.53782 | 3.6787 | 2.204 | 2.6783 | -0.98343
13.3333 | 0.98732 | 0.982 | 0.39407 | 0.5371 | 5.3818 | 2.1951 | 4.5002 | -1.0594
13.4168 | 0.98641 | 0.98291 | 0.39456 | 0.53747 | 7.078 | 10.5671 | 11.9772 | 0.56197
13.5 | 0.98538 | 0.9837 | 0.3948 | 0.53734 | 24.4404 | 38.915 | 12.0241 | -0.18514
13.5833 | 0.98447 | 0.98454 | 0.39511 | 0.53862 | -27.1461 | -16.8714 | -55.9702 | 2.3033
13.6667 | 0.98332 | 0.98484 | 0.39542 | 0.54074 | -8.874 | -3.9959 | -9.8791 | 5.613
13.7501 | 0.9832 | 0.98533 | 0.39567 | 0.54226 | -0.87675 | -4.2133 | -4.7045 | 5.9824
13.8333 | 0.98278 | 0.9857 | 0.3956 | 0.54268 | -2.4271 | -2.5103 | 1.4428 | 1.9505
13.9167 | 0.98271 | 0.98563 | 0.39597 | 0.54377 | -0.37063 | 0.47346 | -4.7708 | 8.6308
14 | 0.98357 | 0.98588 | 0.39616 | 0.54541 | 7.8803 | -1.5167 | -2.0399 | -151.2307
14.0835 | 0.98346 | 0.98588 | 0.39609 | 0.5485 | -0.94091 | 0 | 0.76422 | -11.4884
14.1667 | 0.98339 | 0.98576 | 0.39639 | 0.55013 | -0.54139 | 0.81111 | -2.683 | -4.0471
14.2502 | 0.98333 | 0.98563 | 0.39646 | 0.55251 | -0.43306 | 0.86613 | -0.56565 | -3.9376
14.3333 | 0.98328 | 0.98539 | 0.39609 | 0.55336 | -0.41987 | 2.0346 | 4.2227 | -1.2579
14.4167 | 0.98321 | 0.98539 | 0.3959 | 0.55421 | -0.48233 | 0 | 2.6487 | -1.1494
14.5 | 0.98298 | 0.98514 | 0.39578 | 0.55324 | -1.4804 | 2.4434 | 2.0003 | 1.4569
14.5833 | 0.98286 | 0.98478 | 0.3956 | 0.55277 | -0.72826 | 5.2753 | 3.8397 | 0.76587
14.6667 | 0.98286 | 0.98475 | 0.39544 | 0.55299 | 0.041516 | 0.41343 | 4.9606 | -0.34385
14.75 | 0.98184 | 0.98447 | 0.39539 | 0.55327 | -4.0411 | 6.332 | 1.8199 | -0.42621
14.8333 | 0.98185 | 0.98457 | 0.3956 | 0.55202 | 0.028386 | -1.8353 | -4.63 | 2.2362
14.9167 | 0.98166 | 0.98436 | 0.39502 | 0.55124 | -0.7104 | 5.9573 | -285.2376 | 1.5639