## Steady State
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
107 | 0.4171 | 1.0381 | 1.0249 | 0.6188
2339 | 0.4176 | 1.037 | 1.0277 | 0.6111
7392 | 0.4176 | 1.0402 | 1.0288 | 0.6106
12341 | 0.4165 | 1.0353 | 1.0271 | 0.6013
17342 | 0.4149 | 1.0353 | 1.026 | 0.5991
22342 | 0.4165 | 1.0337 | 1.0282 | 0.604
27421 | 0.4171 | 1.0364 | 1.0266 | 0.6111
32344 | 0.4165 | 1.0353 | 1.0293 | 0.604
37344 | 0.4154 | 1.0326 | 1.026 | 0.6095
42344 | 0.4149 | 1.0331 | 1.0244 | 0.6128
47344 | 0.4138 | 1.0315 | 1.0184 | 0.6084
52345 | 0.4133 | 1.0288 | 1.0195 | 0.604
57344 | 0.4127 | 1.0244 | 1.0146 | 0.5926
62412 | 0.4116 | 1.0244 | 1.0184 | 0.6002
67345 | 0.4111 | 1.0211 | 1.0124 | 0.5887
72346 | 0.41 | 1.0195 | 1.0107 | 0.5887
77353 | 0.4089 | 1.0195 | 1.0102 | 0.5909
82345 | 0.4094 | 1.0173 | 1.0074 | 0.5794
87359 | 0.4083 | 1.02 | 1.0102 | 0.5789
92354 | 0.4089 | 1.0156 | 1.0096 | 0.5904
97352 | 0.4089 | 1.0162 | 1.0074 | 0.592
102380 | 0.4089 | 1.0167 | 1.0085 | 0.5772
107346 | 0.4083 | 1.0135 | 1.0064 | 0.5772
112345 | 0.4078 | 1.0146 | 1.0053 | 0.574
117345 | 0.4072 | 1.0124 | 1.0047 | 0.5772
122345 | 0.4072 | 1.0107 | 1.0031 | 0.5827
127345 | 0.4072 | 1.0124 | 1.0047 | 0.5805
132356 | 0.4094 | 1.0113 | 1.0025 | 0.5767
137363 | 0.4072 | 1.0096 | 1.0031 | 0.5756
142346 | 0.4067 | 1.0085 | 1.0025 | 0.5827
147356 | 0.4051 | 1.0107 | 1.0014 | 0.5827
152346 | 0.4051 | 1.0085 | 1.0031 | 0.58
157348 | 0.4051 | 1.008 | 1.0058 | 0.5751
162347 | 0.4051 | 1.0102 | 1.002 | 0.5751
167350 | 0.4045 | 1.008 | 1.0014 | 0.5762
172389 | 0.404 | 1.0102 | 1.0053 | 0.5844
177349 | 0.4051 | 1.0096 | 1.0042 | 0.5811
182347 | 0.4051 | 1.008 | 1.0031 | 0.5898
187347 | 0.4056 | 1.0085 | 1.0014 | 0.5865
192347 | 0.404 | 1.0069 | 1.0003 | 0.5876
197355 | 0.4072 | 1.0069 | 0.9982 | 0.5745
202347 | 0.4034 | 1.0042 | 0.9943 | 0.5844
207360 | 0.404 | 1.0036 | 0.9954 | 0.5767
212347 | 0.4023 | 1.0025 | 0.9954 | 0.5805
217364 | 0.4023 | 1.0009 | 0.9943 | 0.5794
222348 | 0.4012 | 1.0003 | 0.9949 | 0.5647
227347 | 0.4012 | 1.0003 | 0.9932 | 0.5652
232347 | 0.4018 | 0.9976 | 0.9949 | 0.5663
237347 | 0.4018 | 0.9976 | 0.9938 | 0.5663
242457 | 0.4012 | 1.0003 | 0.9938 | 0.5778
247350 | 0.4034 | 0.9998 | 0.9943 | 0.5674
252347 | 0.4023 | 0.9987 | 0.9927 | 0.5729
257347 | 0.4012 | 1.0003 | 0.9932 | 0.5723
262347 | 0.4012 | 0.9998 | 0.9932 | 0.5745
267364 | 0.4001 | 0.9971 | 0.9921 | 0.5762
272347 | 0.4012 | 0.9971 | 0.99 | 0.5718
277351 | 0.4007 | 0.9943 | 0.9812 | 0.5723
282347 | 0.399 | 0.9965 | 0.9878 | 0.5641
287347 | 0.4001 | 0.996 | 0.9894 | 0.5598
292347 | 0.3996 | 0.9938 | 0.9889 | 0.5603
297348 | 0.399 | 0.9932 | 0.9883 | 0.5576
302348 | 0.399 | 0.9938 | 0.9878 | 0.5625
307347 | 0.3985 | 0.9916 | 0.9878 | 0.5647
312357 | 0.3985 | 0.9943 | 0.9856 | 0.5734
317348 | 0.3979 | 0.9927 | 0.9889 | 0.5756
322347 | 0.3985 | 0.9932 | 0.9867 | 0.5762
327347 | 0.3979 | 0.9921 | 0.9845 | 0.5701
332347 | 0.3985 | 0.9921 | 0.9845 | 0.5696
337357 | 0.3974 | 0.9927 | 0.9834 | 0.5696
342348 | 0.3996 | 0.9916 | 0.9872 | 0.5718
347357 | 0.4029 | 1.0069 | 1.0113 | 0.5712
352415 | 0.4051 | 1.0233 | 1.0266 | 0.5701
357348 | 0.4061 | 1.0293 | 1.031 | 0.5811
362357 | 0.4094 | 1.0348 | 1.0315 | 0.5745
367348 | 0.4045 | 1.0348 | 1.0266 | 0.5822
372347 | 0.4122 | 1.0288 | 1.0238 | 0.5849
377347 | 0.4116 | 1.0255 | 1.0189 | 0.5811
382357 | 0.4122 | 1.0222 | 1.0167 | 0.5745
387348 | 0.4105 | 1.0195 | 1.0162 | 0.5822
392348 | 0.4105 | 1.0189 | 1.0162 | 0.5838
397354 | 0.4127 | 1.0195 | 1.0167 | 0.5833
402348 | 0.4094 | 1.0189 | 1.0162 | 0.5887
407351 | 0.41 | 1.02 | 1.0167 | 0.5833
412348 | 0.4094 | 1.0184 | 1.014 | 0.5849
417357 | 0.4083 | 1.0151 | 1.0091 | 0.5772
422358 | 0.4083 | 1.0124 | 1.0042 | 0.58
427348 | 0.4078 | 1.0113 | 1.0036 | 0.5822
432349 | 0.4067 | 1.0091 | 1.0014 | 0.5772
437352 | 0.4051 | 1.0069 | 1.0003 | 0.5707
442349 | 0.404 | 1.0047 | 0.9998 | 0.5729
447348 | 0.4029 | 1.0053 | 0.9982 | 0.5783
452349 | 0.4034 | 1.0036 | 0.9987 | 0.5762
457349 | 0.4023 | 1.002 | 0.9992 | 0.574
462430 | 0.4029 | 1.0042 | 0.9982 | 0.5772
467348 | 0.4023 | 1.0025 | 0.9976 | 0.5762
472348 | 0.4023 | 1.0042 | 0.9998 | 0.5647
477348 | 0.4018 | 1.0036 | 0.9976 | 0.5603
482348 | 0.4056 | 1.0053 | 0.9992 | 0.5619
487349 | 0.4094 | 1.0113 | 1.0091 | 0.5701
492350 | 0.4105 | 1.0184 | 1.0113 | 0.5712
497349 | 0.4089 | 1.0195 | 1.0129 | 0.5718
502348 | 0.4094 | 1.0178 | 1.0113 | 0.5734
507350 | 0.4067 | 1.0173 | 1.0085 | 0.5854
512349 | 0.4056 | 1.0118 | 1.0047 | 0.5849
517349 | 0.4061 | 1.014 | 1.0025 | 0.586
522347 | 0.4067 | 1.0107 | 1.0009 | 0.5893
527352 | 0.4078 | 1.0096 | 1.002 | 0.5827
532406 | 0.4067 | 1.0107 | 1.0009 | 0.5756
537348 | 0.4056 | 1.0064 | 0.9982 | 0.5904
542347 | 0.4056 | 1.0042 | 0.9976 | 0.5893
547347 | 0.4051 | 1.0025 | 0.9949 | 0.5936
552349 | 0.4045 | 1.0025 | 0.9927 | 0.5887
557352 | 0.4034 | 0.9998 | 0.9916 | 0.5789
562347 | 0.404 | 0.9992 | 0.9905 | 0.5871
567355 | 0.4018 | 1.0003 | 0.9889 | 0.5718
572465 | 0.4018 | 0.9987 | 0.9889 | 0.5833
577355 | 0.4023 | 0.9971 | 0.985 | 0.5794
582347 | 0.4012 | 0.9965 | 0.9878 | 0.58
587347 | 0.4023 | 0.9965 | 0.9845 | 0.5805
592348 | 0.4007 | 0.9949 | 0.9856 | 0.5811
597348 | 0.4007 | 0.9949 | 0.9839 | 0.5745
602350 | 0.4001 | 0.9949 | 0.9845 | 0.5729
607370 | 0.4001 | 0.9927 | 0.985 | 0.5756
612349 | 0.3996 | 0.9932 | 0.9834 | 0.5663
617349 | 0.399 | 0.9916 | 0.9818 | 0.5652
622349 | 0.4182 | 1.0173 | 1.02 | 0.5663
627376 | 0.4504 | 1.0944 | 1.1343 | 0.5854
632349 | 0.4614 | 1.1425 | 1.2245 | 0.586
637349 | 0.4854 | 1.2031 | 1.2491 | 0.5947
642358 | 0.4761 | 1.2573 | 1.2616 | 0.6139
647425 | 0.4925 | 1.2649 | 1.2747 | 0.6199
652349 | 0.5056 | 1.3026 | 1.3086 | 0.6357
657349 | 0.5155 | 1.2988 | 1.3589 | 0.6527
662349 | 0.5275 | 1.336 | 1.3666 | 0.6707
667349 | 0.5352 | 1.4027 | 1.3901 | 0.6866
672349 | 0.5346 | 1.4174 | 1.4349 | 0.7073
677349 | 0.5417 | 1.4387 | 1.4289 | 0.7308
682721 | 0.5565 | 1.4748 | 1.4453 | 0.7325
687416 | 0.5833 | 1.4819 | 1.5065 | 0.7483
692350 | 0.5844 | 1.4945 | 1.4912 | 0.7757
697349 | 0.5854 | 1.5103 | 1.5109 | 0.7899
702350 | 0.5915 | 1.5202 | 1.5131 | 0.7997
707349 | 0.6089 | 1.5448 | 1.5557 | 0.8123
712349 | 0.6161 | 1.5639 | 1.5781 | 0.8292
717349 | 0.6335 | 1.5841 | 1.5978 | 0.8363
722462 | 0.6346 | 1.5984 | 1.6011 | 0.8538
727350 | 0.6423 | 1.6126 | 1.6191 | 0.8489
732349 | 0.6461 | 1.6301 | 1.6563 | 0.8724
737358 | 0.6483 | 1.6465 | 1.6711 | 0.8872
742351 | 0.656 | 1.6672 | 1.6722 | 0.8921
747351 | 0.6581 | 1.6798 | 1.6825 | 0.9101
752352 | 0.6696 | 1.6913 | 1.6732 | 0.9189
757362 | 0.6751 | 1.7131 | 1.7268 | 0.9331
762438 | 0.6838 | 1.7268 | 1.7334 | 0.9408
767351 | 0.6888 | 1.7372 | 1.735 | 0.949
772351 | 0.6904 | 1.7372 | 1.7377 | 0.9577
777351 | 0.692 | 1.7492 | 1.7449 | 0.9681
782362 | 0.6953 | 1.7585 | 1.7656 | 0.9774
787351 | 0.6997 | 1.7711 | 1.7787 | 0.9921
792349 | 0.7013 | 1.7749 | 1.7831 | 1.0102
797479 | 0.7035 | 1.7869 | 1.7837 | 1.0102
802532 | 0.7073 | 1.7869 | 1.7848 | 1.0118
807350 | 0.7095 | 1.7908 | 1.7886 | 1.0211
812350 | 0.715 | 1.7984 | 1.799 | 1.0331
817350 | 0.7188 | 1.8039 | 1.8143 | 1.0397
822351 | 0.7243 | 1.817 | 1.8296 | 1.0342
827351 | 0.7287 | 1.8263 | 1.8296 | 1.0534
832362 | 0.7276 | 1.8307 | 1.8372 | 1.0561
837442 | 0.7308 | 1.8367 | 1.8422 | 1.0747
842406 | 0.7341 | 1.8438 | 1.8514 | 1.0752
847351 | 0.7352 | 1.8536 | 1.8498 | 1.0801
852351 | 0.7369 | 1.8553 | 1.8553 | 1.0867
857351 | 0.7401 | 1.8613 | 1.8651 | 1.0883
862362 | 0.7418 | 1.8607 | 1.8684 | 1.0862
867362 | 0.7418 | 1.8678 | 1.8711 | 1.0867
872362 | 0.7451 | 1.8744 | 1.8777 | 1.1031
877363 | 0.7462 | 1.8837 | 1.8897 | 1.1042
882366 | 0.7494 | 1.8968 | 1.9067 | 1.1168
887362 | 0.7554 | 1.9121 | 1.9154 | 1.1184
892484 | 0.7615 | 1.9192 | 1.9187 | 1.1321
897352 | 0.7642 | 1.9214 | 1.9225 | 1.1266
902352 | 0.7664 | 1.9241 | 1.9214 | 1.1272
907352 | 0.7658 | 1.922 | 1.922 | 1.1244
912368 | 0.7658 | 1.9225 | 1.9225 | 1.1425
917630 | 0.7664 | 1.922 | 1.9203 | 1.131
922352 | 0.7658 | 1.9247 | 1.9241 | 1.1501
927352 | 0.7658 | 1.9285 | 1.9263 | 1.1561
932351 | 0.7724 | 1.9296 | 1.9318 | 1.1583
937351 | 0.7724 | 1.9362 | 1.9395 | 1.1567
942353 | 0.7735 | 1.9438 | 1.9444 | 1.155
947352 | 0.7746 | 1.9493 | 1.9509 | 1.155
952397 | 0.7768 | 1.9509 | 1.9477 | 1.1616
957441 | 0.7773 | 1.9531 | 1.952 | 1.1731
962352 | 0.779 | 1.9575 | 1.9542 | 1.1774
967353 | 0.779 | 1.9564 | 1.9515 | 1.1807
972354 | 0.7795 | 1.9564 | 1.9515 | 1.1802
977351 | 0.7822 | 1.9608 | 1.9531 | 1.178
982375 | 0.7811 | 1.9569 | 1.9531 | 1.1873
987352 | 0.7839 | 1.958 | 1.958 | 1.1928
992451 | 0.7844 | 1.9641 | 1.9575 | 1.1862
997395 | 0.7833 | 1.9635 | 1.9597 | 1.2031
1002351 | 0.7855 | 1.9668 | 1.9608 | 1.1944
1007351 | 0.7861 | 1.9684 | 1.9619 | 1.1878
1012351 | 0.7866 | 1.9701 | 1.9635 | 1.1829
1017351 | 0.7872 | 1.9684 | 1.9641 | 1.1949
1022351 | 0.7888 | 1.9723 | 1.9679 | 1.201
1027362 | 0.7888 | 1.975 | 1.9695 | 1.202
1032466 | 0.7937 | 1.9744 | 1.9706 | 1.2037
1037363 | 0.7888 | 1.9766 | 1.9728 | 1.2037
1042352 | 0.7915 | 1.9805 | 1.9744 | 1.1949
1047351 | 0.7915 | 1.9783 | 1.975 | 1.202
1052351 | 0.7926 | 1.9821 | 1.9712 | 1.1982
1057351 | 0.7921 | 1.9794 | 1.9777 | 1.207
1062362 | 0.7921 | 1.981 | 1.9766 | 1.2064
1067357 | 0.7948 | 1.9837 | 1.9821 | 1.2075
1072492 | 0.7937 | 1.9837 | 1.981 | 1.207
1077351 | 0.7943 | 1.9908 | 1.9854 | 1.2195
1082351 | 0.7959 | 1.9903 | 1.987 | 1.2283
1087351 | 0.797 | 1.993 | 1.9903 | 1.2288
1092384 | 0.8008 | 1.9941 | 1.9919 | 1.2184
1097351 | 0.7992 | 1.9941 | 1.9897 | 1.2283
1102351 | 0.797 | 1.9958 | 1.9919 | 1.2212
1107439 | 0.797 | 1.9952 | 1.9919 | 1.2179
1112350 | 0.7981 | 1.9958 | 1.9887 | 1.2354
1117349 | 0.7992 | 1.9958 | 1.9908 | 1.2348
1122350 | 0.7986 | 1.9979 | 1.9887 | 1.2376
1127349 | 0.7981 | 1.9969 | 1.9892 | 1.2266
1132349 | 0.7975 | 1.9963 | 1.9876 | 1.2256
1137349 | 0.803 | 1.9952 | 1.9859 | 1.2365
1142350 | 0.7986 | 1.9936 | 1.9887 | 1.2359
1147509 | 0.7997 | 1.9925 | 1.9876 | 1.2261
1152350 | 0.7992 | 1.9952 | 1.9887 | 1.2332
1157359 | 0.8003 | 1.9947 | 1.9903 | 1.2332
1162350 | 0.7981 | 1.9947 | 1.987 | 1.2403
1167349 | 0.7975 | 1.9947 | 1.9876 | 1.2469
1172349 | 0.7992 | 1.9963 | 1.9892 | 1.2452
1177350 | 0.7992 | 1.9963 | 1.999 | 1.2398
1182456 | 0.7992 | 1.9969 | 1.993 | 1.2354
1187435 | 0.8003 | 2.0007 | 1.9974 | 1.2578
1192349 | 0.8014 | 2.0023 | 1.9963 | 1.2441
1197349 | 0.8008 | 2.0078 | 2.0023 | 1.2376
1202349 | 0.8014 | 2.0083 | 2.0149 | 1.2507
1207349 | 0.8052 | 2.0171 | 2.0116 | 1.2463
1212349 | 0.8046 | 2.0176 | 2.0116 | 1.2507
1217349 | 0.8057 | 2.0182 | 2.0116 | 1.2518
1222398 | 0.8052 | 2.0171 | 2.0116 | 1.2436
1227350 | 0.8057 | 2.0154 | 2.0094 | 1.2474
1232359 | 0.8079 | 2.0143 | 2.0083 | 1.242
1237349 | 0.8074 | 2.0149 | 2.0051 | 1.2502
1242359 | 0.8057 | 2.0122 | 2.0045 | 1.2463
1247349 | 0.8063 | 2.0122 | 2.0056 | 1.2512
1252349 | 0.8068 | 2.0116 | 2.0056 | 1.2474
1257349 | 0.8068 | 2.0138 | 2.0089 | 1.2567
1262436 | 0.8068 | 2.0165 | 2.0078 | 1.2567
1267349 | 0.8085 | 2.0193 | 2.0122 | 1.2682
1272349 | 0.8074 | 2.0176 | 2.0116 | 1.2551
1277349 | 0.8107 | 2.0187 | 2.0127 | 1.2523
1282350 | 0.8074 | 2.0149 | 2.0111 | 1.2518
1287349 | 0.8063 | 2.0171 | 2.0116 | 1.2491
1292349 | 0.8118 | 2.0149 | 2.0094 | 1.2463
1297349 | 0.8079 | 2.0165 | 2.0078 | 1.2452
1302421 | 0.8079 | 2.0133 | 2.0089 | 1.2523
1307349 | 0.8074 | 2.0133 | 2.0089 | 1.2409
1312349 | 0.809 | 2.0165 | 2.0072 | 1.2518
1317358 | 0.8063 | 2.0171 | 2.0094 | 1.2573
1322349 | 0.8068 | 2.0171 | 2.01 | 1.2584
1327349 | 0.8063 | 2.0171 | 2.0094 | 1.2573
1332349 | 0.8068 | 2.0143 | 2.0078 | 1.2502
1337505 | 0.8074 | 2.0176 | 2.0083 | 1.2562
1342427 | 0.8079 | 2.0165 | 2.01 | 1.2425
1347390 | 0.8068 | 2.0154 | 2.0105 | 1.2425
1352349 | 0.8074 | 2.0165 | 2.0083 | 1.2474
1357350 | 0.8085 | 2.0193 | 2.0094 | 1.2485
1362349 | 0.8063 | 2.0187 | 2.0089 | 1.2414
1367349 | 0.8074 | 2.0182 | 2.0089 | 1.2502
1372461 | 0.8074 | 2.0242 | 2.0149 | 1.2507
1377524 | 0.8085 | 2.0258 | 2.0149 | 1.2578
1382535 | 0.809 | 2.0264 | 2.0362 | 1.2523
1387349 | 0.8134 | 2.0368 | 2.046 | 1.2567
1392349 | 0.8139 | 2.0482 | 2.0559 | 1.2567
1397349 | 0.8156 | 2.0581 | 2.0575 | 1.2562
1402349 | 0.8161 | 2.0608 | 2.0559 | 1.254
1407351 | 0.8194 | 2.0597 | 2.0548 | 1.2529
1412359 | 0.8205 | 2.0575 | 2.0488 | 1.2441
1417349 | 0.8216 | 2.0542 | 2.0471 | 1.2403
1422426 | 0.821 | 2.0532 | 2.0537 | 1.2529
1427349 | 0.8221 | 2.0532 | 2.0493 | 1.2594
1432349 | 0.8227 | 2.0515 | 2.0499 | 1.2698
1437350 | 0.8227 | 2.0559 | 2.0493 | 1.2726
1442349 | 0.8156 | 2.0532 | 2.0482 | 1.2698
1447349 | 0.8238 | 2.0532 | 2.0504 | 1.2676
1452349 | 0.8221 | 2.057 | 2.0493 | 1.2671
1457350 | 0.8232 | 2.0559 | 2.0488 | 1.2665
1462452 | 0.8221 | 2.0553 | 2.0466 | 1.2698
1467359 | 0.8216 | 2.0515 | 2.0439 | 1.2687
1472349 | 0.821 | 2.0515 | 2.0411 | 1.2698
1477349 | 0.8221 | 2.0466 | 2.0422 | 1.2704
1482351 | 0.821 | 2.0488 | 2.0373 | 1.2731
1487349 | 0.8205 | 2.0477 | 2.0389 | 1.2715
1492349 | 0.8189 | 2.0444 | 2.0362 | 1.2584

## Transient
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
134 | 0.8227 | 2.0439 | 2.0357 | 1.2682
4958 | 0.8178 | 2.0444 | 2.0324 | 1.2616
9966 | 0.8183 | 2.0417 | 2.0313 | 1.2671
14961 | 0.8178 | 2.0395 | 2.0296 | 1.2584
19967 | 0.8167 | 2.0236 | 2.0324 | 1.2655
24961 | 0.7997 | 2.0078 | 1.9646 | 1.2687
29973 | 0.7981 | 1.8832 | 1.876 | 1.2512
35118 | 0.7866 | 1.8017 | 1.8296 | 1.2474
39963 | 0.7647 | 1.7935 | 1.7973 | 1.2321
44963 | 0.7451 | 1.7558 | 1.6984 | 1.2059
49964 | 0.727 | 1.6869 | 1.7104 | 1.2004
54965 | 0.7155 | 1.7093 | 1.6913 | 1.1758
59965 | 0.7013 | 1.7006 | 1.6437 | 1.1523
64964 | 0.6899 | 1.6656 | 1.6191 | 1.1332
70070 | 0.6795 | 1.624 | 1.6071 | 1.1299
74964 | 0.6669 | 1.6033 | 1.5667 | 1.0944
79965 | 0.6521 | 1.5754 | 1.5672 | 1.0862
84964 | 0.633 | 1.5677 | 1.5431 | 1.0676
89965 | 0.633 | 1.5623 | 1.5306 | 1.0457
94965 | 0.6253 | 1.5317 | 1.5005 | 1.0326
99966 | 0.6188 | 1.5109 | 1.5032 | 1.0271
104987 | 0.6079 | 1.4814 | 1.4398 | 1.0091
109973 | 0.6073 | 1.4524 | 1.4267 | 0.9905
114965 | 0.6018 | 1.4349 | 1.4027 | 0.9692
119964 | 0.5947 | 1.4158 | 1.4087 | 0.9566
124964 | 0.5909 | 1.4098 | 1.4076 | 0.961
129964 | 0.5909 | 1.3966 | 1.3961 | 0.95
134966 | 0.5838 | 1.3797 | 1.3742 | 0.9468
139965 | 0.5756 | 1.3715 | 1.3649 | 0.9364
145070 | 0.574 | 1.3529 | 1.3496 | 0.9189
149966 | 0.5663 | 1.342 | 1.3174 | 0.9107
154975 | 0.5559 | 1.3185 | 1.3004 | 0.9112
159966 | 0.5488 | 1.3174 | 1.2999 | 0.9003
164966 | 0.5417 | 1.3174 | 1.2901 | 0.8757
169967 | 0.5352 | 1.3157 | 1.2901 | 0.8702
174966 | 0.5341 | 1.3179 | 1.2895 | 0.8593
180073 | 0.5291 | 1.2764 | 1.2906 | 0.8593
184966 | 0.5248 | 1.266 | 1.2901 | 0.8358
189976 | 0.516 | 1.2589 | 1.2376 | 0.8298
194966 | 0.5084 | 1.2425 | 1.2283 | 0.8238
199966 | 0.5029 | 1.2288 | 1.213 | 0.8057
204978 | 0.4963 | 1.2163 | 1.201 | 0.7954
209966 | 0.4903 | 1.213 | 1.1955 | 0.7855
215018 | 0.4876 | 1.2031 | 1.1867 | 0.7762
219966 | 0.4843 | 1.1977 | 1.1703 | 0.7795
224967 | 0.4821 | 1.1966 | 1.1692 | 0.7724
229966 | 0.4783 | 1.1911 | 1.1643 | 0.7669
234966 | 0.4772 | 1.1856 | 1.1479 | 0.7554
239966 | 0.4761 | 1.178 | 1.1474 | 0.7494
244966 | 0.475 | 1.1687 | 1.1441 | 0.744
249976 | 0.4723 | 1.1632 | 1.1485 | 0.7451
255036 | 0.4674 | 1.1583 | 1.1365 | 0.7298
260027 | 0.4635 | 1.1518 | 1.1315 | 0.7352
264976 | 0.4603 | 1.1479 | 1.119 | 0.7287
269966 | 0.4575 | 1.1392 | 1.119 | 0.7172
274976 | 0.4553 | 1.131 | 1.1195 | 0.7134
279966 | 0.4548 | 1.1272 | 1.1129 | 0.697
284969 | 0.4548 | 1.1244 | 1.1009 | 0.6899
289967 | 0.4537 | 1.119 | 1.0982 | 0.6899
295051 | 0.4526 | 1.1069 | 1.0955 | 0.7057
299966 | 0.4504 | 1.1037 | 1.0894 | 0.6789
304966 | 0.4461 | 1.0998 | 1.084 | 0.6849
309966 | 0.4428 | 1.0949 | 1.0801 | 0.6724
314966 | 0.4357 | 1.0949 | 1.0763 | 0.6773
319977 | 0.4384 | 1.0867 | 1.0709 | 0.6713
324966 | 0.4362 | 1.0823 | 1.0687 | 0.6674
329966 | 0.4368 | 1.0829 | 1.0637 | 0.6713
335057 | 0.4346 | 1.0812 | 1.0577 | 0.6549
339966 | 0.434 | 1.0741 | 1.0545 | 0.6625
344968 | 0.4362 | 1.0703 | 1.0561 | 0.6631
349967 | 0.4318 | 1.0659 | 1.0512 | 0.6576
354968 | 0.4307 | 1.0643 | 1.0506 | 0.6598
359967 | 0.4302 | 1.0616 | 1.0452 | 0.6516
364967 | 0.4291 | 1.0577 | 1.0424 | 0.651
369966 | 0.4318 | 1.0561 | 1.0424 | 0.6445
375021 | 0.4253 | 1.0561 | 1.0424 | 0.6445
379976 | 0.4253 | 1.055 | 1.0441 | 0.6248
384969 | 0.4236 | 1.0523 | 1.0463 | 0.6308
389968 | 0.4236 | 1.0528 | 1.0435 | 0.633
394968 | 0.4215 | 1.0484 | 1.0364 | 0.6303
399998 | 0.4253 | 1.0479 | 1.0315 | 0.6166
405005 | 0.4198 | 1.0441 | 1.0299 | 0.6221
409997 | 0.4193 | 1.0375 | 1.0277 | 0.6177
415016 | 0.4182 | 1.0348 | 1.0255 | 0.6117
419999 | 0.4165 | 1.0353 | 1.0217 | 0.6155
424978 | 0.416 | 1.0326 | 1.0195 | 0.6253
429994 | 0.4154 | 1.0326 | 1.0189 | 0.6204
435075 | 0.4154 | 1.032 | 1.0178 | 0.6215
440002 | 0.4193 | 1.031 | 1.0167 | 0.6243
444996 | 0.4143 | 1.031 | 1.0184 | 0.6232
449968 | 0.4138 | 1.0304 | 1.0173 | 0.6199
454972 | 0.4138 | 1.0299 | 1.0178 | 0.6068
459978 | 0.4133 | 1.032 | 1.0228 | 0.6029
464968 | 0.4138 | 1.0331 | 1.0211 | 0.6057
470018 | 0.4138 | 1.037 | 1.0255 | 0.6057
475051 | 0.4149 | 1.0375 | 1.0282 | 0.6051
479968 | 0.4154 | 1.037 | 1.0277 | 0.5964
484968 | 0.4154 | 1.0386 | 1.0249 | 0.6073
489968 | 0.4154 | 1.0326 | 1.0211 | 0.6046
494968 | 0.4149 | 1.0293 | 1.0074 | 0.6051
499968 | 0.416 | 1.0293 | 1.0146 | 0.6046
504968 | 0.4116 | 1.0266 | 1.0124 | 0.5964
510060 | 0.4105 | 1.0238 | 1.0031 | 0.5991
514967 | 0.41 | 1.0228 | 1.0124 | 0.5898
519967 | 0.4111 | 1.0233 | 1.0156 | 0.5871
524967 | 0.4133 | 1.0195 | 1.008 | 0.5898
529967 | 0.41 | 1.0206 | 1.0085 | 0.5931
534967 | 0.4105 | 1.0178 | 1.0058 | 0.5865
539967 | 0.41 | 1.0178 | 1.0074 | 0.5964
544967 | 0.4094 | 1.0162 | 1.0069 | 0.5926
549967 | 0.4094 | 1.0178 | 1.008 | 0.5904
554967 | 0.4089 | 1.0178 | 1.0085 | 0.5849
559966 | 0.41 | 1.0206 | 1.0096 | 0.5882
564967 | 0.4094 | 1.0233 | 1.0113 | 0.5849
569968 | 0.41 | 1.02 | 1.0102 | 0.58
574966 | 0.4094 | 1.0184 | 1.0064 | 0.586
579968 | 0.4094 | 1.0156 | 1.0047 | 0.5854
585027 | 0.4083 | 1.0151 | 1.0053 | 0.5822
589976 | 0.4072 | 1.0146 | 1.0085 | 0.5969
594968 | 0.4078 | 1.0167 | 1.0042 | 0.5816
599968 | 0.4083 | 1.0162 | 1.0064 | 0.5789
604968 | 0.4078 | 1.0162 | 1.0069 | 0.5772
609969 | 0.4067 | 1.0135 | 1.0069 | 0.5805
614969 | 0.4078 | 1.0146 | 1.0014 | 0.5865
619975 | 0.4072 | 1.0129 | 0.9971 | 0.5893
624971 | 0.4083 | 1.0118 | 0.9976 | 0.5882
629983 | 0.4078 | 1.0096 | 1.0025 | 0.5827
634968 | 0.4083 | 1.0162 | 1.0085 | 0.5893
639968 | 0.4083 | 1.0156 | 1.0085 | 0.5898
644979 | 0.4089 | 1.0184 | 1.008 | 0.5876
649968 | 0.4083 | 1.0151 | 1.0064 | 0.5898
655004 | 0.4078 | 1.0156 | 1.0025 | 0.5942
659970 | 0.4072 | 1.0113 | 1.002 | 0.5871
664968 | 0.4072 | 1.0096 | 0.9992 | 0.5838
669969 | 0.4061 | 1.0085 | 0.9992 | 0.5822
674970 | 0.4012 | 1.0058 | 0.9943 | 0.5849
679990 | 0.404 | 1.0047 | 0.9949 | 0.5674
684968 | 0.404 | 1.002 | 0.9987 | 0.5685
689968 | 0.4029 | 1.0014 | 0.9905 | 0.5712
695015 | 0.4023 | 1.0003 | 0.9889 | 0.5778
699968 | 0.399 | 0.9992 | 0.99 | 0.5674
704968 | 0.4018 | 0.9987 | 0.9889 | 0.5696
709968 | 0.4012 | 0.9992 | 0.9867 | 0.5718
714968 | 0.4012 | 0.9971 | 0.9856 | 0.5658
719977 | 0.4007 | 0.996 | 0.9856 | 0.5647
724968 | 0.3985 | 0.9965 | 0.9861 | 0.5663
729968 | 0.4051 | 0.9965 | 0.9856 | 0.5614
735129 | 0.3996 | 0.9949 | 0.9839 | 0.5685
739971 | 0.4001 | 0.9954 | 0.9834 | 0.5778
744972 | 0.4001 | 0.9938 | 0.9752 | 0.5751
749970 | 0.3996 | 0.9927 | 0.9828 | 0.5772
754972 | 0.3985 | 0.9932 | 0.9839 | 0.5723
759972 | 0.3985 | 0.9916 | 0.9828 | 0.5762
764970 | 0.3979 | 0.9921 | 0.9818 | 0.5707
770042 | 0.3985 | 0.99 | 0.9823 | 0.5619
774972 | 0.3979 | 0.9916 | 0.9812 | 0.5762
779971 | 0.3974 | 0.9883 | 0.979 | 0.5772
784970 | 0.3925 | 0.9905 | 0.9768 | 0.5751
789968 | 0.3974 | 0.9894 | 0.9779 | 0.58
794970 | 0.3969 | 0.9894 | 0.9807 | 0.5833
799969 | 0.3969 | 0.9894 | 0.9763 | 0.5833
804969 | 0.3963 | 0.9867 | 0.9752 | 0.5844
810045 | 0.3963 | 0.9861 | 0.9746 | 0.5641
815124 | 0.3963 | 0.985 | 0.9741 | 0.5663
819971 | 0.3952 | 0.9834 | 0.973 | 0.5729
824970 | 0.3941 | 0.9839 | 0.973 | 0.5685
829972 | 0.3941 | 0.9823 | 0.9621 | 0.5641
834970 | 0.3947 | 0.9807 | 0.9736 | 0.5663
839982 | 0.3969 | 0.9812 | 0.9757 | 0.563
844981 | 0.3947 | 0.9807 | 0.9736 | 0.5674
850038 | 0.3941 | 0.9828 | 0.9736 | 0.5559
854973 | 0.3952 | 0.985 | 0.9736 | 0.5598
859996 | 0.3941 | 0.9845 | 0.9752 | 0.5598
864970 | 0.3963 | 0.99 | 0.9878 | 0.5707
869981 | 0.3947 | 0.9982 | 0.9889 | 0.5718
874982 | 0.3969 | 0.9976 | 0.9982 | 0.5608
879970 | 0.3963 | 0.9998 | 0.9992 | 0.5707
884994 | 0.399 | 1.0053 | 0.9998 | 0.5734
890070 | 0.4001 | 1.0053 | 0.9998 | 0.574
894989 | 0.4018 | 1.0053 | 0.9992 | 0.5729

## eL Rates
| Transient CO2 Data Average |  |  |  | Local effective Ventilation Rates
Time | A-1 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-3 CO2 Sensor | A-4 CO2 Sensor | 2F | 2G | 3D | 6B | 2-5 mins Average
0.0022333 | [8 empty] | 2F | 2G | 3D | 6B
0.082633 | [8 empty] | 0.44638 | 0.43432 | 0.43822 | 0.40196
0.1661
0.24935
0.33278 | 1.9588 | 1.9644 | 0.80471 | 1.2578
0.41602 | 1.9213 | 1.9324 | 0.79609 | 1.2509 | 0.46048 | 0.39455 | 0.2536 | 0.12091
0.49955 | 1.8855 | 1.8926 | 0.786 | 1.2441 | 0.45547 | 0.5044 | 0.30205 | 0.11956
0.5853 | 1.8477 | 1.8557 | 0.77458 | 1.2339 | 0.48703 | 0.47696 | 0.34175 | 0.1755
0.66605 | 1.8049 | 1.818 | 0.76163 | 1.2221 | 0.61259 | 0.53842 | 0.4237 | 0.21989
0.74938 | 1.7589 | 1.7783 | 0.74754 | 1.2074 | 0.66883 | 0.57618 | 0.46269 | 0.27049
0.83273 | 1.7192 | 1.7356 | 0.73419 | 1.192 | 0.61256 | 0.64873 | 0.45611 | 0.29026
0.91608 | 1.6848 | 1.7045 | 0.71961 | 1.1746 | 0.55849 | 0.50015 | 0.51752 | 0.33603
0.99942 | 1.6557 | 1.6794 | 0.70467 | 1.1567 | 0.49703 | 0.42205 | 0.55457 | 0.35549
1.0827 | 1.6274 | 1.6543 | 0.69003 | 1.1384 | 0.50241 | 0.43656 | 0.56945 | 0.37392
1.1678 | 1.6088 | 1.6328 | 0.67758 | 1.1206 | 0.33888 | 0.38009 | 0.49818 | 0.36798
1.2494 | 1.5855 | 1.6155 | 0.66628 | 1.102 | 0.4554 | 0.3287 | 0.49241 | 0.41513
1.3328 | 1.5646 | 1.5935 | 0.65553 | 1.0854 | 0.41477 | 0.42253 | 0.47736 | 0.37262
1.4161 | 1.5419 | 1.5691 | 0.64516 | 1.0695 | 0.4659 | 0.48406 | 0.48037 | 0.37049
1.4994 | 1.5205 | 1.5455 | 0.63598 | 1.0537 | 0.4572 | 0.4904 | 0.44236 | 0.3808
1.5828 | 1.4978 | 1.5244 | 0.62734 | 1.0358 | 0.50506 | 0.4536 | 0.43213 | 0.44298
1.6661 | 1.4803 | 1.5036 | 0.61932 | 1.0205 | 0.40748 | 0.46733 | 0.41646 | 0.39434
1.7498 | 1.4625 | 1.4852 | 0.61252 | 1.0066 | 0.42438 | 0.42777 | 0.36425 | 0.36898
1.8329 | 1.4462 | 1.4662 | 0.60784 | 0.99353 | 0.40811 | 0.4616 | 0.26026 | 0.36014
1.9161 | 1.4288 | 1.4459 | 0.60238 | 0.98254 | 0.44891 | 0.51166 | 0.3105 | 0.31184
1.9994 | 1.4138 | 1.4281 | 0.59686 | 0.97186 | 0.40374 | 0.4682 | 0.32152 | 0.31097
2.0827 | 1.3967 | 1.4106 | 0.59188 | 0.95983 | 0.47316 | 0.48041 | 0.29774 | 0.35899
2.1661 | 1.3831 | 1.3951 | 0.58726 | 0.9489 | 0.39253 | 0.44154 | 0.28351 | 0.33654
2.2494 | 1.3691 | 1.3802 | 0.58154 | 0.94009 | 0.41856 | 0.44014 | 0.35863 | 0.27893
2.3327 | 1.3576 | 1.3671 | 0.57566 | 0.93243 | 0.35321 | 0.40118 | 0.38142 | 0.24827
2.4178 | 1.3445 | 1.3562 | 0.56977 | 0.92344 | 0.41114 | 0.34037 | 0.38576 | 0.29149
2.4994 | 1.3314 | 1.3457 | 0.56358 | 0.91336 | 0.44011 | 0.34951 | 0.43706 | 0.3498
2.5829 | 1.3196 | 1.337 | 0.55727 | 0.90328 | 0.40481 | 0.29411 | 0.45175 | 0.35157
2.6661 | 1.3103 | 1.3255 | 0.55119 | 0.89356 | 0.32976 | 0.39718 | 0.45373 | 0.35068
2.7494 | 1.302 | 1.3138 | 0.54554 | 0.88238 | 0.30282 | 0.41875 | 0.43712 | 0.41455
2.8328 | 1.2895 | 1.3034 | 0.5391 | 0.87248 | 0.46507 | 0.38652 | 0.51784 | 0.38022
2.9161 | 1.2796 | 1.2923 | 0.53267 | 0.86282 | 0.38506 | 0.42292 | 0.54048 | 0.38312
3.0012 | 1.2699 | 1.2823 | 0.52678 | 0.8511 | 0.38197 | 0.38683 | 0.50711 | 0.4703
3.0828 | 1.2589 | 1.2711 | 0.52094 | 0.83944 | 0.4663 | 0.47056 | 0.54795 | 0.50843
3.1663 | 1.2484 | 1.2595 | 0.51523 | 0.82942 | 0.45283 | 0.49351 | 0.54845 | 0.44544
3.2494 | 1.2369 | 1.247 | 0.50994 | 0.81898 | 0.51646 | 0.55737 | 0.53441 | 0.48407
3.3328 | 1.2237 | 1.2336 | 0.50441 | 0.81011 | 0.62086 | 0.62266 | 0.58395 | 0.42733
3.4163 | 1.2102 | 1.2248 | 0.49919 | 0.80046 | 0.66522 | 0.43496 | 0.57792 | 0.48138
3.4994 | 1.1962 | 1.2164 | 0.49402 | 0.7928 | 0.7334 | 0.42569 | 0.60366 | 0.39957
3.5836 | 1.1862 | 1.2083 | 0.48971 | 0.78453 | 0.54984 | 0.42641 | 0.5236 | 0.44064
3.6661 | 1.1773 | 1.2011 | 0.48612 | 0.77627 | 0.5309 | 0.39737 | 0.46557 | 0.46723
3.7494 | 1.1696 | 1.1945 | 0.48302 | 0.76941 | 0.46785 | 0.37875 | 0.41377 | 0.39874
3.8328 | 1.1638 | 1.1886 | 0.48036 | 0.76382 | 0.3711 | 0.34568 | 0.36879 | 0.33637
3.9161 | 1.1572 | 1.1825 | 0.47781 | 0.75763 | 0.43026 | 0.36658 | 0.36297 | 0.38315
3.9994 | 1.1511 | 1.1768 | 0.47513 | 0.75308 | 0.41752 | 0.35463 | 0.39391 | 0.29133
4.0828 | 1.1454 | 1.1712 | 0.47247 | 0.74743 | 0.40201 | 0.35474 | 0.40559 | 0.36995
4.1663 | 1.1398 | 1.1649 | 0.46973 | 0.7413 | 0.40621 | 0.4205 | 0.42941 | 0.41395
4.2506 | 1.1348 | 1.1582 | 0.46718 | 0.73536 | 0.37154 | 0.45179 | 0.4123 | 0.41146
4.3338 | 1.1309 | 1.1517 | 0.46469 | 0.72887 | 0.3038 | 0.46271 | 0.42176 | 0.47172
4.4163 | 1.1258 | 1.1457 | 0.46232 | 0.72226 | 0.41759 | 0.44543 | 0.41915 | 0.50448
4.4994 | 1.1207 | 1.1402 | 0.45996 | 0.71624 | 0.4234 | 0.42525 | 0.4306 | 0.47468
4.5829 | 1.1148 | 1.134 | 0.45777 | 0.71187 | 0.50472 | 0.49739 | 0.41139 | 0.35847
4.6661 | 1.1095 | 1.1279 | 0.45588 | 0.70621 | 0.47014 | 0.50528 | 0.36911 | 0.47931
4.7495 | 1.1043 | 1.1221 | 0.45394 | 0.70062 | 0.49215 | 0.50103 | 0.38875 | 0.49204
4.8328 | 1.0999 | 1.1162 | 0.452 | 0.69437 | 0.42071 | 0.53346 | 0.40449 | 0.57487
4.9175 | 1.0952 | 1.1113 | 0.44958 | 0.68993 | 0.47048 | 0.45873 | 0.51263 | 0.42066
4.9994 | 1.0898 | 1.1064 | 0.4477 | 0.68526 | 0.5769 | 0.4937 | 0.42973 | 0.47609
5.0828 | 1.0849 | 1.1014 | 0.44563 | 0.68197 | 0.54134 | 0.51261 | 0.48188 | 0.3424
5.1661 | 1.0808 | 1.0968 | 0.44363 | 0.6799 | 0.47713 | 0.49493 | 0.48585 | 0.22147
5.2494 | 1.0763 | 1.0926 | 0.44151 | 0.67601 | 0.54096 | 0.4702 | 0.53729 | 0.42459
5.333 | 1.0717 | 1.0889 | 0.43944 | 0.67121 | 0.57223 | 0.42371 | 0.54655 | 0.54209
5.4161 | 1.068 | 1.0852 | 0.43787 | 0.66946 | 0.49024 | 0.44926 | 0.43914 | 0.20858
5.4994 | 1.0644 | 1.0815 | 0.43628 | 0.66642 | 0.5023 | 0.47264 | 0.45799 | 0.36595
5.5843 | 1.0611 | 1.0781 | 0.43493 | 0.66502 | 0.46307 | 0.43619 | 0.3957 | 0.1711
5.6661 | 1.0576 | 1.0744 | 0.43432 | 0.66217 | 0.52699 | 0.51119 | 0.19301 | 0.36726
5.7495 | 1.0545 | 1.0711 | 0.43329 | 0.65991 | 0.49531 | 0.45597 | 0.32544 | 0.29352
5.8328 | 1.0515 | 1.0682 | 0.4328 | 0.65737 | 0.47705 | 0.42849 | 0.15836 | 0.33962
5.9161 | 1.0492 | 1.0653 | 0.43152 | 0.65439 | 0.40218 | 0.45434 | 0.41926 | 0.40887
5.9995 | 1.0477 | 1.0623 | 0.43049 | 0.65104 | 0.26581 | 0.46184 | 0.35147 | 0.47561
6.0828 | 1.0467 | 1.0599 | 0.42933 | 0.64752 | 0.16386 | 0.39958 | 0.40482 | 0.52145
6.1661 | 1.0453 | 1.058 | 0.42793 | 0.64418 | 0.25533 | 0.33187 | 0.50768 | 0.51773
6.2504 | 1.0437 | 1.056 | 0.42679 | 0.64114 | 0.30303 | 0.33753 | 0.42854 | 0.4853
6.3329 | 1.0416 | 1.0542 | 0.42619 | 0.63634 | 0.40942 | 0.33214 | 0.23779 | 0.81685
6.4162 | 1.0399 | 1.0523 | 0.42503 | 0.63307 | 0.33686 | 0.36164 | 0.46359 | 0.5936
6.4995 | 1.0382 | 1.05 | 0.42394 | 0.62937 | 0.33258 | 0.42988 | 0.45382 | 0.70404
6.5828 | 1.0364 | 1.0477 | 0.42243 | 0.62572 | 0.39317 | 0.47003 | 0.65442 | 0.73653
6.6666 | 1.0341 | 1.0453 | 0.42146 | 0.6225 | 0.49492 | 0.47486 | 0.4452 | 0.68964
6.7501 | 1.0313 | 1.0429 | 0.42042 | 0.62256 | 0.61645 | 0.53503 | 0.49098 | -0.012677
6.8333 | 1.0283 | 1.0407 | 0.41951 | 0.6214 | 0.72603 | 0.49401 | 0.45276 | 0.26422
6.9169 | 1.0254 | 1.0384 | 0.4186 | 0.62012 | 0.72086 | 0.54104 | 0.46795 | 0.29712
7 | 1.0232 | 1.0364 | 0.41836 | 0.61946 | 0.59227 | 0.47747 | 0.13161 | 0.16012
7.083 | 1.0218 | 1.0345 | 0.41713 | 0.62019 | 0.41456 | 0.48329 | 0.66584 | -0.17865
7.1666 | 1.0204 | 1.033 | 0.41647 | 0.61994 | 0.40989 | 0.40514 | 0.38159 | 0.058247
7.2512 | 1.0193 | 1.0322 | 0.41586 | 0.61873 | 0.32922 | 0.22965 | 0.35669 | 0.28629
7.3334 | 1.019 | 1.0319 | 0.41531 | 0.61776 | 0.095252 | 0.088987 | 0.33792 | 0.24428
7.4166 | 1.0189 | 1.0316 | 0.41501 | 0.61667 | 0.021046 | 0.069486 | 0.18895 | 0.27388
7.4995 | 1.0196 | 1.0321 | 0.41477 | 0.61449 | -0.21177 | -0.14039 | 0.15711 | 0.56302
7.5829 | 1.0206 | 1.0327 | 0.41471 | 0.61279 | -0.32052 | -0.15356 | 0.035946 | 0.45806
7.6663 | 1.0217 | 1.0332 | 0.41471 | 0.61 | -0.33219 | -0.15466 | 0 | 0.781
7.7495 | 1.0226 | 1.0341 | 0.41428 | 0.60811 | -0.26858 | -0.23282 | 0.28201 | 0.56765
7.8336 | 1.0229 | 1.0342 | 0.4144 | 0.60604 | -0.085479 | -0.047515 | -0.080485 | 0.6441
7.9175 | 1.0218 | 1.0341 | 0.41452 | 0.6044 | 0.31222 | 0.032648 | -0.080213 | 0.54372
7.9995 | 1.0215 | 1.034 | 0.41477 | 0.60416 | 0.10608 | 0.018276 | -0.16311 | 0.086683
8.0828 | 1.0203 | 1.0334 | 0.41458 | 0.60343 | 0.34201 | 0.162 | 0.12232 | 0.25366
8.1661 | 1.0183 | 1.0324 | 0.41421 | 0.6027 | 0.60931 | 0.28282 | 0.23988 | 0.26313
8.2495 | 1.0169 | 1.0308 | 0.41379 | 0.60093 | 0.46716 | 0.44226 | 0.28186 | 0.6481
8.3328 | 1.0155 | 1.0293 | 0.41337 | 0.59893 | 0.46753 | 0.45918 | 0.28864 | 0.77558
8.4161 | 1.0133 | 1.0273 | 0.41313 | 0.5982 | 0.76061 | 0.58841 | 0.16344 | 0.30403
8.501 | 1.0115 | 1.0253 | 0.41253 | 0.59662 | 0.66384 | 0.62493 | 0.41838 | 0.65901
8.5828 | 1.0098 | 1.0237 | 0.41199 | 0.59461 | 0.68103 | 0.56307 | 0.40846 | 0.92331
8.6661 | 1.0098 | 1.0224 | 0.41144 | 0.59364 | 0 | 0.45011 | 0.41472 | 0.47112
8.7494 | 1.0089 | 1.0209 | 0.41071 | 0.59231 | 0.35621 | 0.53271 | 0.5786 | 0.67638
8.8328 | 1.0084 | 1.02 | 0.41047 | 0.59164 | 0.20977 | 0.37448 | 0.20264 | 0.35839
8.9161 | 1.009 | 1.0193 | 0.41029 | 0.59007 | -0.26203 | 0.26355 | 0.1499 | 0.8743
8.9994 | 1.0087 | 1.019 | 0.41029 | 0.58989 | 0.13296 | 0.098805 | 0 | 0.10626
9.0828 | 1.0082 | 1.019 | 0.4101 | 0.58964 | 0.20648 | 9.0496e-14 | 0.16129 | 0.14741
9.1661 | 1.0085 | 1.0191 | 0.40973 | 0.58856 | -0.10749 | -0.02264 | 0.31735 | 0.66479
9.2494 | 1.0082 | 1.0189 | 0.40967 | 0.58777 | 0.10169 | 0.099438 | 0.059269 | 0.50988
9.3328 | 1.0081 | 1.0186 | 0.40954 | 0.58764 | 0.053738 | 0.10029 | 0.10922 | 0.082517
9.4161 | 1.0079 | 1.0183 | 0.40936 | 0.58607 | 0.103 | 0.12407 | 0.17027 | 1.0722
9.4995 | 1.0081 | 1.0181 | 0.40911 | 0.58654 | -0.079161 | 0.074286 | 0.22352 | -0.35653
9.5828 | 1.0076 | 1.018 | 0.40893 | 0.58557 | 0.18688 | 0.051421 | 0.16575 | 0.70901
9.6661 | 1.0074 | 1.0178 | 0.40887 | 0.5849 | 0.10483 | 0.075061 | 0.062974 | 0.51335
9.7505 | 1.0071 | 1.0173 | 0.40862 | 0.58368 | 0.13444 | 0.20537 | 0.22952 | 0.97214
9.8329 | 1.0066 | 1.0163 | 0.40832 | 0.58319 | 0.22651 | 0.47584 | 0.29362 | 0.43299
9.9161 | 1.0056 | 1.0157 | 0.40808 | 0.58391 | 0.45768 | 0.27055 | 0.24307 | -0.65763
9.9995 | 1.0046 | 1.015 | 0.40783 | 0.58428 | 0.50202 | 0.28146 | 0.24769 | -0.31604
10.0828 | 1.0038 | 1.0146 | 0.40771 | 0.58459 | 0.39999 | 0.19913 | 0.12645 | -0.26128
10.1662 | 1.0035 | 1.014 | 0.40766 | 0.58464 | 0.16315 | 0.29302 | 0.058083 | -0.045655
10.2495 | 1.0035 | 1.0142 | 0.40778 | 0.5838 | 0 | -0.08739 | -0.12843 | 0.69144
10.3329 | 1.004 | 1.0141 | 0.40783 | 0.58471 | -0.25376 | 0.059581 | -0.05769 | -0.79069
10.4162 | 1.0042 | 1.0143 | 0.4079 | 0.58568 | -0.09265 | -0.11999 | -0.06903 | -0.78856
10.4997 | 1.0041 | 1.0142 | 0.40796 | 0.58708 | 0.028637 | 0.05921 | -0.057018 | -1.0683
10.5828 | 1.0036 | 1.0144 | 0.40808 | 0.5886 | 0.25399 | -0.11422 | -0.12552 | -1.0721
10.6661 | 1.0037 | 1.0141 | 0.40801 | 0.58867 | -0.035275 | 0.17727 | 0.067551 | -0.042988
10.7497 | 1.0039 | 1.0137 | 0.40801 | 0.58806 | -0.12284 | 0.17953 | 0 | 0.39176
10.8328 | 1.0041 | 1.0133 | 0.40777 | 0.58739 | -0.093046 | 0.18307 | 0.24965 | 0.44378
10.9167 | 1.0032 | 1.0129 | 0.40703 | 0.58763 | 0.46879 | 0.21206 | 0.75767 | -0.16738
10.9995 | 1.0017 | 1.0116 | 0.40656 | 0.5852 | 0.82076 | 0.66261 | 0.53459 | 1.6663
11.0828 | 1.0006 | 1.0101 | 0.40608 | 0.58283 | 0.63047 | 0.82377 | 0.55576 | 1.8678
11.1662 | 0.99863 | 1.0082 | 0.40541 | 0.58101 | 1.1875 | 1.1049 | 0.81263 | 1.7021
11.2495 | 0.99669 | 1.0066 | 0.40474 | 0.57968 | 1.318 | 1.0595 | 0.87168 | 1.4513
11.3332 | 0.9953 | 1.0048 | 0.40377 | 0.5767 | 1.0536 | 1.2829 | 1.3734 | 3.6734
11.4161 | 0.99384 | 1.0034 | 0.40317 | 0.57476 | 1.2211 | 1.1135 | 0.96021 | 3.4923
11.4995 | 0.99246 | 1.0022 | 0.4025 | 0.57342 | 1.2909 | 1.0081 | 1.1542 | 3.3568
11.5836 | 0.99094 | 1.0009 | 0.40196 | 0.5716 | 1.5591 | 1.1952 | 1.0332 | 6.3099
11.6661 | 0.98998 | 0.99984 | 0.4019 | 0.56936 | 1.1697 | 1.164 | 0.11765 | 16.8774
11.7495 | 0.989 | 0.99893 | 0.40129 | 0.56923 | 1.2973 | 1.0673 | 1.2945 | -2.3153
11.8328 | 0.98754 | 0.99832 | 0.40141 | 0.56844 | 2.1653 | 0.78577 | -0.29021 | -12.5269
11.9161 | 0.98681 | 0.9976 | 0.40104 | 0.56814 | 1.3311 | 0.99372 | 0.8501 | -2.3307
11.9996 | 0.9862 | 0.99706 | 0.4008 | 0.56814 | 1.2454 | 0.81528 | 0.60884 | 0
12.0828 | 0.98456 | 0.99646 | 0.40092 | 0.569 | 3.7535 | 0.96756 | -0.32188 | 5.5759
12.1661 | 0.98388 | 0.99579 | 0.40068 | 0.56984 | 2.2453 | 1.1671 | 0.62585 | 10.2457
12.2522 | 0.98357 | 0.99512 | 0.40038 | 0.5699 | 1.2283 | 1.2525 | 0.78506 | 4.4672
12.3329 | 0.98326 | 0.99451 | 0.40008 | 0.57106 | 1.4639 | 1.3715 | 0.89738 | 160.8339
12.4162 | 0.98283 | 0.99408 | 0.39977 | 0.57172 | 2.1813 | 1.0588 | 0.97138 | -7.4995
12.4995 | 0.98241 | 0.99336 | 0.39977 | 0.57123 | 2.6676 | 1.9366 | 1.887e-13 | 3.3862
12.5829 | 0.98192 | 0.99281 | 0.39897 | 0.57288 | 3.9681 | 1.7393 | 2.7173 | -15.8526
12.6662 | 0.98138 | 0.99208 | 0.39872 | 0.57384 | 6.6062 | 2.7411 | 1.0739 | -4.0156
12.7495 | 0.98064 | 0.99153 | 0.39788 | 0.57354 | 19.8039 | 2.6387 | 4.0761 | 0.93412
12.834 | 0.98094 | 0.99104 | 0.39758 | 0.57409 | 12.2886 | 2.9926 | 2.1606 | -1.8115
12.9162 | 0.98071 | 0.99068 | 0.39728 | 0.57477 | 253.4369 | 3.091 | 2.7195 | -2.012
12.9995 | 0.97987 | 0.99026 | 0.3971 | 0.57599 | -45.6287 | 4.7052 | 2.0466 | -3.0705
13.0828 | 0.97902 | 0.98971 | 0.39686 | 0.5769 | -9.5027 | 9.9795 | 3.3927 | -1.8226
13.1661 | 0.97822 | 0.98904 | 0.39668 | 0.57617 | -5.0255 | 72.5198 | 3.4403 | 1.2738
13.2495 | 0.97731 | 0.98849 | 0.39643 | 0.57666 | -4.0313 | -11.979 | 6.6254 | -0.94927
13.3328 | 0.9764 | 0.98758 | 0.39613 | 0.57629 | -3.0191 | -9.8353 | 18.1746 | 0.66015
13.4162 | 0.97573 | 0.98709 | 0.39577 | 0.57532 | -1.7647 | -2.9 | -43.1875 | 1.8413
13.5008 | 0.9741 | 0.98618 | 0.39594 | 0.5741 | -3.7129 | -4.2875 | 4.4849 | 2.7089
13.5854 | 0.97362 | 0.98521 | 0.39564 | 0.57258 | -0.826 | -3.3362 | -12.1885 | 4.3743
13.6662 | 0.97307 | 0.9843 | 0.39564 | 0.57032 | -0.94065 | -2.5694 | 0 | 10.7855
13.7495 | 0.97277 | 0.98333 | 0.3954 | 0.56856 | -0.45773 | -2.1888 | -4.9663 | 63.6394
13.8329 | 0.97259 | 0.9829 | 0.39516 | 0.56539 | -0.26113 | -0.82935 | -3.5106 | -26.4984
13.9162 | 0.97248 | 0.98278 | 0.39503 | 0.56491 | -0.15986 | -0.21897 | -1.359 | -1.2468
13.9997 | 0.9726 | 0.98272 | 0.39479 | 0.56419 | 0.17304 | -0.097479 | -2.4348 | -1.7026
14.083 | 0.97424 | 0.98346 | 0.39491 | 0.56394 | 2.3685 | 1.2796 | 1.0143 | -0.50584
14.1673 | 0.97601 | 0.98504 | 0.39498 | 0.56431 | 3.1338 | 3.0677 | 0.59736 | 0.71972
14.2495 | 0.98002 | 0.98674 | 0.39529 | 0.56394 | 9.9077 | 4.5363 | 3.0081 | -0.78514
14.3333 | 0.98287 | 0.98887 | 0.39547 | 0.56443 | 37.2952 | 8.8751 | 2.244 | 0.96613
14.4162 | 0.98554 | 0.99154 | 0.3957 | 0.56559 | -16.7069 | 44.0021 | 3.6623 | 2.509
14.4997 | 0.98846 | 0.99428 | 0.3963 | 0.56632 | -7.5592 | -16.838 | 13.4231 | 1.9956
14.583 | 0.9913 | 0.99678 | 0.39716 | 0.56821 | -4.5367 | -6.413 | -158.4362 | 6.1804
14.6662 | 0.99351 | 0.99825 | 0.3974 | 0.56926 | -2.5672 | -2.4675 | -3.1949 | 7.1134
14.7499 | 0.99613 | 1.0002 | 0.39787 | 0.57061 | -2.4837 | -2.7122 | -4.8336 | 22.2208
14.8345 | 0.99752 | 1.0019 | 0.39813 | 0.5706 | -1.0798 | -1.8959 | -1.8921 | 0.27003
14.9165 | 0.99924 | 1.0027 | 0.39882 | 0.57036 | -1.2676 | -0.7362 | -4.4126 | 4.7913