## Steady State
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
107 | 0.4231 | 1.0681 | 1.0643 | 0.6128
5009 | 0.4231 | 1.0681 | 1.0605 | 0.61
9802 | 0.422 | 1.0648 | 1.061 | 0.6062
14809 | 0.422 | 1.0648 | 1.0605 | 0.6155
19801 | 0.4253 | 1.0659 | 1.0616 | 0.6062
24802 | 0.4231 | 1.0621 | 1.0599 | 0.6166
29804 | 0.4225 | 1.0637 | 1.0555 | 0.6117
34803 | 0.422 | 1.0577 | 1.0588 | 0.6046
39825 | 0.4225 | 1.0566 | 1.0545 | 0.61
44804 | 0.4225 | 1.055 | 1.0534 | 0.5991
49805 | 0.4209 | 1.0561 | 1.0506 | 0.6062
54804 | 0.4209 | 1.0512 | 1.0473 | 0.6068
59804 | 0.4204 | 1.0501 | 1.0473 | 0.6117
64806 | 0.4198 | 1.0506 | 1.0473 | 0.6046
69806 | 0.4209 | 1.0517 | 1.0446 | 0.6008
74806 | 0.4127 | 1.0473 | 1.0435 | 0.6035
79821 | 0.4198 | 1.0468 | 1.0419 | 0.6051
84805 | 0.4198 | 1.0457 | 1.0408 | 0.6068
89805 | 0.4242 | 1.0523 | 1.0392 | 0.61
94805 | 0.428 | 1.0599 | 1.0424 | 0.6161
99806 | 0.4291 | 1.0643 | 1.0523 | 0.61
104806 | 0.4286 | 1.0654 | 1.0555 | 0.6035
109805 | 0.4264 | 1.0627 | 1.0463 | 0.5975
114814 | 0.4258 | 1.0637 | 1.0572 | 0.6079
119814 | 0.4247 | 1.0627 | 1.0566 | 0.6046
124814 | 0.4242 | 1.0599 | 1.0555 | 0.6018
129806 | 0.4236 | 1.0594 | 1.0539 | 0.6144
134815 | 0.422 | 1.0561 | 1.0506 | 0.6128
139824 | 0.4231 | 1.055 | 1.0501 | 0.61
144806 | 0.422 | 1.0545 | 1.0512 | 0.6095
149807 | 0.4209 | 1.0528 | 1.0473 | 0.6046
154806 | 0.4209 | 1.0495 | 1.0441 | 0.6089
159807 | 0.4204 | 1.0506 | 1.0441 | 0.6122
164807 | 0.4209 | 1.0501 | 1.043 | 0.6144
169808 | 0.4193 | 1.0479 | 1.0424 | 0.6171
174807 | 0.4198 | 1.0473 | 1.0413 | 0.6089
179807 | 0.4204 | 1.0463 | 1.0419 | 0.6057
184808 | 0.4204 | 1.0446 | 1.0392 | 0.5942
189817 | 0.4204 | 1.0473 | 1.0392 | 0.5947
194807 | 0.4209 | 1.0452 | 1.0397 | 0.6035
199807 | 0.4182 | 1.0452 | 1.0392 | 0.6057
204807 | 0.4187 | 1.0446 | 1.0353 | 0.6018
209808 | 0.4215 | 1.0463 | 1.0392 | 0.5953
214807 | 0.4198 | 1.049 | 1.0386 | 0.6029
219817 | 0.4204 | 1.0473 | 1.0392 | 0.5953
224807 | 0.4215 | 1.049 | 1.0413 | 0.6057
229807 | 0.4215 | 1.049 | 1.0413 | 0.5991
234807 | 0.4215 | 1.0479 | 1.0402 | 0.6013
239807 | 0.4204 | 1.0468 | 1.0435 | 0.6035
244807 | 0.4182 | 1.0463 | 1.0397 | 0.6079
249817 | 0.4198 | 1.0446 | 1.0402 | 0.6035
254807 | 0.4193 | 1.0463 | 1.0386 | 0.6051
259808 | 0.4198 | 1.0446 | 1.0402 | 0.5942
264807 | 0.4187 | 1.0452 | 1.0386 | 0.5882
269807 | 0.4198 | 1.0457 | 1.0381 | 0.5882
274807 | 0.4193 | 1.0452 | 1.0441 | 0.5789
279807 | 0.4204 | 1.0463 | 1.037 | 0.5871
284808 | 0.4187 | 1.0452 | 1.0392 | 0.6013
289808 | 0.4242 | 1.0441 | 1.0375 | 0.6024
294808 | 0.4236 | 1.0435 | 1.0413 | 0.5991
299807 | 0.4187 | 1.0452 | 1.0359 | 0.5991
304807 | 0.4193 | 1.0446 | 1.0381 | 0.5942
309808 | 0.4182 | 1.0446 | 1.0381 | 0.5893
314807 | 0.4204 | 1.0441 | 1.0359 | 0.5915
319808 | 0.4225 | 1.0452 | 1.037 | 0.5958
324808 | 0.4187 | 1.0446 | 1.0353 | 0.5969
329808 | 0.4187 | 1.0446 | 1.037 | 0.5947
334807 | 0.4187 | 1.0441 | 1.0359 | 0.598
339817 | 0.4187 | 1.0435 | 1.0353 | 0.5915
344807 | 0.4193 | 1.0441 | 1.0364 | 0.5871
349808 | 0.4182 | 1.0435 | 1.0348 | 0.5844
354807 | 0.4193 | 1.0419 | 1.0381 | 0.5887
359817 | 0.4171 | 1.0413 | 1.0348 | 0.5931
364807 | 0.4176 | 1.0413 | 1.0408 | 0.5882
369808 | 0.4176 | 1.0419 | 1.0348 | 0.5936
374807 | 0.4171 | 1.0413 | 1.0337 | 0.5849
379807 | 0.4176 | 1.0408 | 1.0331 | 0.5854
384809 | 0.4187 | 1.0392 | 1.032 | 0.5942
389808 | 0.4187 | 1.0413 | 1.0381 | 0.5947
394817 | 0.4187 | 1.0419 | 1.0342 | 0.5887
399822 | 0.4176 | 1.0408 | 1.0342 | 0.586
404809 | 0.4182 | 1.0424 | 1.0353 | 0.6068
409807 | 0.4187 | 1.0435 | 1.0419 | 0.6073
414808 | 0.4176 | 1.0435 | 1.0337 | 0.6002
419808 | 0.4187 | 1.0419 | 1.0342 | 0.5997
424810 | 0.4182 | 1.0413 | 1.0353 | 0.6018
429810 | 0.4176 | 1.0419 | 1.0353 | 0.6035
434809 | 0.4171 | 1.0424 | 1.0353 | 0.5991
439808 | 0.4193 | 1.0435 | 1.0331 | 0.6008
444808 | 0.4247 | 1.0479 | 1.0326 | 0.5997
449808 | 0.4269 | 1.0463 | 1.0342 | 0.6051
454809 | 0.428 | 1.0495 | 1.037 | 0.5997
459809 | 0.4291 | 1.0523 | 1.0435 | 0.6002
464808 | 0.4291 | 1.0599 | 1.049 | 0.5997
469809 | 0.4286 | 1.061 | 1.0528 | 0.6024
474808 | 0.4302 | 1.0659 | 1.0539 | 0.6106
479809 | 0.4351 | 1.0687 | 1.0561 | 0.6111
484808 | 0.4324 | 1.0796 | 1.0605 | 0.6122
489808 | 0.4357 | 1.0911 | 1.0627 | 0.6161
494809 | 0.4477 | 1.1091 | 1.0801 | 0.6259
499809 | 0.4553 | 1.1201 | 1.09 | 0.6297
504809 | 0.4564 | 1.1255 | 1.1042 | 0.6297
509808 | 0.4553 | 1.1419 | 1.1195 | 0.6428
514818 | 0.4614 | 1.1518 | 1.1168 | 0.6363
519808 | 0.4663 | 1.155 | 1.1452 | 0.6549
524808 | 0.4668 | 1.1539 | 1.1485 | 0.6653
529825 | 0.4641 | 1.1556 | 1.1501 | 0.662
534808 | 0.4663 | 1.1589 | 1.1507 | 0.6669
539807 | 0.4679 | 1.1561 | 1.1512 | 0.6598
544808 | 0.463 | 1.1534 | 1.1507 | 0.6598
549817 | 0.4635 | 1.1518 | 1.1507 | 0.6691
554808 | 0.4625 | 1.1518 | 1.1474 | 0.6603
559807 | 0.4608 | 1.1496 | 1.1425 | 0.6647
564807 | 0.4597 | 1.1485 | 1.1419 | 0.6576
569807 | 0.4597 | 1.1447 | 1.1375 | 0.6527
574810 | 0.4575 | 1.1425 | 1.137 | 0.6696
579807 | 0.457 | 1.1375 | 1.1354 | 0.668
584807 | 0.4564 | 1.1354 | 1.1283 | 0.6653
589808 | 0.4559 | 1.1332 | 1.1277 | 0.668
594813 | 0.4515 | 1.1326 | 1.1272 | 0.6516
599817 | 0.4532 | 1.1321 | 1.1272 | 0.6527
604828 | 0.4532 | 1.1299 | 1.1239 | 0.6603
609809 | 0.4537 | 1.1283 | 1.1233 | 0.6456
614808 | 0.4526 | 1.1272 | 1.1217 | 0.6428
619818 | 0.4526 | 1.1359 | 1.1206 | 0.6434
624818 | 0.4619 | 1.1589 | 1.1184 | 0.645
629809 | 0.5062 | 1.1807 | 1.1195 | 0.6598
634808 | 0.5122 | 1.2409 | 1.1583 | 0.6751
639809 | 0.5286 | 1.2605 | 1.202 | 0.6953
644818 | 0.5434 | 1.2862 | 1.2365 | 0.7117
649809 | 0.539 | 1.3059 | 1.2512 | 0.7183
654809 | 0.5488 | 1.3382 | 1.2895 | 0.7347
659880 | 0.563 | 1.354 | 1.3054 | 0.7483
664819 | 0.5499 | 1.3792 | 1.3321 | 0.7516
669809 | 0.5608 | 1.4087 | 1.3983 | 0.7609
674809 | 0.5854 | 1.4262 | 1.3945 | 0.7817
679809 | 0.604 | 1.4524 | 1.3966 | 0.7948
684818 | 0.6297 | 1.4754 | 1.4207 | 0.8178
689809 | 0.6319 | 1.5333 | 1.4612 | 0.8374
694809 | 0.6379 | 1.553 | 1.5125 | 0.8506
699818 | 0.6483 | 1.5656 | 1.5267 | 0.8637
704809 | 0.6505 | 1.5885 | 1.5426 | 0.8932
709809 | 0.6653 | 1.6022 | 1.565 | 0.9091
714809 | 0.6669 | 1.623 | 1.5727 | 0.9222
719819 | 0.6674 | 1.6284 | 1.5863 | 0.9358
724831 | 0.674 | 1.6732 | 1.6126 | 0.9506
729820 | 0.6789 | 1.6858 | 1.6601 | 0.9632
734818 | 0.6915 | 1.7071 | 1.6738 | 0.9807
739811 | 0.6975 | 1.7121 | 1.6886 | 0.9932
744811 | 0.6975 | 1.7328 | 1.6918 | 1.0129
749811 | 0.715 | 1.7449 | 1.7279 | 1.0189
754811 | 0.7172 | 1.7569 | 1.7274 | 1.0282
759812 | 0.7216 | 1.7651 | 1.7339 | 1.0534
764812 | 0.7259 | 1.7875 | 1.764 | 1.0616
769811 | 0.7276 | 1.7979 | 1.7766 | 1.0632
774812 | 0.7314 | 1.8104 | 1.7968 | 1.0687
779812 | 0.7363 | 1.8165 | 1.8061 | 1.0834
784811 | 0.7374 | 1.817 | 1.8023 | 1.078
789884 | 0.7407 | 1.8323 | 1.8061 | 1.0851
794810 | 0.744 | 1.8596 | 1.8241 | 1.1031
799810 | 0.7565 | 1.8651 | 1.8476 | 1.0987
804810 | 0.7565 | 1.8706 | 1.8586 | 1.102
809809 | 0.7576 | 1.8815 | 1.8596 | 1.1108
814810 | 0.7609 | 1.8979 | 1.8837 | 1.1195
819810 | 0.7642 | 1.9132 | 1.8946 | 1.1304
824811 | 0.7636 | 1.922 | 1.8979 | 1.1381
829822 | 0.7647 | 1.9236 | 1.9061 | 1.1425
834811 | 0.7636 | 1.9345 | 1.9258 | 1.1485
839812 | 0.7708 | 1.9378 | 1.9307 | 1.1408
844811 | 0.7757 | 1.9334 | 1.9307 | 1.1485
849822 | 0.78 | 1.9367 | 1.9258 | 1.1572
854835 | 0.7817 | 1.9591 | 1.9225 | 1.1665
859822 | 0.7866 | 1.9619 | 1.934 | 1.1671
864811 | 0.7888 | 1.9619 | 1.9422 | 1.1769
869811 | 0.7888 | 1.9641 | 1.952 | 1.1949
874812 | 0.7926 | 1.975 | 1.9537 | 1.1955
879811 | 0.7954 | 1.9821 | 1.9608 | 1.1928
884811 | 0.7948 | 1.9815 | 1.9673 | 1.1944
889811 | 0.7992 | 1.9848 | 1.9668 | 1.201
894824 | 0.8003 | 1.9936 | 1.9728 | 1.2086
899840 | 0.8036 | 1.9985 | 1.9854 | 1.213
904826 | 0.8046 | 1.9996 | 1.9837 | 1.2283
909811 | 0.8074 | 2.0029 | 1.987 | 1.2256
914811 | 0.8079 | 2.0127 | 1.9969 | 1.2338
919856 | 0.8134 | 2.0165 | 2.0012 | 1.2266
924813 | 0.8096 | 2.0204 | 2.0023 | 1.2212
929816 | 0.8134 | 2.0215 | 2.0061 | 1.2299
934829 | 0.8139 | 2.0215 | 2.0094 | 1.2452
939843 | 0.815 | 2.0286 | 2.0143 | 1.2414
944811 | 0.815 | 2.0275 | 2.016 | 1.2545
949812 | 0.8156 | 2.0296 | 2.0171 | 1.2441
954813 | 0.8156 | 2.0307 | 2.0198 | 1.243
959811 | 0.8172 | 2.0357 | 2.0165 | 1.2463
964823 | 0.8161 | 2.0351 | 2.0236 | 1.2605
969813 | 0.8172 | 2.0395 | 2.0242 | 1.254
974811 | 0.8189 | 2.0417 | 2.0275 | 1.2545
979811 | 0.8194 | 2.0444 | 2.0296 | 1.2447
984852 | 0.82 | 2.0444 | 2.0302 | 1.2584
989811 | 0.8227 | 2.0439 | 2.0291 | 1.2556
994811 | 0.8238 | 2.0488 | 2.0362 | 1.2584
999811 | 0.8232 | 2.0488 | 2.0378 | 1.2731
1004811 | 0.8243 | 2.0521 | 2.0411 | 1.2616
1009811 | 0.8243 | 2.0532 | 2.0389 | 1.2649
1014822 | 0.8249 | 2.057 | 2.04 | 1.2709
1019811 | 0.826 | 2.0548 | 2.0444 | 1.2698
1024811 | 0.8249 | 2.0581 | 2.0455 | 1.2824
1029811 | 0.8265 | 2.0575 | 2.0482 | 1.2797
1034811 | 0.8232 | 2.0608 | 2.0471 | 1.2824
1039811 | 0.8271 | 2.0575 | 2.051 | 1.2829
1044822 | 0.8271 | 2.0624 | 2.0521 | 1.2868
1049838 | 0.8276 | 2.063 | 2.0515 | 1.2835
1054812 | 0.8287 | 2.0614 | 2.0499 | 1.2758
1059811 | 0.8287 | 2.0614 | 2.0548 | 1.2846
1064811 | 0.8292 | 2.069 | 2.0521 | 1.2819
1069822 | 0.8314 | 2.0679 | 2.0532 | 1.2715
1074811 | 0.8298 | 2.0701 | 2.0564 | 1.2676
1079811 | 0.8298 | 2.0701 | 2.0586 | 1.2655
1084812 | 0.8314 | 2.0701 | 2.0592 | 1.2676
1089823 | 0.8303 | 2.0696 | 2.0619 | 1.2622
1094811 | 0.8249 | 2.0712 | 2.0614 | 1.2829
1099811 | 0.832 | 2.0728 | 2.0635 | 1.2764
1104811 | 0.8325 | 2.075 | 2.063 | 1.2829
1109809 | 0.8303 | 2.0778 | 2.0668 | 1.2939
1114818 | 0.8298 | 2.0821 | 2.0646 | 1.2868
1119809 | 0.832 | 2.0827 | 2.0767 | 1.2895
1124809 | 0.8385 | 2.0821 | 2.0696 | 1.295
1129809 | 0.8396 | 2.081 | 2.0706 | 1.2955
1134810 | 0.838 | 2.0827 | 2.0723 | 1.2884
1139809 | 0.8391 | 2.0827 | 2.0723 | 1.2972
1144809 | 0.8374 | 2.0827 | 2.0701 | 1.2977
1149809 | 0.8363 | 2.0832 | 2.0696 | 1.295
1154820 | 0.8369 | 2.0827 | 2.0712 | 1.289
1159809 | 0.8353 | 2.0865 | 2.0761 | 1.284
1164809 | 0.8347 | 2.0832 | 2.0712 | 1.2846
1169809 | 0.8336 | 2.0832 | 2.0734 | 1.2802
1174810 | 0.8347 | 2.0827 | 2.0723 | 1.2879
1179897 | 0.8353 | 2.0805 | 2.0723 | 1.3032
1184809 | 0.8358 | 2.0838 | 2.0734 | 1.2835
1189809 | 0.8363 | 2.0854 | 2.0739 | 1.2928
1194810 | 0.8374 | 2.0854 | 2.0712 | 1.2775
1199809 | 0.8385 | 2.0892 | 2.0739 | 1.2851
1204809 | 0.8407 | 2.0898 | 2.0767 | 1.2884
1209820 | 0.8456 | 2.1029 | 2.0783 | 1.2933
1214810 | 0.8549 | 2.1149 | 2.0821 | 1.3004
1219809 | 0.8588 | 2.1291 | 2.1013 | 1.3081
1224809 | 0.8664 | 2.1341 | 2.1111 | 1.3234
1229809 | 0.8681 | 2.1461 | 2.1215 | 1.3321
1234809 | 0.8664 | 2.1499 | 2.128 | 1.3245
1239809 | 0.8626 | 2.1461 | 2.1384 | 1.3354
1244815 | 0.8615 | 2.1477 | 2.1384 | 1.3179
1249809 | 0.8588 | 2.1477 | 2.1395 | 1.3245
1254809 | 0.8588 | 2.1423 | 2.139 | 1.3305
1259809 | 0.8566 | 2.1401 | 2.1341 | 1.3223
1264809 | 0.8615 | 2.1401 | 2.1319 | 1.3349
1269809 | 0.8566 | 2.1406 | 2.1313 | 1.3338
1274818 | 0.856 | 2.1373 | 2.133 | 1.3218
1279809 | 0.8566 | 2.1379 | 2.128 | 1.3343
1284809 | 0.8549 | 2.1352 | 2.1275 | 1.3349
1289809 | 0.8566 | 2.1352 | 2.1264 | 1.3354
1294809 | 0.8555 | 2.1362 | 2.1264 | 1.3338
1299809 | 0.8555 | 2.1324 | 2.1259 | 1.3212
1304809 | 0.8555 | 2.133 | 2.1259 | 1.3332
1309809 | 0.856 | 2.1341 | 2.1259 | 1.3267
1314809 | 0.8544 | 2.1324 | 2.1259 | 1.3278
1319818 | 0.8549 | 2.1335 | 2.1253 | 1.3207
1324809 | 0.856 | 2.1313 | 2.1204 | 1.3223
1329809 | 0.8549 | 2.1346 | 2.1226 | 1.33
1334809 | 0.8555 | 2.1341 | 2.1237 | 1.3278
1339809 | 0.8593 | 2.1291 | 2.1226 | 1.3343
1344913 | 0.8544 | 2.1297 | 2.1204 | 1.3316
1349809 | 0.8544 | 2.1308 | 2.1226 | 1.336
1354809 | 0.8538 | 2.1324 | 2.1198 | 1.319
1359818 | 0.8533 | 2.1291 | 2.1226 | 1.3332
1364818 | 0.8538 | 2.1297 | 2.1226 | 1.33
1369809 | 0.8544 | 2.1297 | 2.1204 | 1.3147
1374809 | 0.8527 | 2.1319 | 2.1215 | 1.3174
1379809 | 0.8533 | 2.1313 | 2.1215 | 1.3163
1384809 | 0.8527 | 2.1297 | 2.1182 | 1.3179
1389809 | 0.856 | 2.1286 | 2.1188 | 1.3376
1394809 | 0.8538 | 2.1291 | 2.1177 | 1.3311
1399810 | 0.8549 | 2.1313 | 2.1177 | 1.3371
1404818 | 0.8538 | 2.1291 | 2.1188 | 1.3464
1409831 | 0.8506 | 2.1324 | 2.1204 | 1.3338
1414809 | 0.8538 | 2.1302 | 2.1198 | 1.3289
1419809 | 0.8544 | 2.1302 | 2.122 | 1.3278
1424809 | 0.856 | 2.1341 | 2.1198 | 1.3141
1429819 | 0.856 | 2.1313 | 2.1198 | 1.3207
1434809 | 0.8544 | 2.1341 | 2.1226 | 1.3245
1439809 | 0.8549 | 2.1335 | 2.1237 | 1.3196
1444897 | 0.8538 | 2.1335 | 2.122 | 1.3081
1449809 | 0.856 | 2.1324 | 2.1237 | 1.3097
1454809 | 0.8588 | 2.1335 | 2.1231 | 1.3004
1459809 | 0.856 | 2.1352 | 2.1226 | 1.3119
1464809 | 0.8555 | 2.1341 | 2.1242 | 1.3223
1469819 | 0.8538 | 2.1324 | 2.1248 | 1.3097
1474809 | 0.8538 | 2.1346 | 2.122 | 1.3043
1479809 | 0.8544 | 2.1346 | 2.1242 | 1.3163
1484809 | 0.856 | 2.1319 | 2.1231 | 1.3239
1489809 | 0.8549 | 2.1324 | 2.1259 | 1.3261
1494809 | 0.8549 | 2.1319 | 2.1259 | 1.3201

## Transient
Voltage Reading
TIME (miliseconds) | A-3 CO2 conc | A-2 CO2 conc | A-1 CO2 conc | A-4 CO2 conc
107 | 0.8555 | 2.1357 | 2.1253 | 1.3201
5033 | 0.8533 | 2.133 | 2.1264 | 1.3218
10127 | 0.856 | 2.1357 | 2.1248 | 1.3136
15035 | 0.8571 | 2.1335 | 2.1275 | 1.3371
20036 | 0.8549 | 2.1286 | 2.1313 | 1.3267
25037 | 0.8139 | 2.116 | 2.127 | 1.3136
30038 | 0.7926 | 2.0307 | 2.1073 | 1.3015
35039 | 0.785 | 2.0133 | 2.0679 | 1.2901
40037 | 0.7746 | 1.9887 | 2.0258 | 1.2742
45038 | 0.7582 | 1.9526 | 1.9733 | 1.2562
50039 | 0.7565 | 1.9001 | 1.9378 | 1.2354
55039 | 0.7352 | 1.8924 | 1.8848 | 1.2212
60040 | 0.7314 | 1.8657 | 1.8837 | 1.2053
65040 | 0.7226 | 1.8072 | 1.8744 | 1.1999
70040 | 0.7084 | 1.8044 | 1.8121 | 1.1955
75048 | 0.6981 | 1.7853 | 1.7979 | 1.178
80039 | 0.6822 | 1.7563 | 1.7705 | 1.1425
85040 | 0.6756 | 1.7164 | 1.7476 | 1.1244
90040 | 0.674 | 1.688 | 1.6858 | 1.1064
95039 | 0.6521 | 1.6716 | 1.6809 | 1.0829
100039 | 0.6412 | 1.6415 | 1.6716 | 1.0709
105048 | 0.6215 | 1.6186 | 1.6355 | 1.0386
110044 | 0.6226 | 1.618 | 1.6257 | 1.0173
115048 | 0.6286 | 1.6022 | 1.6038 | 1.0206
120039 | 0.627 | 1.5978 | 1.5994 | 1.0064
125039 | 0.6237 | 1.5759 | 1.5743 | 0.9998
130040 | 0.6155 | 1.5749 | 1.5645 | 0.9916
135040 | 0.6111 | 1.5246 | 1.5557 | 0.9818
140040 | 0.5915 | 1.5251 | 1.5371 | 0.9572
145040 | 0.5953 | 1.5191 | 1.5224 | 0.9479
150042 | 0.5816 | 1.5027 | 1.5082 | 0.9358
155042 | 0.5772 | 1.4901 | 1.5011 | 0.9222
160041 | 0.5794 | 1.4868 | 1.4863 | 0.9244
165042 | 0.5794 | 1.4765 | 1.4754 | 0.9019
170041 | 0.5712 | 1.4655 | 1.4568 | 0.8954
175098 | 0.5685 | 1.4573 | 1.454 | 0.8992
180041 | 0.5652 | 1.4322 | 1.4464 | 0.879
185042 | 0.5647 | 1.4212 | 1.4311 | 0.8823
190051 | 0.5554 | 1.4081 | 1.4207 | 0.8686
195041 | 0.551 | 1.3901 | 1.3961 | 0.8724
200042 | 0.5516 | 1.3868 | 1.3912 | 0.8615
205141 | 0.5499 | 1.377 | 1.3841 | 0.8653
210050 | 0.5362 | 1.354 | 1.3671 | 0.8527
215078 | 0.5362 | 1.3485 | 1.3567 | 0.8347
220105 | 0.5352 | 1.3464 | 1.3551 | 0.8238
225069 | 0.5341 | 1.3349 | 1.3507 | 0.8314
230081 | 0.5302 | 1.33 | 1.3376 | 0.8303
235041 | 0.5253 | 1.3234 | 1.3311 | 0.8107
240042 | 0.5237 | 1.3141 | 1.3223 | 0.7964
245106 | 0.5215 | 1.3086 | 1.3157 | 0.7921
250173 | 0.5237 | 1.3043 | 1.3081 | 0.7921
255042 | 0.5149 | 1.2955 | 1.2933 | 0.7954
260053 | 0.5149 | 1.2928 | 1.2939 | 0.78
265041 | 0.5144 | 1.2884 | 1.2944 | 0.7795
270042 | 0.51 | 1.2813 | 1.2857 | 0.78
275041 | 0.5067 | 1.2704 | 1.2835 | 0.7757
280051 | 0.5029 | 1.2671 | 1.2742 | 0.7647
285041 | 0.4996 | 1.2638 | 1.2611 | 0.774
290042 | 0.4969 | 1.2507 | 1.2496 | 0.7708
295041 | 0.4958 | 1.2463 | 1.242 | 0.7647
300041 | 0.4969 | 1.2381 | 1.2381 | 0.7494
305041 | 0.4931 | 1.2343 | 1.2299 | 0.7549
310041 | 0.4914 | 1.2261 | 1.2245 | 0.7483
315041 | 0.4892 | 1.2212 | 1.2256 | 0.7472
320041 | 0.4881 | 1.2223 | 1.2157 | 0.7429
325041 | 0.4854 | 1.2141 | 1.213 | 0.7336
330042 | 0.4854 | 1.2124 | 1.2141 | 0.7385
335051 | 0.4843 | 1.2092 | 1.2092 | 0.7336
340042 | 0.4838 | 1.2075 | 1.202 | 0.7314
345041 | 0.4832 | 1.2048 | 1.1999 | 0.7188
350042 | 0.4821 | 1.202 | 1.1988 | 0.7292
355051 | 0.4827 | 1.1999 | 1.1944 | 0.7084
360042 | 0.4789 | 1.1944 | 1.1933 | 0.7237
365041 | 0.4728 | 1.1922 | 1.1878 | 0.7237
370042 | 0.4772 | 1.1922 | 1.1835 | 0.7205
375041 | 0.4739 | 1.1867 | 1.1818 | 0.7101
380041 | 0.4745 | 1.1846 | 1.1703 | 0.6948
385042 | 0.475 | 1.1818 | 1.1791 | 0.6986
390042 | 0.4761 | 1.1802 | 1.1736 | 0.7002
395043 | 0.475 | 1.1802 | 1.1736 | 0.6937
400041 | 0.4756 | 1.1785 | 1.1725 | 0.6981
405041 | 0.4745 | 1.1796 | 1.1709 | 0.7035
410042 | 0.4745 | 1.1807 | 1.1709 | 0.7041
415042 | 0.4728 | 1.178 | 1.1731 | 0.7068
420042 | 0.4723 | 1.1774 | 1.172 | 0.7046
425043 | 0.4701 | 1.1774 | 1.1682 | 0.7123
430042 | 0.4707 | 1.1731 | 1.1654 | 0.703
435042 | 0.4701 | 1.1714 | 1.1654 | 0.7041
440041 | 0.4679 | 1.1698 | 1.1671 | 0.686
445041 | 0.4674 | 1.1687 | 1.1654 | 0.6904
450043 | 0.4674 | 1.166 | 1.161 | 0.6877
455042 | 0.4674 | 1.1676 | 1.1627 | 0.6849
460042 | 0.4668 | 1.1649 | 1.1616 | 0.6866
465042 | 0.4663 | 1.1605 | 1.1583 | 0.6827
470042 | 0.4652 | 1.1605 | 1.1528 | 0.6784
475042 | 0.4641 | 1.1572 | 1.1528 | 0.6724
480042 | 0.463 | 1.1578 | 1.1512 | 0.6707
485042 | 0.4625 | 1.1561 | 1.1485 | 0.6713
490051 | 0.4625 | 1.1545 | 1.1468 | 0.6745
495052 | 0.4619 | 1.1545 | 1.1468 | 0.6773
500043 | 0.4614 | 1.1528 | 1.1457 | 0.6702
505043 | 0.4608 | 1.1518 | 1.143 | 0.6685
510051 | 0.4652 | 1.1496 | 1.1419 | 0.6713
515042 | 0.4608 | 1.1496 | 1.1419 | 0.6647
520042 | 0.4608 | 1.149 | 1.143 | 0.6713
525041 | 0.4597 | 1.1468 | 1.1419 | 0.6756
530043 | 0.4608 | 1.1463 | 1.1403 | 0.6806
535051 | 0.4608 | 1.1457 | 1.1408 | 0.6751
540041 | 0.4603 | 1.1452 | 1.1381 | 0.6784
545041 | 0.4592 | 1.1463 | 1.1392 | 0.6789
550041 | 0.4597 | 1.1408 | 1.1375 | 0.6713
555042 | 0.457 | 1.1408 | 1.1277 | 0.6669
560041 | 0.4515 | 1.1397 | 1.1343 | 0.6636
565051 | 0.4581 | 1.1414 | 1.1326 | 0.6543
570041 | 0.463 | 1.1425 | 1.1348 | 0.6592
575041 | 0.4581 | 1.1408 | 1.1348 | 0.6696
580052 | 0.4581 | 1.1397 | 1.1315 | 0.6663
585041 | 0.4575 | 1.1392 | 1.1332 | 0.6691
590043 | 0.4581 | 1.1419 | 1.1326 | 0.6614
595042 | 0.4581 | 1.1403 | 1.1326 | 0.6669
600043 | 0.4581 | 1.1408 | 1.1326 | 0.6642
605042 | 0.4575 | 1.143 | 1.1321 | 0.6669
610043 | 0.4592 | 1.1436 | 1.1354 | 0.6658
615052 | 0.457 | 1.1403 | 1.1354 | 0.6735
620043 | 0.4575 | 1.1408 | 1.1359 | 0.668
625053 | 0.4499 | 1.1408 | 1.1337 | 0.6658
630043 | 0.4559 | 1.1408 | 1.1321 | 0.6631
635043 | 0.4559 | 1.1408 | 1.1343 | 0.68
640052 | 0.4553 | 1.1386 | 1.1337 | 0.6653
645043 | 0.4559 | 1.1386 | 1.1365 | 0.6745
650043 | 0.4564 | 1.1381 | 1.1315 | 0.6691
655043 | 0.4559 | 1.1359 | 1.131 | 0.6674
660043 | 0.4553 | 1.1354 | 1.1315 | 0.6674
665043 | 0.4553 | 1.137 | 1.1283 | 0.6647
670043 | 0.4559 | 1.1332 | 1.1272 | 0.6658
675043 | 0.4553 | 1.1337 | 1.1277 | 0.6609
680052 | 0.4553 | 1.1343 | 1.125 | 0.6729
685043 | 0.4548 | 1.1343 | 1.125 | 0.668
690043 | 0.4543 | 1.1315 | 1.1266 | 0.6691
695043 | 0.4537 | 1.1315 | 1.125 | 0.6587
700052 | 0.4537 | 1.1332 | 1.1233 | 0.6554
705043 | 0.4532 | 1.131 | 1.1233 | 0.6527
710043 | 0.4526 | 1.1315 | 1.1184 | 0.6505
715043 | 0.4526 | 1.1304 | 1.1217 | 0.6631
720043 | 0.4521 | 1.1293 | 1.1179 | 0.6592
725043 | 0.451 | 1.1277 | 1.1228 | 0.651
730043 | 0.4537 | 1.1272 | 1.1211 | 0.6439
735046 | 0.4521 | 1.1266 | 1.1217 | 0.6368
740056 | 0.4515 | 1.1283 | 1.1206 | 0.6401
745045 | 0.4493 | 1.125 | 1.1184 | 0.6456
750046 | 0.4521 | 1.1277 | 1.1255 | 0.6592
755045 | 0.4515 | 1.1255 | 1.1179 | 0.6674
760045 | 0.4521 | 1.125 | 1.119 | 0.6587
765056 | 0.4515 | 1.1266 | 1.1195 | 0.6532
770045 | 0.4521 | 1.1244 | 1.119 | 0.6472
775045 | 0.4526 | 1.1272 | 1.1168 | 0.6428
780045 | 0.4515 | 1.1266 | 1.1173 | 0.651
785043 | 0.4515 | 1.1261 | 1.1233 | 0.6532
790044 | 0.4515 | 1.1261 | 1.119 | 0.6543
795053 | 0.4521 | 1.1261 | 1.1195 | 0.6379
800043 | 0.4515 | 1.1266 | 1.1173 | 0.6456
805044 | 0.4564 | 1.1244 | 1.1184 | 0.6412
810044 | 0.4515 | 1.1239 | 1.1173 | 0.6417
815043 | 0.4499 | 1.1222 | 1.114 | 0.6445
820043 | 0.4515 | 1.1233 | 1.1157 | 0.6489
825045 | 0.4504 | 1.1233 | 1.1151 | 0.645
830045 | 0.4521 | 1.1233 | 1.1162 | 0.6401
835045 | 0.4526 | 1.1222 | 1.1135 | 0.6396
840045 | 0.4521 | 1.1211 | 1.114 | 0.6472
845045 | 0.4521 | 1.1233 | 1.1162 | 0.6505
850045 | 0.451 | 1.1217 | 1.1146 | 0.662
855045 | 0.4515 | 1.1233 | 1.1162 | 0.6592
860045 | 0.4499 | 1.1222 | 1.1162 | 0.6538
865045 | 0.4526 | 1.1201 | 1.114 | 0.6412
870046 | 0.4439 | 1.1206 | 1.1151 | 0.6439
875046 | 0.4515 | 1.1201 | 1.114 | 0.6581
880045 | 0.4488 | 1.1239 | 1.1129 | 0.656
885045 | 0.4504 | 1.1201 | 1.1119 | 0.6576
890112 | 0.4493 | 1.1201 | 1.1146 | 0.6581
895045 | 0.4504 | 1.1222 | 1.1124 | 0.6461

## eL Rates
| Transient CO2 Data Average |  |  |  | Local Effective Ventilation Rates
Time | A-1 CO2 Sensor | A-2 CO2 Sensor | A-3 CO2 Sensor | A-4 CO2 Sensor | 7G | 7F | 6F | 6G | 2-5 mins Average
0.0017833 | [8 empty] | 7G | 7F | 6F | 6G
0.083883 | [8 empty] | 0.43148 | 0.44399 | 0.44047 | 0.39606
0.16878
0.25058
0.33393 | 2.107 | 2.0906 | 0.82699 | 1.311
0.41728 | 2.0901 | 2.0702 | 0.81618 | 1.3039 | 0.20443 | 0.2523 | 0.34509 | 0.12869
0.50063 | 2.0692 | 2.0444 | 0.80542 | 1.2943 | 0.25805 | 0.32781 | 0.35349 | 0.17588
0.58398 | 2.0425 | 2.0173 | 0.792 | 1.284 | 0.3356 | 0.35207 | 0.45452 | 0.1909
0.66728 | 2.0154 | 1.9876 | 0.77803 | 1.2694 | 0.35093 | 0.39948 | 0.49188 | 0.27687
0.75063 | 1.9869 | 1.9519 | 0.76333 | 1.2553 | 0.3807 | 0.49564 | 0.5395 | 0.27249
0.83398 | 1.9519 | 1.9172 | 0.75161 | 1.2421 | 0.48194 | 0.50123 | 0.45047 | 0.25969
0.91732 | 1.9175 | 1.89 | 0.74111 | 1.2284 | 0.49344 | 0.41204 | 0.41932 | 0.27763
1.0007 | 1.8845 | 1.8614 | 0.72969 | 1.212 | 0.49454 | 0.44677 | 0.47258 | 0.33959
1.084 | 1.8536 | 1.8312 | 0.71869 | 1.1954 | 0.4826 | 0.49177 | 0.47386 | 0.35476
1.1673 | 1.8216 | 1.8018 | 0.70933 | 1.1787 | 0.51963 | 0.49829 | 0.41959 | 0.36557
1.2508 | 1.7931 | 1.7764 | 0.69773 | 1.1618 | 0.48457 | 0.44823 | 0.53824 | 0.38324
1.334 | 1.7694 | 1.7485 | 0.68729 | 1.1451 | 0.42052 | 0.51304 | 0.50915 | 0.39152
1.4173 | 1.7418 | 1.721 | 0.67508 | 1.1266 | 0.50628 | 0.52674 | 0.62036 | 0.44797
1.5007 | 1.7142 | 1.7 | 0.66397 | 1.1063 | 0.52976 | 0.42192 | 0.59537 | 0.50983
1.584 | 1.691 | 1.6775 | 0.6551 | 1.0868 | 0.46429 | 0.46744 | 0.50001 | 0.5101
1.6673 | 1.669 | 1.6567 | 0.6472 | 1.0678 | 0.46015 | 0.45093 | 0.46477 | 0.52258
1.7508 | 1.6472 | 1.6367 | 0.6407 | 1.0519 | 0.47211 | 0.44998 | 0.3971 | 0.45354
1.8341 | 1.6268 | 1.6209 | 0.63402 | 1.0372 | 0.45986 | 0.36768 | 0.42304 | 0.43983
1.9175 | 1.6124 | 1.6028 | 0.62703 | 1.0233 | 0.33921 | 0.4373 | 0.45818 | 0.42767
2.0006 | 1.5964 | 1.5865 | 0.6203 | 1.0094 | 0.38685 | 0.40797 | 0.46017 | 0.44857
2.084 | 1.5798 | 1.5729 | 0.6152 | 0.99569 | 0.41398 | 0.3522 | 0.36176 | 0.45513
2.1673 | 1.5657 | 1.56 | 0.61077 | 0.98427 | 0.36576 | 0.34351 | 0.32418 | 0.3953
2.2507 | 1.5518 | 1.5458 | 0.60572 | 0.9737 | 0.36934 | 0.39032 | 0.37919 | 0.37823
2.334 | 1.5388 | 1.533 | 0.60026 | 0.96301 | 0.35935 | 0.36402 | 0.42434 | 0.39506
2.4173 | 1.525 | 1.5195 | 0.59497 | 0.9514 | 0.39094 | 0.3946 | 0.42558 | 0.44375
2.5007 | 1.5119 | 1.5073 | 0.58913 | 0.9398 | 0.38277 | 0.3712 | 0.48646 | 0.46016
2.584 | 1.4997 | 1.4942 | 0.58391 | 0.92953 | 0.37198 | 0.4082 | 0.45409 | 0.42369
2.6673 | 1.4875 | 1.4839 | 0.57881 | 0.91811 | 0.37978 | 0.33209 | 0.46099 | 0.48873
2.7507 | 1.4757 | 1.4724 | 0.57583 | 0.90979 | 0.3802 | 0.38389 | 0.2798 | 0.37105
2.834 | 1.4644 | 1.46 | 0.5714 | 0.90098 | 0.37687 | 0.42385 | 0.42669 | 0.40555
2.9183 | 1.452 | 1.4475 | 0.568 | 0.89393 | 0.42395 | 0.44059 | 0.33541 | 0.33172
3.0007 | 1.4398 | 1.4361 | 0.56516 | 0.88719 | 0.44097 | 0.42947 | 0.29542 | 0.33427
3.084 | 1.4284 | 1.4239 | 0.56188 | 0.88062 | 0.4206 | 0.46775 | 0.34488 | 0.33079
3.1675 | 1.4164 | 1.4102 | 0.55708 | 0.87516 | 0.46116 | 0.54216 | 0.51915 | 0.28274
3.2507 | 1.4053 | 1.3972 | 0.55319 | 0.86841 | 0.445 | 0.54443 | 0.44134 | 0.35861
3.334 | 1.3943 | 1.3849 | 0.54949 | 0.86003 | 0.45556 | 0.53933 | 0.43495 | 0.45815
3.419 | 1.3836 | 1.3741 | 0.54603 | 0.85474 | 0.44941 | 0.48594 | 0.41339 | 0.29493
3.5008 | 1.3733 | 1.364 | 0.5422 | 0.84897 | 0.47418 | 0.49348 | 0.49368 | 0.34327
3.5846 | 1.3633 | 1.3546 | 0.53886 | 0.84253 | 0.46156 | 0.46629 | 0.43822 | 0.38395
3.6684 | 1.3551 | 1.3461 | 0.53582 | 0.83409 | 0.39554 | 0.4355 | 0.41269 | 0.52084
3.7511 | 1.3467 | 1.3374 | 0.53248 | 0.82638 | 0.42383 | 0.47097 | 0.4773 | 0.50362
3.8347 | 1.3383 | 1.3294 | 0.52957 | 0.81824 | 0.43791 | 0.45124 | 0.42839 | 0.54898
3.9173 | 1.3301 | 1.3229 | 0.5272 | 0.81188 | 0.44601 | 0.38128 | 0.36498 | 0.45511
4.0007 | 1.3231 | 1.3167 | 0.52483 | 0.8058 | 0.39083 | 0.37177 | 0.37325 | 0.44775
4.0851 | 1.3163 | 1.3102 | 0.52252 | 0.80088 | 0.38562 | 0.39453 | 0.37151 | 0.37199
4.1696 | 1.3091 | 1.3043 | 0.51984 | 0.79517 | 0.42658 | 0.37694 | 0.44413 | 0.44533
4.2507 | 1.3031 | 1.2976 | 0.51723 | 0.7891 | 0.38329 | 0.45052 | 0.46825 | 0.51153
4.3342 | 1.2968 | 1.2914 | 0.51474 | 0.78399 | 0.40428 | 0.42921 | 0.45081 | 0.43688
4.4173 | 1.29 | 1.2858 | 0.51207 | 0.7815 | 0.4521 | 0.39955 | 0.50632 | 0.22182
4.5007 | 1.2826 | 1.2794 | 0.50933 | 0.77913 | 0.50605 | 0.47449 | 0.53813 | 0.21433
4.584 | 1.2753 | 1.2729 | 0.50623 | 0.77609 | 0.52854 | 0.49508 | 0.63924 | 0.28084
4.6675 | 1.2692 | 1.2665 | 0.50423 | 0.77098 | 0.4607 | 0.50992 | 0.43466 | 0.48171
4.7507 | 1.2621 | 1.26 | 0.50181 | 0.76819 | 0.55775 | 0.54497 | 0.54843 | 0.27496
4.834 | 1.2543 | 1.2531 | 0.49926 | 0.76472 | 0.63739 | 0.60659 | 0.60494 | 0.34901
4.9173 | 1.2476 | 1.2464 | 0.49694 | 0.76108 | 0.57901 | 0.61658 | 0.57636 | 0.37806
5.0007 | 1.2401 | 1.2411 | 0.49488 | 0.75743 | 0.68616 | 0.52009 | 0.54128 | 0.39027
5.084 | 1.2333 | 1.2352 | 0.49293 | 0.75398 | 0.65693 | 0.59903 | 0.53333 | 0.38249
5.1673 | 1.2281 | 1.2295 | 0.49136 | 0.75003 | 0.53372 | 0.61147 | 0.45289 | 0.45098
5.2507 | 1.2236 | 1.2249 | 0.48996 | 0.7459 | 0.48013 | 0.5202 | 0.41762 | 0.49102
5.334 | 1.2191 | 1.2206 | 0.48862 | 0.7422 | 0.49519 | 0.5084 | 0.41207 | 0.4583
5.4173 | 1.2149 | 1.2169 | 0.4871 | 0.7388 | 0.49326 | 0.45564 | 0.48718 | 0.43786
5.5007 | 1.2114 | 1.2133 | 0.48588 | 0.73594 | 0.41871 | 0.4593 | 0.40764 | 0.3816
5.5842 | 1.2081 | 1.2104 | 0.48491 | 0.73151 | 0.41923 | 0.38677 | 0.33321 | 0.61093
5.6674 | 1.2045 | 1.2074 | 0.48377 | 0.7289 | 0.46787 | 0.41031 | 0.40724 | 0.38052
5.7507 | 1.2014 | 1.2041 | 0.48207 | 0.72677 | 0.41983 | 0.47635 | 0.62514 | 0.32055
5.834 | 1.1981 | 1.2016 | 0.48116 | 0.72531 | 0.45981 | 0.36076 | 0.35331 | 0.22462
5.9175 | 1.1945 | 1.1988 | 0.47988 | 0.72216 | 0.52268 | 0.43579 | 0.50972 | 0.49545
6.0007 | 1.1902 | 1.196 | 0.47879 | 0.71784 | 0.66057 | 0.43444 | 0.45531 | 0.70864
6.084 | 1.1877 | 1.1932 | 0.47781 | 0.7142 | 0.41082 | 0.47013 | 0.42426 | 0.63556
6.1674 | 1.1847 | 1.1904 | 0.47702 | 0.71213 | 0.48835 | 0.46817 | 0.3547 | 0.38041
6.2507 | 1.1819 | 1.188 | 0.47623 | 0.70819 | 0.48797 | 0.4319 | 0.36566 | 0.75012
6.334 | 1.1795 | 1.1856 | 0.47544 | 0.70704 | 0.44195 | 0.43971 | 0.37707 | 0.23211
6.4174 | 1.177 | 1.184 | 0.47496 | 0.7048 | 0.46924 | 0.3156 | 0.24121 | 0.46408
6.5007 | 1.1751 | 1.1827 | 0.47514 | 0.70262 | 0.36851 | 0.25191 | -0.095126 | 0.46851
6.5841 | 1.174 | 1.1811 | 0.47466 | 0.7011 | 0.23391 | 0.31766 | 0.24422 | 0.34071
6.6673 | 1.1729 | 1.1801 | 0.47448 | 0.70049 | 0.22493 | 0.21383 | 0.090708 | 0.14087
6.7507 | 1.1727 | 1.1793 | 0.47399 | 0.70243 | 0.0491 | 0.16848 | 0.25125 | -0.45335
6.834 | 1.1711 | 1.1783 | 0.47351 | 0.70292 | 0.32157 | 0.20644 | 0.25074 | -0.10981
6.9174 | 1.1702 | 1.1774 | 0.47284 | 0.70336 | 0.19781 | 0.21251 | 0.3574 | -0.096471
7.0007 | 1.1695 | 1.1762 | 0.47206 | 0.7025 | 0.15943 | 0.25568 | 0.43591 | 0.18895
7.0841 | 1.1687 | 1.1751 | 0.47114 | 0.70164 | 0.17646 | 0.24612 | 0.52232 | 0.19193
7.1674 | 1.1676 | 1.1736 | 0.47036 | 0.69989 | 0.24982 | 0.34885 | 0.47303 | 0.4004
7.2507 | 1.1667 | 1.1722 | 0.46957 | 0.69776 | 0.21128 | 0.34601 | 0.49234 | 0.50326
7.334 | 1.1654 | 1.1707 | 0.4689 | 0.69551 | 0.30168 | 0.35636 | 0.43394 | 0.55275
7.4173 | 1.1639 | 1.1688 | 0.46823 | 0.69308 | 0.36858 | 0.4737 | 0.45013 | 0.62808
7.5007 | 1.1622 | 1.1669 | 0.46769 | 0.68931 | 0.42728 | 0.49297 | 0.38178 | 1.0255
7.584 | 1.1608 | 1.1652 | 0.46696 | 0.68591 | 0.36272 | 0.48397 | 0.53146 | 1.0128
7.6674 | 1.1592 | 1.1637 | 0.46617 | 0.6822 | 0.42143 | 0.43127 | 0.59809 | 1.2072
7.7507 | 1.1571 | 1.1621 | 0.46557 | 0.68057 | 0.57211 | 0.45064 | 0.47875 | 0.59072
7.834 | 1.1551 | 1.1606 | 0.46502 | 0.6788 | 0.60075 | 0.48531 | 0.45247 | 0.67202
7.9174 | 1.1535 | 1.1593 | 0.46441 | 0.67764 | 0.48281 | 0.4096 | 0.52778 | 0.46564
8.0007 | 1.1516 | 1.1576 | 0.46374 | 0.67601 | 0.60225 | 0.54577 | 0.60225 | 0.68473
8.084 | 1.1495 | 1.1562 | 0.46308 | 0.674 | 0.69374 | 0.50609 | 0.63407 | 0.89412
8.1675 | 1.1477 | 1.155 | 0.46296 | 0.67273 | 0.64806 | 0.43885 | 0.12251 | 0.60739
8.2509 | 1.1465 | 1.1538 | 0.46247 | 0.67121 | 0.45608 | 0.45627 | 0.4959 | 0.77016
8.334 | 1.1454 | 1.1529 | 0.4621 | 0.67109 | 0.42711 | 0.35753 | 0.38874 | 0.066212
8.4174 | 1.1444 | 1.1516 | 0.46173 | 0.67163 | 0.4195 | 0.49343 | 0.401 | -0.29604
8.5008 | 1.1435 | 1.1505 | 0.46154 | 0.67267 | 0.38266 | 0.45772 | 0.21338 | -0.54747
8.584 | 1.1428 | 1.1496 | 0.46136 | 0.67273 | 0.29023 | 0.4288 | 0.21799 | -0.033895
8.6674 | 1.1418 | 1.1485 | 0.46118 | 0.67286 | 0.43046 | 0.46907 | 0.20858 | -0.06185
8.7507 | 1.1411 | 1.1478 | 0.46093 | 0.67382 | 0.33364 | 0.34125 | 0.29193 | -0.48677
8.834 | 1.1405 | 1.1466 | 0.46081 | 0.67413 | 0.29021 | 0.59405 | 0.14951 | -0.15046
8.9175 | 1.1389 | 1.1456 | 0.4599 | 0.67364 | 0.76692 | 0.4994 | 1.1273 | 0.23324
9.0007 | 1.1381 | 1.1445 | 0.45887 | 0.67352 | 0.44012 | 0.58838 | 1.4163 | 0.059678
9.084 | 1.1369 | 1.1437 | 0.45857 | 0.67163 | 0.6239 | 0.47398 | 0.46517 | 0.92509
9.1674 | 1.1361 | 1.1432 | 0.45893 | 0.66981 | 0.44929 | 0.2792 | -0.59147 | 0.96698
9.2507 | 1.1355 | 1.1426 | 0.45863 | 0.66859 | 0.36151 | 0.36554 | 0.4611 | 0.70529
9.334 | 1.1345 | 1.1419 | 0.45833 | 0.66761 | 0.63052 | 0.41147 | 0.47972 | 0.59971
9.4175 | 1.134 | 1.1412 | 0.45802 | 0.66658 | 0.34986 | 0.42515 | 0.51706 | 0.66566
9.5007 | 1.1332 | 1.1408 | 0.4579 | 0.66463 | 0.48737 | 0.32455 | 0.21315 | 1.3316
9.584 | 1.1327 | 1.1407 | 0.45772 | 0.66414 | 0.37637 | 0.037824 | 0.315 | 0.37575
9.6675 | 1.1332 | 1.1407 | 0.45784 | 0.66384 | -0.38769 | 0 | -0.22191 | 0.2375
9.7507 | 1.133 | 1.1411 | 0.45851 | 0.66421 | 0.16935 | -0.251 | -1.1936 | -0.29746
9.834 | 1.1333 | 1.1413 | 0.45863 | 0.66549 | -0.21806 | -0.16349 | -0.19856 | -1.009
9.9174 | 1.1334 | 1.1411 | 0.45797 | 0.66708 | -0.045926 | 0.16139 | 1.0661 | -1.158
10.0007 | 1.1335 | 1.1411 | 0.4579 | 0.6669 | -0.083833 | 0 | 0.11695 | 0.11812
10.084 | 1.1337 | 1.1412 | 0.45699 | 0.66684 | -0.16656 | -0.081788 | 1.6147 | 0.037295
10.1674 | 1.1336 | 1.1414 | 0.45681 | 0.66618 | 0.082112 | -0.11812 | 0.36389 | 0.44873
10.2509 | 1.1338 | 1.1412 | 0.45657 | 0.66824 | -0.12757 | 0.080282 | 0.51517 | -1.4428
10.334 | 1.1339 | 1.1411 | 0.45626 | 0.66807 | -0.081971 | 0.12537 | 0.68761 | 0.11117
10.4176 | 1.1343 | 1.1408 | 0.45601 | 0.66921 | -0.28755 | 0.16333 | 0.57087 | -0.7196
10.5007 | 1.1343 | 1.1403 | 0.45589 | 0.66946 | 0.043372 | 0.37028 | 0.30093 | -0.14557
10.584 | 1.1338 | 1.1394 | 0.45552 | 0.66963 | 0.31859 | 0.59916 | 0.92409 | -0.10439
10.6675 | 1.1334 | 1.1389 | 0.45533 | 0.66896 | 0.28957 | 0.4006 | 0.51484 | 0.39386
10.7507 | 1.1325 | 1.1384 | 0.45509 | 0.66859 | 0.58035 | 0.32258 | 0.6987 | 0.22111
10.834 | 1.1318 | 1.1376 | 0.45576 | 0.66859 | 0.52058 | 0.66175 | -2.0195 | 0
10.9174 | 1.1313 | 1.1368 | 0.45569 | 0.66834 | 0.36838 | 0.6543 | 0.17286 | 0.1499
11.0007 | 1.1303 | 1.1361 | 0.45562 | 0.66756 | 0.80327 | 0.63355 | 0.17539 | 0.48988
11.084 | 1.1293 | 1.1356 | 0.45557 | 0.66786 | 0.80535 | 0.44248 | 0.14832 | -0.19422
11.1674 | 1.1282 | 1.1348 | 0.45539 | 0.66726 | 0.98236 | 0.75857 | 0.48057 | 0.38226
11.2507 | 1.1275 | 1.1341 | 0.45509 | 0.6661 | 0.7025 | 0.75274 | 0.84479 | 0.76042
11.3342 | 1.1266 | 1.1338 | 0.45484 | 0.66477 | 0.88236 | 0.32795 | 0.73915 | 0.93509
11.4174 | 1.1257 | 1.1333 | 0.45461 | 0.66313 | 1.018 | 0.55148 | 0.75466 | 1.247
11.5007 | 1.1246 | 1.1327 | 0.45431 | 0.66156 | 1.3404 | 0.72118 | 1.0334 | 1.3415
11.584 | 1.124 | 1.1324 | 0.45394 | 0.66126 | 0.83828 | 0.39064 | 1.3821 | 0.28718
11.6675 | 1.1229 | 1.1319 | 0.45359 | 0.66107 | 1.603 | 0.63336 | 1.5119 | 0.18492
11.7507 | 1.1227 | 1.1312 | 0.45311 | 0.65863 | 0.41694 | 1.0067 | 2.3335 | 2.4283
11.834 | 1.1222 | 1.1304 | 0.45299 | 0.65596 | 0.76431 | 1.1798 | 0.73939 | 3.3426
11.9174 | 1.1217 | 1.1298 | 0.45274 | 0.65237 | 1.0256 | 0.90301 | 1.5759 | 6.2096
12.0007 | 1.1212 | 1.1295 | 0.4525 | 0.6503 | 1.007 | 0.63772 | 1.8141 | 7.4105
12.084 | 1.1207 | 1.1286 | 0.45201 | 0.64921 | 1.2242 | 1.7259 | 4.2744 | 10.2087
12.1674 | 1.1209 | 1.1282 | 0.45189 | 0.64993 | -0.61207 | 0.81123 | 1.6598 | -45.3611
12.2508 | 1.1208 | 1.1275 | 0.45177 | 0.65181 | 0.13227 | 1.5809 | 1.9251 | -24.6581
12.3343 | 1.1205 | 1.1269 | 0.45171 | 0.65132 | 0.72127 | 1.6366 | 1.0409 | 2.0978
12.4174 | 1.1207 | 1.1266 | 0.45164 | 0.65066 | -0.45672 | 0.9518 | 1.3738 | 3.4827
12.5008 | 1.1203 | 1.1263 | 0.45177 | 0.65023 | 1.0425 | 1.2603 | -2.8365 | 3.0973
12.5841 | 1.1198 | 1.1263 | 0.45164 | 0.65011 | 1.2924 | 0 | 2.2951 | 1.2091
12.6674 | 1.1193 | 1.1263 | 0.45158 | 0.65169 | 1.4818 | 0 | 1.5475 | -17.3534
12.7509 | 1.1196 | 1.126 | 0.45158 | 0.65314 | -1.0351 | 0.93693 | 0 | -6.5303
12.8341 | 1.1197 | 1.1261 | 0.45182 | 0.65411 | -0.21265 | -0.51044 | -6.5287 | -2.8187
12.9174 | 1.119 | 1.126 | 0.45182 | 0.65174 | 2.085 | 0.71072 | 0 | 5.5784
13.0008 | 1.119 | 1.1261 | 0.45182 | 0.64932 | 0.25234 | -0.5194 | 0 | 10.6691
13.084 | 1.1189 | 1.126 | 0.4523 | 0.64738 | 0.25786 | 0.27164 | -8.2558 | 77.2539
13.1674 | 1.1187 | 1.1257 | 0.4523 | 0.6461 | 0.9657 | 1.25 | 1.136e-12 | -9.3347
13.2509 | 1.1181 | 1.1255 | 0.45206 | 0.6458 | 2.3831 | 1.1351 | 2.4973 | -1.2306
13.334 | 1.118 | 1.125 | 0.45193 | 0.64648 | 0.65694 | 2.2314 | 1.5835 | 2.5309
13.4174 | 1.1177 | 1.1247 | 0.45181 | 0.64581 | 1.3868 | 2.3133 | 1.8197 | -3.1462
13.5007 | 1.1169 | 1.1244 | 0.45188 | 0.64436 | 5.0616 | 2.432 | -1.1703 | -5.4431
13.584 | 1.1163 | 1.1239 | 0.452 | 0.64272 | 6.7827 | 4.2494 | -1.9552 | -4.2028
13.6674 | 1.1157 | 1.1234 | 0.452 | 0.64376 | 15.5939 | 8.4323 | 1.5269e-12 | 1.9689
13.7508 | 1.1156 | 1.123 | 0.45207 | 0.6443 | -10.4099 | 18.7116 | -0.91654 | 1.2405
13.8341 | 1.1152 | 1.1227 | 0.45147 | 0.64661 | -19.2598 | -27.3521 | 7.6662 | 5.8756
13.9174 | 1.1151 | 1.1226 | 0.45147 | 0.64856 | -2.1403 | -1.8538 | 0 | 9.6861
14.0008 | 1.1153 | 1.1226 | 0.45147 | 0.64959 | 3.6325 | 0 | -1.9639e-12 | 26.6951
14.0841 | 1.1151 | 1.1223 | 0.45159 | 0.64873 | -4.0256 | -8.5625 | -4.3241 | 18.0487
14.1674 | 1.1151 | 1.122 | 0.45087 | 0.64861 | 0 | -4.2162 | 18.7832 | -5.1153
14.2508 | 1.1149 | 1.1216 | 0.4508 | 0.65061 | -3.9008 | -3.6977 | -3.0673 | 58.6875
14.3341 | 1.1148 | 1.1218 | 0.45038 | 0.65243 | -0.80285 | 1.5018 | -15.4715 | -13.7435
14.4174 | 1.1146 | 1.1217 | 0.45019 | 0.65359 | -2.6338 | -1.0097 | -3.0234 | -4.0626
14.5008 | 1.1144 | 1.1213 | 0.44988 | 0.65443 | -1.6453 | -2.9797 | -3.9768 | -2.2175
14.5841 | 1.1141 | 1.1214 | 0.44981 | 0.65267 | -1.9897 | 0.37301 | -0.64017 | 3.9163
14.6674 | 1.1139 | 1.1212 | 0.4496 | 0.65185 | -1.7944 | -1.6462 | -1.9249 | 2.688
14.7508 | 1.1136 | 1.121 | 0.44956 | 0.65157 | -2.0066 | -0.90324 | -0.33669 | 1.1812
14.8352 | 1.1135 | 1.1212 | 0.44905 | 0.6533 | -0.379 | 0.85221 | -3.8242 | -8.0226
14.9174 | 1.1132 | 1.1213 | 0.45008 | 0.65518 | -1.6526 | 0.70158 | 6.0303 | -5.3427